## Zadanie nr 1
Nr referencyjny: NZ.261.38.2023 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.38.1.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnego rodzaju strzykawek dwu i trzyczęściowych, przedłużaczy do pomp infuzyjnych oraz kraników 3-drożnych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …..... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………..............…. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6 = 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym indykatorem poz. zamknięty-otwarty,z możliwością podawania lipidów, sterylny | szt. | 30000
2 | Przedłużacze przezroczyste do pomp infuzyjnych o długości 150 – 200 cm z końcówką luer lock, z miękkiego tworzywa; szczelność złącza, sterylne | szt. | 35000
3 | Przedłużacze bursztynowe lub czarne do pomp infuzyjnych niezawierające ftalanów o długości 130 – 150 cm z końcówką luer lock, z miękkiego tworzywa; szczelność złącza, sterylne | szt. | 9500
4 | Strzykawki sterylne j. u. dwuczęściowe, z płynną pracą tłoka, tłok w kolorze innym niż biały/mleczny , nieścieralna kontrastująca, czytelna skala przedłużona do minimum 10%, z końcówką luer; op. max a 100 szt., w rozmiarach:
| 2 ml | op | 4000
| 5 ml | op | 4000
| 10 ml | op | 5000
| 20 ml | op | 8000
5 | Strzykawki sterylne jednorazowego użytku, trzyczęściowe, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z nieścieralna kontrastująca, czytelną skalą przedłużona do minimum 10% z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka i czytelną skalą, z końcówką luer lock w rozmiarach:
| 2 ml | szt | 500
| 5 ml | szt | 500
| 10 ml | szt | 1000
| 20 ml | szt | 20000
6 | Strzykawki sterylne jednorazowego użytku z kryzą ograniczającą do tuberkuliny trzyczęściowe z nakładaną igłą, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z czarną idealnie kontrastującą i czytelną skalą - co 0,01 ml; op. a 100 szt. | op | 250
7 | Strzykawki sterylne jednorazowego użytku do insuliny z nakładaną igłą U - 40 trzyczęściowe, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z kryzą ograniczającą z kontrastującą i czytelną skalą ; op. a 100 szt. | op | 100
8 | Strzykawki sterylne jednorazowego użytku do insuliny z wtopioną igłą (03x12,7 mm), pakowane pojedyńczo, U - 40 trzyczęściowe, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka,z kontrastującą i czytelną skalą; op. a 100 szt. | op | 20
RAZEM :