Znak sprawy: ZP.271.CUW-05.2024

Nowy Tomyśl , dnia 20-08-2024r.

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Nowym Tomyślu

ul. Wierzbowa 1, 64-300 Nowy Tomyśl

Pełnomocnik zamawiającego:

Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu

ul. A. Mickiewicza 12B, 64-300 Nowy Tomyśl

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym

bez negocjacji.

Znak  sprawy: ZP.271.CUW-05.2024

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu

Ogłoszenie w BZP – nr   2024/BZP 00451080/01 z dnia 2024-08-08

Do wszystkich Wykonawców

zainteresowanych udziałem w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605  ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku       z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE nr 1

Treść pytania:

1) Prosimy o określenie zakresu pomieszczeń chłodzonych

2) Prosimy o przesłanie charakterystyki istniejącego źródła ciepła - typu (np. kotłownia

gazowa, węglowa, węzeł ciepłowniczy zasilany z sieci ciepłowniczej)

3) Prosimy o informację czy istniejące źródło ciepła jest źródłem niskotemperaturowym

4) Prosimy o informacje czy i istniejące źródło ciepła posiada rezerwę mocy i jakiej

wielkości

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1) zakres chłodzonych pomieszczeń to: hala sportowa (chłodzona z centrali), pomieszczenie przeznaczone na siłownię, salkę gimnastyczną i salkę do tenisa stołowego (klimatyzowane tradycyjnie).

Ad.2) posiadana przez Zamawiającego kotłownia jest kotłownią gazową.

Ad.3) w chwili obecnej Zamawiający posiada niskotemperaturowe źródło ciepła.

Ad.4) istniejące źródło ciepła posiada niewielką rezerwę (zakładając warunki przyjmowane w projektach, czyli ujemną temperaturę na zewnątrz). Obecny kocioł posiada moc 420 kw, ale ma już swoje lata. Ciężko jest liczbowo określić rozmiar zapasu mocy jaką posiada obecny kocioł.

PYTANIE nr 2

Treść pytania:  termin wykonania etapu drugiego biorąc pod uwagę termin otwarcia ofert, podpisania umowy, koncepcji (do 30 dni od podpisania umowy) oraz realizacja etapu II wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę do 15.12.2024 roku wydaje się być terminem nierealnym - biorąc pod uwagę terminy w kodeksie postępowania administracyjnego. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu drugiego etapu umowy lub zmianę warunku uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego:   Okoliczności dotyczące zmiany terminu realizacji umowy zostały wymienione  w załączniku nr 9 do SWZ tj. wzorze umowy . Zamawiający podtrzymuje termin     realizacji zamówienia zgodnie z SWZ.

PYTANIE nr 3

Treść pytania:  Nawiązując do przedmiotowego postępowania, proszę o udzielnie informacji czy zamawiający zamierza zlecić opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej bez udziału osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - czy tako osoba jest przez Państwa wymagana? Załączony wykaz osób - załącznik nr 7 nie zawiera takiej osoby.

## Odpowiedź Zamawiającego: Załączniki nr 7  zawiera wykaz osób celem możliwości dokonania  oceny przez Zamawiającego  postawionego warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia. Szczegółowy opis warunków udziału zawarty został w Sekcji VI  SWZ.

Dokumentację projektowo – kosztorysową należy opracować zgodnie z obowiązującymi             przepisami prawa w tym zakresie. Jeżeli do jej sporządzania będzie konieczny udział  osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej to Wykonawca realizujący                zamówienie będzie zobowiązany zapewnić osobę posiadającą niniejsze uprawnienia.