## tavi
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 Zestaw do przezskórnego wszczepiania zastawki aortalnej
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość zest. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Zastawka aortalna implantowana przezskórnie z dostępu przez tętnicę udową lub koniuszek serca - w rozmiarach: 23 mm, 25 mm, 27 mm - wykonana z osierdzia świńskiego posiadająca nitynolowy stent mocujący samorozprężalny - zastawka posiadająca trzy stabilizujące łuki stworzone by obracać się względem ściany aorty w celu zapewnienia samodopasowania się protezy biologicznej - podwójna osłona wykonana z osierdzia świńskiego (przyszyta zarówno do wnętrza, jak i z zewnątrz stentu) zapewniająca optymalne uszczelnienie i zapobiegająca przeciekom okołozastawkowym - jeden system wprowadzający do wszystkich rozmiarów protez (21 mm – 23 mm, 23 mm – 25 mm, 25 mm – 27 mm) - system wprowadzający wyposażony w guzik bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowego i przedwczesnego uwolnienia protezy - zastawka widoczna w promieniach RTG - zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją - w zestawie akcesoria do wszczepienia zastawki: introducer, prowadnik do TAVI, system do dostarczenia zastawki z dostępu przezudowego i przez koniuszek serca, balon do walwuloplastyki | zestaw | 200 | [7 empty] | 20
Zadanie 2 Zestaw do przezskórnego wszczepiania zastawki aortalnej wraz z dzierżawą komputera
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, słownik uzupełniający PA02-0 (dzierżawa)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość zest. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Zastawka aortalna, samorozprężalna, wszczepialna przez tętnicę udową lub podobojczykową. W skład zestawu wchodzi: zastawka z systemem doprowadzającym, prowadnik, balon do walwuplastyki, koszulka naczyniowa. Zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej, stent mocujacy zastawkę samorozprężalny w miejscu implantacji z możliwością repozycji, zastawka nadajaca się do wszczepienia z dostepu przez tętnicę udową, podobojczykową oraz dostępu "direct aorta"; zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją; zastawka o konstrukcji trójpłatkowej. Dostępne rozmiary: - 23 (dla wymiarów pierścienia 18-20mm), - 26 (dla wymiarów pierścienia 20-23mm), - 29 (dla wymiarów pierścienia 24-26mm), - 34 (dla wymiarów pierścienia 26-30mm). Zestaw wprowadzający o profilu 14F (18F dla rozm. 34), kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; posiadający oznakowanie CE w zakresie wszczepiania w zdegenerowane zastawki chirurgiczne. Długość robocza systemu wprowadzającego 107cm. Zastawka dobrze widoczna w promieniach RTG. W komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający. | zestaw | 200 | [7 empty] | 20
DZIERŻAWA KOMPUTERA
L.p. | Nazwa aparatu | Liczba miesięcy | Model | Producent | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Dzierżawa komputera do wymiarowania zastawek | 24
RAZEM (dostawa + dzierżawa): | [6 empty] | X
Zadanie 3 Zastawka serca wraz z zestawem do wszczepiania
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość zest. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Przezcewnikowa zastawka serca, wszczepiana przez koniuszek serca i przeznaczyniowo z zestawem kompatybilnych akcesoriów. Technika rozprężania zastawki za pomocą balonu. Zastawka wykonana z osierdzia wołowego na szkielecie kobaltowo-chromowym, otoczona zewnętrzną osłoną w celu minimalizacji przecieku okołozastawkowego (PVL). Niska wysokość szkieletu od 15,5mm do 22,5mm. W komplecie z każdą oferowaną przezcewnikową zastawką w rozmiarze 20 mm, 23 mm, 26 mm i 29 mm zestaw kompatybilnych z nią akcesoriów służących do wszczepienia przez koniuszek serca lub przeznaczyniowo, składający się z min: - system wprowadzający z podwójną artykulacją umożliwiającą współosiowość (zestaw przeznaczyniowy) - zestaw koszulek introduktora • 14Fr dla zastawek 20-26 mm i 16Fr dla zastawki 29 mm (zestaw przeznaczyniowy) • 18Fr dla zastawek 20 mm i 21Fr dla zastawki 23 - 29 mm (zestaw przezkoniuszkowy) - przyrząd do wypełniania balonu - zaciskacz Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zastawki przy składaniu zamówienia. | szt | 30 | [7 empty] | 3