Nr pisma: Z/DZP/149/2023 Warszawa, dnia 04.08.2023 r.

**Zamawiający:**

**Samodzielny Wojewódzki Zespół**

**Publicznych Zakładów Psychiatrycznej**

**Opieki Zdrowotnej w Warszawie**

**ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

**- ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pt.: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”, nr postępowania: 10/DZP/2023**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - dalej: ustawa lub PZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Dot. części nr 1 poz. 19– stolik wielofunkcyjny.

Ze względu na niedostępność opisanego w załączniku stolika wielofunkcyjnego i braku określenia przez dystrybutora informacji na temat możliwość zakupu tego stolika, proszę o dopuszczenie stolika wielofunkcyjnego o poniższych parametrach:

**stelaż** aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,  
**blat** ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy,  
**kuweta** z tworzywa sztucznego

**Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego** [mm]: **490x 480×890 mm** (z szufladą)

**wymiary powierzchni użytkowej tacy: 358x288x17mm**  
**wymiary kuwety: 395x325x65 mm**

**wyposażenie dodatkowe:** kosz na odpady

Przykładowe zdjęcie:



**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie stolika wielofunkcyjnego o powyższych parametrach.**

**Pytanie nr 2:**

Pytanie do Zamawiającego.

Dot. części nr 1 poz. 19– stolik wielofunkcyjny.

Ze względu na niedostępność opisanego w załączniku stolika wielofunkcyjnego i braku określenia przez dystrybutora informacji na temat możliwość zakupu tego stolika, proszę o dopuszczenie stolika wielofunkcyjnego o poniższych parametrach:

**stelaż** aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,  
**blat** ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy,

**Wymiary stolika**

**Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego** [mm]:  
**810x480x890 mm** (z szufladą)  
**wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17mm**  
**wymiary kuwety: 395x325x65 mm**

**Standardowo stoliki lakierowane na kolor biały.**



**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie stolika wielofunkcyjnego o powyższych parametrach.**

**Pytanie nr 3:**

Dot. części nr 1 poz. 19– stolik wielofunkcyjny.

Ze względu na niedostępność stolika wielofunkcyjnego opisanego w formularzu, zwracam się z prośbą o dopuszczenie stolika o poniższych parametrach:

-  Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego tworzywa PP

- Aluminiowa rama wózka:

szerokość z uchwytami 900 mm

szerokość 760 mm

głębokość 490 mm

wysokość 1040 mm

wysokość bez kół 940 mm

****

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika wielofunkcyjnego o parametrach:**

**-  Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego tworzywa PP**

**- Aluminiowa rama wózka:**

**szerokość z uchwytami 900 mm**

**szerokość 760 mm**

**głębokość 490 mm**

**wysokość 1040 mm**

**wysokość bez kół 940 mm.**

Patrz zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Części nr 1.

**Zamawiający ponadto informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, dokonuje zmiany terminu składania ofert oraz wprowadza zmiany w przedmiotowym postępowaniu w sposób następujący:**

**ROZDZIAŁ XVIII SWZ Sposób oraz termin składania ofert:**

**Pkt 1**

JEST:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/800063>w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia** **08.08.2023 r. do godziny 09:30** .

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

* + - 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/800063>w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 09.08.2023 r. do godziny 09:30** .

**ROZDZIAŁ XIX SWZ Otwarcie ofert:**

**Pkt 1**

JEST:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **08.08.2023 r. po godzinie 09:45.**

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **09.08.2023 r. po godzinie 09:45.**

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w poniższym zakresie, tj.:

**ROZDZIAŁ XVII SWZ Termin związania ofertą:**

**Pkt. 1**

JEST:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 06.09.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 07.09.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający ponadto zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) w zakresie Części nr 1.

*Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

**Z upoważnienia Dyrektora**

**Andrzej Marciniak**

**Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych**

Sprawę prowadzi:

Marta Bachańska

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. nr 8

tel.(022) 11 65 359

e-mail: m.bachanska@szpitalnowowiejski.pl