## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ - OBLIGATORYJNE ZMIANY PROJEKTOWE
UWAGA - jeżeli zastosowanie standardów MTP (zawartych w zał. 3 do SWZ) pociągnie za sobą zmiany projektowe - to należy je wykonać i traktować jako obligatoryjne. Dodatkowo wprowadzane w niniejszym dokumencie (Zmiany Projektowe, zał. nr 2 do SWZ) zmiany mogą wymagać zmian projektowych w dokumentacji wykonawczej. Do zadań GW należy dokonanie tych zmian tam, gdzie jest to konieczne, wraz z uzyskaniem akceptacji autora projektu.
Lp. | ZAKRES PRAC
A. | HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA ARENA
I | PZT
II | ARCHITEKTURA
2.1 | Łańcuchy dekoracyjne w koronie – do usunięcia
2.2 | stolarka drzwiowa - Zamawiający dopuszcza zmian zgodnie z załączonymi rzutami, oraz Zał. 3 do SWZ Standardy MTP
2.3 | Drzwi w elewacji szklanej – poziom 0, dokonać przeprojektowania, które umożliwi uzyskanie prześwitu o minimum szerokości wynikającej z połączenia sąsiadujących ze sobą dwóch modułów dwuskrzydłowych. Zmian tych należy dokonać pmiędzy osią 45-46, lub 4-5
2.4. | Rezygnacja z pozycji 11.0 (Scena i bariery koncertowe) - dokument 436_40_A_ZALACZNIK_005_00
III | KONSTRUKCJA
IV | INSTALACJE SANITARNE
4.1 | Grzejniki w obiekcie – w strefach VIP (loże VIP, hol VIP) zgodnie z projektem. Pozostałe pomieszczenia w obiekcie - wg standardów MTP
V | INSTALACJE ELETROENERGETYCZNE
VI | INSTALACJE TELETECHNICZNE
VII | AUTOMATYKA
VIII | ARCH. WNĘTRZ
8.1. | Detal ażurowej struktury sciennej D_024 w strefie sportowej – do usunięcia
8.2. | Należy zastąpić systemy zalustrowe porzez wprowadzenie zewnętrznych dozowników ręczników i mydła. Wykończenie ze stali szczotkowanej.
8.3. | 436_40_AW_D_012_00-DETAL LUSTRA ZWIESZANEGO - zmiana na inny materiał lustrzany z zachowaniem efektu odbicia.
8.4. | Tom 2 Projekt Architektoniczno-budowlany Zeszyt 1 Architektura, pkt 3.15 - szatnie odzieżowe. Rezygnacja z zespołów szatni automatycznych.
8.5. | zmiana materiału kabin sanitarnych - ścianki kabin należy wyknać z płtyt HPL z materiałów w glębokim macie (antyfinger)
8.6. | Rezycja z punktów mobilnych - dokument 436_40_AW_Z_008_02
IX | CO
A. INSTALACJE SANITARNE
B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
X | TECHNOLOGIA SCENICZNA
XI | AV
XII | OPERAT AKUSTYCZNY
12.1. | Sufity podwieszane akustyczne – do pozostawienia w press room, sale konferencyjne, przestrzenie VIP. Pozostałe pomieszczenia w przypadku spełnienia wymogów DSO bez tynków akustycznych - do usunięcia. Należy pozostawić odkryty żelbet.
XIII | GASTRONOMIA
13.1. | Rezygnacja z wyposażenia gastronimii wg zestawienia 436_40_TG_ZESTAWIENIE_00
XIV | IDENTYFIKACJA WIZUALNA
XV | KOLIZJE
A. ENEA OPERATOR
B. ENEA OŚWIETLENIE
C. TELEKOMUNIKACJA
15.C.1 | Netia – do wykonania projekt, jak i przebudowa sieci.
D. KANALIZACJA
15.D.1 | Do wykonania zgodnie z Umową zawartą z Aquanetem. Zaprojektowanie i przebudowa magistrali wodociągowej Ø500 i budowa przyłącza kanalizacyjnego Ø200.
GARAŻ POŁUDNIOWY
I | ARCHITEKTURA
II | KONSTRUKCJA
III | INSTALACJE SANITARNE
IV | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
V | AUTOMATYKA
VI | ZIELEŃ
PARKING:
I | PZT (obejmuje również ogólne PZT)
1.1. | Rezygnacja z likwidacji skarpy (wyrównania niecki do poziomu jej otoczenia); 436_20BGP_PZT_A_R_001 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf - należy zastosować we wszystkich projektach dotyczących tego miejsca
II | ARCHITEKTURA
III | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNA
IV | PROJEKT DROGOWY
PLAC I GARAŻ
I | ARCHITEKRTURA
1.1. | Toalety w parkingu - po jednej toalecie z opcją dla osób niepełnosprawnych, koedukacyjna, na każdym poziomie (-1 i -2).
1.2. | Rezygnacja z miejsc postojowych dla rowerów na kondygnacjach -1 i -2.
1.3. | Rezygnacja z instalacji AV w windach
1.4. | Rezygnacja z automatu biletowego
1.5. | Rezygnacja z żagli zacieniających przy pawilonie. Detal zadaszeń 436_40P_A_D_008_00
1.6. | Rezygnacja z funkcji gastronomicznej w Pawilonie na placu
1.7. | Rezygnacja z wyposażenia meblowego (meble ruchome)
II | KONSTRUKCJA
III | INSTALACJE SANITARNE
3.1. | Rezygnacja z wykonania fontanny do picia wody
IV | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
4.1. | Przewidzieć zasilacze UPS do systemu parkingowego (wjazd / wyjazd z parkingu, opłatomaty, węzeł sieci LAN). UPS’y powinny być w pomieszczeniu rozdzielni NN. Grawantowany czas podtrzymania 30 minut.
4.2. | Miejsca przeznaczone do ładowania pojazdów przenieść na poziom -1, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji transformatorowej. Dostosować do warunków wynikających z rozporządzenia o elektromobilności. Stacje ładowania do pracy outdoor’owej.
4.3. | system poboru opłat – liczba i rozmieszczenie kas – zmniejszenie do 6 szt. (3 kasy gotówka/karta; 3 kasy karta). Rozmieszczenie kas należy uzgodnić z Zamawiającym.
BIUROWIEC:
I | ARCHITEKTURA
1.1. | Konstrukcja fasady: Uproszczenie konstrukcji żyletek - wymiana profili zamkniętych na kątowe aluminiowe.
1.2. | Technologia gastronomii dla restauracji – rezygnacja. Po stronie GW wykonanie niezbędnych przyłączy zgodnie z projektem.
1.3. | W części najmu powierzchni biurowych (kondygnacja 1 i 2) należy zastosować podłogę techniczną.
1.4. | W przestrzeni biurowej (poziom +1 i +2) strefa socjalna lokalizowana w sąsiedztwie węzłów sanitarnych - realizowana poprzez wyciągnięcie króćców z pionów na ścianę trzonu.
II | KONSTRUKCJA
III | INSTALACJE SANITARNE
IV | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
4.1. | Rezygnacja z zasilacza UPS: 2xBFIpz 10S 220/230 MS+ MWB 10S Bateria: 18 x 12V92F
4.2. | Rezygnacja z zastosowania pasków LED w sufitach toalet, w poręczach, za lustrami okrągłymi, w suficie i posadce hallu, w zabudowie baru, planszach, w suficie i posadzce EXPO, oraz konstrukcji.
4.3. | ograniczenie SSWiN do pomieszczeń technicznych w piwnicy oraz dwóch stref restauracji; CCTV – weryfikacja ilości i rodzaju kamer wg standardu MTP (elewacja, wejście do budynku biurowego, klatka schodowa); Instalacja wideodomofonowa VD (nadawcza - przy wejściu do budynku i przy wejściu do każdej przestrzeni najemcy), Instalacja kontroli dostępu KD – wg standardów MTP. KD tylko w pomieszczeniu technicznym, w piwnicy, przy wejściu do budynku. Monitorujemy zaplecze restauracji (kuchnia, magazyny, punkt przyjęcia towaru, śmietniki, wejścia techniczne) oraz przestrzeń barową i stanowiska kasowe restauracji.
4.4. | Eliminacja stanowiska systemu SIUP, podgląd na jednym monitorze kamer zewnętrznych.
4.5. | Rezygnacja z instalacji fotowoltaicznej
4.6. | Rezygnacja z instalacji telewizji użytkowej RTV
4.7. | Rezygnacja z nagłośnienia w restauracji
4.8. | Oświetlenie awaryjne – rezygnacja z centralnej baterii. Należy zastosować oprawę autonomiczną.
V | AUTOMATYKA
VI | ARCHITEKTURA WNĘTRZ
6.1. | Rezygnacja z wyposażenia meblowego (meble ruchome), z wyłączeniem lady i zabudowy lobby.
6.2. | Rezygnacja w całości z zabudowy restauracji
VII | ZIELEŃ
Załączniki:
- umowa z Aquanet