Bydgoszcz,28.11.2022r.

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby UKW w Bydgoszczy. Nr referencyjny: ukw/DZP-281-D-62/2022

1.poz. 44 moduł gniazda komputerowego: RJ45 kat.5e + telefoniczne RJ11 . Prosimy o uściślenie co Zamawiający miał na myśli: Czy samą obudowę wymienionych gniazd, czy kompletny moduł zawierający oba wymienione gniazda razem z obudową?

2.poz. 45 w opisie jest: ,,wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP  j.w." Do czego mamy odnieść opis ,,j.w" Czy uzupełnienie do obudowy zawierające wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e, a skrót ma oznaczać dodatkowy moduł telefoniczny RJ11? Czy jak zapytaliśmy już powyżej w pozycji 44 (jako sama obudowa bez modułu) ma być to uzupełnienie w moduły wskazane w opisie poz. 45?

3.Bardzo prosimy również uściślić pozostałe pozycje z adnotacją ,,j.w" tj. dla poz. 46 i poz. 47.

4.poz. 103 Prosimy o podanie wymiarów oprawki, bądź typu.

5.dla poz. 117 do 131., a także dla poz. 440-446. Stare źródła światła typu świetlówki mają zostać wycofane do końca marca 2023 r w oparciu o rozporządzenie unijne, czy Zamawiający zezwala na zamianę starych świetlówek na nowe źródła LED w przybliżeniu odpowiadającej przybliżonej mocy podanej w lumenach dla każdej z pozycji?

6.prosimy o podanie numerów katalogowych produktów i wymiarów dla pozycji 94 do 98. Podane informacje są zbyt ogólne i nie pozwalają na wskazanie konkretnego produktu spełniającego Państwa wymagania.

7.poz. 111. żarówka LED 230V o kształcie kuli G95 (średnica max. 95mm, wysokość max. 129mm),  max 15W/E27  2700K, min. 1520lm, znam. liczba włączeń nie mniejsza niż 50.000, kąt rozsyłu 200-210 stopni, trwałość nie mniejsza niż 15000h. Żarówka o takich parametrach nie występuje lub została wycofana.  Możemy zaproponować żarówkę G95 o wysokości między 135mm-177 mm, minimalnej ilości strumienia świetlnego: 1520lm,  lecz o długości ,,życia": 15000 godzin. Czy Zamawiający dopuszcza ww. zamiennik?

Odpowiedzi:

1.Do pozycji 44 należy przyjąć kompletny moduł RJ-45 +RJ-112.

2. Moduł do uzupełnienia pustej obudowy.

3. Tak jak odpowiedź dla pozycji 45.

4.Proszę pukać dowolna dla zapłonników S2 i S10.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę.

6. Wymiary nie mają znaczenia.

7. Zamawiający dopuszcza taką zmianę parametrów żarówki.

Ponadto, zgodnie z treścią rozdziału XVIII pkt 2 SWZ Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji o terminie dostawy określonym  formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 1 do SWZ i przeliczona według wzoru:

Ilość punktów przyznanych za

zaoferowany termin dostawy

T = ( ------------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 40 %

Maksymalna możliwa do zdobycia

ilość punktów za termin dostawy

gdzie: T – wartość punktowa badanej oferty

Maksymalny termin dostawy to 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga podania terminu wykonania zamówienia w pełnych dniach (liczba całkowita). Podanie terminu dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Zwracamy się o wyjaśnienie opisu kryterium oceny ofert „termin dostawy” dotyczącego przyznawanych punktów.

Jaką ilość punktów Zamawiający zamierza przyznać poszczególnym dniom możliwym do zadeklarowania w ofercie? Obecna formuła kryterium nie pozwala obliczyć możliwej do uzyskania liczby punktów, ponieważ Zamawiający nie przyporządkował kolejnym dniom liczby punktów, tym samym nie jest możliwym określenie jakie wartości zostaną podstawione do wzoru. Gdyby wzór odnosił się bezpośrednio do dni, nie natomiast do liczby punktów, sposób przyznawania punktów byłby jasno określony.

Odp. Zamawiający zmienia sposób przyznawania punktów za kryterium termin dostawy:

5  dni—0 punktów,4 dni- 10 punktów, 3 dni- 20 punktów, 2 dni- 30 punktów, 1 dzień-40 punktów.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 08.12.2022r.

Kanclerz UKW

Mgr Renata Malak