Załącznik nr …. do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa drogi przy budynku nr 2 i 3 na terenie

Jednostki Wojskowej w Giżycku przy ul. Wojska Polskiego

Charakterystyka stanu istniejącej drogi

Opis drogi

Droga o nawierzchni z kostki kamiennej została zmodernizowana w 2022 roku.

- powierzchnia drogi  	                    - 640,00m2

I. Ogólny zakres prac obejmuje:

- rozebranie nawierzchni drogi z kostki kamiennej ( złożenie kostki na odkład do

ponownego montażu)

- demontaż podkładu drogi,

- wykonanie nowej podbudowy pod drogę oraz wykonanie nowej nawierzchni z

kostki kamiennej,

- regulacja studzienki ściekowej z wymianą podłoża i wyprofilowaniem spadków,

- wywóz i utylizacja odpadów (odległość wywozu gruzu Wykonawca określi wg

własnej indywidualnej kalkulacji).

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót. Dokument ten jest zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę.

II. Warunki realizacji zadania:

- Zamawiający informuje, iż w dniu ………... o godzinie …………. odbędzie się wizja lokalna miejsca inwestycji. Wizję lokalną przeprowadzi ……………………………  Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Realizacja robót w godzinach 700-1500 .

- Roboty będą prowadzone w czynnym kompleksie wojskowym (na terenie czynnego zakładu). W związku z tym Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy powinien uwzględnić utrudnienia z tego tytułu.

- Wykonawca wyraża zgodę na poddanie swoich pracowników i współpracowników i środków transportu, rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce Wojskowej w czasie realizacji usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.) w zakresie działania "Wewnętrznych Służb Dyżurnych" oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 632), to jest Obowiązek Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych    w umowie jako do kontaktów. Te same procedury dotyczą także ewentualnych podwykonawców

- Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie  cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi  danymi (załącznik nr …… ) celem uzyskania niezbędnej opinii w  sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej (czas oczekiwania 10 dni) od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/ instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy.

- Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP p. .............., tel. ....................., który będzie współpracował z przedstawicielem użytkownika miejsca terenu budowy wyznaczonym przez Dowódcę Jednostki Wojskowej.

- W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, p.poż, sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Transport odpadów z terenu budowy oraz ich utylizację leży po stronie Wykonawcy i winien być przeprowadzone przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

- Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem  elementy, których przedmiotowy zakres nie obejmuje.

- Po zakończeniu prac teren należy kompleksowo posprzątać i uporządkować, aby teren nadawał się od razu do użytkowania.

- Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr …. ) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w umowie jako upoważnionych do kontaktów.

- Wykonawca (podwykonawca) w trakcie wykonywania robót zobowiązany będzie do zachowania dobrego stanu dróg (czystości dróg).

- Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazania w 2022 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ, który sporządzony jest z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży.

Dokument potwierdzający z dokonanej utylizacji należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót.

Sporządził:

………………….

KIEROWNIK

SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY

…..……………………..

Uzgodniono:

……………………………..

……………………………..