**Gdynia, dnia 22.07.2024 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym na:

***„Dzierżawa koncentratorów tlenu wraz z akcesoriami i serwisem dla DLT w Szpitalu Morskim  
im. PCK w Gdyni”***

***Nr sprawy: D25M/252/N/13-27rj/24***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1: 1. Czy Zamawiający dopuści koncentratory tlenu z podażą tlenu o stężeniu w granicach minimum 90-96%? Pozostałe parametry bez zmian?

***Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza koncentratory tlenu z podażą tlenu o stężeniu   
w granicach minimum 90-96 %.***

Pytanie nr 2: W SWZ chcą Państwo, aby dostarczyć koncentratory w dwa dni od momentu podpisania umowy.

***Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza powyższy wymóg, który został zawarty m. in. w SWZ   
i w § 4 ust. 9 Projektu Umowy.***

Pytanie nr 3: Proszę o przesłanie udokumentowanych dostaw z poprzedniego przetargu, na których widnieje data i podpis pacjenta.

***Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia protokołów ze względu   
na zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obejmującą dane wrażliwe pacjentów.***

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem,

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec