Nazwa i adres obiektu, numer umowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Wypełnia Wykonawca)

| Lp | Nazwa dokumentu | Czy wymagany na rozruch [tak/nie] | Czy wymagany na wykonanie umowy (wypełnia PEWIK) [tak/nie] | Sprawdzono kompletność (wypełnia PEWIK) [V/brak] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru załącznik nr 1 |  |  |  |
| 2 | Wykaz dokumentów wymaganych/przekazanych na odbiór zadania inwestycyjnego załącznik do umowy na realizacje robót |  |  |  |
| 3 | Protokół przekazania placu budowy |  |  |  |
| 4 | Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57. Ust. 2 ustawy z dnia 7-lipca 1994 Prawo Budowlane |  |  |  |
| 5 | Zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego |  |  |  |
| 6 | Geodezyjny pomiar powykonawczy poświadczony przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGIK) w wersji elektronicznej (plik w formacie dxf lub dgn) i papierowej wraz z oświadczeniem geodety o zgodności z projektem zagospodarowania terenu lub oświadczenie geodety o pozytywnej weryfikacji przez Starostwo. |  |  |  |
| 7 | Szkice geodezyjne z usytuowaniem przewodów wodociągowych wraz z elementami punktowymi (węzły, zasuwy, hydranty itd.) z podaniem ich rzędnych, natomiast przy pomiarze przyłączy wodociągowych wymagany jest pomiar rzędnej włączenia do sieci i rzędnej w punkcie przełączenia istniejącego przyłącza. |  |  |  |
| 8 | Współrzędne do szkiców geodezyjnych (format elektroniczny pliki txt) |  |  |  |
| 9 | Tabelaryczne zestawienie wbudowanych materiałów (średnica, rodzaj materiału): liczba zasuw liniowych, zasuw domowych, hydrantów nadziemnych/podziemnych i innych wskazanych przez inwestora wraz z podaniem wszystkich parametrów pozwalających jednoznacznie określić wewnętrzne średnice wszystkich wykonanych przewodów, tj. średnica zewnętrzna i SDR w przypadku przewodów wykonanych z PE 100 oraz średnica zewnętrzna, grubość ścianki i grubość wykładziny cementowej w przypadku przewodów wykonanych z żeliwa sferoidalnego. Koszty elementów tabeli podzielić oddzielnie na ulice z podziałem na średnice i materiał z podaniem długości |  |  |  |
| 10 | Schematy powykonawcze węzłów wodociągowych i domiary do zasuw. |  |  |  |
| 11 | Rysunki powykonawcze komór wodociągowych z armaturą z podaniem nastawy reduktorów (jeżeli występują). |  |  |  |
| 12 | Badania bakteriologiczne- Sprawozdanie z dwukrotnej próby bakteriologicznej, próbki pobranej przez pracownika stacji badawczej |  |  |  |
| 13 | Protokół z Badania zagęszczenia gruntu |  |  |  |
| 14 | Protokoły prób szczelności wybudowanej sieci |  |  |  |
| 15 | Protokół przekazania inwestorowi materiałów z demontażu |  |  |  |
| 16 | Protokół zwolnienia i odbioru pasa drogowego wraz z kopią decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, linii kolejowej ( jeśli zajdzie konieczność) oraz gestorów innych sieci zgodnie z uzgodnieniami w dokumentacji projektowej, wraz z tabelarycznym zestawieniem powierzchni, długości i szerokości urządzeń umieszczonych w poszczególnych działkach. |  |  |  |
| 17 | Wykaz tabelaryczny (ilość, szt. średnica, rodzaj materiału, długość, powierzchnia, waga ) urządzeń zlikwidowanych lub unieczynnionych wraz z załącznikiem graficznym (lokalizacja na mapie) * potwierdzony przez Inspektora Nadzoru na protokole likwidacji/ unieczynnienia. |  |  |  |
| 18 | Oświadczenie o prawidłowości wykonania prac i oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649 wraz z późniejszymi zmianami). Dot. wodociągów wykonanych z AC |  |  |  |
| 19 | Dokumenty dopuszczające do obrotu wbudowane materiały zgodnie z ustawą o Wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. wraz z kopiami zaakceptowanych wniosków materiałowych |  |  |  |

Uwagi:

- Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w wersji papierowej w segregatorach z podziałem na branże. Segregatory należy opisać w sposób czytelny, w opisie muszą znaleźć się następujące dane: nazwa zadania z umowy, numer umowy, branża, dane wykonawcy, oryginał/kopia, data realizacji.

- strony w dokumentacji należy ponumerować

- atesty, deklaracje, certyfikaty, należy opieczętować opisem: wbudowano na budowie: ”wpisać numer umowy”, datą wbudowania, podpis kierownika budowy/robót

- schemat, plany, rysunki opieczętować jako dokumentacja powykonawcza z podpisem kierownika budowy/robót.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykaz sporządził; Potwierdzam kompletność wymaganych dokumentów. dnia; ……………………………; dnia. ……………………….