Załącznik nr 6 do Umowy

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i udzieleniem odpowiedziami na pytania                          do przetargu na roboty dla zadania 55313 „Modernizacja budynku socjalnego nr 1”                w K-7887.

Szczegółowy opis zakresu robót w/w zadania inwestycyjnego podlegający poniższemu opracowaniu zawiera Program Inwestycji o klauzuli „zastrzeżone” do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zakres rzeczowy opracowania powinien obejmować min:

- przebudowę całego budynku zgodnie. Istniejący budynek jest budynkiem parterowym, zagłębionym, przykrytym warstwą humusu. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 281 m2, a kubatura 1448 m3.;

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, z uwzględnieniem nośności podłoża wymienianej warstwy i przy zastosowaniu warstw stabilizowanych spoiwem 
o powierzchni około 800 m2 – dla pieszych i miejsc postojowych dla  pojazdów 
o ciężarze dopuszczalnym do 3,5 tony (4 szt.) oraz miejsc postojowych dla rowerów (8 miejsc);

- wykonanie przed budynkiem trawników o powierzchni ok. 150 m2; ;

- wymianę kabla ziemnego YAKY 4 x 185 – długość ok. 300 m;

- oświetlenie wokół obiektu winno być wyposażone lampami wykorzystującymi energooszczędne źródła światła, zintegrowanymi z czujnikiem zmierzchu i ruchu;

- usunięcie trapezowatego nasypu ziemnego znajdującego się przy południowej ścianie budynku (około 30 metrów dł dolnej krawędzi, 10 metrów dł górnej krawędzi, 4 metry wysokości oraz 3 metry szerokości);

- budowa nowego zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne;

- wymiana całej instalacji w budynku i przyłącza;

- wybudowanie oświetlenia zewnętrznego dla dojścia do budynku;

- wszystkie okna w budynku należy wymienić na nowe i wyposażyć w rolety nie przepuszczające światła.

Szczegółowy zakres zadania został ujęty w programie inwestycyjnym.

W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

- Dokumentację projektowo – kosztorysową dla zakresu rzeczowego zawartego                w zatwierdzonym programie :

- projekt budowlany.

- projekty wykonawcze dla każdej z branż oddzielnie.

- dokumentację projektowo – kosztorysową należy wykonać zgodnie 
z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dn. 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U z dn. 27.04.2012 poz. 462), a także zgodnie                           z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego” (Dz.U. z 2013r. poz. 1129).

- instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719).

- Wykonaną dokumentację należy uzgodnić z:

- Użytkownikiem – Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi oraz Rejon Wsparcia teleinformatycznego Poznań;

- Administratorem : 31. Baza Lotnictwa Taktycznego;

- Rejonowym Centrum Informatyki w Bydgoszczy;

- Dowództwem Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych;

- Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wrocławiu,

- Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu.

- Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego” (Dz.U nr 130 poz 1389 z 2004r).

- Przedmiary robót należy sporządzić wraz z wykazem materiałów z rozbiórki                         i demontażu podlegających utylizacji.

- Zestawienie Kosztów Zadania należy sporządzić zgodnie ze wzorem, wraz                  z analizą porównawczą wskaźników jednostkowych kosztów, obliczonych na podstawie ZKZ z wskaźnikami jednostkowymi kosztów uzyskanymi 
na realizowanych wcześniej przez WZI lub wskaźnikami określonymi                              w publikacjach.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy sporządzić zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego” (Dz.U. z 2013r. poz. 1129).

- Wykaz pierwszego wyposażenia wraz z aranżacją wnętrz.

- Informację do sporządzenia planu BIOZ.

- Raport oddziaływania na środowisko – jeśli zaistnieje taka konieczność.

- Scenariusz pożarowy wraz z planem rozmieszczenia sprzętu p.poż i oznaczeniem dróg ewakuacyjnych.

- Charakterystykę energetyczną budynku.

- Aktualizacje podkładów geodezyjnych dla celów projektowych. Dla projektowanego terenu podkłady geodezyjne mapy zasadniczej WZI przekaże w formie papierowej lub CD. Wykonawca po wykonaniu ich aktualizacji dla celów projektowych, ewentualne zmiany wprowadzi na mapy zasadnicze i wytworzy w ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia. Tak sporządzone mapy wraz z operatem z aktualizacji Wykonawca prześle do WZI Poznań celem poświadczenia.

- Uzyskać w imieniu Zamawiającego wszystkie decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji zadania oraz opracowanie dokumentów niezbędnych do ich uzyskania jeżeli zaistnieje taka konieczność.

- Uzyskać decyzje na wycinki i opracować projekt nasadzeń rekompensacyjnych       i taksacje wycinek.

- Dokumentacja dla w/w zadania dotyczyć będzie obiektu wojskowego – w związku  z tym Oferent przystępując do przetargu musi spełnić wymogi ustawy z dnia            05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.

- Udzielenie odpowiedzi na pytania do przetargu i prowadzenie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych.

- Wymogi formalne dla dokumentacji technicznej i projektowej:

Dokumentacja techniczna i projektowa będąca przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi określone:

-  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” wraz ze zmianami;

- Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz 
ze zmianami;

- Ustawą z dnia 14.07.1983 r. „O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach” – tekst jednolity z dnia 29.08.2002 r. – tekst jednolity z dnia 16.05.2006 r. – wraz             ze zmianami;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej         z dn. 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia                      2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej;

- standardami technicznymi w geodezji – instrukcjami i wytycznymi obowiązującymi w geodezji na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.;

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.11.2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu                                     i informatycznych nośników danych na których utrwalono materiały archiwalne                 i przekazywane do archiwów państwowych;

- „Wymaganiach eksploatacyjno – technicznych dla XIX grupy SpW – Systemy 
i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020 r.”

Wymogi szczegółowe:

- dokumentacja techniczna i projektowa musi być trwale oprawiona oraz zabezpieczona przed zdekompletowaniem (oprawa książkowa);

- oprawa (okładka) powinna być wykonana z trwałego i sztywnego materiału (karton, tektura o gr. min. 1 mm) w formacie A-4. Sposób oprawy powinien pozwalać 
na swobodne przeglądanie zawartości dokumentacji. Kolor oprawy (okładki) – szary lub biały;

- górna zewnętrzna strona oprawy przeznaczona jest na nanoszenie oznaczeń kancelaryjnych, dlatego powinna być pozostawiona czysta, dolna część zewnętrznej strony oprawy przeznaczona jest na umieszczenie metryki informacyjnej – legendy opracowania;

- wszystkie zapisane strony dokumentacji muszą zawierać numerację, 
a poszczególne tomy dokumentacji  - numery egzemplarza;

- każde opracowanie na pierwszej stronie powinno zawierać spis treści zgodny

z zawartością;

- magnetyczne, optyczne nośniki informacji załączone do dokumentacji należy oznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                               i Administracji z dnia 02.11.2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych na których utrwalono materiały archiwalne i przekazane do archiwów państwowych;

- dokumentację niejawną, niejawne opracowania geodezyjno – kartograficzne należy oznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności;

- dokumentacja projektowa powinna dodatkowo spełniać następujące warunki: grubość teczek dokumentacji nie może przekraczać 5 cm oraz wszelkie metalowe części (spinacze i inne) muszą być usunięte.

Opracowała:

Agata Krawiec

12.02.2025 r.