Żyrardów 02.02.2021 r

ZP.271.2.36.2020.JM

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, Dz. U. z 2020 poz. 1086), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do postępowania „Dostawa autobusów elektrycznych i systemu ładowania”

**Pytanie 110**

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie lub ewentualną zmianę zapisów, które pojawiły się w SIWZ,

a dokładnie we wskazanym do niego załączniku.

**1. Załącznik nr 1.2 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 7. Przedmiot zamówienia-opis szczegółowy** **III SYSTEM MONITOROWANIA STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH**

Zapis:

*„11) System wraz z jego komponentami (w tym bazą danych) zostanie dostarczony z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi użytkowanie Systemu przez Zamawiającego z uwzględnieniem następujących parametrów:*

* 1. *a. ….*
	2. *b. …*
	3. *c. możliwość równoczesnego przesyłania informacji zgodnie z OCPP 1.6-J do 2 instancji serwerów Systemu; podstawowa instancja serwera Systemu jest nadrzędna i realizuje wszystkie wymagania odnośnie Systemu, w tym zarządzanie stacjami ładowania; druga instancja pełni tylko rolę monitorującą – pozwala monitorować stan stacji ładowania i przeglądać rejestrowanie zdarzenia bez możliwości zarządzania nimi – np. wykonania zdalnego restartu.”*

Pytanie:

Zgodnie ze standardami OCPP 1.6, przesyłanie informacji zachodzi między stacją ładowania a jednym serwerem. Prosimy o doprecyzowanie punktu 11) c.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 40.

Prezydenta Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski