SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

na

„SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”

CPV: 33.14.10.00-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33.14.16.20-2 - Zestawy medyczne

33.16.20.00-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

33.14.00.00-3 - Materiały medyczne

33.14.12.00-2 - Cewniki

33.14.13.26-1 - Igły do procedur radiologicznych

33.14.16.40-8 - Dreny

33.14.16.42-2 - Akcesoria do drenażu

33.19.00.00-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33.16.10.00-6 - Urządzenia elektrochirurgiczne

33.14.13.23-0 - Igły do biopsji

33.17.00.00-2 - Aparatura do anestezji i resuscytacji

33.17.10.00-9 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji

33.14.13.21-6 - Igły do znieczulania

33.14.13.29-2 - Igły do diagnostyki prenatalnej

33.14.13.10-6 - Strzykawki

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.);

- SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nn SIWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

Tel. (0-58) 72-60-124 fax. (0-58) 72-60-338

www.szpitalepomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

eszczesna@szpitalepomorskie.eu

Platforma Zakupowa: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie .

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do lokalizacji w Gdyni i w Gdańsku, w 47 zadaniach, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

- Dostawy asortymentu określonego w zadaniach nr 1 ÷ 5 i 7 ÷ 47 realizowane będą sukcesywnie przez okres 24 miesięcy zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- W zakresie zadania nr 20, Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy, mobilnego aparatu USG do wykonywania implantacji cewników.

- Maksymalny termin dostawy zamówienia częściowego wynosi 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

- Zamawiający wymaga utworzenia w Pracowni Endoskopowej Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, magazynu podręcznego (dalej jako Depozyt) z asortymentu określonego w               zadaniu nr 6, w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Skład Depozytu zostanie ustalony w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Dostarczenie asortymentu do Depozytu, o którym mowa powyżej bezpośrednio do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w Pracowni Endoskopowej Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obydwie strony, przy czym asortyment oznaczony będzie w sposób umożliwiający jego indywidualną identyfikację.

- Asortyment przechowywany w ramach Depozytu, pozostaje własnością Wykonawcy do chwili użycia przez Zamawiającego w procedurze medycznej. Każdorazowo w momencie wykorzystania asortymentu przez Zamawiającego następuje przejście prawa własności do przedmiotowego asortymentu na rzecz Zamawiającego.

- Zamawiający w celu wykorzystania sporządzi Protokół zużycia asortymentu, który został wydany do wykonania procedury medycznej i prześle go Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail lub faks.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania Depozytu (odtwarzanie Depozytu), o zużyty asortyment na swój koszt w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu otrzymania Protokołu zużycia, o którym mowa w pkt 10 powyżej.

- Asortyment przekazany w ramach Depozytu będzie podlegać inwentaryzacji co najmniej raz na kwartał w okresie trwania umowy oraz obowiązkowo na koniec obowiązywania umowy w obecności upoważnionych przedstawicieli obydwu stron umowy i potwierdzony protokołem inwentaryzacyjnym podpisanym przez nich. Przekazanie niewykorzystanego, pozostającego w Depozycie asortymentu, nastąpi po zakończeniu Umowy.

- Termin przydatności do użytku oferowanego asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, nie będący przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniać aktualne normy techniczne i jakościowe , wszystkie parametry i wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz Asortymentowo - Cenowy) i musi spełniać wymagania dotyczące wprowadzenia go do obrotu medycznego i używania, określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

- Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta

- Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- CPV: 33.14.00.00-0 - jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33.14.16.20-2 - zestawy medyczne, 33.16.20.00-3 - urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych, 33.14.00.00-3 - materiały medyczne, 33.14.12.00-2 - cewniki, 33.14.13.26-1 - igły do procedur radiologicznych,      33.14.16.40-8 - dreny, 33.14.16.42-2 - akcesoria do drenażu, 33.19.00.00-8 - różne urządzenia i produkty medyczne, 33.16.10.00-6 - urządzenia elektrochirurgiczne, 33.14.13.23-0 - igły do biopsji, 33.17.00.00-2 - aparatura do anestezji i resuscytacji, 33.17.10.00-9 - przyrządy do anestezji i resuscytacji, 33.14.13.21-6 - igły do znieczulania, 33.14.13.29-2 - igły do diagnostyki prenatalnej, 33.14.13.10-6 - strzykawki.

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach całych zadań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane, z zadań pojedyncze pozycje.

2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ „Projekt Umowy”.

- W trakcie realizacji umowy zamówiony asortyment we wskazanej ilości i rodzaju będzie sukcesywnie dostarczany na zamówienie Zamawiającego do lokalizacji i w terminie wskazanych w umowie.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII SIWZ;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

- OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)  ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  Przy czym zasady tej nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole z postępowania sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| WRAZ Z OFERTĄ W CELU DOKONANIA WSTĘPNEJ OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia) |  |  |  |
| INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W WRAZ Z OFERTĄ: |  |  |  |
| - Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |  |
| - Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ |  |  |  |
| - Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 3 SIWZ |  |  |  |
| - Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z 2017 r. Dz.U. z 2017 poz. 570 ze zm.) |  |  |  |
| OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCE PO OTWARCIU OFERT: |  |  |  |
| WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: |  |  |  |
| - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. |  |  |  |
| W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ |  |  |  |
| - Próbki oferowanego asortymentu: a) zadanie nr 8 - poz. 1, 2 - po 2 szt. b) zadanie nr 18 - poz. 1, 2, 3 - po 1 szt. c) zadanie nr 19 - poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - po 1 szt. |  |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |  |
| - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |  |
| - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |  |
| - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |  |
| - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). |  |  |  |
| - W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww rozporządzenia stosuje się. |  |  |  |
| - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm): 1) § 5 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2) § 5 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach odpowiednich jak dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2). |  |  |  |

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania źródła pozyskania takich dokumentów (tj. ww bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, np. rejestru publicznego) lub wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić                o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ww podmiotów oraz spełniania przez nich, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wypełniony dokument, o którym mowa w rozdz. XVIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nn SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.6 nn SIWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp poprzez pocztę elektroniczną. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz eszczesna@szpitalepomorskie.eu

- W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 7). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz eszczesna@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez obydwie strony drogą elektroniczną powinny być przesłane w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu, przy czym dokumenty stanowiące oświadczenie woli przesłane przez Wykonawcę muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną z wyjątkiem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub  oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Beata Kaszuba - w zakresie przedmiotu zamówienia

Ewa Szczęsna, Beata Martyn-Mrozowska - w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 13.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści je na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ stanie się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastępując lub uzupełniając zapisy SIWZ w odpowiednim zakresie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.eu , jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

- Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SIWZ i są wiązące dla Zamawiającego i Wykonawców.

XII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Łączna wysokość wadium wynosi 92 174,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery 00/100 zł)

- Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona została w załączniku nr 7 do SIWZ.

- Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji wpływu wadium na konto Zamawiającego zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 i zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w rozdz. XI pkt. 7 SIWZ - z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Wadium może być wnoszone :

- w pieniądzu – konto: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A.  12 1440 1101 0000 0000 1722 8177 z dopiskiem wadium do postępowania nr D25M/251/N/6-14rj/19

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 13 i 14 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 13 i 14 poniżej.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XIII.           TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem upływu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

XIV.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na jeżyk polski zgodnie z przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm).

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SIWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Pełnomocnictwo musi być opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo lub poświadczającą notarialnie kopię.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania ofert.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczoną na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Jeśli Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne pisemne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Nr 153 poz. 1503  z późn. zm.) tj.:

- czy ww informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

XV.          MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę należy złożyć do dnia 15.04.2019 r. do godz. 11.00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie ). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, w pokoju nr 29 w budynku nr 6 w dniu, o którym mowa w punkcie 1 o godz. 11.30

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Osobom obecnym na otwarciu ofert Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu rozpatrzenia reklamacji zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostaną opublikowane niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie Zamawiającego: www.szpitalepomorskie.eu oraz https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie .

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, ogłosi publicznie w lokalizacji w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz opublikuje na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.eu oraz https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 92  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XVI            OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nn zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania beż zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

- Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Zadania o numerach: 1 ÷ 5 i 7 ÷ 47

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 95 % |
| 2. | Termin dostawy zamówienia częściowego | 5% |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 95

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni roboczych oferowanych dla terminu dostawy zamówienia częściowego, nie więcej niż: 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (termin dostawy zamówienia częściowego należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy zamówienia częściowego tj. 5 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy zamówienia częściowego powyżej 5 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RN / RR] x 5

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – termin dostawy zamówienia częściowego najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

RR – termin dostawy zamówienia częściowego oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena” oraz „termin dostawy zamówienia częściowego” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie numer 6

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 95 % |
| 2. | Termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu | 5% |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 95

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę godzin oferowanych dla terminu uzupełnienia (odtworzenia) depozytu, nie więcej niż: 72 godziny od złożenia zamówienia (termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu należy podać w pełnych godzinach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby godzin w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu uzupełnienia (odtworzenia) depozytu tj. 72 godziny. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu powyżej 72 godzin, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [DN / DR] x 5

PK - ilość punktów dla kryterium

DN - termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

DR – termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt. w kryterium termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena” oraz „termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie zabezpieczenie zostało w nn postępowaniu przewidziane, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Szczegółowe warunki, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH  ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o Podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nn SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze w tym w szczególności ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, Poz. 1126).

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Oświadczenie – załącznik nr 5

Projekt Umowy – załącznik nr 6

Zestawienie wadium – załącznik nr 7

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

..................................................		         		             ....................................................

Pieczątka firmowa							miejscowość, data

Wykonawca:...........................................................................................................................................

NIP ………………… REGON ……………….…… Nr KRS/CEIDG/inny…………………………

Adres :.....................................................................................................................................................

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres e-mail do korespondencji: ...........................................................

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, w lokalizacji: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1 na: „SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”, ZNAK: D25M/251/N/6-14rj/19

- Oferujemy następującą łączną wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie nr ….

..........................zł netto

(słownie...........................................................................................................................zł netto)

..........................zł brutto

(słownie..........................................................................................................................zł brutto)

Punkt 2 nn dokumentu w zakresie zadań powielić w przypadku składania oferty do więcej niż jednego zadania.

- Termin dostawy zamówienia częściowego - ….. dni robocze* (nie więcej niż 5 dni roboczych dla zadań o numerach: 1 ÷ 5 i 7 ÷ 47 (Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostawy zamówienia częściowego). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najdłuższy termin graniczny tj. 5 dni roboczych. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 5 dni roboczych oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

*termin dostawy zamówienia częściowego należy podać w pełnych dniach roboczych.

- Termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu - ….. godzin** (nie więcej niż 72 godziny dla zadania nr 6, (Wykonawca wpisuje konkretną liczbę godzin oferowanych dla terminu uzupełnienia (odtworzenia) depozytu). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najdłuższy termin graniczny tj. 72 godziny. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 72 godziny oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

**termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu należy podać w pełnych godzinach.

- Termin płatności - 60 dni od dnia wystawienia faktury.

- Wadium:

- do zadania nr …… w kwocie ………………………………………………………………………….zł  (powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

Łączna wartość wadium: …………………………………………………… zostało wniesione w formie..............................................................................

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:

...................................................................................................................................................................

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać firmę)

- Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 8  SIWZ.

- Oświadczam iż jestem/nie jestem* małym/średnim przedsiębiorstwem.

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zawarte są w pliku ………………………  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419  z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sposób obliczenia ceny:

Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto”

Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem reguł matematycznych tj.

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

ZADANIE NR 1

Cewniki urologiczne

CPV: 33.14.12.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Cewniki typu Foley'a , dwudrożne, z dwoma naprzeciwległymi otworami drenującymi, wykonane z silikonowanego lateksu do drenażu krótkoterminowego nie mniej niż 7 dni /max. 14 dni, sterylne , jednorazowego użytku, dł. max. 30 cm CH 6/8/10, balon poj. max. 3 ml, - 5 ml z twardą zastawką, na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką oznaczenie: logo marki, materiał cewnika, rozmiar, śr. zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu, wyposażone w mandryn. Pakowane podwójnie w przezierne pakowanie zewnętrzne- folia/papier, wewnętrzne -folia. | szt. | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pediatryczny dwudrożny z prowadnicą ułatwiającą zakładanie cewnik typu Foleya wykonany ze 100% przeźroczystego silikonu w rozmiarach CH 6,8,10 z balonami o poj. 1,5/3/5 ml - w zależności od CH cewnika. Długość ok.30 cm. Minimalny czas utrzymania 29 dni potwierdzony przez producenta. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Foley'a 100% silikon ØCH: 12-22 Dł. cewnika min. 40 cm. Poj. balonu 10 ml. czas utrzymania do 29 dni , informacja o w/w dopuszczalnym czasie stosowania oryginalnie umieszczona przez producenta na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 1 620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fluid 10% gliceryny do wypełniania balonów cewników 100% silikon bez konieczności rewizji wypełnienia co 7 dni, poj. max. 10 ml, pojemnik podawczy z końcówką dopasowaną do portu balonu cewnika, jałowy, pakowany pojedynczo. | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw cewnik Foley'a 100% silikon ØCH: 12-22. Długość cewnika min. 400m ±10mm. Poj. balonu 10 ml z załączoną strzykawką 10 ml z 10% roztworem gliceryny - zapewniająca szczelność balonu przez min.90 dni bez konieczności cotygodniowej rewizji, informacja o w/w dopuszczalnym czasie stosowania oryginalnie umieszczona przez producenta na opakowaniu jednostkowym. Dwie naklejki identyfikacyjne z nr REF i LOT do dokumentacji. Cewnik z końcówką i linią cieniodajną w RTG na całej długości. Transparentny. Sterylizowany EtO. Z końcówką typu Nelaton | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik typu Foley jałowy , lateksowy, silikonowany , dwudrożny, dł. min. 40 cm, wyposażony w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą w zakresie 5-10 ml . Średnice CH : 12-30 co 2 kodowane barwnie na porcie Luer Slip z twardą plastikową zastawką antyzwrotną, na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką oznaczenie: logo marki, materiał cewnika, rozmiar, śr. zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu,. Rozmiar cewnika i zakres pojemności balonu podane poniżej plastikowej zastawki. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. Do drenażu krótkoterminowego nie mniej niż 7 dni /max. 14. | szt. | 7 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik typu Foley jałowy , lateksowy, silikonowany zewnętrznie, dwudrożny, dł. min. 40 cm, wyposażony w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą do 30ml , Średnice CH : 12-30 co 2 kodowane barwnie na porcie Luer Slip z twardą plastikową zastawką antyzwrotną. Rozmiar cewnika i zakres pojemności balonu podane poniżej plastikowej zastawki. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. Do drenaży krótkoterminowego nie mniej niż 7 dni /max. 14 dni. | szt. | 19 580 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewniki typu Foley, pooperacyjny trójdrożny, jałowy lateksowy, silikonowany, z dużymi, owalnymi otworami drenującymi, balon uszczelniający umożliwiający regulację poziomu wypełnienia wodą w zakresie poj.30-50ml; średnice Ch 18-26 podane wraz z zakresem pojemności balonu na kanale cewnika. Pakowany podwójnie folia-papier/folia. Czas użytkowania do 14 dni. | szt. | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy, jałowy ewakuator z silikonową gruszką, sitkiem i zastawką antyzwrotną do posiadanego przez Zamawiającego cystoskopu Olympus, z odkręcanym zbiornikiem, nakrętką i etykietą samoprzylepną do opisania próbki. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowy, jałowy ewakuator z silikonową gruszką, sitkiem i zastawką antyzwrotną do posiadanego przez Zamawiającego cystoskopu Storz, z odkręcanym zbiornikiem, nakrętką i etykietą samoprzylepną do opisania próbki. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren Pezzera, wykonany z lateksu, długość 40 cm, wyposażony w 4 otwory boczne drenujące o zaoblonych krawędziach i średnicy nie przekraczającej 5 mm, gwarantujące prawidłowy drenaż, sterylizowany radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia- worek, rozmiary od 10-34ch | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dren Pezzera, wykonany z lateksu, długość 40 cm, wyposażony w 4 otwory boczne drenujące o zaoblonych krawędziach i średnicy nie przekraczającej 5 mm, gwarantujące prawidłowy drenaż, sterylizowany radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia- worek, rozmiary od 36-40ch | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dren brzuszny z otworami bocznymi, sterylny, Ch 20-30 | szt. | 1 530 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nelaton CH 6-26 PVC niepowodujący podrażnień i odczynów alergicznych, nietoksyczny, zakończony okrągło dwoma otworami z boku oznakowany numerycznie na konektorze, dł.40 cm, miękkie, atraumatyczne zakończenie, pakowany pojedynczo z widoczną datą sterylizacji, odporny na odkształcenie po wyjęciu z opakowania. | szt. | 4 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tiemann CH 6-26 PVC , niepowodujący podrażnień i odczynów alergicznych, nietoksyczny, zakończony końcówką zakrzywioną, dł. 40 cm, miękki, pakowany pojedynczo z widoczną datą sterylizacji, atraumatyczne zakończenie, odporny na odkształcenie po wyjęciu z opakowania. | szt. | 2 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Couvalier Ch 8-22 PVC niepowodujące podrażnień i odczynów alergicznych, nietoksyczny, zakończony końcówką zakrzywioną , oznakowany numerycznie na konektorze, dł.40 cm, miękki pakowany pojedynczo z widoczną datą sterylizacji, atraumatyczne zakończenie, odporny na odkształcenie po wyjęciu z opakowania. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 2

Worki do zbiórki moczu

CPV: 33.14.10.00-0

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw do długoterminowej zbiórki moczu w składzie cewnik Foley 100% silikon ØCH: 12-22. Dł. cewnika 41 cm. Poj. balonu 10 ml z wypełnieniem balonu: załączona strzykawka 10 ml z 10% roztworem gliceryny - zapewniająca szczelność balonu przez 6 tygodni bez konieczności cotygodniowej rewizji polegającej na opróżnieniu balonu z wody i ponownym jego wypełnieniu zadaną ilością wody. Cewnik z końcówką i linią cieniodajną w RTG na całej długości. Transparentny. Sterylizowany EtO. Zintegrowany fabrycznie z workiem kolekcyjnym uniwersalnym łącznikiem schodkowym, z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, komorą kroplową (Pasteur'a) wyposażoną w filtr odpowietrzający, oraz w zastawką antyrefluksyjną, nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny filtr odpowietrzający na worku, z czytelną podziałka w ml, elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą oraz z optymalnym mocowaniem systemu dzięki podwójnemu hakowi z dodatkowym podwiązaniem, z systemem zapobiegającym kapaniu - dolny kranik spustowy do obsługi jedną ręką + schowek na dren spustowy. Dwie naklejki z nr REF i serii do dokumentacji. Czas utrzymania zestawu do 6 tygodni. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący (dwuświatłowy) 150 cm, łącznik do cewnika Foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | szt. | 3 080 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 3

Dreny lateksowe silikonowane do drenażu dróg żółciowych

CPV: 33.14.16.40-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Dreny lateksowe silikonowane „t” kehra 80 x 5 (w kształcie litery T) do drenażu dróg żółciowych Ch 10-18 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 4

Dreny do pompy objętościowej typu Infusomat, przedłużacz typu Heidelberga

CPV: 33.14.16.40-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Dren do transfuzji krwi z filtrem, dren odł. ok 250 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren do żywienia dojelitowego z multikonektorem | szt. | 4 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren do żywienia dojelitowego z workiem 1000ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren z filtrem infuzyjnym 0,2 µm,nie zawierający PVC | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dreny do posiadanej przez Zamawiającego pompy objętościowej typu INFUSOMAT firmy BRAUN – białe, posiadające ostry kolec komory kropelkowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, 15 µm filtr infuzyjny, zacisk rolkowany ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowany segment kontaktujący się z mechanizmem pompy. Musi być elastyczny, odporny na zagięcia, zapewniający szczelność połączeń. | szt. | 9 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dreny do posiadanej przez Zamawiającego pompy objętościowej typu INFUSOMAT firmy BRAUN – bursztynowe (do leków światłoczułych), posiadający ostry kolec komory kropelkowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, 15 µm filtr infuzyjny, zacisk rolkowany ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowany segment kontaktujący się z mechanizmem pompy. Musi być elastyczny, odporny na zagięcia, zapewniający szczelność połączeń. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużacz do infuzji typu Heidelberg - ok. 30 cm , średnica drenu 3,0 x 4,1 mm, wykonane z PVC bez zawartości DEHP i lateksu, końcówki drenu zakończone złączką luer-lock, pakowane sterylnie. Musi być elastyczny, odporny na zagięcia, zapewniający szczelność połączeń. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przedłużacz do infuzji typu Heidelberg - ok. 75 cm, średnica drenu 3,0 x 4,1 mm, wykonane z PVC bez zawartości DEHP i lateksu, końcówki drenu zakończone złączką luer-lock, pakowane sterylnie Musi być elastyczny, odporny na zagięcia, zapewniający szczelność połączeń. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przedłużacz do infuzji typu Heidelberg - ok. 140 cm, średnica drenu 3,0 x 4,1 mm, wykonane z PVC bez zawartości DEHP i lateksu, końcówki drenu zakończone złączką luer-lock, pakowane sterylnie. Musi być elastyczny, odporny na zagięcia, zapewniający szczelność połączeń. | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przedłużacz o małej średnicy 1,2x2,2 mm dł. 30 cm. Musi być elastyczny, odporny na zagięcia, zapewniający szczelność połączeń. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 5

Zestaw inhalacyjny z możliwością podłączenia do reduktora tlenowego

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw inhalacyjny z możliwością podłączenia do reduktora tlenowego, jednorazowego użytku: • z nebulizatorem 6-15 ml, • ustnikiem • trójnikiem • drenem 2,1 m • do użytku z inhalatorami tłokowymi • do użytku przez jedną osobę • wysokiej jakości materiał | szt. | 3 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 6

Rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem lasera

CPV: 33.17.10.00-9

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem lasera wykonana z nieprzepuszczalnej dla powietrza spirali stalowej. Z dwoma mankietami uszczelniającymi położonymi jeden na drugim. Przypadkowy kontakt korpusu rurki z wiązką laserową powodujący jej odbicie i rozogniskowanie. Wyposażona w dwa baloniki uszczelniające jeden nad drugim i dwa opisane dreny służące do napełniania solą fizjologiczną baloników uszczelniających. Posiadająca okienko Murphy'ego oraz miękką i atraumatyczną końcówkę. Rozmiary rurek 4,5; 5,0; 5,5; 6,0. Rozmiary do wyboru zamawiającego | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 7

Łącznik Y oraz spike-kolect typu Clearlink

CPV: 33.14.00.00-3

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Łącznik Y - złącza typu Luer, podwójne końcówki "żeńskie", pojedynczą "męską" służąca m.in. do podłączenia funkcji recyrkulacji w zestawach i aparatach do CRRT firmy Baxter. Sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Spike - kolec zakończony połączeniem bezigłowym typu Clearlink 9,3 cm z możliwością połączenia z asortymentem z poz. 1. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 8

Jednorazowe wkłady do kontrastu

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Medrad SDS-CTP-QFT lub równoważny pod względem parametrów niezbędnych, aby asortyment był kompatybilny pomiędzy sobą ( z poz. 1 i poz. 2) oraz z wymienionym wstrzykiwaczem kontrastu MEDRAD STELLANT CT posiadanym przez Zamawiającego. Zestaw wkładowy o wytrzymałości ciśnieniowej 350-PSI powinien składać się z dwóch wolnych od ftalanów oddzielnie pakowanych kompletów ,w tym: zestaw (komplet) A, w skład którego wchodzą elementy jak: 1x wkład o pojemności 200ml, 1x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm, z jedną zastawką antyzwrotną, z trójnikiem Y, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/-10cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl+/- 25cm, złącze szybkiego napełniania typu ,,J” zestaw (komplet) B, w skład którego wchodzą elementy, jak: 1x wkład o pojemności 200ml, 1x ostrze typu ,,Spike” (lub równoważne), 1x złącze szybkiego napełniania typu ,,J”. Zestawy muszą być jednorazowe, sterylne. Wszystkie elementy chodzące w skład zestawu A i B muszą pochodzić od jednego producenta. Zamawiający wymaga dostarczenia próbki w ilości 2 szt. | szt. | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Złącza niskiego ciśnienia z konektorem T-6 SSS-LP-60T lub równoważny pod względem parametrów niezbędnych , aby asortyment był kompatybilny pomiędzy sobą ( z poz. 1 i poz. 2) oraz z wymienionym wstrzykiwaczem kontrastu MEDRAD STELLANT CT posiadanym przez Zamawiającego, o długości 150-152 cm z jedną zastawką antyzwrotną i z trójnikiem Y wyposażonym w dwa różnej długości odgałęzienia, gdzie odgałęzienie pierwsze, po stronie kontrastu posiada +/- 10cm, a odgałęzienie drugie, po stronie roztworu NaCl posiada długość w przedziale +/- 25cm, o limicie ciśnienia 350PSI. Zestawy muszą być jednorazowe, sterylne. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 2 szt. | szt. | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 9

Zestaw do odsysania pola operacyjnego w zabiegach ortopedycznych oraz końcówki do odsysania pola operacyjnego

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego w zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych w składzie: rozbieralny, transparentny uchwyt na wymienny filtr krzyżowy, 3 przezroczyste końcówki ssące, wymienne: prosta i dwie zakrzywione, dwa wymienne filtry krzyżowe, antyzagięciowy dren konekcyjny dł. min 265 cm fabrycznie zintegrowany z uchwytem, na drugim końcu drenu lejkowaty, docinany adapter do źródeł próżni. Kształt rękojeści końcówki pozwalający na pewną kontrolę końcówki, zapobiegający ześlizgiwanie się podczas zabiegu operacyjnego. Możliwość wymiany filtra podczas zabiegu. bezlateksowy. Pakowany podwójnie folia-folia/papier. | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer mini charakteryzujące się następującymi cechami : sterylne, podwójnie pakowane, z otworem głównym i otworami bocznymi, zakrzywione o dł. minimum 15 cm i średnicy wew. minimum 2,5 mm, bez kontroli siły ssania, o atraumatycznym zakończeniu, zapewniające szczelne połączenie i łatwe wyjmowanie z opakowania. Końcówki muszą być kompatybilne z drenami do ssaka Ch 30 i Ch 24, posiadanymi przez Zamawiającego | szt. | 4 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer średnie charakteryzujące się następującymi cechami : sterylne, podwójnie pakowane, z otworami głównym i bocznymi do upowietrzania , o dł. minimum 15 cm i średnicy wew. minimum 4,5 mm, bez kontroli siły ssania, o atraumatycznym zakończeniu, zapewniające szczelne połączenie i łatwe wyjmowanie z opakowania. . Końcówki muszą być kompatybilne z drenami do ssaka Ch 30 i Ch 24, posiadanymi przez Zamawiającego | szt. | 1 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer maxi charakteryzujące się następującymi cechami : sterylne, podwójnie pakowane, z otworami głównym i bocznymi do upowietrzniania , o dł. minimum 15 cm i średnicy wew. minimum 7 mm, o atraumatycznym zakończeniu, zapewniające szczelne połączenie i łatwe wyjmowanie z opakowania. . Końcówki muszą być kompatybilne z drenami do ssaka Ch 30 i Ch 24, posiadanymi przez Zamawiającego | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki do odsysania typu Poola, dwuczęściowe proste charakteryzujące się następującymi cechami : sterylne, podwójnie pakowane, o dł. minimum 17 cm i średnicy wew. minimum 4,2 mm z mechanizmem blokującym ustawienie kanki w funkcji odsysania punktowego i wielopunktowego, o gładkiej powierzchni wraz z częścią perforowaną, zapewniające szczelność połączeń . Końcówki muszą być kompatybilne z drenami do ssaka Ch 30 i Ch 24, posiadanymi przez Zamawiającego | szt. | 960 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 10

Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej o wyeliminowanej przestrzeni martwej

CPV: 33.14.16.42-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Komora kolekcyjna o pojemności 1000 ml oraz wersja pediatryczna 400ml z podziałką co 10 ml oraz z wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości, komora kolekcyjna z zaworem spustowym, z możliwością opróżniania do worka(zestaw przewidziany na siedem dni) płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, wyskalowany optyczny wskaźnik informujący o faktycznym podciśnieniu w opłucnej, sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze odpowiadającym 1cm H2O, wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego umożliwiająca monitoring stanu pacjenta, automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej, podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim, kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc, drożność drenu w kierunku pacjenta, komora kolekcyjna wyposażona w bezigłowy port do pobierania próbek, pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej, wyposażony w wieszak do zawieszania na ramie łóżka oraz chwytak do transportu, zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych np. zalewanie płynem. | szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek do drenażu, kompatybilny z zestawem do drenażu z poz. 1, pojemność 1000 ml, wyposażony w kominek zamykający | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 11

Tampon wewnątrznosowy z gąbki PVA

CPV: 33.14.00.00-3

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Tampon wewnątrznosowy z gąbki PVA 8,0 x 1,5 x 2,0 cm długości, 2 mm grubości ze sznureczkiem | szt. | 1 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tampon wewnątrznosowy z gąbki PVA 10,0 x 1,5 x 2,5 cm długości, 2 mm grubości ze sznureczkiem | szt. | 1 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 12

Sterylny haczyk do przebijania błon płodowych

CPV: 33.14.13.29-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sterylny, ostry, zagięty haczyk jednorazowego użytku do przebijania błon płodowych. Zaopatrzony w ostry kolec i atraumatyczną końcówkę zapobiegającą przypadkowemu zranieniu pacjentki. Lekko zakrzywiony, ergonomiczny uchwyt umożliwiający łatwe i bezpieczne stosowanie. Kształt anatomiczny, długość 25 cm. | szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 13

Elektrody do czasowej stymulacji serca

CPV: 33.19.00.00-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Elektrody do czasowej stymulacji serca (endokawitarne) typ końca distalnego – zagięty 6Fr, długość 110 - 120 cm, sterylne | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 14

Noże do fakoemulsyfikacji

CPV: 33.14.00.00-3

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Noże do fakoemulsyfikacji typu SLIT, szer. 2,2 - 2,9 mm | szt. | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Noże do fakoemulsyfikacji skośne | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Noże do portów bocznych 19-23G | szt. | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 15

Zestawy do nefrostomii przezskórnej

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Cewnik wykonany z poliuretanu, długość 40 cm, kolorowe znaczniki długości, otwory boczne, zaokrąglony koniec, kontrastująca pod RTG. Prowadnica druciana, nierdzewna chromowo niklowa stal, elastyczna końcówka, sztywny odcinek (300 mm), miękki ostatni odcinek. Trzyczęściowa igła punkcyjna z regulowaną głębokością wkłucia. Trzyczęściowa strzykawka 10 ml z końcówką lock. Rozszerzadła kontrastujące w RTG, rozrywalna koszulka ostatniego rozszerzadła. Miarka, skalpel rozmiar E11 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 16

Zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza*

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestawy neonatologiczne, długość igły 50 mm, Ch5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw pediatryczny długość igły 50 mm, Ch10 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw podstawowy długość igły 80mm-120 mm, Ch10 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGANIA:

*Zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza - cewnik wykonany z poliuretanu, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec (Ø 4 cm), usuwalna rozrywalna metalowa kaniula, worek na mocz 2,0 litra.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 17

Urządzenie oddechowe: „sztuczny nos” i dren tlenowy

CPV: 33.17.00.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Urządzenie oddechowe HME „sztuczny nos” masa 8,5 g dla pacjentów po tracheotomii i intubacji, jałowe, pakowane pojedynczo, wyposażone w złącze tlenu, złącze do odsysania wydzieliny pozwalające na odsysanie bez odłączenia od pacjenta, bez lateksowe i nie przewodzące energii elektrycznej, wydajność nawilżania: Przy VT-500 ml = 28,5 mg H2O/L, wydajność wymiany ciepła przy VT-500 ml = 29ºC, objętość martwa – 16 ml | szt. | 6 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren tlenowy sterylny, bez lateksowy, wykonany z materiału odpornego na przetarcia i niekontrolowane skręcenia, wykonany z wysokiej jakości przezroczystego tworzywa, zakończony 2 uniwersalnymi łącznikami, gwarantującymi bezpieczne, łatwe i trwałe połączenie, pakowany pojedynczo, długość drenu min 1,8 m – 4,2 m, kompatybilny ze „sztucznym nosem” z poz. 1 oraz workiem Ambu i reduktorem tlenowym | szt. | 4 880 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 18

Zestawy do drenażu ran i butle do zestawu do drenażu ran

CPV: 33.14.16.42-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw do drenażu ran 40 - 50 ml musi być sterylny, niskociśnieniowy, jednorazowego użytku, pojemność zbiornika 40 ml, dren Redona lub równoważny o gładkiej powierzchni Ch 6 - 8, z ostrą igłą jako prowadnicą. Łatwość łączenia drenu z mieszkiem, połączenie musi być szczelne. Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 szt. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do drenażu ran 200 ml, musi być sterylny, podwójnie pakowany, jednorazowego użytku, pojemność zbiornika 200 ml – płaski pojemnik i skalowanie co 2/10/30 ml, z klamrą zaciskową próżni, dren łączący z końcówką dostosowaną do drenów Ch6 - Ch18, posiadający klamrę zaciskową oraz końcówką lock, wskaźnik poziomu próżni. Łatwość łączenia drenu z butelką, połączenie musi byś szczelne, możliwość odczytu ilości zebranej wydzieliny bez zmiany pozycji butelki. Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 szt. | szt. | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Butelka do zestawu do drenażu ran 200 ml sterylna, jednorazowego użytku, o poj. 200ml – płaski pojemnik i skalowanie co 2/10/30 ml, z klamrą zaciskową próżni oraz końcówką lock, wskaźnik poziomu próżni. Łatwość łączenia drenu z poz. 2 z butelką, możliwość odczytu ilości zebranej wydzieliny bez zmiany pozycji butelki Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 szt. | szt. | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 19

Dreny Ulmera

CPV: 33.14.16.40-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Dren Ulmera o dł. 75 cm z trokarem jednorazowego użytku CH 10 dł. perforacji 8 cm, sterylne, podwójnie pakowane, dokładna perforacja i otwory o zróżnicowanej średnicy, metalowy trokar jednorazowego użytku, nitka radiacyjna na całej długości drenu, znaczniki długości. Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 szt. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren Ulmera o długości 75 cm z trokarem jednorazowego użytku CH 12 dł. perforacji 10 cm, sterylne, podwójnie pakowane, dokładna perforacja i otwory o zróżnicowanej średnicy, metalowy trokar jednorazowego użytku, nitka radiacyjna na całej długości drenu, znaczniki długości. Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 szt. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren Ulmera o długości 75 cm z trokarem jednorazowego użytku CH 14 dł. perforacji 12 cm, sterylne, podwójnie pakowane, dokładna perforacja i otwory o zróżnicowanej średnicy, metalowy trokar jednorazowego użytku, nitka radiacyjna na całej długości drenu, znaczniki długości. Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 szt. | szt. | 1 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren Ulmera o długości 75 cm z trokarem jednorazowego użytku CH 16 dł. perforacji 12 cm, sterylne, podwójnie pakowane, dokładna perforacja i otwory o zróżnicowanej średnicy, metalowy trokar jednorazowego użytku, nitka radiacyjna na całej długości drenu, znaczniki długości. Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 szt. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren Ulmera o długości 75 cm z trokarem jednorazowego użytku CH 18 dł. perforacji 12 cm, sterylne, podwójnie pakowane, dokładna perforacja i otwory o zróżnicowanej średnicy, metalowy trokar jednorazowego użytku, nitka radiacyjna na całej długości drenu, znaczniki długości. Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 szt. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren silikonowy dł. 50 cm Ch 21 lub Ch 24 perforacji 9 cm. sterylne, podwójnie pakowane, dokładna perforacja i otwory o równej średnicy, nitka radiacyjna na całej długości drenu. Rozmiary do wyboru zamawiającego Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 szt. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 20

Cewniki centralne z zastawką GROSHONG

CPV: 33.14.12.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Urządzenie stabilizujące do cewników PICC, zatrzaskowe mocowanie skrzydełek cewnika pozwalające na właściwe mocowanie cewnika. Podkładka wykonana z oddychającej, nieabsorbującej pianki poliesterowej, sterylne, bez lateksu | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednoświatłowy cewnik centralny zakładany obwodowo. Rozmiar 4F, długość cewnika 60cm, średnica wewnętrzna 18G z możliwością przycinania. Cewnik wykonany z silikonu z zamkniętą częścią dystalną wyposażoną w zastawkę Groshong otwierającą się w skutek pozytywnego ciśnienia, pozwalający także na pobieranie krwi. Końcówka proksymalna cewnika zakończona konektorem. Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszycia cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 60cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejście cewnika. Możliwość wymiany części zewnętrznej cewnika bez konieczności usuwania całego cewnika | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dwuświatłowy cewnik centralny zakładany obwodowo. Rozmiar 5F, długość cewnika 55cm, średnica wewnętrzna 19G . Cewnik wykonany z silikonu z zamkniętą częścią dystalną wyposażoną w zastawkę Groshong otwierającą się w skutek pozytywnego ciśnienia, pozwalający także na pobieranie krwi. Końcówka proksymalna cewnika zakończona konektorem. Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszycia cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 50 cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejścia cewnika. | szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednoświatłowy cewnik centralny zakładany obwodowo do żyły głównej w celu podawania terapii dożylnej i wstrzykiwania wspomaganego środka kontrastowego. Rozmiar 5F, długość cewnika 45 cm, średnica wewnętrzna 17G z możliwością przycinania. Cewnik wykonany z silikonu z zamkniętą częścią dystalną wyposażoną w zastawkę Groshong otwierającą się w skutek pozytywnego ciśnienia, pozwalający także na pobieranie krwi. Końcówka proksymalna cewnika zakończona konektorem. Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszycia cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 50 cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejścia cewnika. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 21

Jałowe zestawy do wkłuć lędźwiowych i wkłuć centralnych

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jałowy zestaw do wkłucia lędźwiowego o składzie: - kompres gazowy z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowy w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm - 10 szt.; - igła iniekcyjna (1,2 x 40 mm) - 1 szt.; - igła iniekcyjna (0,7 x 40 mm) - 1 szt.; - serweta podfoliowana o gramaturze min. 43 gr/m2 w rozmiarze 90 x 75 cm - 1 szt.; - opatrunek przylepny, włókninowy w rozmiarze 5 x 7,2 cm - 1 szt.; - kleszczyki metalowe Pean Rochester 14 cm, proste - 1 szt.; - serweta podfoliowana z przylepcami w dwóch górnych rogach, o gramaturze min. 56 gr/m2, w rozmiarze 100 x 50 cm, z otworem 10 cm otoczonym przylepcami - 1 szt.; - strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłoczkiem 3 ml - 1 szt.; - strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłoczkiem 5 ml - 1 szt. | szt. | 11 295 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego o składzie: - kompres gazowy z gazy 17-niktkowej, 8-warstwowy w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm - 20 szt.; - imadło metalowe do igły o długości 13 cm - 1 szt.; - ostrze do skalpela nr 11 - 1 szt.; - igła iniekcyjna (1,2 x 40 mm) - 1 szt.; - igła iniekcyjna (0,7 x 40 mm) - 1 szt.; - serweta podfoliowana o gramaturze min. 43 gr/m2 w rozmiarze 90 x 75 cm owinięcie zestawu - 1 szt.; - kleszczyki metalowe Rochester Pean 14 cm proste - 1 szt.; - serweta podfoliowana o gramaturze min. 56 gr/m2 w rozmiarze 100 x 100 cm i z otworem 8 cm otoczonym przylepcem - 1 szt,; - strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłoczkiem 3 ml - 1 szt.; - strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłoczkiem 10 ml - 1 szt. | szt. | 2 755 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 22

Kraniki, korki, rampy

CPV: 33.14.00.00-3

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kranik 3-drożny. Kranik niereagujący z lipidami, pokrętło kranika z wyczuwalnym i optycznym indentyfikatorem pozycji otwarty /zamknięty , trójramnienne pokrętło, zabezpieczony fabrycznie zintegrowany dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, przeznaczony na 7 dni, bez zawartości lateksu, opakowanie folia-papier, sterylny. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Potrójne rozgałęzienie z zaciskiem typu C , do infuzji dożylnych, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów, linie przezroczyste wykonane z poliuretanu, długość linii nie większa niż 10 cm, średnica drenu 4,1 x 2,5 mm (zew. x wew.), zacisk typu „C” z kodowaniem barwnym na każdym ramieniu, koniec dystalny typu Luer lock z obrotowym kołnierzem, wyposażony w filtr hydrofobowy, skrzydełka do wygodnego łączenia i rozłączania elementów toru infuzyjnego, każde z ramion rozgałęziacza zakończone przezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, o minimalnym przepływie 350ml/min, ilość aktywacji min 360, przeznaczony na 7 dni, średnica korpusu nie większa niż 11 mm, bez zawartości lateksu, opakowanie folia-papier, sterylny | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Poczwórne rozgałęzienie z zaciskiem typu C, do infuzji dożylnych, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów, linie przezroczyste wykonane z poliuretanu, długość linii nie większa niż 10 cm, średnica drenu 4,1 x 2,5 mm (zew. x wew.), zacisk typu „C” z kodowaniem barwnym na każdym ramieniu, koniec dystalny typu Luer lock z obrotowym kołnierzem, wyposażony w filtr hydrofobowy, skrzydełka do wygodnego łączenia i rozłączania elementów toru infuzyjnego, każde z ramion rozgałęziacza zakończone przeźroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, o minimalnym przepływie 350ml/min, ilość aktywacji min 360, przeznaczony na 7 dni, średnica korpusu nie większa niż 11 mm, bez zawartości lateksu, opakowanie folia-papier, sterylny | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rampa 5 kranikowa z sześcioma portami bezigłowymi, kompatybilny z połączeniem typu Luer lock i Luer slip, kraniki z kodowaniem barwnym z obrotem 360 stopni z naniesionymi kierunkami wypływu, system bezigłowy do wielokrotnej podaży krwi, krwiopochodnych, lipidów, rampa wraz z uchwytem mocującym wykonane z elementów niemetalowych, połączenie rampy z imadłem na poczwórny zatrzask kulkowy, śruba imadła mocowana w dwóch pozycjach w celu dobrania optymalnego miejsca montażu pozwalająca na przytwierdzenie do masztów o średnicy do 3cm,wszystkie odprowadzenia żeńskie zakończone przezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym, pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, ilość aktywacji-min 400, przeznaczony na 7 dni, średnica korpusu nie większa niż 11mm,odległość pomiędzy sąsiednimi łącznikami bezigłowymi - co najmniej 2cm, bez zawartości lateksu, opakowanie folia-papier, sterylny. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej długość 150cm, przezroczysty, materiał PCV, jałowy, odporny na odkształcenia. Opakowanie folia/ papier z nadrukowaną informacją o braku zawartości ftalanów. | szt. | 56 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm, dla leków światłoczułych czarny lub bursztynowy, materiał PCV, nie zawierający ftalanów, jałowe, jednorazowego użytku, odporne na odkształcanie. Opakowanie folia/papier z nadrukowaną informacją o braku zawartości ftalanów. | szt. | 10 950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kranik 3-drożny. Kranik niereagujący z lipidami, pokrętło kranika z wyczuwalnym i optycznym wskaźnikiem kierunku przepływu, posiadający łącznik rotacyjny na ramieniu kranika. Możliwość wyboru pokrętła w 4 kolorach ( niebieski , czerwony , żółty , biały ). Opakowanie folia papier . | szt. | 18 920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kranik 3-drożny z przedłużeniem min. 10 cm Kranik niereagujący z lipidami, połączony na stałe z przedłużaczem, pokrętło kranika z wyczuwalnym i optycznym wskaźnikiem kierunku przepływu, posiadający łącznik rotacyjny na ramieniu kranika. Możliwość wyboru pokrętła w minimum 2 kolorach. Opakowanie folia papier . | szt. | 33 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kranik 3-drożny z przedłużeniem o długości 75-100 cm Kranik niereagujący z lipidami, połączony na stałe z przedłużaczem, pokrętło kranika z wyczuwalnym i optycznym wskaźnikiem kierunku przepływu, posiadający łącznik rotacyjny na ramieniu kranika. Możliwość wyboru pokrętła w minimum 2 kolorach. Opakowanie folia papier. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Koreczki do infuzji typu lock, zapewniające szczelność, trzpień poniżej krawędzi korka. | szt. | 235 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Koreczki do infuzji różnokolorowe (białe, czerwone lub pomarańczowe, niebieskie do wyboru zamawiającego). Typu Kombi z końcówką Lauer-lock pakowane pojedynczo, zapewniające szczelność. | szt. | 205 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Łącznik Y - pakowany jednostkowo, zakończony z jednej strony łącznikiem żeńskim Luer lock, druga końcówka to tunel wykonany z elastycznego tworzywa umożliwiający podłączenie drenów z łącznikiem schodkowym | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 23

Zestaw do wszczepiania elektrody czasowej

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw do wszczepiania elektrody czasowej z zastawką hemostatyczną, portem bocznym i osłonką dekontaminacyjną i powłoką bakteriobójczą dł.10,5 cm; 8,5F | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 24

Zestaw do wkłucia podobojczykowego

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw do wkłucia podobojczykowego z powłoką bakteriobójczą i ze strzykawką umożliwiającą wprowadzenie cewnika bez rozłączania zestawu 14GA dł. 20 cm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 25

Akcesoria jednorazowego użytku używane na sali operacyjnej

CPV: 33.16.20.00-3

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Cewnik z troakarem, z termoczułego PCV, troakary kodowane kolorami; rozmiary Ch 8-32; znakowane wgłębnie co 5 cm; | szt. | 630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sonda gastrostomijna, 100% silikon z portem Y, rozm. Ch 12-24, dł. 17 cm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łączniki do drenów sterylne stożkowe 5-11 mm | szt. | 33 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łączniki do drenów sterylne stożkowe 8-14 mm | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łączniki drenów- proste 5-11, winylowe, sterylne | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej; zestaw składający się z: bezpiecznej igły dł. 19 cm i poliuretanowego drenu rozm. 8Ch, dł. 12,45 cm z licznymi bocznymi otworami i z zaworem kulkowym; igła posiadająca chowany mandryn, który zabezpiecza przed nieumyślnym zakłuciem pacjenta, w złączu igły winien znajdować się kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa oraz jednokierunkowy zawór wentylowy; strzykawki 50/60 ml Luer-lock; worek do drenażu 2000 ml; kranika trójdrożnego | szt. | 2 030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 litrowy wymienny worek kompatybilny z zestawem z pozycji 6 | szt. | 385 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do jejunostomii składający się z: cewnika jejunalnego z poliuretanu z linią widoczną w RTG o rozm. Ch 8, dł. 80 cm; systemu mocowania do skóry; 2 mandrynów wprowadzających z rozrywalnymi kaniulami z poliuretanu i strzykawkami 3 ml; | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy typu SALEM o dwóch światełkach (jeden do odsysania, drugi do wentylacji i regulacji próżni, rozmiar Ch 10 (dł. 90 cm), Ch 12-20 (dł. 120 cm), wykonany z termoczułego PCV | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sztywna kanka typu Poole; 108 otworów ssących z zabezpieczeniem przed zatkaniem; wymienne światło wewnętrzne do odsysania punktowego; | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sztywna kanka typu Yankauer o średnicy 18 Fr i długości 25cm, bez kontroli odsysania, przezroczysta, wykonana z medycznego PCV, stosowana również jako retraktor oraz dysektor, z bańkowatą końcówką, na końcu schodkowy łącznik; | szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Półsztywna kanka typu Yankauer o średnicy 30Fr i dł.25 cm, bez kontroli odsysania | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Półsztywna kanka typu Yankauer o średnicy 16Fr i dł.16 cm, bez kontroli odsysania | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren Balonowy 7mm X 30 m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 26

Dreny Penrose, zbiorniki do wydzieliny z drzewa oskrzelowego

CPV: 33.14.16.40-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Dren Penrose, 100% silikon, widoczny w RTG; o dług. 30 cm, szer. 6-25 mm | szt. | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zbiornik do wydzieliny z drzewa oskrzelowego o poj. 40 ml i 70 ml ze skalą stopniowaną co 1 ml; z możliwością stosowania z bronchoskopem; w zestawie z zakręcaną pokrywką i naklejką do identyfikacji pacjenta; | szt. | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 27

Znaczniki złote do radioterapii

CPV: 33.14.13.26-1

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Znacznik na bazie złota Gold Anchor umieszczony w igle (dł.200mm, rozmiar 22G). Znacznik w postaci drutu z nacięciem długości 20 mm, średnica 0,4 mm. Znacznik posiadający możliwość implantacji w formie liniowej lub przestrzennej (zwiniętej) w celu dostosowania do potrzeb leczenia oraz zagwarantowania braku migracji. | szt. | 730 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 28

Butelki i dreny plastikowe typu Redon do długotrwałego odsysania ran

CPV: 33.14.16.40-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Dren do odsysania ran typu Redon, poliuretanowy, sterylny, Ch 6-18, długość 50 - 70 cm | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelka plastikowa do długotrwałego odsysania ran, typu Redon, o poj. ok. 200 ml, sterylna w kształcie płaskiej butelki, z nakrętką umożliwiającą zastosowanie drenów różnej średnicy. | szt. | 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Butelka plastikowa do długotrwałego odsysania ran, typu Redon, o poj. ok. 400 ml, sterylna w kształcie płaskiej butelki, z nakrętką umożliwiającą zastosowanie drenów różnej średnicy. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 29

Igły do nakłuć mostka i trepanobiopsji

CPV: 33.14.13.23-0

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Igła do nakłuć mostka i talerza biodrowego, zaostrzone w 3 płaszczyznach ostrze igły zapewniające atraumatyczne, szybkie i łatwe wejście do jamy szpikowej, regulator głębokości wkłucia pozwalający precyzyjnie kontrolować długość igły umożliwiając pobranie szpiku z mostka i talerza biodrowego. Męskie złącze Luer lock zapewniające precyzyjne połączenie z każdą dostępną na rynku strzykawką. | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do trepanobiopsji i aspiracji szpiku kostnego z talerza biodrowego - rozmiar 8G; 9G; 11G x100 mm; 150 mm, ergonomiczny uchwyt motylkowy lub młotkowy, zestaw wyposażony w kaniulę ekstakcyjną dwuramienną, kaniula igły posiadająca wyskalowany centymetrowy znacznik dla oceny głębokości wkłucia, wypychacz bioptatu wyposażony w wyskalowany centymetrowy znacznik umożliwiający kontrolę długości pobieranej próbki, kaniula posiadająca zakończenie kolebkowe, trokar posiadający ostrze w kształcie graniastosłupa, łącznik Luer-lock; rozmiary zróżnicowane kolorami | szt. | 1 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 30

Cewnik Hickmann i Broviak

CPV: 33.14.12.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Cewnik silikonowany, radiocieniujący, dwukanałowy, z otwartym końcem, operacyjny, średnice:7FR i dług.65 cm, średnica wew. 0,8mm i 1,00mm (zewn. 2,3mm); 9FRi dł.90cm, średnica wew.0,7mm i 1,3mm (zewn.3,0mm); 12Fr i dł. 90cm, średnica wew. 1,6mm i 1,6mm (zewn. 4,0mm); oraz 13,5FR i dł. 36cm, średnica wewn. 2,0mm i 2,00mm z mankietem Sure Cuff, z introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwójnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomocą jodopowidonu, cewnik wzmocniony w miejscu zacisku. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik silikonowany, radiocieniujący, jednokanałowy, z otwartym końcem, operacyjny, średnice: 2,7FR i dł. 71cm, średnica wew.0,5mm (zewn. 0,9mm) - zestaw drenażowy zawierający cewnik z mankietem Sure Cuff i 2 zatyczki; 4,2FR i dł.7 1cm, średnica wewn. 0,7mm (zewn. 1,4mm); z mankietem Sure Cuff, troduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwójnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomocą jodopowidonu, cewnik wzmocniony w miejscu zacisku, miejsce zacisku dodatkowo oznaczone. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 31

Wyposażenie do diatermii elektrochirurgicznych ERBE

CPV: 33.16.10.00-6

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Aplikator do noża wodnego z funkcją ssania, dł. 65 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aplikator do noża wodnego z funkcją prądu i ssania, dł. 80 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pompka do noża wodnego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład do ssaka, pojemność 2,5 litra | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Laparoskopowe nożyczki typu BiSect lub równoważne tj. kompatybilne z diatermią ERBE, średnica 5 mm dł. 350 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 32

Dreny do pomp HOSPIRA

CPV: 33.14.16.40-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Uniwersalny zestaw do przetaczania płynów | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren do podaży nitrogliceryny, nie przepuszczający światła, bez PCV | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 33

Zastawka Heimlicha

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zastawka Heimlicha - zawór jednokierunkowy chroniący przed powrotem odessanego płynu; zastawka zakończona obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta; worek z filtrem o pojemności 600 ml wyskalowany co 50 ml; dren łączący pomiędzy workiem, a zastawką o długości 50 cm; sterylne, pojedynczo pakowane | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 34

Zestawy do infuzji do pomp VOLUMAT MC AGILA

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Standardowy zestaw infuzyjny filtr 15 mikronów, długość 285 cm, bez lateksu i DEHP | szt. | 780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawkowy zestaw do infuzji leków światłoczułych, ochrona przed światłem z filtrem 15 mikronów, dł. 285cm kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą Volumat Mc Agilia, bez PCV, DEHP i lateksu. | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 35

Strzykawka do gazometrii krwi tętniczej

CPV: 33.14.13.10-6

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Strzykawka umożliwiająca pobieranie krwi zarówno metodą aspiracyjną jak i naturalnego napływu o poj. 2-3 ml, zawierająca ziofilizowaną heparynę litową, balansowaną jonami wapnia z końcówką luer | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 36

Przenośne pompy z drenem do ciągłych wlewów kroplowych

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jednorazowa pompa wykonana z elastomerów o przepływie 5ml/h, nominalny czas pracy 48H, objętość nominalna 240 ml, objętość maksymalna 300 ml. Posiadająca kodowane kolorystycznie nakrętki obudowy oraz prędkość przepływu nadrukowane na obudowie, posiadająca białe pole na obudowie na którym można pisać. Posiadająca filtr cząsteczkowy oraz ogranicznik przepływu typu Luer Lock, posiadająca badania stabilności leków w urządzeniu. Pompa posiadająca obudowę blokującą promieniowanie UV o długości fali 380 mm (blokująca promienie UVB, UVC i większość promieni UVA). Pompa nie posiadająca filtrów na przebiegu linii infuzyjnej. Pompa pracująca w systemie zamkniętym(nie posiadająca filtra powietrza, filtra odpowietrzającego na linii infuzyjnej), nie zawierająca DEHP. Port do napełniania umieszczony na obudowie urządzenia w centralnym miejscu. Długość drenu do 95 cm. | szt. | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 37

Zestaw do pomiaru rzutu serca

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego platformą kliniczną EV 1000 firmy Edwards Lifesciences: - długość linii 152 cm, szpikulec z trzema otworami zapobiegający zapowietrzaniu się systemu, prostoliniowe podłączenie drenów do przetwornika, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia, połączenie gniazd sygnału ciśnienia-bezpinowe, czujnik pozwalający na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych, mechanizm płuczący zintegrowany na stałe z przetwornikiem. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 38

Dreny do histeroskopu

CPV: 33.14.16.40-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Dren płuczący z igłami do zastosowania z posiadaną przez Zamawiającego pompą Karl Storz, sterylny | szt. | 960 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 39

Zestawy do lewatywy, kanki, wzierniki ginekologiczne

CPV: 33.14.00.00-3

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wzierniki ginekologiczne 1x użytku ,Cusco-mały, średni, duży - S,M,L | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kanka doodbytnicza Ch 16 | szt. | 1 050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kanka doodbytnicza Ch 18 | szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kanka doodbytnicza Ch 20 | szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kanka doodbytnicza Ch 24 | szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestawy do lewatywy (worek, dren, kanka) 1x użytku | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 40

Rurki intubacyjne do terapii Surfaktantem

CPV: 33.17.10.00-5

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Rurki dwukanałowe, sztywne, przezroczyste z możliwością nawilżania dróg oddechowych, z dystalną końcówką kontrastującą w RTG w rozmiarach: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 41

Jałowy zestaw do nakłucia osierdzia

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jałowy zestaw do nakłucia osierdzia zawierający: igła 18G, dł. 70 mm; prowadnik typu “J” 0.038, dł. 70 cm; rozszerzadło akceptujące prowadnik 0.038; cewnik typu ”PIG” 8.3 F, dł. 40 cm z minimum 6 otworami bocznymi; łącznik, worek (pojemnik na płyn/krew). Zamawiający dopuszcza wersję bez worka. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 42

Kateter do znieczuleń krtani

CPV: 33.14.13.21-6

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kateter do znieczuleń krtani KZK 10F/14 | szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 43

Zestaw do drenażu przezskórnego

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową. Zestaw winien posiadać: - kateter typu Pigtail dł. 26 cm, - igła dwuczęściowa, - opaska zaciskowa - kołnierz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kateter typu Pigtail 9F x 26 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Kateter typu Pigtail 12F x 26 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 44

Sterylna przystawka do punkcji BiPlane

CPV: 33.19.00.00-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jednorazowa, sterylna przystawka do punkcji BiPlane dla głowic rektalnych typ 8808e i 8818 BK Medical posiadanych przez Zamawiającego. Przeznaczona do wykonania biopsji stercza z możliwością jednoczesnego obrazowania w dwóch płaszczyznach. Przystawka biopsyjna musi mieć średnicę otworu równą 1,6 mm - jest to średnica odpowiednia dla igły 18Ga, a linia punkcji jest poprowadzona pod kątem19° względem osi głowicy. Kanał biopsyjny w formie metalowej prowadnicy z plastikowym elementem stabilizującym musi mieć długość min. 13 cm i przebiegać przez środek głowicy. | op. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 45

Łyżki jednorazowego użytku do laryngoskopu

CPV: 33.14.10.00-0

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu, światłowodowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja) lub równoważnym. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 lub równoważnym. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbolu, nie do powtórnego użycia"(przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu (pakowanie folia-folia) | szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja) lub równoważnym. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 lub równoważnym. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbolu, nie do powtórnego użycia" (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu (pakowanie folia-folia) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękojeść do laryngoskopu jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielona specyfikacja) lub równoważnym. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO7376 lub równoważnym. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła-dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia. | szt. | 490 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łyżki światłowodowe (akryl/plastyk), jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czyste ,typu Macintosh o rozmiarach 2 (długość114mm, wysokość417mm), 3 (długość 133mm, wysokość 19mm) i 4 (długość 151mm, wysokość 20mm), szerokość łyżek 24-25mm, długość od końca łyżki części akrylowej do końca łyżki 28-29mm, kompatybilne z zielonymi rękojeściami (ISO7376-3 lub równoważnym),łyżki nie zawierające żadnych metalowych elementów - mogą być bezpiecznie stosowane w warunkach rezonansu magnetycznego (MRI), bezpośrednio na łyżce powinny znajdować się: znak CE, logo producenta, typ łyżki, rozmiar oraz znak informujący o braku możliwości ponownego użytku (produkt jednorazowego zastosowania), zapakowane pojedynczo folia- papier, w opakowaniu zbiorczym min. 40-50 sztuk, ważność min. 5 lat od daty produkcji, spełniające min. normy jakościowe: ISO 9001:2008; ISO 7376:2009; BS EN ISO13485:2012; ISO15223-1:2012 lub równoważnym | szt. | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękojeść jednorazowego użytku kompatybilna z poz. 6 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Łyżka jednorazowego użytku podwójne światło UV/LED Rozmiar 1, 2, 3, 3+, 4 kompatybilne z pozycją 5 | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 46

Zestaw do przezskórnej gruboigłowej biopsji wątroby

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw do przezskórnej gruboigłowej biopsji wątroby metodą Menghiniego składający się z zapakowanych jałowo: 1,4 wewnętrznej 5mm, dren sterowania zastawką wydechową o średnicy wewnętrznej 3,2mm. - cienkościennej igły biopsyjnej długości 88 mm (+/-2mm), średnicy 1,4 mm (G17), ze ściętym stożkowato pod kątem 45 stopni ostrzem, specyficznym szlifem umożliwiającym wizualizacje końca igły w USG, plastikowym mandrynem (wysuwaną kaniulą wewnętrzną) w świetle igły z rozszerzeniem średnicy w nasadzie uniemożliwiającym wpadnięcie kaniuli do światła igły, plastikowym ogranicznikiem długości 18mm ( +/-2mm) zmniejszającym długość igły – lekko rozszerzonym na końcu (aby zatrzymał się na skórze), osłoną igły, nakładaną osłoną zamykającą nasadę igły; szczelnym łącznikiem pomiędzy strzykawką a igłą biopsyjną połączonym trwale z nasadą igły biopsyjnej (połączenie typu Luer Lock); - szczelna strzykawka o pojemności 10ml z samoczynną plastikową przesuwaną blokadą tłoka; - 1 igła iniekcyjna 0,9x40 mm do aspiracji soli fizjologicznej z połączeniem typu Luer; - ostry skalpel z trójkątnym (niezaokrąglonym) ostrzem (nr 11) zabezpieczonym nakładką plastikową, trzonek skalpela pokarbowany, zbudowany z materiału opornego na ślizganie, skalpel nie pakowany w dodatkowe jałowe opakowanie. Wszystkie w/w części zestawu do biopsji umieszczone w opakowaniu (papier/folia) - rynnie plastikowej o głębokości około 3 cm (+/-1cm) pokrytej nakrywką z szerokim mankietem umożliwiającym łatwe otwieranie zestawu. Nakrywka, którą odrywa się od części plastikowej podczas otwierania zestawu do biopsji musi być wykonana z materiału odpornego na przedarcie. Wymiar rynny plastikowej około 8 x 20 cm ( +/-2 cm) umożliwiający łatwy dostęp ręką do wnętrza foliowego opakowania i swobodne odłożenie zmontowanego zestawu przed wykonaniem biopsji. Poszczególne elementy każdego zestawu muszą mieć jednakowe parametry: - igła biopsyjna powinna być na tyle ostra, żeby przy przechodzeniu przez tkanki miękkie międzyżebrza nie spotykała oporu wymagającego użycia dużej siły nacisku, - ogranicznik na igłę o stałej długości, - skalpel zawsze taki sam, - opakowanie o tych samych wymiarach i parametrach. Osłona na igłę oraz ogranicznik zmniejszający długość igły powinny się zdejmować łatwo bez użycia dużej siły lub dodatkowych narzędzi. Kaniula wewnętrzna igły powinna być wykonana z plastiku, łatwo usuwalna z igły po odkręceniu strzykawki, bez użycia siły i dodatkowego narzędzia. Tłok strzykawki musi pracować lekko, bez oporów, tak żeby odciągnięcie tłoka w celu wytworzenia próżni w strzykawce z zastosowaniem blokady można było wykonać jedną ręką. | szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 47

System zamknięty do podaży leków cytostatycznych

CPV: 33.14.00.00-3

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Strzykawka - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta , uniemożliwiająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawierająca sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka dzięki temu zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie. Nie wymagająca nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka muszą być wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 60 ml oraz 60 ml, z budową ułatwiającą pobieranie cieczy oleistych. Zamawiający przy każdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności. Strzykawka z konektorem musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie zamkniętym posiadającym kod ONB, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie - wymuszane przez konstrukcję oraz podwójny zatrzask. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z poz. 1. Materiały z których wykonany jest adapter muszą być wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Łącznik dostępny w następujących rozmiarach (pojemnościach): Kompatybilny z fiolkami o średnicy 13 mm, Kompatybilny z fiolkami o średnicy 17 mm., Kompatybilny z fiolkami o średnicy 20 mm., Kompatybilny z fiolkami o średnicy 28 mm. Zamawiający przy każdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiolki. Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Adapter/łącznik do fiolki musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie zamkniętym posiadającym kod ONB, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika (np. NaCl) lub leku z worka/butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z poz. 1. Tak jak w przypadku pozostałych elementów nie zawierający DEHP, Lateksu oraz BPA Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym posiadającym kod ONB, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Adapter Luer Lock męski - pozwalający zmienić każdy standardowy port żeński w element systemu zamkniętego, w który można bezpiecznie wstrzykiwać lek strzykawką z poz. 1. Adapter Luer Lock męski posiadający system sygnalizacji akustycznej podczas podłączania strzykawki. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie zamkniętym posiadającym kod ONB, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu nr D25M/251/N/6-14rj/19 na „SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W FORMIE WYPEŁNIONEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO ZGODNIE ZE WZOREM STANDARDOWEGO FORMULARZA ZWANEGO DALEJ "JEDNOLITYM DOKUMENTEM LUB JEDZ" W FORMIE OPISANEJ W ROZDZIALE XI SIWZ – (treść oświadczenia w odrębnym pliku)

ZAŁĄCZNIK NR 4

....................................................

/pieczęć firmowa/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, sprawa numer D25M/251/N/6-14rj/19, oświadczam, że:

Oferowane przeze mnie wyroby spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszej SIWZ oraz wszelkie wymagania dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu medycznego oraz używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 211 ze zm.).

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5

..................................................				    ....................................................

miejscowość, data						pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 1618 i 1634), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu na „SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2) nn oświadczenia przedkładam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Dla zadania nr 1 ÷ 5 i 7 ÷ 47

ZAŁĄCZNIK NR 6

UMOWA nr …….. (PROJEKT UMOWY)

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym D25M/251/N/6-14rj/19 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w dniu ……………………         w Gdyni pomiędzy:

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (81-519), ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492201, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 586-22-86-770, REGON 190141612, o kapitale zakładowym 164 480 000,00 zł, reprezentowaną przez:

- Prezesa Zarządu			- 	Jolantę Sobierańską–Grenda

- Wiceprezesa Zarządu		- 	Dariusza Nałęcza

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną

a

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

NIP: ........................................................   REGON ................................................................

zwanym dalej  Wykonawcą lub Stroną, reprezentowanym przez:

................................................................................  -  ....................................................................................

................................................................................  -  ....................................................................................

§1 Przedmiot umowy

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw … (zadanie nr ….)* na warunkach i parametrach zgodnych z treścią oferty złożonej w przetargu nieograniczonym D25M/251/N/6-14rj/19.

- Formularz oferty oraz formularz cenowy złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu, o którym mowa wyżej stanowią integralną część niniejszej umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2  do umowy.

*w zależności od zadania

§2 Wartość przedmiotu umowy, termin obowiązywania

- Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę:

Zadanie …

……………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł)

……………. zł brutto (słownie: ……….………………………………. zł)

Łączna wartość przedmiotu umowy:

................................ zł netto (słownie:  ................................ zł)

................................ zł brutto (słownie:  ................................ zł)

w tym podatek VAT.

- Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do umowy.

- Cena brutto określona w umowie, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z umowy i wszystkich załączników oraz opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach danego zadania. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonego w poszczególnych pozycjach zadania Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania ilości asortymentu określonej w zdaniu pierwszym nie przysługują wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

§3 Warunki płatności

- Zamawiający przekaże należność za dostarczony asortyment, zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w  § 4 ust. 3 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego, przy czym faktura przekazana zostanie wraz z dostarczonym  przedmiotem umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia za dostarczony asortyment będą następować na podstawie faktur częściowych wystawionych zgodnie z zapisami nn umowy po dokonanej dostawie.

- W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru umowy, na mocy której wystawił fakturę.

§4 Realizacja dostaw

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad fizycznych i prawnych we własnym zakresie, na własne ryzyko i na własny koszt do danej lokalizacji Zamawiającego.

- Dostawy odbywać się będą do Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. w lokalizacji:

    - 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1.

    - 81-348 Gdynia ul. Wójta Radtkego 1.

    - 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, na podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj zamawianego w ramach niniejszej umowy asortymentu w ciągu ..… dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego e-mailem lub pisemnego, złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wymaganym terminie.

- Niezależnie od zapisu § 2 ust. 4 umowy Zamawiający zastrzega sobie w ramach wykonywania niniejszej umowy możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu w zakresie poszczególnych pozycji danego asortymentu w granicach nie większych niż 25% różnicy dla każdej z pozycji danego zadania zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., tj. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie z Formularzem cenowym w granicach wartości brutto danego zadania, jak również przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy brutto.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

- do każdej partii towaru metki fabryczne, etykiety, numer katalogowy, numer serii, daty ważności celem ewentualnej reklamacji całości lub części asortymentu przez Zamawiającego,

- towar odpowiednio opakowany i oznaczony,

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika Informacje,

- instrukcje w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru – przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku zmiany takiej instrukcji.

§ 5 Wady, rękojmia, gwarancja

      - W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. W takiej sytuacji Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia uzasadnionej reklamacji.

- Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy lub go odesłać na koszt Wykonawcy, jeżeli termin przydatności do użytku/sterylności jest krótszy niż 6 miesięcy od dnia jego dostawy do Zamawiającego lub krótszy niż 6 miesięcy od dnia produkcji. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

- dostarczenia towaru złej jakości,

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,

- dostarczenia towaru z opóźnieniem ponad 7 dni,

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach lub nieposiadającego metek fabrycznych lub etykiet, numeru katalogowego, daty ważności oraz innych informacji wskazanych w § 4 ust. 6 umowy.

§6 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 3 umowy,

  - nie dokonania wymiany asortymentu wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 5 ust. 1 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień opóźnienia;

  - odstąpienia od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

2.  Niezależnie od uprawnienia żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§7 Zmiana umowy oraz zakres i warunki wprowadzenia zmian

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez każdą ze stron pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszej umowie.

- Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są takie zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zapisów niniejszej umowy wskazanych powyżej oraz gdy:

- nastąpi zmiana numeru kodu lub nazwa danego asortymentu bez zmiany ceny brutto określonej w umowie i parametrów przedmiotu umowy,

- nastąpi zmiana asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w umowie,

- dokona się wykreślenia danego asortymentu z umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji.

- wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron;

- zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po zawarciu umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania umowy do zmienionych przepisów prawa,

- Wykonawca zaproponuje obniżenie ceny asortymentu lub wprowadzi upusty lub promocje cenowe zaakceptowane przez Zamawiającego,

- w przypadku niezrealizowania umowy w całości w okresie o którym mowa w § 9 umowy, Strony przewidują możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy, bez zwiększenia wartości przedmiotu umowy, przy czym przedłużenie realizacji umowy nie może być dłuższe niż 6 miesięcy,

- w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w pierwotnym kształcie (za siłę wyższą mogą być uznane tylko te okoliczności, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z przyczyn leżących po stronie Strony powołującej się na siłę wyższą uniemożliwiając wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) – w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu ww okoliczności) powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z umowy.

- Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach umowy, przesunięciu terminu realizacji umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z NFZ lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Zamawiającego itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany procedur medycznych, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym kształcie.

- Każdorazowa zmiana umowy przewidziana zapisami §7 wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w nn paragrafie.

§8 Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia w oparciu o art. 142 ust. 5

ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- na zasadach i w sposób określony w § 8 ust. 2 – 12 umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. §8 ust. 1 pkt a) umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt b), c) lub d) umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt b) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz nn umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu nn umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt c) lub d) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz nn umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz nn umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu nn umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt b) lub pkt c) umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy.

§ 9 Okres obowiązywania

  - Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy tj. od dnia ………………. do dnia ………………… .

  - Umowa lub jej część w ramach danego pakietu wygasa przed upływem terminu, o którym mowa wyżej w przypadku wyczerpania limitu finansowego przedmiotu umowy lub danego pakietu określonego niniejszą umową przed upływem ww terminu, z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 2 lit. h i § 4 ust. 5 umowy.

§10 Rozwiązanie umowy, wypowiedzenie, odstąpienie

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

- realizacji umowy niezgodnie ze złożoną ofertą lub zapisami nn umowy po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy,

- podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem przepisów nn umowy

- Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu przesłanek określonych w ust. 2.

- Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od nn umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od skorzystania z prawa do rozwiązania umowy, o którym mowa powyżej, Zamawiający może powierzyć wykonanie dostaw w całości lub ich dowolnej części obejmującej określone zadanie osobie trzeciej, zaś Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za tak powierzone dostawy, w szczególności będzie zobowiązany do zwrotu kosztów tak powierzonych dostaw.

- W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.

§ 11 Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego:

  - w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni jest: ………………..…………… tel.:  ……………….. e-mail: …………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego;

  - w lokalizacji przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni jest: …………………..………..………… tel.:  ……………….….. e-mail: ……………………. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego;

  - w lokalizacji przy ul. Smoluchowskiego 18 w Gdańsku jest: …………………..………..………… tel.:  ……………….….. e-mail: ……………………. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: …………….…………………. tel.: …………………. e-mail: ………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

§ 12 Hierarchia ważności dokumentów

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego oraz Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:

  - Umowa,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

  - Oferta Wykonawcy

§ 13 Klauzula salwatoryjna

- 1.     Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy chyba, że bez tych postanowień Strony umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w ust. 2.

- 2.    W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

§14 Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelności z tytułu niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela.

- W związku z nałożonymi obowiązkami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na  potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012, poz. 741), Zamawiający jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Formularz cenowy

3. Klauzula informacyjna w związku z procedurą o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 do UMOWY nr ……………………….., zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr D25M/251/N/6-14rj/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dla zadania nr 6

ZAŁĄCZNIK NR 6

UMOWA nr …….. (PROJEKT UMOWY)

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym D25M/251/N/6-14rj/19 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w dniu ……………………         w Gdyni pomiędzy:

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (81-519), ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492201, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 586-22-86-770, REGON 190141612, o kapitale zakładowym 164 480 000,00 zł, reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu			- 	Jolantę Sobierańską–Grenda

2.  Wiceprezesa Zarządu		- 	Dariusza Nałęcza

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną

a

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

NIP: ........................................................   REGON ................................................................

zwanym dalej  Wykonawcą lub Stroną, reprezentowanym przez:

................................................................................  -  ....................................................................................

................................................................................  -  ....................................................................................

§1 Przedmiot umowy

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw … (zadanie nr 6) na warunkach i parametrach zgodnych z treścią oferty złożonej w przetargu nieograniczonym D25M/251/N/6-14rj/19.

2. Formularz oferty oraz formularz cenowy złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu, o którym mowa wyżej stanowią integralną część niniejszej umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2  do umowy.

§2 Wartość przedmiotu umowy, termin obowiązywania

    - Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę:

................................ zł netto (słownie:  ................................ zł)

................................ zł brutto (słownie:  ................................ zł)

w tym podatek VAT.

    - Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do umowy.

    - Cena brutto określona w umowie, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z umowy i wszystkich załączników oraz opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach danego zadania. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach zadania Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania ilości asortymentu określonej w zdaniu pierwszym nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

§3 Warunki płatności

1. Zamawiający przekaże należność za wykorzystany asortyment, zgodnie z zamówieniem, o którym mowa               w § 5 ust. 9 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego, przy czym faktura przekazana zostanie wraz z dostarczonym  przedmiotem umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. Rozliczenia za dostarczony asortyment będą następować na podstawie faktur częściowych wystawionych zgodnie z zapisami nn umowy po dokonanej dostawie.

3. W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru umowy, na mocy której wystawił fakturę.

§4 Realizacja dostaw

    - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad fizycznych i prawnych we własnym zakresie, na własne ryzyko i na własny koszt do danej lokalizacji Zamawiającego.

    - Dostawy odbywać się będą do Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. w lokalizacji:

        - 81-348 Gdynia ul. Wójta Radtkego 1.

    - Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wymaganym terminie.

    - Niezależnie od zapisu § 2 ust. 4 umowy Zamawiający zastrzega sobie w ramach wykonywania niniejszej umowy możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu w zakresie poszczególnych pozycji danego asortymentu w granicach nie większych niż 25% różnicy dla każdej z pozycji danego zadania zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., tj. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie z Formularzem cenowym w granicach wartości brutto danego zadania, jak również przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy brutto.

    - Wykonawca wraz z pierwszą dostawą przekaże Zamawiającemu oryginalną lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji (deklaracje, certyfikaty, świadectwa, wpisy/zgłoszenia do rejestru  dopuszczającą przedmiot umowy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

    - Informacje niezbędne do bezpiecznego używania wyrobu medycznego (w szczególności nazwa, kod, producent, data ważności, LOT - jeśli dotyczy) winny znajdować się na samym wyrobie medycznym lub opakowaniu każdego egzemplarza.

    - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

- do każdej partii towaru metki fabryczne, etykiety, numer katalogowy, numer serii, daty ważności celem ewentualnej reklamacji całości lub części asortymentu przez Zamawiającego,

- towar odpowiednio opakowany i oznaczony,

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika Informacje,

- instrukcje w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru – przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku zmiany takiej instrukcji.

§5 Depozyt

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na przechowanie asortymentu, o którym mowa w załączniku nr 2 do umowy w ilości:               po 1 sztuce  z każdego rozmiaru. W przypadku konieczności zwiększenia ilości w ramach depozytu z uwagi w szczególności na zwiększone zużycie po stronie Zamawiającego, nowe warunki będą ustalane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym a zwiększenie depozytu o uzgodnione ilości następować będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający jako miejsce przechowywania asortymentu o którym mowa w §5 ust. 1 wskazuje pomieszczenie Pracowni Endoskopowej w lokalizacji w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1– osoba nadzorująca przechowanie - ……………………………...

- Przekazanie przedmiotu umowy na przechowanie każdorazowo następuje bezpośrednio do wyznaczonego pomieszczenia Pracowni Endoskopowej na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez upoważnionych pracowników obu stron, przy czym każdorazowo dostarczony asortyment oznaczony będzie w sposób umożliwiający jego indywidualną identyfikację.

- Zamawiający stosownie do swoich potrzeb – wykorzystywać będzie w okresie obowiązywania umowy dostarczony mu asortyment, sporządzając Protokół zużycia i każdorazowo informując o tym fakcie Wykonawcę elektronicznie e-mailem lub faksem, wskazując wykorzystany rodzaj i rozmiar. Przekazanie takiej informacji stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za zużyty asortyment.

- Zamawiający  zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

- Zamawiający  ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

- O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Zamawiający powiadamia Wykonawcę niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty pobrania poprzez przesłanie Protokołu zużycia.

- Zamawiający zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju. W przypadku asortymentu, któremu upłynął termin ważności, Wykonawca zobowiązany jest wymienić taki asortyment niezwłocznie na odpowiadający wymogom wynikającym z niniejszej umowy.

- Informacja, o której mowa w ust. 7 stanowi jednocześnie zamówienie na dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu asortymentu w ramach nn umowy o takich samych parametrach jak wykorzystane, w terminie ….. od zgłoszenia przez Zamawiającego informacji o wykorzystanym asortymencie. Asortyment uzupełniany dostarczony musi być wraz z fakturą wystawioną zgodnie z §3 ust 2 za wykorzystany asortyment.

- Do chwili zużycia pobranego ww asortymentu przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w ust. 4 i 7  właścicielem ich pozostaje Wykonawca.

- Wykonawca może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Zamawiającego oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym terminie.

- Czynności wymienione w §5 ust. 11 Wykonawca dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Po wygaśnięciu lub rozwiązania umowy w ciągu 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałego nie  wykorzystanego asortymentu o którym mowa w nn paragrafie i jego odbioru protokolarnego ze szpitalnego depozytu. W razie nie dokonania powyższych czynności w ww  terminie pozostawiony sprzęt przejdzie nieodpłatnie na własność Zamawiającego.

§ 6 Wady, rękojmia, gwarancja

- W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. W takiej sytuacji Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia uzasadnionej reklamacji.

- Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy lub go odesłać na koszt Wykonawcy, jeżeli termin przydatności do użytku/sterylności jest krótszy niż 6 miesięcy od dnia jego dostawy do Zamawiającego lub krótszy niż 6 miesiące od dnia produkcji. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

    - dostarczenia towaru złej jakości,

    - dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,

    - dostarczenia towaru z opóźnieniem ponad 7 dni,

    - dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach lub nieposiadającego metek fabrycznych lub etykiet, numeru katalogowego, daty ważności oraz innych informacji wskazanych w § 4 ust. 7 umowy.

§7 Kary umowne

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1 umowy lub odpowiednio § 5 ust. 9 umowy,

  - nie dokonania wymiany asortymentu wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 6 ust. 1 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień opóźnienia;

  - odstąpienia od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

      - Niezależnie od uprawnienia żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

      - Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji.

      - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§8 Zmiana umowy oraz zakres i warunki wprowadzenia zmian

        - Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez każdą ze stron pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszej umowie.

        - Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są takie zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zapisów niniejszej umowy wskazanych powyżej oraz gdy:

    - nastąpi zmiana numeru kodu lub nazwie danego asortymentu bez zmiany ceny brutto określonej w umowie i parametrów przedmiotu umowy,

    - nastąpi zmiana asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w umowie,

    - dokona się wykreślenia danego asortymentu z umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji.

    - wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron;

    - zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy;

    - nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po zawarciu umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania umowy do zmienionych przepisów prawa,

    - Wykonawca zaproponuje obniżenie ceny asortymentu lub wprowadzi upusty lub promocje cenowe zaakceptowane przez Zamawiającego,

    - w przypadku niezrealizowania umowy w całości w okresie o którym mowa w § 10 umowy, Strony przewidują możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy, bez zwiększenia wartości przedmiotu umowy, przy czym przedłużenie realizacji umowy nie może być dłuższe niż 6 miesięcy,

    - w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

        - Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w pierwotnym kształcie (za siłę wyższą mogą być uznane tylko te okoliczności, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z przyczyn leżących po stronie Strony powołującej się na siłę wyższą uniemożliwiając wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) – w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu ww okoliczności) powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z umowy.

        - Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach umowy, przesunięciu terminu realizacji umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z NFZ lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Zamawiającego itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany procedur medycznych, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym kształcie.

        - Każdorazowa zmiana umowy przewidziana zapisami §8 wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w nn paragrafie.

§9 Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia w oparciu o art. 142 ust. 5

ustawy Prawo Zamówień Publicznych

          - Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- na zasadach i w sposób określony w § 9 ust. 2 – 12 umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

2.  Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. §9 ust. 1 pkt a) umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

3.  W przypadku zmiany, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4.  Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt b), c) lub d) umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

  - W przypadku zmiany, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt b) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz nn umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu nn umowy.

  - W przypadku zmiany, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt c) i d) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz nn umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz nn umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu nn umowy.

  - W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - W przypadku zmian, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt b) lub pkt c) umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy.

§ 10 Okres obowiązywania

1.   Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy tj. od dnia ………………. do dnia ………………… .

2.  Umowa lub jej część w ramach danego pakietu wygasa przed upływem terminu, o którym mowa wyżej w przypadku wyczerpania limitu finansowego przedmiotu umowy lub danego pakietu określonego niniejszą umową przed upływem ww terminu, z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 2 lit. h i § 4 ust. 4 umowy.

§11 Rozwiązanie umowy, wypowiedzenie, odstąpienie

    - Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

- realizacji umowy niezgodnie ze złożoną ofertą lub zapisami nn umowy po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy,

- podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem przepisów nn umowy.

    - Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu przesłanek określonych w ust. 2.

    - Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od nn umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Niezależnie od skorzystania z prawa do rozwiązania umowy, o którym mowa powyżej, Zamawiający może powierzyć wykonanie dostaw w całości lub ich dowolnej części obejmującej określone zadanie osobie trzeciej, zaś Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za tak powierzone dostawy, w szczególności będzie zobowiązany do zwrotu kosztów tak powierzonych dostaw.

    - W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.

§ 12 Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

      - Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: ………………..…………… tel.:  ……………….. e-mail: …………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

      - Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: …………….…………………. tel.: …………………. e-mail: ………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

§ 13 Hierarchia ważności dokumentów

    - W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego oraz Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:

    - Umowa,

    - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

    - Oferta Wykonawcy.

§ 14 Klauzula salwatoryjna

- 1.     Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy chyba, że bez tych postanowień Strony umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w ust. 2.

- 2.   W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

§15 Postanowienia końcowe

      - Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelności z tytułu niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela.

      - W związku z nałożonymi obowiązkami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na  potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012, poz. 741), Zamawiający jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

      - Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

      - Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

      - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Formularz cenowy

3. Klauzula informacyjna w związku z procedurą o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 do UMOWY nr ……………………….., zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr D25M/251/N/6-14rj/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

nkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 7

Zestawienie wadium

| Numer zadania | Wysokość wadium | Numer zadania | Wysokość wadium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 513,00 | 25 | 10 682,00 |
| 2 | 1 886,00 | 26 | 467,00 |
| 3 | 31,00 | 27 | 6 132,00 |
| 4 | 6 741,00 | 28 | 1 691,00 |
| 5 | 394,00 | 29 | 1 307,00 |
| 6 | 500,00 | 30 | 1 540,00 |
| 7 | 39,00 | 31 | 1 730,00 |
| 8 | 3 085,00 | 32 | 8 920,00 |
| 9 | 1 343,00 | 33 | 38,00 |
| 10 | 2 092,00 | 34 | 3 638,00 |
| 11 | 1 089,00 | 35 | 100,00 |
| 12 | 192,00 | 36 | 6 912,00 |
| 13 | 200,00 | 37 | 544,00 |
| 14 | 1 814,00 | 38 | 2 592,00 |
| 15 | 192,00 | 39 | 693,00 |
| 16 | 92,00 | 40 | 60,00 |
| 17 | 1 207,00 | 41 | 204,00 |
| 18 | 1 077,00 | 42 | 286,00 |
| 19 | 1 161,00 | 43 | 132,00 |
| 20 | 3 445,00 | 44 | 1 814,00 |
| 21 | 3 405,00 | 45 | 3 486,00 |
| 22 | 5 708,00 | 46 | 287,00 |
| 23 | 347,00 | 47 | 319,00 |
| 24 | 47,00 | 92 174,00 |  |
| Łączna wysokość wadium → |  |  |  |