Bydgoszcz 7 grudnia 2022r

**Dotyczy: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, dostosowaniu na potrzeby muzealne obiektów wchodzących w skład strefy DAG Fabrik Bromberg wraz z budową parkingu w ramach zadania : FABRYKA KULTURY - ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW DAG FABRIK BROMBERG. MOB.271.tp3.2022**

Pytanie: Proszę o doprecyzowanie:  
1. Czy budynki objęte opracowaniem są wyłączone z użytkowania?  
2. Czy posiadacie Państwo ekspertyzy techniczne dla wszystkich budynków objętych opracowaniem?   
3. Czy dla wszystkich wymaganych instalacji istnieją przyłącza, jeżeli tak czy podłączenie nowych budynków będzie mogło być przez nie realizowane? Czy przewidujecie Państwo projekty przyłączy?  
4. Inwentaryzacja zieleni służąca wykonaniu dokumentacji drogi, parkingu, wiaty? Czy dla całego terenu?

Odpowiedź:

1. Obecnie wyłączone z użytkowania są wszystkie obiekty z wyjątkiem 1153 (częściowo), 1134 i 1157.

2. Nie. Zamawiający posiada opinię techniczną dotyczącą spękań tunelu  pomiędzy budynkami 1141 i 1153 na terenie Exploseum przy ul. Alfreda Nobla w Bydgoszczy - dołączona do odpowiedzi na pytanie w dniu 06.12.2022.

3. Nie istnieją przyłącza do opisywanych obiektów, z wyjątkiem obiektu 1134 i 1157 (obiekty w użytkowaniu, wyposażone w instalację elektryczna, p.poż., SSWiN, CCTV, sieć kanalizacyjną - wc, pomieszczenie socjalne).

4. Zamawiający przewiduje inwentaryzację zieleni służącą wykonaniu drogi, parkingu, wiaty, dla uzyskania decyzji środowiskowej do wykonania na etapie wykonywania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę projektu.