Załącznik nr 3c do Specyfikacji część III

(opis przedmiotu zamówienia)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE

# Przedmiot zamówienia

Przegląd roczny Ratowniczo-Leczniczych Kontenerowych Zestawów Hiperbarycznych „Sercówka” o numerach 56954 i 56956.

Zakres prac przeglądu zawarto w załączniku nr 1a - Wykaz prac przeglądu rocznego.

## Komórki wewnętrzne Ministerstwa Obrony Narodowej biorące udział

## w realizacji umowy.

| ZAMAWIAJĄCY | Komendant Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia fax 58 261 23 14 |
| --- | --- |
| Przedstawiciel ZAMAWIJĄCEGO: |  |
| SZEF SŁUŻBY NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEJ I RATOWNICTWA MORSKIEGO | Szef Służby Nawigacyjno-Hydrograficznej i Ratownictwa Morskiego Komendy Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia Tel. 261 26 21 39 fax 58 261 23 14 |
| Przedstawiciel UŻYTKOWNIKA: SZEF SEKCJI- SZEF SŁUŻBY ZDROWIA KPW GDYNIA | Szef Sekcji – Szef Służby Zdrowia Komendy Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia Tel. 261 26 24 27 fax 58 261 23 14 |

# Termin wykonania umowy

## Termin realizacji przeglądu: 28 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przegląd sercówek nie może odbywać się jednocześnie (RLKZH 56954 – 1 tura, RLKZH 56956 – 2 tura).

## Miejsce realizacji przeglądu – Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest przegląd roczny Ratowniczo-Leczniczych Kontenerowych Zestawów Hiperbarycznych „Sercówka” o numerach 56954 
i 56956.

# Dokumentacja techniczna

## Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować dokumentację techniczną
w zakresie zmian dokonanych podczas realizacji przeglądu.

## Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić dokumentację eksploatacyjną urządzeń po przeprowadzonych przeglądach.

# Przekazanie – przyjęcie systemu do przeglądu

## Obowiązki Zamawiającego wynikające z dotrzymania terminu udostępnienia (przygotowania) urządzeń do przeglądu wykonuje w jego imieniu przedstawiciel użytkownika.

## Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia telefonicznie 
z przedstawicielem użytkownika terminu przekazania urządzeń do przeglądu.

## O fakcie nieprzyjęcia do przeglądu Wykonawca i Przedstawiciel Użytkownika obowiązani są w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od ustalonego terminu powiadomić pisemnie Zamawiającego wskazując przyczyny nieprzyjęcia do przeglądu.

## Przekazanie urządzeń do przeglądu nastąpi na podstawie „Protokołu przyjęcia - przekazania” stanowiącym załącznik nr 1b, który należy sporządzić w 3 egzemplarzach i podpisać w dniu przekazania urządzeń Wykonawcy przeglądu.

## W pracach komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego.

# Przebieg przeglądu

## Nadzór nad przebiegiem prac przeglądowych ze strony Użytkownika sprawował będzie żołnierz wyznaczony rozkazem Dowódcy JW.

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność za urządzenia w trakcie trwania przeglądu od dnia podpisania „Protokołu przyjęcia - przekazania” do czasu formalnego przyjęcia urządzeń przez Użytkownika tj. dnia podpisania przez strony „Protokołu zdawczo-odbiorczego” za:

- szkody będące wynikiem prowadzonych prac w trakcie trwania przeglądu (ryzyko pożaru, uszkodzenia itp.);

- uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac przeglądowych i towarzyszących (demontażowych, montażowych, transportowych, itp.)
oraz w wyniku zasilania i doprowadzenia mediów o parametrach niezgodnych z parametrami eksploatacyjnymi urządzeń;

- uszkodzenia spowodowane przez podwykonawców oraz osoby trzecie.

## W przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w podpunkcie 6.2, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin od spowodowania uszkodzeń powiadomić w formie pisemnej Zamawiającego.
W zawiadomieniu należy opisać nazwę uszkodzonych elementów, rodzaj uszkodzeń, opisać zakres prac naprawczych oraz określić termin przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów.

## Termin naprawy urządzeń, które uległy uszkodzeniu w trakcie przeglądu w okolicznościach wyszczególnionych w punkcie 6.2, nie może przekraczać terminu zakończenia prac przeglądowych określonego 
w umowie. Prace te podlegają procedurze odbioru jak dla prac z wykazu zasadniczego.

## Zakres prac niezbędnych do przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów stanowić będzie załącznik do „Protokołu zdawczo-odbiorczego” 
i zostanie objęty gwarancją na zasadach określonych w punkcie 10.

## Wykonawca musi znać przepisy obowiązujące na terenach wojskowych. Musi się on podporządkować poleceniom Dowódcy JW. na podległym mu terenie, jeżeli prace przeglądowe prowadzone są na terenie jednostki wojskowej.

# Odbiór po przeglądzie

## Urządzenia odebrane zostaną pod względem stanu technicznego
i ukompletowania w zakresie wykonanych prac przeglądowych wyszczególnionych w Wykazie prac (załącznik nr 1a). Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem „Protokołu zdawczo-odbiorczego” (załącznik nr 1c) przez przedstawicieli użytkownika i Wykonawcy .

## „Protokół zdawczo-odbiorczy” musi potwierdzać realizację przeglądu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

## „Protokół zdawczo-odbiorczy” wraz z załącznikami, Wykonawca wykonuje 
w 3 egzemplarzach umieszczając numerację kopii na pierwszej stronie. (egzemplarz nr 1 dla Zamawiającego, egzemplarz nr 2 dla Użytkownika, egzemplarz nr 3 dla Wykonawcy).

## Tryb i zasady odbioru prac ustala się następująco:

- gotowość do przeprowadzenia prób zdawczo-odbiorczych Wykonawca zgłosi Przedstawicielowi Użytkownika;

- dodatkowe koszty wynikające z dostarczenia do odbioru sprzętu
nie spełniającego wymagań niniejszej umowy ponosi Wykonawca.

## Próby zdawczo-odbiorcze realizowane będą po pisemnym uzgodnieniu
z przedstawicielem użytkownika planu i programu prób zdawczo-odbiorczych dla poszczególnych urządzeń. Po zatwierdzeniu planu 
i programu Wykonawca dokona prób zdawczo-odbiorczych w obecności przedstawicieli Użytkownika.

# Warunki techniczne

## Usługę należy wykonać zgodnie z umową.

## Realizacja prac musi zapewnić odtworzenie wszystkich parametrów taktyczno-technicznych urządzeń określonych w opisie technicznym lub 
w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzeń oraz ich technicznych zasobów pracy (resursów).

## Poprzez żądanie wykonania przeglądu rozumie się realizację wszystkich czynności mających na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej urządzeń (oraz wszystkim ich podzespołom, zespołom, mechanizmom,
a w przypadku urządzeń, dla których okres eksploatacji 
jest reglamentowany jednostkami eksploatacji np. godziny pracy, lata itp. odtworzenie normy międzynaprawczej - resursu międzynaprawczego). 
W ramach przeglądu demontuje się urządzenia na części składowe, poddaje weryfikacji/ocenie stanu technicznego, a części niespełniające wymagań jakościowych naprawia się lub wymienia na nowe bez dodatkowych kosztów. Następnie montuje się/kompletuje i przeprowadza próby zdawczo-odbiorcze. Warunkiem koniecznym do wypełnienia żądania wykonania przeglądu jest posiadanie przez urządzenia parametrów techniczno-eksploatacyjnych jak dla fabrycznie nowych.

## Realizacja umowy musi być realizowana zgodnie z typowymi technologiami  obowiązującym u Wykonawcy, chyba, że Zamawiający w wykazie prac przeglądu rocznego wskaże inną technologię lub zastrzeże sobie prawo do zatwierdzania technologii napraw poszczególnych elementów.

## Użytkownik udostępni nieodpłatnie Wykonawcy na jego pisemną prośbę, posiadaną dokumentację techniczno-ruchową urządzeń podlegających przeglądowi. Przekazanie dokumentacji musi być udokumentowane protokołem przekazania podpisanym przez strony.

## Wykonawca po zrealizowaniu zamówienia (nie później niż do dnia podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego”) zwróci w komplecie udostępnioną przez Użytkownika dokumentację. Wpis o zwrocie użyczonej dokumentacji należy umieścić w „Protokole zdawczo-odbiorczym”.

## W przypadku montażu nowych urządzeń lub elementów Wykonawca wykona w 3 egzemplarzach dokumentację Techniczno-Eksploatacyjną, obejmującą Dokumentację Konstrukcyjną, Dokumentację Eksploatacyjną (Techniczno-Ruchową) oraz Dokumentację Naprawczą.

## Wszystkie materiały, podzespoły i urządzenia będące dostawą Wykonawcy przeglądu muszą posiadać świadectwa jakości lub certyfikat wyrobu,
a ponadto w przypadku urządzeń ujętych w „Katalogu Norm Eksploatacji Jednostek Pływających oraz Zasadniczego Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego Marynarki Wojennej RP” - świadectwo producenta 
lub klasyfikacyjne.

## Niesprawności i usterki sprzętu technicznego stwierdzone podczas przeglądu mogące spowodować trwałe uszkodzenia lub awarie urządzeń 
w trakcie eksploatacji, powinny być zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie 
w trybie natychmiastowym do Zamawiającego w celu podjęcia odpowiednich decyzji.

## W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych zgodnie z „Instrukcją 
o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej” - sygn. ppoż. 1/2009 oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących 
w resorcie obrony narodowej.

## Merytoryczny i jakościowy nadzór nad realizacją umowy w imieniu Zamawiającego sprawuje przedstawiciel użytkownika.

## Wykonawca przed podpisaniem „Protokołu zdawczo-odbiorczego” dokona stosownych adnotacji w dokumentacji eksploatacyjnej (formularzach technicznych) urządzeń.

# Klauzula jakościowa

## Wykonawca winien przedstawić doświadczenie w serwisowaniu sprzętu  objętego umową lub pokrewnymi systemami hiperbarycznymi.

## Dopuszcza się zlecenie prac podwykonawcom.

## W przypadku, gdy podwykonawca będzie z kraju nienależącego do NATO koszty realizacji odbioru wojskowego pokrywa Wykonawca.

## W razie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych ostateczną decyzję podejmie Zamawiający i COL.

# Gwarancja

## Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji nie krótszej niż 
12 miesięcy na bezawaryjną, niezawodną pracę urządzeń objętych zamówieniem oraz na nowo wmontowane podzespoły, części i elementy, będące dostawą Wykonawcy na 24 miesiące, a także na wykonane prace, począwszy od daty podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego”.

## Wady jakościowe, dotyczące wykonanej usługi, Użytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym, niezwłocznie po ich wykryciu.

## Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. Okres gwarancyjny na wykonane prace należy każdorazowo określić w „Protokole zdawczo-odbiorczym” i „Karcie gwarancyjnej”.

## Gwarancja obejmuje także urządzenia i usługi nabyte w ramach niniejszej umowy u podwykonawców (kooperantów) Wykonawcy.

## Jeżeli okres gwarancyjny na poszczególne autonomiczne elementy, podzespoły i urządzenia zamontowane w urządzeniach objętych niniejszą umową jest dłuższy niż okres gwarancyjny określony w umowie, Wykonawca uzna je w udzielonej gwarancji. Muszą one być wymienione 
w „Protokole zdawczo-odbiorczym” oraz w „Karcie gwarancyjnej”.

## Szczegółowe warunki gwarancji na dostarczone podzespoły, urządzenia
i materiały, spełniające warunku określone w punkcie 10.4 zostaną dostarczone przez Wykonawcę jako załączniki do „Protokołu zdawczo-odbiorczego”.

## Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą przedkładane przez Dowódcę JW. do Wykonawcy z powiadomieniem Zamawiającego pisemnie, w formie „Zgłoszenia reklamacyjnego” – załącznik nr 1e.

## Rozpatrzenie „Zgłoszenia reklamacyjnego” przez Wykonawcę oraz podpisanie „Protokołu porozumień gwarancyjnych”, musi nastąpić 
w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego złożenia przez Dowódcę JW. u Wykonawcy.

## Za datę złożenia (przesłania) przez Dowódcę JW. „Zgłoszenia reklamacyjnego” do Wykonawcy należy przyjąć datę wysłania/datę zapisaną w rejestrze dokumentów wychodzących z kancelarii Jednostki Wojskowej.

## O każdorazowej zmianie danych adresowych Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego i Dowódcę JW. 
W przypadku braku takiego powiadomienia, wysłanie „Zgłoszenia reklamacyjnego” na wskazany w niniejszej umowie adres bądź faks, uznaje się za skuteczny, co powoduje bieg terminu rozpatrzenia reklamacji.

## Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych od momentu uzgodnienia zakresu reklamacji (sporządzenie i podpisanie PPG) zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego (załącznik nr 1f). Ewentualne wydłużenie terminu usunięcia niesprawności wynikające z PPG powyżej 14 dni roboczych, może nastąpić tylko 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na podstawie wniosku 
o przesunięcie terminu wykonania prac wynikających z udzielonej gwarancji zatwierdzonego przez Dowódcę JW. lub osobę przez niego wyznaczoną.

## Koszty związane z rozpatrzeniem „Zgłoszenia reklamacyjnego”, 
a dotyczące określenia stanu technicznego niesprawnego urządzenia (ekspertyzy techniczne, weryfikacje) ponosi Gwarantodawca.

## Jeżeli czas, od podpisania „Protokołu porozumień gwarancyjnych”
oraz udostępnienia urządzeń objętych niniejszą umową dla usunięcia niesprawności, do rozpoczęcia prac związanych z ich usuwaniem przekracza 14 dni roboczych, to okres gwarancyjny ulega wydłużeniu 
o czas od daty udostępnienia urządzeń do czasu usunięcia 
tej niesprawności. Wydłużenie okresu gwarancji dotyczy tylko urządzeń naprawianych w ramach gwarancji.

## Wykonawca musi powiadomić pisemnie Dowódcę JW. na trzy dni robocze
przed planowanym przybyciem grupy gwarancyjnej o terminie jej przybycia, jej składzie oraz uzgodnić w trybie roboczym dostępność urządzeń.

## Po przybyciu grupy gwarancyjnej do JW., przewodniczący grupy gwarancyjnej zgłasza przybycie Dowódcy JW., przedstawia upoważnienie do przeprowadzenia czynności związanych z rozpatrzeniem „Zgłoszenia reklamacyjnego”
oraz uzgadnia plan działania na okres pobytu na terenie JW.

## Na wniosek przewodniczącego grupy gwarancyjnej, Dowódca JW. Udostępni do wglądu dokumentację eksploatacyjną urządzeń zgłoszonych do reklamacji uwzględniając przy tym wymogi przepisów o ochronie informacji niejawnych.

## „Protokół porozumień gwarancyjnych” sporządza Wykonawca przy udziale komisji z JW., a zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej odpowiadającej
za realizację zobowiązań gwarancyjnych u Wykonawcy przeglądu.
Po zatwierdzeniu PPG Wykonawca rozsyła po jednym egzemplarzu
do Zamawiającego i Dowódcy JW. Zatwierdzony PPG stanowi podstawę
do rozpoczęcia prac związanych z usunięciem niesprawności w ramach gwarancji.

## Użytkownik ma prawo do dokonania napraw urządzeń objętych gwarancją bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy jedynie w przypadku,
gdy niesprawność jest takiego rodzaju, że jej natychmiastowe nieusunięcie
może spowodować zwiększenie strat lub całkowite zniszczenie sprzętu.

## O naprawach wyszczególnionych w pkt. 10.18 Dowódca JW. niezwłocznie powiadamia pisemnie Wykonawcę przeglądu.

## W przypadku rozbieżnych stanowisk między przedstawicielami poszczególnych stron odnośnie uznania zasadności zgłoszonych roszczeń gwarancyjnych, sporządza się „Protokół porozumień gwarancyjnych”, 
a w punkcie 3 odnotowuje się fakt braku wspólnego stanowiska 
w powyższej sprawie. Przedstawiciele stron uzasadniają w nim swoje stanowisko lub dołączają je do dokumentu w formie załączników. Podpisany przez każdą ze stron oraz po zatwierdzeniu
przez kierownika komórki organizacyjnej odpowiadającej za realizację zobowiązań gwarancyjnych u Wykonawcy PPG, zostaje przesłany
do Zamawiającego i Dowódcy JW.

## W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Wykonawcę PPG, Dowódca JW. zastrzega sobie prawo do odwołania się od decyzji Wykonawcy 
w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania uzasadnienia.

## W przypadku odwołania się Dowódcy JW. od uzasadnienia Wykonawcy, Wykonawca powołuje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania odwołania komisję złożoną z przedstawicieli Jednostki Wojskowej i Wykonawcy. Przedstawicieli do w/w komisji pisemnie zgłaszają zainteresowane strony poprzez Zamawiającego. Protokół ze spotkania wykonuje Wykonawca
i podpisują go uczestnicy spotkania. Kopie otrzymują Dowódca JW. i Zamawiający.

## W przypadku nie uznania „Zgłoszenia reklamacyjnego” przez Wykonawcę, Dowódca JW. po otrzymaniu „Protokołu porozumień gwarancyjnych” 
i zapoznaniu się z opiniami każdej ze stron, podejmuje decyzję
co do sposobu dalszego postępowania. W wypadku utrzymania decyzji
co do zasadności uznania naprawy niesprawności jako zobowiązanie gwarancyjne przesyła kopie dokumentów do Zamawiającego z wnioskiem
o wyegzekwowanie od Wykonawcy zobowiązań gwarancyjnych.
O powyższym fakcie Dowódca JW. powiadamia pisemnie Wykonawcę. Zamawiający po zapoznaniu się z dokumentami podejmie dalsze kroki prawne.

## W przypadku, gdy Dowódca JW. po otrzymaniu „Protokołu porozumień gwarancyjnych” i zapoznaniu się z opiniami każdej ze stron, podejmie decyzję o anulowaniu przesłanego „Zgłoszenia reklamacyjnego” powiadamia pisemnie o tym fakcie Wykonawcę oraz Zamawiającego, 
a następnie rozpoczyna procedury zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi niesprawności SpW.

## Z usunięcia niesprawności Wykonawca sporządza „Protokół zdawczo-odbiorczy” potwierdzający przywrócenie wymaganych parametrów taktyczno-technicznych
i jakościowych naprawianych urządzeń oraz odnotowuje nowy termin zakończenia okresu gwarancyjnego w formularzach technicznych urządzeń. Protokół ten musi być podpisany przez komisję powołaną rozkazem Dowódcy JW. Powyższe wpisy muszą się znaleźć również 
w „Karcie gwarancyjnej”.

## Jeżeli w przypadku uznanej reklamacji Wykonawca stwierdza brak możliwości naprawy sprzętu u Użytkownika, sprzęt kieruje się do zakładu Wykonawcy. Sposób dostarczenia sprzętu do zakładu i z powrotem oraz jego przekazanie Użytkownikowi ustala Wykonawca w porozumieniu 
z Użytkownikiem. Koszty poniesione z tytułu transportu sprzętu w obie strony pokrywa Wykonawca.

## Okres gwarancyjny na sprzęt i prace zakwalifikowane w ramach gwarancji przedłuża się o okres, od daty podpisania PPG, do daty podpisania „Protokołu zdawczo – odbiorczego”. Bezwarunkowo przedłuża 
się gwarancję na wszystkie prace zawarte w „Wykazie prac przeglądu rocznego” w przypadku postoju urządzeń objętych niniejszą umową 
w zakładzie Wykonawcy w ramach gwarancji oraz w przypadku niesprawności urządzeń uniemożliwiających wykonywanie jego podstawowych zadań.

## Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku przekazania urządzeń działających wadliwie.

## Wykonawca po uzgodnieniu z Dowódcą JW. po zakończonym przeglądzie
i odbiorze przez komisję może oplombować urządzenia w ważniejszych węzłach w sposób umożliwiający wykonywanie przez Użytkownika wszystkich czynności eksploatacyjnych wynikających z obowiązujących instrukcji. Miejsca oraz sposób oplombowania Wykonawca odnotowuje 
w „Protokole zdawczo-odbiorczym” oraz w dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń (formularzach technicznych itp.).

## W przypadku montażu urządzeń dostarczonych przez Użytkownika
i będących na gwarancji producenta, Wykonawca naprawy zobowiązany
jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku niewłaściwego zamontowania urządzeń, podania nieprawidłowego zasilania lub innych parametrów niezgodnych 
z wymaganiami.

## Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nie jest wyłączona.

## W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

# Inne postanowienia

## Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” do wykonania, skompletowania zgodnie umową 
i przesłania n/w dokumentów do:

 Zamawiającego:

- Faktury;

- Protokołu zdawczo-odbiorczego;

 Przedstawicielowi użytkownika:

- Protokołu zdawczo-odbiorczego;

- Karty gwarancyjnej.

- Wykazu oprzyrządowania oraz przedmiotów majątkowych wytworzonych w trakcie realizacji prac przeglądowych, zakupionych lub wytworzonych ze środków Zamawiającego;

- Wykazu podzespołów, mechanizmów i urządzeń dostarczonych
i zamontowanych w trakcie przeglądu oraz oprzyrządowania będącego dostawą Wykonawcy.

## Wykonawca niezwłocznie powiadomi przedstawicieli Zamawiającego 
i Użytkownika o ewentualnych zagrożeniach terminowego wykonania umowy.

# Wymagania dotyczące składanych ofert

## Oferty cenowe składane przez potencjalnych Wykonawców muszą uwzględniać zestawienie kosztów realizacji wszystkich pozycji „Wykazu prac przeglądu rocznego”

## Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia na fakturze końcowej całkowitego kosztu przeglądu.

# Uprawnienia Wykonawcy

# Wykonawca jest zobowiązany posiadać:

## Uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

## Niezbędną wiedzę i udokumentowane doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

## Znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

# Wymagania dozoru technicznego

# Nie dotyczy.

# Wymagania metrologiczne

## Nowo zamontowane bądź wymienione przez Wykonawcę naprawy przyrządy kontrolno-pomiarowe muszą posiadać świadectwa kalibracji (sprawdzenia) krajowego bądź zagranicznego laboratorium pomiarowego, które wykonuje 
i dokumentuje wzorcowanie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i może wykazać spójność pomiarów 
z właściwymi wzorcami krajowych instytutów metrologii 1 WOM  Gdynia lub wzorcami państwowymi.

# Wymagania kodyfikacji

# Nie dotyczy.

# Ocena OiBP

# Nie dotyczy.

# Wymagania ochrony środowiska

18.1	Urządzenia muszą spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627). Wszystkie odpady i produkty wytworzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji procesów technologicznych muszą być zutylizowane lub przekazane do powtórnego przerobu zgodnie
z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

# Dokumentacja do produkcji seryjnej

# Nie dotyczy.

# Ochrona informacji niejawnych

Nie dotyczy.

Załączniki: 6 na 12 str.:

| Zał. 1a na 6 str. | - Wykaz prac przeglądu rocznego |
| --- | --- |
| Zał. 1b na 1 str. | - Protokół przyjęcia - przekazania |
| Zał. 1c na 1 str. | - Protokół zdawczo - odbiorczy |
| Zał. 1d na 3 str. | - Karta gwarancyjna |
| Zał. 1e na 1 str. | - Zgłoszenie reklamacyjne |
| Zał. 1f na 1 str. | - Protokół porozumień gwarancyjnych |