Załącznik nr 3h do Specyfikacji część VIII

(opis przedmiotu zamówienia)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

  - Naprawa Ratowniczo-Leczniczego Kontenerowego Zestawu   Hiperbarycznego  nr 57184 w BGR JW 4250.

  - Zakres prac zawarto w załączniku nr 1: „Wykaz prac”

  - Komórki wewnętrzne Ministerstwa Obronny Narodowej biorące udział w realizacji umowy.

| ZAMAWIAJACY | Komendant Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia |
| --- | --- |
| DOWÓDCA JW | Dowódca Dywizjonu Okrętów Wsparcia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia |
| SZEF SEKCJI S-4 JW | Szef Sekcji S-4 Dywizjonu Okrętów Wsparcia Wojska Polskiego ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia |

- Termin wykonania naprawy.

  - Termin realizacji usługi – 01.08-28.08.2025 r.

  - Miejsce realizacji usługi – Kompleks 4006

- Przekazanie – przyjęcie urządzenia, systemów do naprawy.

  - Obowiązki Zamawiającego, wynikające z dotrzymania terminu udostępnienia (przygotowania) urządzeń do przeglądu wykonuje w jego imieniu 
Dowódca JW.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Dowódcą JW.  terminu przekazania urządzeń do przeglądu, z tygodniowym wyprzedzeniem. Uzgodnienia te należy realizować w formie pisemnej.

  - Przyjęcie urządzeń do przeglądu dokonuje się na podstawie „Protokołu przyjęcia urządzeń  do przeglądu” stanowiącym załącznik nr 2, który należy sporządzić w 2 egz. i podpisać w dniu przekazania sprzętu do Wykonawcy.

- Odbiór prac naprawczych.

  - Urządzenia po przeglądzie odebrane zostaną pod względem stanu technicznego i ukompletowania w zakresie wykonanego przeglądu wyszczególnionego w wykazach prac (załącznik nr 1). Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem Protokołu Zdawczo – Odbiorczego (załącznik nr 3) przez komisję wyznaczoną rozkazem Dowódcy JW.

  - Tryb i zasady odbioru prac oraz urządzeń ustala się następująco:

- gotowość do przeprowadzenia prób zdawczo-odbiorczych Wykonawca zgłosi w formie pisemnej do Dowódcy JW z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem;

- dodatkowe koszty wynikające z dostarczenia do odbioru sprzętu niespełniającego wymagań niniejszej umowy ponosi Wykonawca;

- 4.3	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- szkody będące wynikiem prowadzonych prac w trakcie trwania przeglądu (ryzyko pożaru, uszkodzenia itp.) od dnia podpisania „Protokołu przyjęcia sprzętu do przeglądu” do czasu formalnego przyjęcia sprzętu przez Użytkownika tj. dnia podpisania przez strony „Protokołu zdawczo – odbiorczego”;

- uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonego przeglądu i towarzyszących prac (demontażowych, montażowych, transportowych, itp.) oraz w wyniku zasilania 
i doprowadzenia mediów o parametrach niezgodnych z parametrami eksploatacyjnymi urządzeń;

- uszkodzenia spowodowane przez podwykonawców oraz osoby trzecie przebywające na terenie obiektu kompleksu i jednostki, na której wykonywana jest naprawa.

  - W przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w pkt. 4.3 Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin od spowodowania uszkodzeń powiadomić 
w formie pisemnej Zamawiającego. W zawiadomieniu należy opisać nazwę uszkodzonych elementów, rodzaj uszkodzeń, opisać zakres prac naprawczych oraz określić termin przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów.

  - Termin naprawy urządzeń, które uległy uszkodzeniu w trakcie przeglądu w okolicznościach wyszczególnionych w pkt. 4.3, nie może przekraczać terminu zakończenia przeglądu określonego w umowie. Prace te podlegają procedurze odbioru jak dla prac z wykazu zasadniczego.

  - Wykonawca musi znać aktualne przepisy obowiązujące na terenie wojskowym. Musi się on podporządkować poleceniom dowódcy jednostki, w której wykonywane są prace.

  - Zakres prac niezbędnych do przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów stanowić będzie załącznik do „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego” i zostanie objęty gwarancją na zasadach określonych w pkt. 7.

- Warunki techniczne.

  - Usługę należy wykonać zgodnie z umową.

  - Realizacja prac musi zapewnić odtworzenie wszystkich parametrów taktyczno-technicznych sprzętu, określonych w opisie technicznym sprzętu lub w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzeń oraz ich technicznych zasobów pracy /resursów/.

  - Naprawa mechanizmów musi być realizowana zgodnie z typowymi technologiami naprawczymi obowiązującym u Wykonawcy, chyba że Zamawiający 
w wykazie przeglądu wskaże inną technologię lub zastrzeże sobie prawo do zatwierdzania technologii przeglądu poszczególnych mechanizmów, urządzeń oraz systemów.

  - Użytkownik udostępni nieodpłatnie Wykonawcy na jego pisemną prośbę posiadaną dokumentację techniczno-ruchową urządzeń, systemów będących w przeglądzie. Przekazanie dokumentacji musi być udokumentowane protokołem przekazania podpisanym przez strony.

  - Wykonawca po zrealizowaniu zamówienia (nie później niż do dnia podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego”) zwróci w komplecie udostępnioną przez użytkownika dokumentację. Wpis o zwrocie użyczonej dokumentacji należy umieścić 
w „Protokole zdawczo-odbiorczym”.

## 5.6 W przypadku montażu w Ratowniczo-Leczniczym Kontenerowym Zestawie Hiperbarycznym nr. 57184 nowych urządzeń lub systemów Wykonawca wykona 
w 3 egz. dokumentację Techniczno - Eksploatacyjną, obejmującą Dokumentację Konstrukcyjną, Dokumentację Eksploatacyjną (Techniczno –Ruchową) oraz Dokumentację Naprawczą.

    - Wykonana dokumentacja musi być opracowana według nw. schematu :

- DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA.

– obejmująca pełne i aktualne specyfikacje 	urządzeń i instalacji ze 			szczególnym uwzględnieniem:

- Schematów.

- Rysunków.

- Opisów technicznych.

- Planów rozmieszczenia.

- DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA (TECHNICZNO-	RUCHOWA)
	 - składającą się z następujących części:

- Opis systemu /urządzenia/:

- Charakterystyka i opis techniczny (przedstawienie danych technicznych, opis głównych elementów, przeznaczenie, budowa, zasada działania);

- Instrukcja przeciwpożarowa;

- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska;

- Opis urządzenia /systemu/.

- Obsługa instalacji lub urządzenia podczas pracy:

- Przygotowanie urządzenia /systemu/ do pracy - (czynności niezbędne do wykonania podczas przygotowania do pracy urządzenia /systemu/);

- Uruchomienie instalacji urządzenia (czynności wykonywane w trakcie uruchomienia urządzenia /systemu/);

- Obsługa w czasie pracy (czynności wykonywane w czasie pracy urządzenia w tym podanie parametrów eksploatacyjnych /pracy/, które należy kontrolować);

- Zatrzymanie urządzenia /systemu/ (czynności niezbędne do wykonania zatrzymania urządzenia, a także te czynności, które wykonuje się po jego zatrzymaniu - ustawienie w stan oczekiwania na uruchomienie);

- Użytkowanie systemu urządzenia w okresie zimowym lub w strefach tropikalnych (jeśli warunki inne niż powyżej, podać szczególne wytyczne do obsługi w szczególnych warunkach lub ograniczenia eksploatacji).

- Przeglądy techniczne:

- Tablica okresowych czynności obsługowych (w sposób tabelaryczny przedstawienie czynności obsługowych w zależności od częstotliwości ich wykonywania, czasookresy napraw głównych oraz okres docelowej eksploatacji).

- Szczegółowy opis okresowych czynności obsługowych (szczegółowy wykaz czynności wykonywanych podczas czynności obsługowych).

- Wymagania dotyczące konserwacji i kontroli stanu urządzenia oraz jego osprzętu, w szczególności sposób i częstotliwość kontroli osprzętu zabezpieczającego.

- Wykaz podstawowych niedomagań, niesprawności z podaniem przyczyn i sposobów ich usuwania.

- Wykaz podstawowych rodzajów i ilości materiałów, środków (do wykonywania czynności obsługowych).

- Inne postanowienia:

- Podania obowiązujących nakazów i zakazów dotyczących eksploatacji.

- Świadectwa i formularze wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami (które wykonawca winien przywołać).

- Schematy, rysunki.

- Wykaz urządzeń, elementów, części z podaniem danych katalogowych, numerów katalogowych oraz danych producenta.

- Zestaw części zamiennych (o ile występuje, wykaz zestawu części zamiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami).

- Wykaz materiałów eksploatacyjnych wraz z zamiennikami.

- DOKUMENTACJA NAPRAWCZA – obejmująca:

- Podział napraw.

- Instrukcje napraw i przeglądów technicznych.

- Warunki techniczne napraw.

- Przewodniki technologiczne obsługiwania technicznego.

- Wykaz czynności, części zamiennych, jakie należy wykonać w trakcie wykonywania poszczególnych napraw.

- Warunki odbioru (procedury) urządzenia po naprawie.

- Inne dokumenty naprawcze, typowe dla danego SpW.

  - Dokumentacja techniczno - eksploatacyjna /DTR/ powinna się cechować;

  - zwartością i czytelnością.

  - jednoznacznością użytych określeń.

  - dokumentacja powinna być zszyta, strony ponumerowane, opatrzona stroną tytułową i spisem treści.

  - Wykonana w 1 egz. dokumentacja wymieniona w pkt. 5.6 podlega zaopiniowaniu przez Szefa Sekcji S-4 JW.

  - W przypadku dokonania zmian w istniejących systemach poprzez zastosowanie nowych elementów (urządzeń) Wykonawca sporządzi dokumentację (rysunki) obejmującą projekt techniczny oraz rysunki robocze. Projekt techniczny podlega zaopiniowaniu przez Szefa Sekcji S-4 JW.

  - Wszystkie materiały i urządzenia będące dostawą Wykonawcy naprawy muszą posiadać świadectwa jakości lub certyfikat wyrobu, a ponadto w przypadku urządzeń ujętych w „Katalogu Norm Eksploatacji Jednostek Pływających oraz Zasadniczego Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego Marynarki Wojennej RP” - świadectwo producenta lub klasyfikacyjne.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę naprawy w ramach niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawie z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 63 z późn. zm.), w szczególności w:

trwałym lub czasowym utrwalaniu i powielaniu dokumentacji dowolną techniką
 i w dowolnej skali na dowolnym nośniku;

wprowadzaniu dokumentacji do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń;

wykorzystaniu dokumentacji w całości lub części do naprawy, serwisowania, prac modernizacyjnych wykonywanych przez Resort Obrony Narodowej lub zlecanych osobom trzecim;

prawie do adoptowania w całości lub części dokumentacji;

prawie adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji przeróbek i modyfikacji dokumentacji;

wykorzystaniu w całości lub części w sieciach zamkniętych;

prawie do wykorzystywania w części lub całości do celów edukacyjnych i szkoleniowych;

zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

  - Klauzula o własności musi być umieszczona na każdej stronie opracowanej dokumentacji o treści.

Niniejszy dokument stanowi własność

Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieuprawnione kopiowanie, przekazywanie, usuwanie bądź zmienianie, którejkolwiek części niniejszego dokumentu, jest zabronione i narusza autorskie prawa majątkowe właściciela, co może być przedmiotem dochodzenia roszczeń od sprawcy naruszenia.

  - Niesprawności i usterki sprzętu technicznego stwierdzone podczas naprawy mogące spowodować trwałe uszkodzenia lub awarie systemów i urządzeń w trakcie eksploatacji, powinny być zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie w trybie natychmiastowym do Zamawiającego z powiadomieniem Szefa Sekcji S-4 JW 
w celu podjęcia odpowiednich decyzji.

  - Wszystkie przedmioty majątkowe zdemontowane w trakcie przeglądu RLKZH stanowią własność Ministerstwa Obrony Narodowej i po zakończeniu wykonywanych prac podlegają przekazaniu protokołem członkowi komisji nadzorującemu nie później niż do dnia podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego”.

- Klauzula jakościowa

  - Dopuszcza się zlecenie prac podwykonawcom.

  - W razie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, ostateczną decyzję podejmie Zamawiający po zasięgnięciu opinii Szefa Sekcji S-4 JW i gestora SpW

  - Znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Gwarancja

  - Wykonawca udziela co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na bezawaryjną 
i niezawodną pracę mechanizmów i urządzeń objętych zamówieniem oraz na nowo wmontowane podzespoły, części i urządzenia a będące dostawą Wykonawcy.

  - Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego” po przeglądzie. Gwarancja obowiązuje również poza granicami kraju. Okres gwarancyjny na wykonane prace należy każdorazowo określić w „Protokole Zdawczo-Odbiorczym” i „Karcie Gwarancyjnej” (zał. nr 4).

  - Gwarancja obejmuje także urządzenia, usługi nabyte w ramach niniejszej umowy u kooperantów Wykonawcy.

  - Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą przedkładane przez Dowódcę JW do Wykonawcy z powiadomieniem Zamawiającego pisemnie, w formie Zgłoszenia Reklamacyjnego - zał. nr 5).

  - Rozpatrzenie Wniosku Reklamacyjnego przez Wykonawcę oraz podpisanie Protokołu Porozumień Gwarancyjnych - PPG, musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego złożenia przez Dowódcę JW u Wykonawcy. Reklamacje 
z tytułu udzielonej gwarancji będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych od momentu uzgodnienia zakresu reklamacji (sporządzenie i podpisanie - PPG) zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego (zał. nr 6). Ewentualne wydłużenie terminu usunięcia niesprawności wynikające z protokołu reklamacyjnego powyżej 
14 dni roboczych, może nastąpić tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na podstawie wniosku o przesunięcie terminu wykonania prac wynikających 
z udzielonej gwarancji zatwierdzonego przez Dowódcę JW lub osoby przez niego wyznaczonej.

  - Koszty związane z rozpatrzeniem „Zgłoszenia reklamacyjnego”, a dotyczące określenia stanu technicznego niesprawnego urządzenia (ekspertyzy techniczne, weryfikacje) ponosi Gwarantodawca.

  - Jeżeli czas od podpisania „Protokołu Porozumień Gwarancyjnych – PPG” do rozpoczęcia prac związanych z ich usuwaniem przekracza 14 dni roboczych, to okres gwarancyjny ulega wydłużeniu o czas od daty udostępnienia urządzenia do czasu usunięcia tej niesprawności. Wydłużenie okresu gwarancji dotyczy tylko urządzeń naprawianych w ramach gwarancji.

  - PPG sporządza Wykonawca przy udziale komisji z JW, a zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej odpowiadającej za jakość u Wykonawcy naprawy.

  - Użytkownik ma prawo do dokonania napraw urządzeń objętych gwarancją bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy niesprawność jest takiego rodzaju, że jej natychmiastowe nieusunięcie może spowodować zwiększenie strat lub całkowite zniszczenie sprzętu.

  - O naprawach wyszczególnionych w pkt. 8.9 Dowódca JW. niezwłocznie       powiadamia pisemnie Wykonawcę przeglądu.

  - W przypadku różnicy stanowisk odnośnie zasadności zgłaszanych reklamacji oraz nie uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, protokół porozumień gwarancyjnych (PPG) może być sporządzony jednostronnie. Przedstawiciele Wykonawcy na odwrocie PPG muszą uzasadnić swojego stanowisko. Wykonawca kopię (PPG) przekazuje Dowódcy JW.

  - W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Wykonawcę PPG, Dowódca JW zastrzega sobie prawo do odwołania się od decyzji Wykonawcy w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania uzasadnienia.

  - W przypadku odwołania się Dowódcy JW od uzasadnienia Wykonawcy, Wykonawca powołuje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania odwołania komisję złożoną z przedstawicieli: Jednostki Wojskowej i Wykonawcy. Przedstawicieli do ww. komisji pisemnie zgłaszają zainteresowane strony poprzez Zamawiającego. Protokół ze spotkania wykonuje Wykonawca i podpisują go uczestnicy spotkania. Kopie otrzymują Dowódca JW i Zamawiający.

  - W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie uznania niesprawności zgłoszonej „Zgłoszeniem reklamacyjnym” D-ca JW występuje z własną opinią do Zamawiającego – Komendanta Portu Wojennego Gdynia, który podejmie dalsze kroki prawne.

  - Z usunięcia niesprawności Wykonawca sporządza „Protokół Zdawczo–Odbiorczy Naprawy Gwarancyjnej” potwierdzający przywrócenie wymaganych parametrów taktyczno-technicznych i jakościowych naprawianego sprzętu oraz odnotowują nowy termin zakończenia okresu gwarancyjnego w formularzach technicznych urządzeń i mechanizmów. Protokół ten musi być podpisany przez komisję powołaną rozkazem Dowódcy JW. Powyższe wpisy muszą się znaleźć również w Karcie Gwarancyjnej.

  - Jeżeli w przypadku uznanej reklamacji Wykonawca stwierdza brak możliwości naprawy sprzętu u Użytkownika, sprzęt kieruje się do zakładu 	Wykonawcy. Sposób dostarczenia sprzętu do zakładu i z powrotem oraz jego przekazanie Użytkownikowi ustala Wykonawca w porozumieniu z Użytkownikiem. Koszty poniesione z tytułu transportu sprzętu w obie strony pokrywa Wykonawca.

  - Okres gwarancyjny na sprzęt i prace zakwalifikowane w ramach gwarancji przedłuża się o okres od daty podpisania PPG do daty podpisania „Protokołu Zdawczo – Odbiorczego” na wykonanie prac gwarancyjnych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku przekazania urządzeń, mechanizmami wadliwie działających.

  - W przypadku montażu urządzeń dostarczonych przez Użytkownika i będących na gwarancji producenta Wykonawca naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku niewłaściwego zamontowania urządzeń, podania nieprawidłowego zasilania lub innych parametrów niezgodnych z wymaganiami.

- 7.20 	Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nie jest wyłączona.

- 7.21  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Inne postanowienia.

  - Oferty cenowe składane przez potencjalnych wykonawców muszą uwzględniać koszty przeglądu wszystkich pozycji Wykazów Prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego” do przesłania do:

    - Zamawiającego nw. dokumentów:

- fakturę;

- „Protokół Zdawczo-Odbiorczy”,

- „Wykazy urządzeń i mechanizmów dostarczonych i zamontowanych na 
w trakcie przeglądu, oraz wykazy urządzeń i mechanizmów zdemontowanych w trakcie trwania przeglądu”;

    - Dowódcy JW nw. dokumentów:

- „Protokół Zdawczo-Odbiorczy”

- kartę gwarancyjną.

- Wykazy urządzeń i mechanizmów dostarczonych i zamontowanych 
w trakcie przeglądu, oraz wykazy urządzeń i mechanizmów zdemontowanych w trakcie trwania przeglądu”;

  - Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego niezwłocznie o ewentualnych zagrożeniach terminowego wykonania umowy.

- Wymagania dozoru technicznego: nie dotyczy.

- Wymagania metrologicznie: nie dotyczy.

- Wymagania kodyfikacji: nie dotyczy.

- Ocena OiBP: nie dotyczy.

- Wymagania ochrony środowiska:

- Urządzenia muszą spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627). Wszystkie odpady i produkty wytworzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji procesów technologicznych muszą być zutylizowane lub przekazane do powtórnego przerobu zgodnie z zobowiązującymi w tym względzie przepisami.

- Dokumentacja do produkcji seryjnej: nie dotyczy.

- Ochrona informacji niejawnej: nie dotyczy

Załączniki: 7 na 15 str.

| Zał. nr 1 | Wykaz Prac Naprawa RLKZHnr 57184 | 3 str. |
| --- | --- | --- |
| Zał. nr 2 | Protokół Przyjęcia do naprawy | 1 str. |
| Zał. nr 3 | Protokół Zdawczo-Odbiorczy | 2 str. |
| Zał. nr 4 | Karta Gwarancyjna | 3 str. |
| Zał. nr 5 | Zgłoszenie Reklamacyjne | 2 str. |
| Zał. nr 6 | Protokół Porozumień Gwarancyjnych | 2 str. |
| Zał. nr 7 | Protokół zdawczo-odbiorczy naprawy gwarancyjnej | 2 str. |