## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.12.1.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy worków do żywienia pozajelitowego noworodków, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………… 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy wraz z kodem EAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu E.V.A., z trzema końcówkami, jedna zakończona silikonem 250 ml. | szt. | 200
2. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu E.V.A., z trzema końcówkami, jedna zakończona silikonem 500 ml. | szt. | 200
3. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu E.V.A. Worek w wersji UV, z trzema końcówkami, jedna zakończona silikonem, 150 ml. | szt. | 1500
4. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu E.V.A. Worek w wersji UV, z trzema końcówkami, jedna zakończona silikonem 250 ml. | szt. | 1500
5. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu E.V.A. Worek w wersji UV, z trzema końcówkami, jedna zakończona silikonem 500 ml. | szt. | 1000
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
| …………………………………………………………. | [7 empty] | ………………………………………………………….
Wycenę sporządził: