Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla

SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego

w Świdnicy ZC/9/2023

**PYTANIA I ODPOWIEDZI - II**

**Opis przedmiotu zamówienia**Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie wyrobów równoważnych ?

**Pozycja nr 34**Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów bez uchwytów na komorze kroplowej?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pozycja nr 62**Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 400 mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja nr 71, 72, 73**Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 800 mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja nr 96**Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160x210?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja nr 131**Czy Zamawiający dopuści w pozycji 131 zaoferowanie rozmiaru 4,0?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja nr 132**Czy Zamawiający dopuści w pozycji 132 zaoferowanie rozmiaru 5,0?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**