## CZĘŚĆ III
NZ.261.17.2024
Załącznik nr 2 do SWZ_Część III /Zał. nr 1 do wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) - PO ZMIANACH
Formularz cenowo- techniczny CZĘŚĆ III
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sterylnych zestawów osłon na głowicę USG z żelem, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (indywidualnych, zbiorczych), na którym umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….*UWAGA: Termin realizacji dostaw częściowych należy wyrazić w pełnych dniach. W przypadku, gdy skrócony termin realizacji dostaw częściowych (w ramach pozacenowego kryterium B. Skrócony termin realizacji dostaw częściowych) nie zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w niniejszym załączniku, przyjmuje się termin realizacji dostaw częściowych określony SWZ, tj.: 5 dni roboczych. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | STERYLNY ZESTAW OSŁONY NA GŁOWICĘ USG WRAZ Z ŻELEM: - osłona na głowicę USG w rozmiarze 13x122 cm lub sterylnych zestawów osłony na głowicę USG w rozmiarze 15x122 cm - żel sterylny do USG , - dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, - sterylna serweta 40x40 cm lub lub sterylnych zestawów osłony na głowicę USG wraz z żelem, w skład którego wchodzi jeden rodzaj dwupunktowych mocowań osłony do głowicy (opaski gumowe 2 szt.) oraz sterylną serwetą (30 x 30 cm) | szt. | 2280
2 | STERYLNY ZESTAW OSŁONY NA GŁOWICĘ USG WRAZ Z ŻELEM: - osłona na głowicę USG w rozmiarze 13x61 cm, lub sterylnych zestawów osłony na głowicę USG w rozmiarze 15x61 cm - żel sterylny do USG , - dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, - sterylna serweta 40x40 cm lub sterylnych zestawów osłony na głowicę USG wraz z żelem, w skład którego wchodzi jeden rodzaj dwupunktowych mocowań osłony do głowicy (opaski gumowe 2 szt.) oraz sterylną serwetą (30 x 30 cm) | szt. | 1000
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0