Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZP.103.DAOiK.2022

**FORMULARZ OFERTY**

z wykazem asortymentowo – ilościowym

**Wykonanie usługi przeglądu rocznego instalacji gazowej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy w 2022 r.**

***I. Wykonawca:***

1 Nazwa i adres

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a) NIP.................................................................................

b) REGON...........................................................................

c) Telefon...........................................................................

d) E-mail.............................................................................

e) nr KRS lub innego dokumentu:......................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu usługi przeglądu rocznego instalacji gazowej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy w 2022 r. w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami w następujący sposób:

1) Wartość ofertowa netto zamówienia – ogółem ……………………….………………………zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………….)

2) Wartość ofertowa brutto zamówienia – ogółem …………………………………………..…. zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………….)

3) Stawka podatku VAT .......….. % kwota ………………………… zł

4) Deklaruję 30 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

***II. Przedmiot zamówienia:***

**Opis techniczny urządzeń i lokali**

1. Budynek DPS „Słoneczko”

Rok bud.1997r , budynek mieszkalny–wielorodzinny, , murowany 2–kondygnacyjny w części 30% pow.zabudowy-1852 m2, podpiwniczony na 70% pow. zabudowy.

Punkty do kontroli-kuchnia – piwnica (2 szt. kuchnie gazowe, 4 szt. taboret gazowy), oraz pralnia ( 2 szt. kontrolne –nieczynne –likwidacja taboretów gazowych), gł. zawór 1 szt. – na zew. budynku – licznik gazowy piwnica przyłącze). Długość instalacji gazowej w budynku 49.8 mb. DPS - PKOB-1130.

1. DPS „Promień Życia” ul. Łomżyńska 54

Budynek główny ABCD, rok budowy –1976, całodobowe użytkowanie obiektu 7 dni w tygodniu, o 3 kondygnacjach. naziemnych ściany prefabrykowane z betonu komórkowego + cegła + gazobeton (dach płaski - kryty papą termozgrzewalną) instalacje- wew. budynku - elektryczna, centralnego ogrzewania, ciepła woda ,wentylacja, p/poż. Stropodach wentylowany z pogrążaniem połaci dachowej do środka. Pow. zabudowy: 2073,50 m2 , PKOB-1130 Punkty do kontroli budynek „D”-kuchnia – piwnica (2 szt. kuchnie gazowe, (3 szt. kotły warzelne gazowe ) , gł. zawór 2 szt. – przed licznikami gazowymi na zewnątrz budynku Długość instalacji gazowej w budynku 36 mb.

1. Lokal ŚDS „Sami Swoi” ul. Szpitalna 25 (lokal 301 + 302(52), rok budowy 2007/2008. Właścicielem budynku jest ADM Sp.z o.o. Bydgoszcz w budynku (parter) tym znajdują się dwa lokale, połączone ze sobą (umowa użyczenia lokali).Łączna powierzchnia lokali:ok.250m2. wg umowy przeglądy wykonuje DPS. Punkty do kontroli – kuchnia – (1 szt. kuchnia gazowa , gł.zawór 1 szt. – przed licznikiem gazowym 1 szt. na zew budynku . Długość instalacji gazowej w budynku 10 mb. DPS - PKOB-1130
2. Zgłaszający pomiot ofertę cenową winien posiadać stosowne uprawnienia „D” ważne na czas wykonywania przeglądy technicznego i dostarczyć kserokopię.
3. Zgłaszający pomiot ofertę cenową winien posiadać wpis do działalności gospodarczej wg CEIDG lub odpis KRS przy innej formie prawnej działalności.

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do składania ofert