Zał. Nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy 
w zakresie dostawy gaśnic, przeznaczonych na uzupełnienie potrzeb oraz zapasu użytku bieżącego według poniższego zestawienia:

Termin gwarancji na dostarczone wyroby rozpoczyna się od dnia podpisania  protokołu przyjęcia – przekazania dostawy bez zastrzeżeń.

| Lp. | Nazwa sprzętu – wyrobu wymagane dokumenty przy dostawie/ | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP2x/ABC | szt. | 300 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP6x/ABC | szt. | 500 |
| 3 | Urządzenie gaśnicze GSE 2 | szt. | 30 |

- GAŚNICA PROSZKOWA GP2X/ABC - BEZ WIESZAKA

Wymagania:

- Produkt wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002, z późn.zm.), w tym spełniający wymagania techniczno-użytkowe opisane w pkt.7.1. załącznika do niniejszego rozporządzenia.

- Gaśnice muszą być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej.

- Wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP, masa środka gaśniczego 2 kg,

- Środek gaśniczy- proszek ABC,

- Zawór szybkootwieralny mosiężny,

- Wyposażona we wskaźnik ciśnienia

- Zastosowanie w zakresie temperatur: od – 20°C do + 60°C.

- Możliwość wielokrotnego napełniania,

- Rok produkcji: 2025.

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

- GAŚNICA PROSZKOWA GP6X/ABC – BEZ WIESZAKA

Wymagania:

- Produkt wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002, z późn.zm.), w tym spełniający wymagania techniczno-użytkowe opisane w pkt. 7.1. załącznika do niniejszego rozporządzenia.

- Gaśnice muszą być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z Decyzją 
Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej.

- Wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP,

- masa środka gaśniczego 6 kg,

- Środek gaśniczy- proszek ABC,

- Zawór szybkootwieralny mosiężny,

- Wyposażona we wskaźnik ciśnienia

- Zastosowanie w zakresie temperatur: od – 20°C do + 60°C.

- Możliwość wielokrotnego napełniania,

- Rok produkcji: 2025

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

- URZĄDZENIE GAŚNICZE GSE 2 z WIESZAKIEM

Wymagania:

- Produkt wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002, z późn.zm.), w tym spełniający wymagania techniczno-użytkowe opisane w pkt. 7.1. załącznika do niniejszego rozporządzenia.

- Urządzenie musi być oznakowane znakiem CE.

- Wymagany Certyfikat CE.

- Urządzenia gaśnicze muszą być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. 
w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej.

- Stosowane przeciwko pożarom sprzętu elektronicznego i urządzeń elektrycznych pod napięciem,

- Butla stalowa pokryta farbą poliestrową, odporną na promienie UV,

- Masa środka gaśniczego 2 kg.

- Czynnik roboczy dwutlenek węgla (CO2).

- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia,

- Konstrukcja zaworu powinna umożliwiać czasowe przerwanie gaszenia,

- Dopuszczalne napięcie gaszonych urządzeń 1000V,

- Urządzenie nie powinno powodować tzw. szoku termicznego gaszonych urządzeń.

- Zastosowanie w zakresie temperatur: od – 20°C do + 60°C.

- Rok produkcji: 2025.

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

UWAGA:

Wykonawca,  na etapie składania oferty ma dołączyć:

-  aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz kartę katalogową wyrobu dla gaśnicy GP 2x oraz GP6x.

-    certyfikat CE oraz kartę katalogową wyrobu dla urządzenia gaśniczego GSE 2.

Dokumenty wymagane przy dostawie:

- ważne świadectwo CNBOP oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dla gaśnicy GP 2x oraz GP6x - brak wymaganych dokumentów przy dostawie będzie skutkował nie odebraniem gaśnic.

-   wymagany Protokół badania UDT – dla UGS 2 - brak wymaganego dokumentu przy dostawie będzie skutkował nie odebraniem urządzenia gaśniczego.-

Wszędzie  tam, gdzie Zamawiający posługuje się nazwami norm, sformułowanie takie należy rozumieć jako wymaganie przywołanej normy lub normy równoważnej.