**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oraz obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym AWF we Wrocławiu**:

1. Klimatyzator GREE BORA (ścienny) 2,5 kW symbol GWH09AAB-K6DNA4A - szt.1

Zamówienie obejmuje:

- zamontowanie jednostki wewnętrznej wraz z instalacja wewnętrzną prowadzoną w listwach

- zamontowanie jednostki zewnętrznej na ścianie budynku na podstawie

- zasilanie elektrycznie z istniejącej instalacji

- standardowa długość instalacji nie przekroczy 10 m