OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kompleksowy remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 6 w Grudziądzu

Orientacyjny zakres zadania: wymiana pokrycia dachu płaskiego na nowe z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą elementów drewnianych z zachowaniem istniejących przekrojów, oraz mansard z dachówki ceramicznej nieangobowanej „marsylka” z wymianą wszelkich obróbek blacharskich, wraz z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do zrealizowania zadania.

Termin realizacji – 28 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na 60 mc-y dla wykonanych robót.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie przedmiaru robót (jako element pomocniczy) na dzień złożenia oferty.