## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.25.1.2023
Formularz cenowo- techniczny dla zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego pomp programowalnych infuzyjnych do podawania baklofenu wraz z osprzętem oraz zestawami do ich napełniania, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m) | Wartość netto 6=4+5 | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pompa infuzyjna programowalna do podawania baklofenu wraz z osprzętem i zestawem do jej napełniania – zestaw Skład zestawu: - pompa infuzyjna: - umożliwiająca zaprogramowanie następujących trybów: pojedynczy bolus, bolus służący przepłukiwaniu urządzenia, bolus przy zmianie roztworów, ciągły, zmienny, szybkość minimalna, - programowalna (szeroki zakres programowalnych parametrów i trybów pracy) do podawania baklofenu, stabilność baklofenu w pompie 180 dni, - dostępna w dwóch wielkościach zbiornika pompy 20 ml i 40 ml (do wyboru przez zamawiającego), | szt | 16
2 | Cewnik dooponowy czterowarstwowy: - odcinek rdzeniowy 86,4 cm, - odcinek pompy 27,9 cm, - długość całkowita 114,3 cm, | szt | 10
3 | Tunelizator – cewnik tunelujący o długości 60 cm kompatybilny z cewnikami dooponowymi, | szt | 6
4 | Zestaw do napełniania pompy | szt | 4
|  |  |  | Razem netto: |  |  | Razem brutto: