## Oferta
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZEWNĘTRZNE
1.1 |  | Schody zewnętrzne
1 | KNR 2-01 0206-03 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 24.375
2 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | 2.159
3 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod fundamenty | m3 | 1.65
4 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 1.6
5 | KNR 2-02 0207-01 0207-07 | Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 22.5
6 | KNR 2-02 0216-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 2.25
7 | KNR 2-02 0218-01 | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 1.68
8 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.823
9 | KNR 2-02 0603-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 30.6
10 | KNR 2-02 0603-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 30.6
11 | KNR 2-02 1209-01 analogia | Balustrady z pochwytem stalowym | m | 4.6
12 | KALK. WŁASNA | Antypoślizgowe posadzki na schodach i spoczniku o grubości 2 mm klasy R11 z żywicy epoksydowej wraz z przygotowaniem podłoża | kpl | 1
RAZEM 1.1 Schody zewnętrzne
1.2 |  | Winda zewnętrzna dla niepełnosprawnych
13 | KALK. WŁASNA | Winda zewnętrzna aluminiowa, przeszklona. Kontrola dostępu – kluczyki 3 szt Oświetlenie ledowe sufitu Pokrycie antykorozyjne Automatyczne opuszczanie awaryjne | szt. | 1
RAZEM 1.2 Winda zewnętrzna dla niepełnosprawnych
RAZEM 1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZEWNĘTRZNE
2 |  | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE REMONTOWE
14 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [Posadzka w kotłowni] | m2 | 2.874
15 | KNR 4-01 0429-06 analogia [*] | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z paneli modułowych GK [Piętro] | m2 | 276.24
16 | KNR 4-01 0349-02 [*] | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przegrody między salami | m3 | 9.935
17 | KNR 4-01 0811-07 [*] | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - stare płytki gresowe | m2 | 110.48
18 | KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab. | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) | m2 | 171.55
19 | KNR 4-01 0354-04 [*] | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - stare drzwi | szt. | 18
20 | KNR-W 4-01 0821-08 | Rozebranie okładziny ściennej | m2 | 72.94
21 | KNR 4-01 0426-04 analogia [*] | Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt G-K i boazerii | m2 | 233.47
22 | KNR-W 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 378.21
23 | KNR 4-01 0354-12 analogia | Wykucie z muru podokienników | m | 18.95
24 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 5.542
25 | KNR 4-01 0329-04 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m2 | 0.675
RAZEM 2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE REMONTOWE
3 |  | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE INWESTYCYJNE
3.1 |  | Nadproża
26 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 1.747
27 | KNR 4-01 0313-03 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek | m3 | 0.055
28 | KNR 4-01 0313-04 analogia | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych | m | 66.9
RAZEM 3.1 Nadproża
3.2 |  | Ścianki działowe i zamurowania otworów
29 | KNR K-30 0106-01 analogia | Ścianki działowe z pustaków ceramicznych grubości 11,5 cm o wysokości do 4,5 m [Kotłownia - wydzielenie zbiornika oleju] | m2 | 6.356
30 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 3.297
31 | KNR 9-09 0402-01 | Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm | m2 | 55.22
RAZEM 3.2 Ścianki działowe i zamurowania otworów
3.3 |  | Tynki wewnętrzne
32 | KNR 2-02 0802-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach | m2 | 12.712
33 | KNR 4-01 0705-04 [*] | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną | m | 30.87
34 | KNR 4-01 0705-06 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną [Miejsca po wstawionych nadprożach] | m | 30.87
35 | NNRNKB 202 2027-01 [*] | (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym | m2 | 119.496
RAZEM 3.3 Tynki wewnętrzne
3.4 |  | Zabudowy ogniochronne instalacji prowadzonych pod stropami
36 | KNR 9-09 0302-04 z.sz. 2.2. analogia | Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym | m2 | 19.755
RAZEM 3.4 Zabudowy ogniochronne instalacji prowadzonych pod stropami
3.5 |  | Sufity podwieszane
37 | KNR AT-43 0213-01 kalk. własna | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi | m2 | 322.68
RAZEM 3.5 Sufity podwieszane
3.6 |  | Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
38 | KNR-W 2-02 1004-02 | Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 - O2 | m2 | 6
39 | KNR-W 2-02 1004-03 | Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 - O1 | m2 | 5.194
40 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Z2 | m2 | 3.1
41 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Z1 | m2 | 2.4
42 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wew. z konglomeratu | szt | 23.35
RAZEM 3.6 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
3.7 |  | Elewacja
43 | KNNR 3 1001-01 | Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - uzupełnienie izolacji po zamurowaniu otworów lub obróbce zew. nadproży. | m2 | 3
44 | KNR 0-23 0931-02 analogia | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 3
45 | KNR-W 2-02 1519-02 analogia | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową | m2 | 3
RAZEM 3.7 Elewacja
RAZEM 3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE INWESTYCYJNE
4 |  | WYKOŃCZENIE/MONTAŻ
4.1 |  | Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna
46 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D1 | m2 | 18
47 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | Drzwi wewnętrzne, płytowe, pełne | m2 | 19.4
48 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | Drzwi wewnętrzne, płytowe, pełne - K1 | m2 | 1.6
49 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | Drzwi wewnętrzne, płytowe - K2 | m2 | 4.44
50 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | Drzwi do kabiny prysznicowej - P | m2 | 3.2
51 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | Drzwi wewnętrzne EI30S | m2 | 3.6
52 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | Drzwi wewnętrzne EI60 | m2 | 1.62
RAZEM 4.1 Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna
4.2 |  | Balustrady, poręcze
53 | KNR 2-02 1209-01 analogia | Balustrady schodowa z pochwytem stalowym | m | 1.5
54 | KNR 2-02 1209-01 analogia | Pochwyty stalowe schodowe | m | 4.6
RAZEM 4.2 Balustrady, poręcze
4.3 |  | Posadzki, podłogi
55 | NNRNKB 202 1132-01 1132-02 | (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm | m2 | 273.19
56 | KNNR 2 1206-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej | m2 | 267.63
57 | KNR 2-02 1118-09 [*] | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną | m2 | 5.56
RAZEM 4.3 Posadzki, podłogi
4.4 |  | Malowanie, okładziny ścienne
58 | KNR AT-22 0204-02 | Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm | m2 | 191.86
59 | KNR-W 2-02 0830-04 analogia | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 722.87
60 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 722.87
RAZEM 4.4 Malowanie, okładziny ścienne
RAZEM 4 WYKOŃCZENIE/MONTAŻ
5 |  | ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
5.1 |  | Instalacje centralnego ogrzewania
79 | KNR-W 4-02 0521-02 kalk. własna | Demontaż/Montaż grzejnika stalowego dwupłytowego | kpl. | 20
80 | KNR-W 4-02 0517-02 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 20-32 mm | kpl. | 20
81 | KNR 0-31 0218-03 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 540
82 | KNR INSTAL 0307-03 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 540
83 | KNR 2-15 0512-01 | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji | szt. | 67
RAZEM 5.1 Instalacje centralnego ogrzewania
5.2 |  | Instalacje p.poż.
84 | KALK. WŁASNA | Półstałe pianowe urządzenie gaśnicze. Szafka zew. na ścianie + nasada strażacka do podłączenia węża + rura ocynk DN80 | kpl | 1
RAZEM 5.2 Instalacje p.poż.
5.3 |  | Instalacje wentylacji
85 | KALK. WŁASNA | Montaż wentylacji mechanicznej łącznie z klimatyzacją. | kpl | 2
RAZEM 5.3 Instalacje wentylacji
RAZEM 5 ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
6 |  | ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
86 |  | Demontaż | r-g | 80
87 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa A1 | kpl. | 31
88 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa A2 | kpl. | 3
89 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa A3 | kpl. | 3
90 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa A4 | kpl. | 5
91 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa B1 | kpl. | 30
92 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa B2 | kpl. | 4
93 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa C | kpl. | 2
94 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa D1 | kpl. | 5
95 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa D2 | kpl. | 1
96 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa F | kpl. | 12
97 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa Z | kpl. | 4
98 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Sterownik DALI | kpl. | 5
99 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż czujki CZ | kpl. | 20
100 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa EW1 | kpl. | 7
101 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa EW2 | kpl. | 4
102 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa AW1 | kpl. | 10
103 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa AW2 | kpl. | 3
104 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa AW3 | kpl. | 2
105 | KSNR 5 0501-0100 | Montaż opraw żarowych do zawieszania,bez klosza Oprawa AW4 | kpl. | 10
106 | KSNR 5 0405-0101 | Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi,w budynkach administracyjnych | szt. | 158
107 | KSNR 5 0405-0301 | Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi,w budynkach administracyjnych | szt. | 42
108 | Kalkulacja własna | Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi,w budynkach administracyjnych przycisk ppoż | szt. | 1
109 | KSNR 5 0303-0402 | Linie zasilające wykonywane przewodami izol.pojedyńczymi,łączny przekrój żył do 175 mm2,w rurach winidurowych o średnicy do 47 mm,pod tynkiem,podłoże z cegły 5xYKY 1x50mm2 | m | 16
110 | KSNR 5 0303-0603 | Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył do 30mm2,w rurach winidurowych karbowanych śr.do 28 mm,pod tynkiem,podłoże z cegły YKY 5x25mm2 | m | 36
111 | KSNR 5 0303-0603 | Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył do 30mm2,w rurach winidurowych karbowanych śr.do 28 mm,pod tynkiem,podłoże z cegły YKY 5x6mm2 | m | 10
112 | KNNR 5 1301-0100 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | pomiar | 200
113 | KNNR 5 1301-0200 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 | pomiar | 1
114 | KNNR 5 0205-0300 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Zasilanie windy | m | 20
115 | KSNR 5 0202-0300 | Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50 kg,konstrukcja mocowana przez zabetonowanie do podłoża Rozdzeilnica WP z wyposażeniem | kpl. | 1
116 | KSNR 5 0202-0300 | Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50 kg,konstrukcja mocowana przez zabetonowanie do podłoża Rozdzeilnica TR1 z wyposażeniem | kpl. | 1
117 | KSNR 5 0202-0300 | Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50 kg,konstrukcja mocowana przez zabetonowanie do podłoża Rozdzeilnica TR2 z wyposażeniem | kpl. | 1
118 | KNR AL-01 0501-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna | szt. | 7
119 | KNR AL-01 0501-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna | szt. | 6
120 | KNR AL-01 0502-03 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video | szt. | 1
121 | KNR AL-01 0501-03 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU | szt. | 1
122 | KNNR 5 0406-0300 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Kamera | szt. | 13
123 | KNNR 5 0406-0300 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Rejestrator | szt. | 1
124 | KNNR 5 0203-0100 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur UTP kat 6 | m | 390
125 | KNR AL-01 0201-05 | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa | szt. | 20
126 | KNR AL-01 0101-03 | Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych | szt. | 1
127 | KNR AL-01 0108-05 | Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym | szt. | 9
128 | KNR AL-01 0113-11 | Montaż modułu adresowego sterującego do 8 wejść/wyjść | szt. | 3
129 | KNR AL-01 0111-02 | Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD | szt. | 3
130 | KNNR 5 0406-0300 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Czujka | szt. | 20
131 | KNNR 5 0406-0300 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Centrala | szt. | 1
132 | KNNR 5 0406-0300 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Sygnalizator | szt. | 9
133 | KNNR 5 0406-0300 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Ekspander | szt. | 3
134 | KNNR 5 0406-0300 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Manipulator | szt. | 3
135 | KNNR 5 0203-0100 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur | m | 1080
136 | KNNR 5 0405-0800 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża Szafa Rack 12U z wyposażeniem | kpl. | 1
137 | KNNR 5 0203-0100 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur UTP kat 6 | m | 450
138 | Kalkulacja własna | Gniazdo 2xRJ-45 | kpl. | 9
RAZEM 6 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
7 |  | ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE
7.1 |  | Nawierzchnie utwardzone kostką betonową
139 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 18.72
140 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 52
141 | KNR 2-31 0401-02 analogia | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (ANALOGIA: Rowki pod obrzeża) | m | 44.03
142 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 44.03
143 | KNR 2-31 0104-05 0104-06 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 52
144 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 52
145 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 52
RAZEM 7.1 Nawierzchnie utwardzone kostką betonową
7.2 |  | Porządkowanie terenu
146 | KNR 2-21 0101-01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | m3 | 40
147 | KNR 4-01 0108-13 [*] | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 40
148 | KNR 4-01 0108-16 [*] | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km | m3 | 40
RAZEM 7.2 Porządkowanie terenu
RAZEM 7 ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE
RAZEM