|  |
| --- |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** |
| **Producent / Firma** | **Podać** |  |
| **Nazwa / typ urządzenia** | **Podać** |  |
| **Kraj pochodzenia** | **Podać** |  |
| **Rok produkcji**  | **Podać** |  |
| **Urządzenia fabrycznie nowe** | **Podać** |  |
| **lp.** | **Parametr wymagany** | **Ilość** | **Warunek granicznyTAK** | **Parametr oferowany** |
|  | **Wózek inwalidzki** | **5 szt.** |  |
|  | Stalowa konstrukcja |  | Tak |   |
|  | Konstrukcja na podwójnym krzyżaku |  | Tak |   |
|  | Konstrukcja modułowa |  | Tak |  |
|  | Udźwig: 150 kg (+/-5%) |  | Tak |  |
|  | Koła odbojowe w podnóżkach |  | Tak |  |
|  | Składana rama |  | Tak |  |
|  | Uchylne podłokietniki |  | Tak |  |
|  | Możliwość demontażu podłokietników |  | Tak |  |
|  | Wyciągane podnóżki  |  | Tak |  |
|  | Odchylane na boki podnóżki |  | Tak |  |
|  | System szybkiego demontażu tylnych kół |  | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska min 55 cm |  | Tak |  |
|  | Wysokość całkowita max 92 cm |  | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita max 72 cm |  | Tak |  |
|  | Szerokość po złożeniu max 35 cm |  | Tak |  |
|  | Masa wózka max 20 kg |  | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia w opcje dodatkowe |  | Tak |  |
|  | Promień skrętu min 168 cm |  | Tak |  |
|  | Wysokość oparcia max 42 cm |  | Tak |  |
|  | Siedzisko odporne na zanieczyszczenia  |  | Tak |  |