## Pakiet nr 1
| Pakiet nr 1 - System próżniowy | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Mikrometoda do glukozy 200ul z kapilarą |  | sztuk | 1000
2 | Probówko-strzykawka do biochemii poj 7,0-7,5ml, śr 15-16mm | 15-16mm | sztuk | 50
3 | Probówko-strzykawka do biochemii poj4,5-5,0ml | 13-14mm | sztuk | 32500
4 | Probówko-strzykawka do biochemii poj 2,5-3,0ml | 13-14mm | sztuk | 500
5 | Probowko-strzykawka do morfologii poj 1,0-1,5ml | śr 8,0-9,0mm | sztuk | 100
6 | Probówko-strzykawka do morfologii poj2,5-3,0ml | śr 13-14mm | sztuk | 14500
7 | Probówko-strzykawka do koagulologii poj 2,5-3,0ml | śr 13-14mm | sztuk | 5000
8 | Probowko-strzykawka do OB. Poj 1,5-2,0ml | śr 11-12mm | sztuk | 2500
9 | Pipeta kalibrowana do poz 8 |  | sztuk | 1500
10 | Strzykawka do gazometrii z filtrem poj1,0-2,0ml średnica 11-12mm | 11-12mm | sztuk | 150
11 | Adapter do końcówki luer |  | sztuk | 4500
12 | Igła systemowa 0,8mmx do 40mm |  | sztuk | 1500
13 | Igła systemowa 0,9mm x do 40mm |  | sztuk | 12500
14 | Igła motylkowa 0,8mm z drenem do 80mm |  | sztuk | 360
15 | Igła motylkowa 0,8mm z drenem do 200mm, z adapterem na posiew |  | sztuk | 1500
16 | Zestaw do gazometrii kapilarnej PET 125ul, zatyczki, mieszadełka zestaw=1000kapilar 2000 zatyczek 1000szt.mieszadełek |  | zestawy | 2
17 | Igła systemowa bezpieczna 0,9mm x do 40mm |  | sztuk | 6500
18 | Mikrometoda do morfologii z kapilarą 200ul |  | sztuk | 100
19 | Igła systemowa 0,8mm x do 25mm |  | sztuk | 100
20 | Probówko-strzykawka do biochemii poj 8,0-9,0ml, śr 15-16mm |  | sztuk | 500
21 | Igła motylkowa 0,9mm z drenem do 80mm |  | sztuk | 1020
22 | Próbówko-strzykawka z heparyną litową 2,6ml śr 13mm wysokość 65mm |  | sztuk | 50
23 | Probowko-strzykawka do morfologii poj 1,5-2,0ml |  | sztuk | 500
24 | Probowko-strzykawka do różnicowania małopłytkowości z jonami Mg poj.2,5-3,0 ml śr 11-12mm |  | sztuk | 100
25 | Probowko-strzykawka 1,2ml Preparacja wykrzepiacz do surowicy |  | sztuk | 375
26 | Magnes do mieszania krwi w kapilarze do gazometrii, z uchwytem; |  | sztuk | 2
27 | Nakłuwacz nożykowy, noworodkowy do 1,5 mm szerokości i 1,2 mm głębokości; |  | sztuk | 100
28 | Nakłuwacz nożykowy do 1,5 mm szerokości i 1,6 mm głębokości |  | sztuk | 2500
Razem

## Pakiet nr 2
| Pakiet nr 2 - Czujnik rzutu serca | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą małoinwazyjną – maksymalnie 1 dostęp naczyniowy. Zestaw zawiera 2 niezależne gniazda sygnału - rzutu serca i ciśnienia tętniczego. Linia do pomiaru 150 cm +/- 2 cm. Połączenia gniazd sygnału ciśnienia bezpinowe. Brak konieczności kalibracji czujnika. Częstotliwość własna czujnika >200 Hz. Szybkość przepływu w układzie płuczącym przy ciśnieniu w worku do 300 mmHg 3 ml/h | szt | 8
Razem

## Pakiet nr 3
| Pakiet nr 3 -Elektroda do artroskopii | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Elektroda posiadająca sterowanie w rękojści, posiadająca czujnik, który monitoruje temperaturę w stawie ,system Ambient.Mozliwość ustawienia alarmu dźwiękowego po przekroczeniu danej temperatury w stawie.Elektrodaa niskotemperaturowa, posiadająca dren odpływowy. | szt |  | 30
Razem

## Pakiet nr 4
| Pakiet nr 4- Rurki intubacyjne, tracheostomijne, filtry, rurki Gudela, przedłużacz martwa przestrzeń, maski krtaniowe, wymiennik ciepła | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Rurka tracheostomijna sterylna | 7,0-10,0 | sztuk | 75
2 | Rurka intubacyjna sterylna bez mankietu PCV + silikon | 2,0-5,0 | sztuk | 60
3 | Rurka intubacyjna silikonowana PCV z mankietem niskocisnieniowym , z otworem Murphiego | 5,5-9,5 | sztuk | 350
4 | Rurka intubacyjana zbrojona z mankietem i otworem Murphiego | 7.5 | sztuk | 8
5 | Rurka ustno-agardłowa Gudela | 0-4 | sztuk | 200
6 | Przedłużacz tzw martwa przstrzeń wykonana z elastycznego tworzywa , gładka wewnętrzna powierzchnia , długość 15cm, przedlużenie standardowe 22F, podwójnie ruchomy kominek katowy, port do odsysania i bronchoskopu z elastycznym korkiem 15F/22M, sterylne |  | sztuk | 1750
7 | Wymiennik ciepła i wilgoci , "sztuczny nos", do tracheostomii( posiadający samouszczelniający port do odsysania oraz port do podawania tlenu, złącze kompatybilne z rurka trachostomijną 15mm |  | sztuk | 400
8 | Maska krtaniowa | 2 do 5 | sztuk | 125
9 | Filtry antybakteryjne do rurki intubacyjnej z wymiennikiem ciepla i wilgoci, z portem do kapnografii( HME) |  | sztuk | 1500
10 | Maski anestetyczne z otwartym mankietem, jednorazowego użytku, dla dorosłych |  | sztuk | 50
11 | Prowadnica do trudnych intubacji. Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości na 15cm oraz w odstępach co 1 cm ( pomiędzy 20-40cm od końcówki Bougie) |  | sztuk | 150
Razem

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5 - Zgłębniki żołądkowe oraz flokary | [8 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Zgłębnik żołądkowy, powierzchnia zmatowiona ,półprzeźroczysty konektor, posiadający dwa otwory boczne, bez otworu centralnego,wykonany z PCW o jakości medycznej dł. od 1250-1500mm | 14F-18F | sztuk | 125
2 | Zgłębnik żołądkowy powierzchnia zmatowiona ,półprzeźroczysty konektor, posiadający dwa otwory boczne bez otworu centralnego,wykonany z PCW o jakości medycznej dł. od 1250-1500mm | 20 F-24 F | sztuk | 100
3 | Flokar ,zestaw PEG ,wolny od DEHP | CH 18, CH 14 | sztuk | 60
4 | Flokar, zgłębnik nosowo - jelitowy, Bengmark, wolny od DEHP, długość zgłębnika min. 145cm | CH 10 | sztuk | 10
5 | Flokar, zgłębnik gastrostomijny Tube, wolny od DEHP | CH 18 - 20 | sztuk | 10
Razem

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6 - Akcesoria do termometrów, otoskopów | [8 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Jednorazowe wzierniki uszne do otoskopu, uniwersalne kompatybilne z otoskopem Riester, rozmiar 2,50 | 2.5 | op-100szt | 4
2 | Jednorazowe wzierniki uszne do otoskopu, uniwersalne kompatybilne z otoskopem Riester, rozmiar 3,0 | 3 | op-34szt | 8
3 | Jednorazowe wzierniki uszne do otoskopu, uniwersalne kompatybilne z otoskopem Riester, rozmiar 4,0 | 4 | op-100szt | 4
4 | Osłonki jednorazowego użytku, kompatybilne z termometrem Braun Pro 6000 |  | op-800szt | 4
Razem

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7 - Dreny do histeroskopii, laparoskopii | [8 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Dren jednorazowego użytku, do histeroskopii. Kompatybilne z pompą Endomat Hamou Karl Storz | szt | 200
2 | Dren jednorazowego użytku,do laparoskopii. Kompatybilne z pompą Endomat Hamou Karl Storz | szt | 400
Razem

## Pakiet nr 8
Pakiet nr 8 - Elektroda do badania głębokości snu | [8 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Elektroda do badania głębokości snu w znieczuleniu ogólnym kompatybilny z urządzeniem BIS , dla dorosłych. | szt | 250
Razem

## Pakiet nr 9
Pakiet nr 9 - Worek jednorazowego użytku do laparoskopii | [8 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Endobag laparoskopwy, worek do laparoskopii z rękojeścią o pojemności 350 - 400 ml, ⌀ wejścia 100 mm. Długość worka 170 - 200 mm, rękojeść 270 - 400 mm o ⌀ 10 mm | sztuk | 50
| Razem | [9 empty] | ⌀

## Pakiet nr 10
Pakiet nr 10 - Szyny Kramera bez powleczenia | [8 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Szyna Kramera bez powleczenia | 500x70mm | szt | 40
2 | Szyna Kramera bez powleczenia | 600x70mm | szt | 40
3 | Szyna Kramera bez powleczenia | 800x100mm | szt | 50
4 | Szyna Kramera bez powleczenia | 900x120mm | szt | 50
5 | Szyna Kramera bez powleczenia | 1000x100mm | szt | 40
6 | Szyna Kramera bez powleczenia | 1000x150mm | szt | 50
7 | Szyna Kramera bez powleczenia | 1500x100mm | szt | 50
8 | Szyna Kramera bez powleczenia | 1500x150mm | szt | 50
Razem

## Pakiet nr 11
Pakiet nr 11 - Elektrody do stymulacji | [8 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Elektroda samoprzylepna do elektroterapii i elektrostymulacji zapewniające standardowe przewodzenie, elestyczne i łatwe w przyklejeniu na każdą część ciała, powleczone specjalnym żelem przewodzącym impulsy elektromagnetyczne kompatybilne z aparatami do elektrostymulacji i elektroterapii , które posiadają końcówkę o średnicy 2 mm | 5cmx5cm | 1op-4szt | 35
2 | Elektroda samoprzylepna do elektroterapii i elektrostymulacji zapewniające standardowe przewodzenie, elestyczne i łatwe w przyklejeniu na każdą część ciała, powleczone specjalnym żelem przewodzącym impulsy elektromagnetyczne. Kompatybilne z elektrostymulatorami posiadającymi kable pacjenta zakończone zatrzaskami o średnicy 3,5 mm | 5cmx5cm | 1op-4szt | 35
Razem

## Pakiet nr 12
Pakiet nr 12 - Stabilizatory i opaski do rurek intubacyjnych oraz tracheostomijnych | [8 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Stabilizator do rurek intubacyjnych: z regulowanym uchwytem pozwalającym na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rodzaju rurki intubacyjnej, wyposażony w specjalny gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzenie rurki, posiadający dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści z jamy ustnej oraz rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne mocowanie stabilizatora wokół głowy, dla dorosłych | dorosły | sztuk | 320
2 | Opaska do rurek tracheostomijnych - wykonana z miękkiego tworzywa nie powodującego podrażnień, rzepy na obu końcach do przełożenia przez uszy do rurki tracheostomijnej. Długość opaski min. 45 cm, z możliwością regulacji długości, szerokości w części szyjnej min. 3,5 cm, sterylna, pakowana pojedynczo, dla dorosłych | dorosły | sztuk | 300
Razem

## Pakiet nr 13
Pakiet nr 13 - Taśmy i siatki do zabiegów ginekologicznych | [8 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu Materiał: polipropylen monofilamentowy, Długość taśmy: 52cm(+/-5%), Szerokość: 1,3cm (+/-5%), Grubość: 0,5 mm, Porowatość:85% (+/-1%), Gramatura: 70 g/m2 (+/-5%), Odporność na rozerwanie > 55%(+/-5%), Wydłużenie max: 57,3% , Wydłużenie przy 10N : 8,6% , Rozmiar porów w mm: 1,36 x 0,42, 1,485 x 0,76 , Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki. Specjalny splot warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma bez osłonki. Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę. | szt | 30
2 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki. (6-ramienna) System składający się z 3 elementów: I. Siatki wykonanej z: polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami. Górne ramiona zakończone niebieskimi żyłkami, Środkowe ramiona zakończone zielonymi żyłkami. Dolne ramiona zakończone białymi żyłkami. Wysokość: 8,5 cm. Szerokość: 6 cm. Gramatura: nie więcej niż 19,2g/m2. Grubość: 0,26 mm (+/- 5%). Porowatość:57%(+/-5%) II. 4 prowadnice z nitinolu : długości 500(+/-1cm) mm do przeprowadzenia ramion górnych i środkowych III. 2 prowadnice z nitinolu : długości 650(+/-1cm) mm do przeprowadzenia ramion dolnych | szt | 50
3 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki (4-ramienna) Materiał: polipropylen monofilament, Siatka centralna Wysokość: 7,6CM(+/-5%). Szerokość: 4,8CM(=/-5%). Ramię: długości 16,4cm (+/-5%), szerokość 1,25cm (+/-5%) w foliowej osłonce. Gramatura: 39g/m2. Grubość: 0,38mm . Porowatość: 89% | szt | 25
Razem

## Pakiet nr 14
Pakiet nr 14 - Opaski do podwiązywania żylaków przełyku | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiazywania żylaków przełyku ygacyjny oraz podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Zestaw zawiera magazynek z plecionym sznurem zapadkowym, gumki do obliteracji, cewnik ładujący, uchwyt oraz adapter irygacyjny. Ilość gumek 4, 6, 10. Średnica zewnętrzna endoskopu 8.6-9.2, 9.5-11.5,9.5-13 lub 11-14mm. Niesterylny, jednorazowego uzytku. | szuk | 15
Razem

## Pakiet nr 15
| Pakiet nr 15 - Maski tlenowe, cewniki do podawania tlenu, cewniki urologiczne, opaski identyfikacyjne, torby na wymiociny | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem rozm S,M | szt | 25
2 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem rozm L,XL | szt | 350
3 | Nebulizator pojemnik na lek | szt | 400
4 | Dren tlenowy dł 210cm | szt | 50
5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł 200cm | szt | 750
6 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci dł 200cm | szt | 25
7 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych op-100szt | op | 50
8 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci niebieska op-100szt | op | 5
9 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci różowa-op-100szt | op | 5
10 | Torba na wymiociny op-20szt | op | 80
11 | Cewnik Nelaton rozm. 8, 10, 12, 14, 18 | szt | 30
12 | Cewnik Couvelaire rozm. 8, 10, 12, 14, 16 | szt | 50
13 | Chusta trojkątna bawełniana rozm 96cmx96cmx130cm | szt | 200
Razem

## Pakiet nr 16
| Pakiet nr 16 - Maski tlenowe z rezerwuarem | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Maska tlenowa z rezerwuarem rozm XL | szt | 450
2 | Maska tlenowa z rezerwuarem rozm L | szt | 400
3 | Maska tlenowa z rezerwuarem rozm M | szt | 50
Razem

## Pakiet nr 17
Pakiet nr 17 - Klipsy do klipsownicy | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Klipsy do klipsownicy - kompatybilne z klipsownicą Olympus HX-810 UR, śr. 2,8mm | op-40szt | op | 10
Razem

## Pakiet nr 18
| Pakiet nr 18 - Testy jednorazowe do wykrywania Helicobakter pylori | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Testy jednorazowego użytku ureazowy do wykrywania Helicobakter pylori | szt | 2800
Razem