## 1
Pakiet 1 Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu ABI PRISM i FAST 7500
lp. | asortyment | zamawiana ilość | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13[11*12+11]
1 | Kit do przeprowadzania odwrotnej transkrypcji z inhibitorem RNAse Kit do przeprowadzania reakcji odwrotnej transkrypcji: - zawiera wszystkie potrzebne komponenty do konwersji RNA w cDNA (10x RTRandom Primers, 10xRT Buffer, 25x dNTP Mix, MultiScribe Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor), - objętość prowadzonej reakcji to 20µl, - wystarczający do przeprowadzenia 500-1000 reakcji. | 12000 rekacji |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 500-1000 reakcji |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe typu Fast Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,1 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanego termocyklera 7500 Fast, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA technika PCR, - kolekcjonowane fabrycznie, po 200 sztuk w opakowaniu. | 1000 szt. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 100-200 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Nakrywki optyczne do mikropłytek reakcyjnych 96 -dołkowych Nakrywki MicroAmp Optical Adhesive Film lub równoważne: - znajdujące zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką real time PCR, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparatów 7500 Fast oraz 7000, - kompatybilne rozmiarowo do optycznych 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych, - wykonane z cienkiej, przezroczystej folii, zapewniającej optyczne i szczelne nakrycie mikropłytek reakcyjnych | 700 szt. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 50-100 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Kit kalibracyjny do aparatu 7500 FAST Kit do kalibracji aparatu ABI 7500 Fast dla barwników ROX, FAM, TAMRA, VIC: - umożliwiający skalibrowanie aparatu także na barwniki: SYBR Green, NED, JOE, - składający się z 9 płytek: 7 płytek kalibracyjnych 1 płytka kalibracyjna ROI + płytka podstawowa | 1 op. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 op. = 9 płytek |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Kit kalibracyjny do aparatu 7500 FAST Kit do kalibracji aparatu ABI 7500 Fast dla barwników Cy3®, Cy5® i Texas Red, składający się z 3 płytek kalibracyjnych. | 1 op. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 op. = 3 płytki |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Chusteczki bezpyłowe usuwające zanieczyszczenia RNas’ami z powierzchni szklanych i plastikowych, - używane do czyszczenia stołów laboratoryjnych, pipet i innego sprzętu laboratoryjnego | 1200 szt. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 100-300 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Standard do sekwencjonowania v.3.1 do 3500 Genetic Analyser - zestaw 4 probówek zawierających zliofolizowane DNA pozwalające na standaryzację znanej 1200 nukleotydowej sekwencji. Zestaw przy pomocy którego można wykonać kalibrację spektralną oraz kontrolną reakcję sekwencjonowania na 8 lub 24 kapilarnym analizatorze genetycznym | 1 op. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 4- 8 probówek |  |  |  | 0 |  | 0
8 | środek do mycia specjalistycznego usuwający zanieczyszczenia RNas’ami z powierzchni szklanych i plastikowych, - używany do czyszczenia stołów laboratoryjnych, pipet i innego sprzętu laboratoryjnego | 1500 ml |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 500-1500 ml |  |  |  | 0 |  | 0
suma | [9 empty] | 0 |  | 0

## 2
Pakiet 2 Zestawy testowe i kontrole międzynarodowe do analizatora GeneXpert
lp. | asortyment | zamawiana ilość | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13[11*12+11]
1 | Zestawy testowe do szybkiego ilosciowego oznaczania RNA wirusa HCV | 100 t |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 10 t |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Zestawy testowe do szybkiego ilosciowego oznaczania DNA wirusa HBV | 300 t |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 10 t |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Zestawy testowe do różnicowania infekcji Clostridium Difficile | 120 t |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 10 t |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Zestawy pobraniowe do różnicowania infekcji Clostridium difficile | 2 op. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 50 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Międzynarodowa Kontrola zewnętrzna dla HCV 1x w roku | 2 szt. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Międzynarodowa Kontrola zewnętrzna dla HBV 1x w roku | 2 szt. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Międzynarodowa Kontrola zewnętrzna dla Clostridium Difficile 1x w roku | 2 szt. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
suma | [9 empty] | 0 |  | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)
Parametry graniczne zestawów testowych :
1.Zestawy testowe w pojemnikach z kodem, dostosowane bezpośrednio do użytku w aparacie
2. Podane ilości zestawów do badań powinny uwzgledniać oznaczenia kontrolne.

## 3
Pakiet 3 Odczynniki do badań – wzorzec masowy, primery, barwniki, bufor obciążnikowy
lp. | asortyment | zamawiana ilość | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13[11*12+11]
1 | Wzorzec masowy DNA 100bp1. Mieszanina fragmentów przygotowana przez cięcie specjalnie skonstruowanego plazmidu za pomocą restrykcyjnych endonukleaz. 2. Mieszanina zawiera 15 fragmentów dwuniciowego DNA o następującej wielkości (ilości par zasad): 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1,000; 1,100; 1,200; 1,300; 1,400; and 1,500 i dodatkowy prążek 2642 bp.3. Wskaźnik masy cząsteczkowej DNA XIV pozwala na dokładne określenie wielkości fragmentów DNA powstałych w reakcji PCR lub produktów trawienia restrykcyjnego rozdzielonych żelu agarozowym. | 12 op. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 500 µl |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Primery wg. podanych przez Zamawiającego sekwencji Średnia długość 18-30zasad Skala syntezy min.50 nM Primery syntezowane metoda bezsolną w fazie gazowej Jednorodność długości produktu na poziomie 98% Kontrola jakosci polegajaca na pomiarze OD, wykonaniu analizy MALDI-TOF- widmo do pobrania ze strony producenta Dostarczane w postaci liofilizowanej wraz z raportem, który musi zawierać następujące informacje: nazwa, sekwencja, OD, Tm, przepis rozpuszczania
a | Primery nieznakowane | 6000 op. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 zasada |  |  |  | 0 |  | 0
b | Primery znakowane barwnikami | 600 op. |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 zasada |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Barwnik do wizualizacji kwasów nukleinowych w żelach elektroforetycznych · nowoczesny barwnik do wizualizacji kwasów nukleinowych w żelach elektroforetycznych · bezpieczna alternatywa dla bromku etydyny · Może być stosowany zarówno jako dodatek do żelu agarozowego, jak też do barwienia po rozdziale, gdzie daje wyższą czułość odczytu · Podstawowa fala wzbudzająca to kolor niebieski 470-490 nm, a dodatkowa fala wzbudzenia przypada na zakres UV, dzięki czemu nie zachodzi potrzeba wymiany stosowanego wcześniej transiluminatora UV 302/312 nm · Prążki wybarwione emitują silny zielony sygnał około 530 nm i dobrze odcinają się od tła. | 7 |  | ….MIESIĘCY = …..% | 1ml |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Bufor obciążnikowy · gotowy do użytku koncentrat do nakładania próbek na żel agarozowy lub poliakryloamidowy · posiada dwa znaczniki migrujące podczas rozdziału – Xylene Cyanol oraz Bromophenol Blue · dobrze miesza się z próbką · optymalna zawartość glicerolu zapobiega rozmywaniu się w buforze i ułatwia opadanie na dno dołka. | 10 |  | ….MIESIĘCY = …..% | 6x1ml |  |  |  |  | 0 |  | 0
suma | [9 empty] | 0 |  | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## 4
Pakiet 4 linie komórkowe RNA do diagnostyki białaczek
lp. | asortyment | zamawiana ilość | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13[11*12+11]
1 | Linie komórkowe RNA do diagnostyki białaczek typu: - BCR/ABLb2a2 t(9:22) | 2 szt |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 400µl/ml |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Linie komórkowe RNA do diagnostyki białaczek typu: - BCR/ABLb3a2 t(9:22) | 2 szt |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 400µl/ml |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Linie komórkowe RNA do diagnostyki białaczek typu: - BCR/ABLe1a2 t(9:22) | 2 szt |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 400µl/ml |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Linie komórkowe RNA do diagnostyki białaczek typu: - PML/RARa t(15:17) | 2 szt |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 400µl/ml |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Linie komórkowe RNA do diagnostyki białaczek typu: - CBFB/MYH11 inv(16) | 2 szt |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 400µl/ml |  |  |  | 0 |  | 0
suma | [9 empty] | 0 |  | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## 5
Pakiet 5 Zestaw do kwantyfikacji bibliotek NGS do sekwenatora NGS
lp. | asortyment | zamawiana ilość | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13[11*12+11]
1 | Zestaw do kwantyfikacji bibliotek NGS Zestaw do oznaczania ilościowego bibliotek sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w oparciu o qPCR. Produkt przeznaczony do bibliotek NGS przygotowanych pod kątem sekwencjonowania na platformach Illumina. Zawartośc opakowania : przynajmniej Master Mix typu SYBR FAST qPCR 5 ml zawierający barwnik referencyjny, dedykowany konkretnej platformie primer premix 1 ml oraz wstępnie rozcieńczony zestaw standardów DNA 6 szt. każdy po min. 80. Standardy stanowią serię 10-krotnych rozcieńczeń od 20 pM to 0,002 pM. Primer premix 10-krotnie stęzony. Opakowanie 500x20 µl. | 3 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 500 x 20µl |  |  |  | 0 |  | 0
suma | [9 empty] | 0 |  | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## 6
Pakiet 6 Sondy genetyczne
lp. | asortyment | zamawiana ilość opakowań | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13[11*12+11]
1 | Sonda genetyczna podwójna Tp53 / CEN17, lokalizacja 17p13.1 znakowana fluorochromami Orange -Tp53 o długości 185 kb i Green -CEN17, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 10 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Sonda genetyczna podwójna Tp53 / ATM, lokalizacja 17p13.1 i 11q22.3 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 560 kb i 550 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 5 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Sonda genetyczna podwójna CDKN2C / CKS1B, lokalizacja 1p32.3, 1q21.3 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 210 kb i 356 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 10 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Sonda genetyczna fuzyjno - translokacyjna CBFB - MYH 11, lokalizacja 16q22.1 and 16p13.11 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 550/720 kb i 560/ 520 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 5 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Sonda genetyczna fuzyjno – translokacyjna DEK-NUP214, lokalizacja 6p22.3 and 9q34.13 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 680 kb i 600 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Sonda genetyczna break apart NUP98, lokalizacja 11p15.4, znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 570 kb i 670 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Sonda genetyczna fuzyjno – translokacyjna ZBTB16 - RARA, lokalizacja 11q23.3 and 17q21.2, znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 530 kb i 570 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Sonda genetyczna break apart JAK2, lokalizacja 9p21.4, znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 590 kb i 580 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Sonda genetyczna break apart MYC, lokalizacja 8q24 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 650 kb i 690 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 2 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Sonda genetyczna break apart IGK, lokalizacja 2p11.2, znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 730 kb i 450 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Sonda genetyczna break apart BCL2, lokalizacja 18q21.33 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 570 kb i 700 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Sonda genetyczna break apart BCL6, lokalizacja 3q27.3 znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 700 kb i 680 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Sonda genetyczna fuzyjno – translokacyjna KAT6A/CREBBP lokalizacja 8p11.21 and 16p13.3, znakowana fluorochromami Orange i Green o długości 540 /600 kb i 480/ 660 kb, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 1 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Sonda genetyczna subtelomerowa, pojedyncza do wybranego regionu chromosomowego, znakowana fluorochromami Orange lub Green, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 10 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Sonda genetyczna podwójna do wybranego markera molekularnego, znakowana dwoma fluorochromami Orange i Green, przeznaczona do laboratoryjnej diagnostyki medycznej in vitro, działająca w oparciu o technologię FISH. Sonda oznakowana znakiem CE IVD. Opakowanie sond po 10 testów/100ul. Sondy gotowe do użycia tj. fabrycznie zawieszone w buforze hybrydyzacyjnym | 10 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Trypsyna (0.25 %) w DPBS 1 x 100 ml | 55 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 x 100 ml |  |  |  | 0 |  | 0
suma | [9 empty] | 0 |  | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## 7
Pakiet 7 Odczynniki do odwrotnej transkrypcji, zestawy Polimerazy, barwnik Giemzy
lp. | asortyment | zamawiana ilość opakowań | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13[11*12+11]
1 | 1. Kompletny zestaw do wykonania szybkiej, czułej i specyficznej analizy RT-PCR z wykorzystaniem starterów specyficznych dla genu. 2. Zestaw zawierający kompleks enzymatyczny polimerazy DNA złożony z polimerazy DNA Taq oraz z polimerazy o aktywności korygującej. 3. Mieszanina enzymów (fiolka 1) zawiera zabezpieczający inhibitor rybonukleaz, który dezaktywuje szerokie spektrum tych enzymów i jest aktywowany w temp. 60˚C. Jego obecność zabezpiecza RNA podczas syntezy cDNA, kiedy inne inhibitory rybonukleaz zawodzą. Integralność mRNA jest szczególnie ważna podczas analizy dłuższych fragmentów. Temperatura wydłużania wynosi zawsze 68ºC. 4. Zestaw zawierający bufor 5x stężony polimeraz typu hot-start+ Transcriptor Reverse Transcriptase wraz z nukleotydami w stężeniu 1,5 nM. Bufor zawierający dezoksyrybonukleotydy i substancje dodatkowe umożliwia rozpoczęcie reakcji PCR w wersji „hot start”, co gwarantuje uzyskanie wysokiej specyficzności i polepszenia jakości wykonania poprzez redukcję procesu tworzenia dimerów starterów. 5. Bufor odpowiedni do stosowania w wypadku wykonywania jednostopniowej reakcji RT-PCR dla trudnych matryc (skomplikowana struktura drugorzędowa, duża zawartość par GC) bez konieczności zwiększania temperatury reakcji. 6. Zestaw zawierający inhibitor Rnaz 7. Każda seria zestawu jest testowana pod względem prawidłowości procesu RT-PCR. RT-PCR jest prowadzona dla 1000 kopii transkryptu in vitro RNA wirusa HAV. | 15 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 150 reakcji |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw Polymerazy DNA 1. Enzym nieaktywny w temp. +15°C do +25°C w trakcie przygotowania PCR, aktywowany w temp. 95°C w trakcie początkowej denaturacji. 2. Amplifikacja docelowej genomowych DNA i cDNA do długości 3 kb, przy wysokiej swoistości, czułości oraz wydajności. 3. Każdy lot polimerazy poddawany kontrolom jakości: jednostka oznaczenia, test czynnościowy (czułość), test czynnościowy (matryca bogata w GC), test dla endonukleazy, test egzonukleazy, test z rybonukleazą. 4. Nierozcieńczone roztwory w opakowaniu pozostają stabilne w temp. od -15°C do -25 °C do upłynięcia daty ważności ok. 18 miesięcy. Polimerazę można także przechowywać w temp. ‑80°C. 5. Możliwość zastosowania z odczynnikiem uracylo‑N‑glikozylazy w celu zapobieżenia kontaminacji. 6. Bufor do przechowywania: Tris/HCl, 20 mmol/l; KCl, 100 mmol/l; DTT, 1 mmol/l; EDTA, 0.1 mmol; Tween 20, 20%; glicerol, 50% (v/v); pH ok. 9.0 at +25 °C. 7. Zawartość opakowania: · FastStart Taq DNA Polymerase (5 U/µl) · Bufor reakcyjny PCR, 10 x stęż. z 20 mM MgCl2 mmol/l · Roztwór MgCl2, 25 mM, pH ok. 8.3 · Roztwór GC-RICH · Mix nukleotydów o czystości PCR Grade zawierający dUTP (Uracyl) | 18 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1000U |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Barwnik Giemzy - odczynnik do barwienia preparatow o gęstości min.0,99g/cm3 w 20 C, pH 6,1-7,0 w 20 C (nierozcieńczony) | 200 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 500 ml |  |  |  | 0 |  | 0
suma | [9 empty] | 0 |  | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## 8
Pakiet 8 Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych
lp. | asortyment - Zestawy do oznaczania: | ilość oznaczeń | numer katalogowy | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [8*9] | 11 | 12[10*11+10]
1 | hGH IRMA + min. 1 surowica kontrolna do każdego zestawu | 2304 |  |  | 48-96 oznaczeń |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Aldosteron RIA CT w surowicy i w moczu + min. 1 surowica kontrolna do każdego zestawu | 2304 |  |  | 48-96 oznaczeń |  |  |  | 0 |  | 0
suma | [8 empty] | 0 |  | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## 8 jakość
Parametry jakościowe dla pakietu nr 8 poz 1 |  |  |  | Parametry jakościowe dla pakietu nr 8 poz 2
Lp. | Parametr/warunek | oferowane warunki/opis | ilość punktów | Lp. | Parametr/warunek | oferowane warunki/opis | ilość punktów
I | Metodyka wykonywania badań : |  |  | IV | Metodyka wykonywania badań :
1 | dwie kontrole |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt | 7 | dwie kontrole |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt
2 | możliwość wykonania w dwóch nastawieniach |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt | 8 | możliwość wykonania w dwóch nastawieniach |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt
3 | gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania ) |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt | 9 | gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania ) |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt
II | Dokładność, precyzja i czułość metody : |  |  | V | Dokładność, precyzja i czułość metody :
4 | dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między próbkami wynosi 20 % Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt | 10 | dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między próbkami wynosi 20 % Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
5 | precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej i międzytestowej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt | 11 | precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej i między testowej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
6 | czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt | 12 | czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
III | Termin ważności HGH – 9 tygodni i powyżej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt | VI | Termin ważności Aldosteron – 8 tygodni i powyżej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt

## 9
Pakiet 9 Odczynniki do wykrywania antygenu toksyny A i B Clostridium Difficile
lp. | asortyment - Zestawy do oznaczania: | ilość oznaczeń | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13[11*12+11]
1 | Szybki test immunoenzymatyczny / jednostudzienkowy/ do jednoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminowej / GDH/ Clostridium Difficile oraz Toksyn A i B w próbkach kału Toksyna A min.0,7 ng/ml, Toksyna B min.0,2 ng/ml, kontrola dodatnia /antygen/ zawarta w zestawie. Czułość GDH 0,8ng/ml. Możliwość przechowywania próbki bez mrożenia do 72 godzin. czułość i swoistość testu wyznaczone względem metody referencyjnej tj. tkankowej/ bakteryjnej. | 58 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 25 t |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Test immunochromatograficzny do jakosciowego wykrywania podwyższonego poziomu laktoferyny w probkach kału. Membrana testu pokryta przeciwciałami przeciwko laktoferynie, zawierająca przeciwciała sprzężone ze złotem koloidalnym. Kontrola dodatnia min. 2 ml zawarta w zestawie. | 3 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 25 t |  |  |  | 0 |  | 0
suma | [9 empty] | 0 |  | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## 10
Pakiet 10 Zewnętrzne panele kontroli jakości dla badań wykonywanych metodami biologii molekularnej
lp. | asortyment - odczynniki do oznaczania: | ilość zamawiana | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość panelu | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13[11*12+11]
I | 1) Dwie dostawy w roku 2) Analiza jakościowa i ilościowa 3) Objętość kazdej próbki dla EBV,CMV,BKV min. 1 ml, dla HCV, HBV min. 1,2 ml 4) Materiał wyjściowy dla EBV - krew pełna,dla CMV,HCV, HBV - osocze, dla BKV - osocze, mocz 5) Każdy panel powinien zawierać 4-10 próbek 6) Materiał próbek powinien pokrywać spektrum kliniczne materiałów badanych 7) Wynik końcowy powinien być wyrażony w kopiach/ml lub IU/ml 8) Dostawca paneli kontrolnych musi zapewniać indywidualne konto do zgłaszania wyników, dostępne przez internet i zabezpieczone hasłem 9) Udział w programie musi być potwierdzony certyfikatem oraz raportem zawierającym analizę statystyczną wyników. Możliwość anonimowego porównywania online własnych wyników z innymi uczestnikami programu
1 | Kontrola CMV | 4 panele / 2 lata |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 4-10 próbek |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Kontrola EBV | 4 panele / 2 lata |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 4-10 próbek |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Kontrola HCV | 4 panele / 2 lata |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 4-10 próbek |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Kontrola HBV | 4 panele / 2 lata |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 4-10 próbek |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Kontrola BKV | 4 panele / 2 lata |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 4-10 próbek |  |  |  | 0 |  | 0
suma | [9 empty] | 0 |  | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## 11
Pakiet 11 Odczynniki serologiczne i krwinki wzorcowe do oznaczeń grup krwi układu ABO i RH metodą probówkową
lp. | asortyment | zamawiana ilość | numer katalogowy | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13[11*12+11]
1 | Odczynnik monoklonalny anty A klon I | 12 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Odczynnik monoklonalny anty A klon II | 12 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Odczynnik monoklonalny anty B klon I | 12 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Odczynnik monoklonalny anty B klon II | 12 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Odczynnik monoklonalny anty D Blend | 12 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Odczynnik monoklonalny anty D Rum | 12 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Dolichotest | 6 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 1 amp. x 5 ml |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe typ PBS do układu ABO | 24 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 3 x 4 ml |  |  |  | 0 |  | 0
9 | PBS | 8 |  | ….MIESIĘCY = …..% |  | 51 |  |  |  | 0 |  | 0
suma | [9 empty] | 0 |  | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)