## .
ZADANIE 12
| Numer referencyjny: TZ.280.9.2022 |  |  |  |  | Załącznik nr 13 do SWZ po zmianach z dnia 25.03.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.9.12.2022
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników balonowych do angioplastyki tętnic, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) utworzyć na Centralnym bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów
2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie po otrzymaniu raportu implantacji, jednak nie poźniej niż w terminie określonym w umowie.
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę zgodną z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic kończyn dolnych, tętnic nerkowych i przetok tętniczo-żylnych 0.014” OTW: - kanał centralny dla prowadnika 0.014” - kompatybilny z koszulką/cewnikiem 4F - dostępne długości balonu: min. 6 różnych długości w przedziale 20-200mm, w tym 200 mm - dostępne średnice balonu: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 - dostępne 2 długości shaftu, jedna < 100 cm i jedna ≥ 145 cm - średnica cewnika < 1 mm - RBP min. 14 atm - łatwe i szybkie opróżnianie balonu; czas deflacji z ciśnienia maksymalnego ≤ 17 s - na końcach balonu znaczniki cieniujące - zgodnie z odpowiedzią na pytanie: dopuszczony cewnik balonowy o parametrach: RBP 12-14 atm, średnica cewnika poniżej 1,33 mm, spełniający wszystkie pozostałe kryteria specyfikacji | szt | 50
2. | Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic kończyn dolnych, tętnic nerkowych i przetok tętniczo-żylnych 0.018” OTW: - kanał centralny dla prowadnika 0.018” - kompatybilny z koszulką/cewnikiem 5F - dla średnic 2.0 - 4.0 mm kompatybilny z koszulką 4F - dostępne długości balonu: min. 8 różnych długości w przedziale 20-200mm, w tym 200 mm - dostępne średnice balonu: 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 - dostępne 2 długości shaftu, jedna < 100 cm i jedna ≥ 150 cm - profil końcówki cewnika < 0.029 cala - RBP min. 14 atm - łatwe i szybkie opróżnianie balonu; dostępne cewniki balonowe z czasem deflacji < 5s - na końcach balonu znaczniki cieniujące | szt | 50
3. | Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic kończyn dolnych, tętnic nerkowych i przetok tętniczo-żylnych 0.035” OTW: - kanał centralny dla prowadnika 0.035” - kompatybilny z koszulką: 5-7F - dostępne długości balonu: min. 6 różnych długości w przedziale 20-250mm, w tym 250 mm - dostępne średnice balonu co 1 mm w zakresie 3-14 mm - dostępne 2 długości shaftu, jedna < 100 cm i jedna ≥ 135 cm - profil balonu ≤ 0.7 cala - RBP min. 14 atm dla balonów o średnicy ≤ 9 mm - łatwe i szybkie opróżnianie balonu; czas deflacji ≤ 17 s - na końcach balonu znaczniki cieniujące | szt | 200
RAZEM :