## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1 – Dostawy pokrowca ochronnego niesterylnego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Pokrowiec /prześcieradło ochronne jednoczęściowe, nieprzemakalne z podgumowaną warstwą spodnią, o wymiarach min. 80 max 90 x min 190 max 200cm, wykonany z wytrzymałej na rozerwanie włókniny PP+PE – min. gramatura 30g/m², mocowanie na troki/gumkę/ gumkę+troki/ stosowany w trakcie procedur medycznych. | szt | 22000
Wartość ogółem w zakresie zadania 1:

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2 – Dostawa bielizny i odzieży okołooperacyjnej dla pacjentów
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozm | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Majtki higieniczne, wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m2, nieprzejrzyste, jednorazowe, niesterylne, bez zakładki. | M-L | szt | 10000
2 | w rozmiarze M- XXL | XL-XXL | szt | 10000
3 | Majtki higieniczne, wykonane z miękkiej włókniny, z otworem umożliwiającym wykonywanie badań specjalistycznych (kolonoskopia), z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze min. 28 g/m2, nieprzejrzyste, jednorazowe, niesterylne,w rozmiarze M-XL (min. szerokość 120 cm). | M-L | szt | 1500
4 |  | XL | szt | 1500
5 | Koszula medyczna przed i pooperacyjna, z włókniny trójwarstwowej SMS, o gramaturze min. 33 g/m., nietransparentna, krótki rękaw, z rozcięciem z tyłu i wiązaniami na troki w pasie i przy szyi. | M-L | szt | 10000
6 |  | XL-XXL | szt | 10000
Wartość ogółem w zakresie zadania 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3 –Dostawa system wkładów jednorazowych kompatybilnych ze ssakiem New Hospivac
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Ilość próbek
1 | Jednrazowy wkład z systemem FLOVAC, kompatybilny z urządzeniem New Hospivac 400, który jest w posiadaniu Zamawiającego, miękki wkład wykonany z polietylenu, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której umieszczony jest filtr hydrofobowo-antybakteryjny, który działa również jako system antyprzelewowy. | szt | 2000 | [5 empty] | 2
Wartość ogółem w zakresie zadania 3:

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4 – Dostawa pojemników farmaceutycznych do receptury
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Ilość próbek
1. | Butelka apteczna 1000ml, ze szkła przyciemnionego; gwint o średnicy 28mm; nakrętka 28mm z wkładką uszczelniającą | szt. | 240 | [5 empty] | 2
2. | Butelka apteczna 125ml, ze szkła przyciemnionego; gwint o średnicy 28mm; nakrętka 28mm z wkładką uszczelniającą | szt. | 50
3. | Butelka apteczna 200ml, ze szkła przyciemnionego; gwint o średnicy 28mm; nakrętka 28mm z wkładką uszczelniającą | szt. | 50
4. | Butelka apteczna 250ml, ze szkła przyciemnionego; gwint o średnicy 28mm; nakrętka 28mm z wkładką uszczelniającą | szt. | 50
5. | Butelka apteczna 300ml, ze szkła przyciemnionego; gwint o średnicy 28mm; nakrętka 28mm z wkładką uszczelniającą | szt. | 50
6. | Butelka apteczna 500ml, ze szkła przyciemnionego; gwint o średnicy 28mm; nakrętka 28mm z wkładką uszczelniającą | szt. | 240
7. | Butelka jałowa 10ml z zakraplaczem i nakrętką, na krople do oczu, uszu, nosa. | szt. | 800 | [5 empty] | 2
8. | Minimsy 1ml - zakraplacz jałowy na krople oczne, z podziałką co 0,01ml, pakowane po 50szt. | op | 120
9. | Tuba do miksera recepturowego 50ml, pełni funkcję pojemnika do ważenia, mieszania oraz dozowania 3-w-1 | szt. | 50
10. | Tuba do miksera recepturowego 100ml, pełni funkcję pojemnika do ważenia, mieszania oraz dzowania 3w1 | szt. | 50 | [5 empty] | 2
11. | Tuba do miksera recepturowego 200ml, pełni funkcję pojemnika do ważenia, mieszania oraz dozowania 3w1 | szt. | 50
12. | Kapsułki żelatynowe, twarde, transparentne, rozmiary 00-0-3, pakowane po 1000szt. | op | 3
13. | Torebka biała, z nadrukiem „do użytku wewnętrznego”, 120x170mm, pakowana po 100szt. | op | 10
14. | Torebka pomarańczowa, z nadrukiem do użytku zewnętrznego”, 120x170mm, pakowana po 100szt. | op | 10
15. | Foremki blistrowe do czopków 1g, perforowane blistry, pakowane po 300szt. | op | 4
Wartość ogółem w zakresie zadania 4:

## Zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5 – Dostawa pojemników i etykiet farmaceutycznych do receptury
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Etykieta samoprzylepna, pomarańczowa, „do użytku zewnętrznego”, pakowana po 50szt. | op. | 4
2. | Etykieta samoprzylepna „lek do oczu”, pakowana po 10szt. | op. | 60
3. | Etykieta samoprzylepna „trucizna”, pakowana po 100szt. | op. | 2
4. | Butelka apteczna 10ml, ze szkła przyciemnianego, gwint o średnicy 18mm. | szt. | 200
5. | Butelka apteczna 50ml, ze szkła przyciemnianego, gwint o średnicy 18mm. | szt. | 100
6. | Nakrętki do butelek, gwint 18mm, pasujące do butelek o pojemności 10 i 50ml. | szt. | 300
7. | Jednorazowy filtr do przesączania kropli ocznych, hydrofilowa membrana, z obu stron końcówki Luer (wlot Luer-lock żeński, wylot Luer męski), umożliwiające zamocowanie w strzykawce z jednej strony i ewentualnie igły z drugiej strony, średnica porów 0,2um, pakowany po 50szt. | op. | 12
8. | Pudełko apteczne typ VI (na wcisk), pojemność 50g/65ml | szt. | 200
9. | Pudełko apteczne typ VI (na wcisk), pojemność 100g/125ml | szt. | 100
10. | Podkładki pergaminowe, kolor biały, średnica min. 135mm, pakowane po 100szt. | op. | 4
11. | Podkładki pergaminowe, kolor biały, średnica 75mm, pakowane po 100szt. | op. | 4
Wartość ogółem w zakresie zadania 5:

## Zadanie 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 6: Dostawy zestawów do wytwarzania przestrzeni
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena Jedn. Netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw HER-LOON do balonikowania przestrzeni operacyjnej w operacjach laparoskopowych przepuklin techniką TEP składający się z jednorazowego użytku wkładu roboczego, zawierającego w części dystalnej balonik rozpierający tkanki oraz ręcznej pompki jednorazowego użytku. Całość zestawu pakowana sterylnie, pojedynczo, w pełni kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami laparoskopowymi 10 mm typu MIT systemu HERLOON | szt. | 200
2 | Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa); karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 10,7 mm, rozwartość ramion: 11 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 12,5mm, pakowane 20 x 6 klipsów w op. zb.; kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą PL528R | op. | 5
3 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio duże) jednorazowego użytku, zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą PL503R, pakowane 20 kartridży po 6 klipsów w op. zbiorczym | op. | 100
4 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, instalowane po 8 szt. w magazynku z przezroczystego tworzywa, wyposażonego w metalową, ażurową prowadnicę, umożliwiającego kontrolę aplikacji klipsów; dodatkowo ostatni klips w magazynku winien być oznaczony innym niż pozostałe klipsy kolorem w celu sygnalizacji konieczności ewentualnej wymiany magazynka. Całość kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego, autoklawowalnym automatycznym aplikatorem mechanicznym Challenger Ti o średnicy 10 mm. Pakowane po 12 magazynków w op. zbiorczym | op | 5
5 | Klipsy tytanowe rozmiar SM (średnio małe) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość4,0 mm, rozwartość ramion: 4,5 mm, kąt rozwarcia 25 st., przekrój trójkątny 0,6 X 0,45 mm, instalowane po 12 szt. w magazynku z przezroczystego tworzywa, wyposażonego w metalową, ażurową prowadnicę, umożliwiającego kontrolę aplikacji klipsów, dodatkowo ostatni klips w magazynku winien być oznaczony innym niż pozostałe klipsy kolorem w celu sygnalizacji konieczności ewentualnej wymiany magazynka. Całość kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego, autoklawowalnym, automatycznym aplikatorem mechanicznym Challenger Ti, o średnicy 5 mm. Pakowane po 12 magazynków w op. zbiorczym. | op. | 5
6 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, instalowane po 8 szt. w magazynku z przezroczystego tworzywa, wyposażonego w metalową, ażurową prowadnicę, umożliwiającego kontrolę aplikacji klipsów, dodatkowo ostatni klips w magazynku winien być oznaczony innym niż pozostałe klipsy kolorem w celu sygnalizacji konieczności ewentualnej wymiany magazynka. W komplecie ładunek CO2 umożliwiający automatyczne podawanie klipsów przez aplikator z magazynka do części dystalnej klipsownicy. Ponadto Wykonawca winien zagwarantować możliwość ewentualnego zakupu ładunków z CO2, niezależnie od zestawu z zaciskami, na wypadek konieczności wymiany ładunku w trakcie zabiegu. Całość kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego, autoklawowalnym automatycznym aplikatorem pneumatycznym Chyallenger TiP o średnicy 10 mm. Pakowane po 12 magazynków w op. zbiorczym. | op. | 25
7 | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku endoskopowej głowicy kamery 3D wysokiej rozdzielczości zintegrowanej z optyką i światłowodem: a) sterylny pokrowiec jednorazowego użytku, ze zintegrowanym mechanizmem blokującym b) sterylna bariera pomiędzy niesterylną głowicą/optyką a pacjentem c) kąt patrzenia optyki 0° lub 30° do wyboru przez Zamawiającego d) dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu e) zintegrowane przyłącze do systemu mocowania kamery f) termin przydatności do użycia min. 3 lata g) nie zawiera latexu h) pokrowiec sterylny, pojedynczo pakowany, i) w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami/optykami laparoskopowego systemu wizualizacji Einstein Vision 2.0 | szt. | 1000
8 | Dren płuczący, silikonowy, jednorazowego użytku, z zastawką oraz dwoma igłami do przebicia butli z płynem, z klamrami umożliwiającymi zamknięcie drenu oraz przyłączem typu Luer - Lock, pakowane sterylnie, pojedynczo po 10 szt. w op. zb. w pełni kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą irygacyjną Fluid 3 | szt. | 1000
9 | Dren płuczący , silikonowy, jednorazowego użytku, z zastawką i chipem komunikacyjnym oraz dwoma igłami do przebicia butli z płynem, z klamrami umożliwiającymi zamknięcie drenu oraz przyłączem typu Luer - Lock, pakowane sterylnie, pojedynczo po 10 szt. w op. zb. w pełni kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego pompą irygacyjną Multi Flow | szt. | 2000
10 | Zestaw drenu do insuflacji CO2 z przyłączem typu Luer - Lock oraz filtrem mikroporowym,w pełni kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego insuflatorem CO2 Flow 40, pakowany pojedynczo, sterylnie po 10 szt. w opakowaniu zbiorczym. | szt. | 1700
11 | Ostrza do pobierania płata skórnego dedykowane dermatomowi typu Wagner – jednora-zowego użytku, pakowane pojedynczo, ste-rylnie, po 10 szt. w opakowaniu zbiorczym, kompatybilne z posiadanym przez Zamawia-jącego dermatomem akumulatorowym typ Acculan; | op. | 15
12 | Płyty nośne do nacinania płata skóry w siatkownicy – jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie, po 10 szt. w opakowaniu zbiorczym, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego siatkownicą firmy Aesculap, dostępne w rozmiarach 1:1,5; 1:3; 1:6; | op. | 20
13 | Zestaw przewodów z filtrem barierowym, do ewakuacji gazu, jednorazowego użytku, kompatybilny z insuflatorem CO2 PG150 firmy Aesculap AG, op10szt | op. | 60
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6:

## Zadanie 7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7 – Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Cytostatycznej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Jałowy adapter do strzykawek – łącznik do przetaczania płynów, umożliwiający połączenie ze sobą dwóch strzykawek zakończonych połączeniem Luer – Lock; obustronna końcówka żeńska; wyposażony w dwa wyodrębnione uchwyty, z powierzchniami oddalonymi od właściwego łącznika o min. 5mm każda, pozwalające bezpiecznie i ergonomicznie użyć łącznik bez jego bezpośredniego dotykania. | szt | 2000
2 | Kranik trójdrożny Luer – Lock, wykonany z poliamidu – materiału odpornego na działanie wszystkich silnie działających leków, w tym cytostatyków, eliminującego pęknięcia kranika i przeciekanie leku przy dłuższym stosowaniu, sterylny, pakowany pojedynczo, po 200szt w op. zbiorczym. | szt | 2000
Wartość ogółem w zakresie zadania 7:

## Zadanie 8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8 – Dostawy zestawów do nakłucia tętnicy
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Ilość próbek
1 | Zestaw do nakłucia tętnicy – cewnik o średnicy 22G i długości 80mm, wykonany z FEP; kaniula 0,80 x 50mm; prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej 25 – 0,021”, ze sprężystym, prostym zakończeniem; automatyczny zawór hemostatyczny; igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej ze złączem typu luer – lock; skrzydełka mocujące z 3 otworami na szew fiksujący; dren łączący z PUR o dł. 7cm; serweta do zawinięcia zestawu; | szt. | 100 | [5 empty] | 2
Wartość ogółem w zakresie zadania 8:

## Zadanie 9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 9 – Dostawy czepków chirurgicznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Czepek chirurgiczny z gumką (beret), średnica 50-55cm, gramatura min.14 g/m2, wykonany z włókniny polipropylenowej, pakowane po 50 lub 100 szt. w taki sposób, aby było możliwe wyjmowanie z opakowania pojedynczo jednej czapki bez ryzyka wyjęcia jednorazowo dwóch sztuk lub więcej sztuk, gotowe do użytku bezpośrednio po wyjęciu z opakowania jednostkowego bez konieczności wcześniejszego rozpakowania i prawidłowego ułożenia w kartoniku, jednorazowego użytku. | szt. | 200000
2 | Czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie zbiorcze w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, pakowane po 50 lub 100szt. Kolor niebieski z białymi trokami. | szt. | 30000
Wartość ogółem w zakresie zadania 9:

## Zadanie 10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 10 – Dostawy zestawów laryngologicznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku, sterylny, składający się z: szpatułki, wziernika nosowego, wziernika usznego, rozm. 2mm i 4mm. | szt. | 10000
2 | Lusterka krtaniowe sterylne, średnica 22mm, rączka 18 cm +/- 0,5 cm, opakowanie folia-papier lub folia–folia. | szt. | 7000
3 | Wzierniki uszne niesterylne, średnica 3,6 mm i 5,2 mm pakowane po50 szt.(lub op.100 szt w przeliczeniu) | szt. | 250
4 | Wzierniki uszne niesterylne, średnica 2,5 mm, pakowane po 50 szt.(lub op. 100szt w przeliczeniu). | szt. | 4000
Wartość ogółem w zakresie zadania 10:

## Zadanie 11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 11 – Dostawa rurek intubacyjnych i akcesoriów
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym - z silikowanego PCV, bez zawartości ftalanów, przezroczysta, jednorazowa, sterylna, linia RTG na całej długości, z mankietem w kształcie walca i balonikiem kontrolnym w innym kolorze niż korpus rurki, z oczkiem Murphy-ego, zaokrąglona ukośna atraumatyczna końcówka, rozmiar rurki widoczny na baloniku kontrolnym, wyraźny znacznik głębokości intubacji w postaci dwóch pełnych pierścieni lub półpierścieni Rozmiary: 2,0 – 10,0 co 0,5. | szt. | 9500
2 | Rurka intubacyjna bez mankietu, nitka kontrastu RTG na całej długości, jednorazowego użytku, sterylna, Rozmiary: 2,0 – 10,0 | szt. | 1000
3 | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu, zbrojenie na całej długości rurki, posiadająca atraumatyczne (gładkie) zakończenie krawędzi rurki oraz otworu Murphy-ego, oznaczenie rozmiaru na łączniku i balonie kontrolnym, jednorazowego użytku, sterylna, Rozmiary: 2,0 – 8,0 | szt. | 250
4 | Rurka intubacyjna zbrojona, silikonowana, sterylna, linia RTG na całej długości, wyposażona w prowadnice do ukształtowania w środku wykonaną z mosiądzu pokrytego tworzywem medycznym bez za-wartości ftalanów Dwa znaczniki głębokości w postaci pełnych pierścieni lub znacznik głębokości w postaci grubego pełnego ringu (ok. 1 cm) , ułatwiające prawidłowe pozycjonowanie rurki, łącznik 15 mm, oznaczenie rozmiaru na łączniku i balonie kontrolnym w celu łatwej identyfikacji, balon uszczelniający w kształcie walca. Opakowanie papier-folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu Rozmiary: 2,5 – 10,0 co 0,5 mm | szt. | 4000
5 | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu, silikonowa, sterylna, linia RTG na całej długości bez ftalanów, specjalna z mankietem w kształcie walca do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum dwa oznaczenia rozmiarów na korpusie rurki, łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy o zwiększonej objętości zapobiegający odleżynom, a jednocześnie dający pełne uszczelnienie Rozmiary: 5,0 – 10,0 co 0,5 mm | szt. | 500
6 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, silikonowa, sterylna, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzenie, dwie tasiemki mocujące w zestawie, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania Rozmiary: 3,0 – 10,0 co 0,5 mm | szt. | 350
7 | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z nad mankietu z ruchomym szyldem dla regulacji długości rurki lub ze stałym szyldem do wyboru , silikonowana, bez zawartości ftalanów, sterylna, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy we-wnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzenie, transparentny lub żółty dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń ssących i do końcówki typu luer, dwie tasiemki mocujące w zestawie, pakowane w sztywne opakowanie zapew-niające bezpieczeństwo przechowywania Rozmiary: 5,0 – 10,0 co 0,5 mm | szt. | 100
8 | Rurka tracheotomijna bez mankietu, wykonana z termoplastycznego PVC, sterylna, bez ftalanów, bez lateksu, linia RTG na całej długości, prowadnica w rurce; miękkie gładkie, przeźroczyste skrzydełka szyldu; dwie tasiemki mocujące w zestawie. Rozmiary: 3,0 – 10,0 co 0,5 mm | szt. | 20
9 | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym, ruchomym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, sterylna, linia RTG na całej długości; miękkie gładkie, przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej; balonik kontrolny w kolorze niebieskim, oznakowany rozmiarem rurki; prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzenie; dwie tasiemki mocujące w zestawie; pakowana w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania. Rozmiary: 5,0 – 10,0 co 0,5 mm | szt. | 100
10 | Rurka tracheotomijna z ruchomym szyldem, wygięta anatomicznie, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, sterylna, bez ftalanów, bez lateksu ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu miękkie, gładkie i przeźroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz dwie tasiemki mocujące. Rozmiary: 7,0 mm/100 mm, 8,0mm/116 mm, 9,0 mm/122 mm Pakowana pojedynczo, na każdym opakowaniu na-druk nr serii i daty ważności. | szt. | 5
11 | Rurka tracheotomijna zbrojona z ruchomym szyldem, wygięta w łuk, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, sterylna, bez ftalanów, bez lateksu, wzmocniona drutem ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu miękkie, gładkie i przeźroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz dwie tasiemki mocujące. Rozmiary: 6,0 – 10,0 – długości min. 155 mm dla każdego rozmiaru Pakowana pojedynczo, na każdym opakowaniu na-druk nr serii i daty ważności. | szt. | 25
12 | Prowadnica do trudnej intubacji, jednorazowego użytku, z zagiętym końcem wzmocniona na całej długości, skalowana podziałka co 1 cm, pokryta gładkim materiałem o wysokich właściwościach poślizgowych Rozmiary: 3,3mm/5,0 mm o długości 600 mm/800 mm | szt. | 300
13 | Prowadnice do rurek intubacyjnych, metal pokryty tworzywem, gładkie, bez zawartości lateksu, sterylne, pakowane pojedynczo do rurek intubacyjnych, jednorazowe. Rozmiary 2,0 - 5,0 | szt. | 700
14 | Rurka ustno – gardłowa: - wykonana z przezroczystego lub matowego PCV, (bez dodatku lateksu) - łatwa identyfikacja rozmiaru oznaczonego kolorem - atraumatyczne zakończenie rurki - możliwość wprowadzenia cewnika do odsysania - sterylna - pojedynczo pakowana, rozmiar 000 – 6,0 | szt. | 6000
15 | Rurka nosowo – gardłowa: - wykonana z miękkiego, elastycznego termoplastycznego PVC - zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli - silikonowana, bez lateksu, bez wtalanów - sterylna, jednorazowego użytku - pojedynczo pakowana, Rozmiar 2,5 – 6,0 | szt. | 100
16 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem - wykonana z termoplastycznego PVC, dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu wersja ze stałym lub ruchomym szyldem prowadnica 2 tasiemki mocujące, baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki; bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku - rozmiary od 7,0 do 9,5. | szt. | 30
17 | Łącznik do drenów prosty, sterylny, pakowany papier – folia. Wykonane z medycznego tworzywa sztucznego, rozmiar kodowany cyframi – oznaczenie naniesione na łączniku, ramiona łącznika stożkowe, schodkowe, wymiary średnica zewnętrzna O.D =7mm/średnica wewnętrzna I.D. =5mm | szt. | 1000
Wartość ogółem w zakresie zadania 11:

## Zadanie 12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 12 – Dostawy kaczek
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Kaczka poj. od 800 - 1000 ml odporna na przesiąkanie w czasie minimum 4 godzin. | szt. | 42000
Wartość ogółem w zakresie zadania 12:

## Zadanie 13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 13 – Dostawy misek do pielęgnacji chorego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Miska do pielęgnacji chorego - poj. 4000 ml, odporna minimum 2 godziny na ciepłą wodę (do 45 stopni C) z detergentem. | szt. | 130000
Wartość ogółem w zakresie zadania 13:

## Zadanie 14
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 14 – Dostawy ramp noworodkowych z portami bezigłowymi
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Rampa z czterema kranikami z pięcioma portami bezigłowymi + dren 50 cm, przestrzeń martwa systemu: 4,4 ml, długość systemu 70 cm- szybkość przepływu : 185ml/min. Ilość aktywacji 600 nie dłużej niż 7 dni. Kontakt z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami. | szt. | 2500
2 | Wielodostępowy system składający się z sześciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Długość całego systemu maksymalnie 10 cm, objętość wypełnienia 0,75 ml. Końcówka rampy przystosowana do końcówek LUER LOCK, z jednej strony końcówka rotacyjna z drugiej zakończenie z zastawką zwrotną. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. | szt. | 25
3 | Wielodostępowy system składający się z sześciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów. System z drenem podłączeniowym. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną, uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Długość całego systemu maksymalnie 18cm, objętość wypełnienia 1,1ml. Końcówka rampy przystosowana do końcówek LUER LOCK, z jednej strony końcówka rotacyjna z minimalną przestrzenią martwą maksymalnie 0,03ml. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. Czas stosowania nie dłużej niż 7 dni, lub 100 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze. | szt. | 25
Wartość ogółem w zakresie zadania 14:

## Zadanie 15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 15 –Dostawa koszul okołooperacyjnych dla Pacjentów
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Koszula dla Pacjenta, niesterylna, długa, nietransparentna niebieska, z rozcięciem „Y” przy szyi, krótki rękaw, rozcięcie wzdłużne na klatce piersiowej, wkładana przez głowę, wykonana w włókniny SMS o gram. min 35g/m2, rozmiar uniwersalny, wymiary: długość całkowita min. 120cm, szerokość całkowita min. 140cm (2x70cm), szerokość rękawa min. 44cm (2x22cm), długość rękawa od ramienia min. 42cm. | szt | 5000
Wartość ogółem w zakresie zadania 15:

## Zadanie 16
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 16 – Dostawa cewników i akcesoriów do badań urodynamicznych, kompatybilne z aparatem Solar firmy MMS, będącego w posiadaniu Zamawiającego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Cewnik do cystometrii i cystometrii mikcyjnej, 2-kanałowy zintegrowa-ny z linią manometryczną Pves, średnica 6Fr lub 8Fr, do wyboru przez Zamawiającego, długość cewnika minimum 35 cm | szt | 1000
2 | Cewnik rektalny 1-kanałowy z prowadnikiem , zintegrowany z linią manometryczną Pabd, przecięty balonik, średnica kaniuli 5/7,5 Fr długość 130-180 cm | szt. | 1000
3 | Przewód do pompy infuzyjnej długość 89 (bez kolca) x 25 (część do pompy) x 180 cm średnica zewnętrzna części do pompy 8 mm jednorazowego użytku | szt. | 300
Wartość ogółem w zakresie zadania 16:

## Zadanie 17
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 17 – Dostawa drenów urologicznych do pomp płuczących, kompatybilnych z pompą płuczącą PV-5201U firmy Vimex Endoscopy, będącej w posiadaniu Zamawiającego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Dreny jednorazowego użytku – instalowane bezpośrednio do konsoli pompy oraz do płaszcza endoskopowego przy Pacjencie; kompletmy dren jednorazweg użytku | szt. | 750
2 | Jednorazowy dren dzienny – część systemu drenów, używana przez jeden dzień zabiegowy; z jednej strony łączy się z pojemnikiem zawierającym płyn, a z drugiej z jednorazowym drenem Pacjenta. | szt. | 500
3 | Jednorazowy dren Pacjenta – jednorazowa część systemu drenów, dla każdego Pacjenta; przyłączany z jednej strony do Jednorazowego Drenu Dziennego oraz z drugiej do płaszcza endoskopowego przy Pacjencie | szt. | 1300
Wartość ogółem w zakresie zadania 17:

## Zadanie 18
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 18 – Dostawy igieł i poliuretanowych drenów
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw infuzyjny z zakrzywioną igłą Hubera , dren o długości 20-25 cm wyposażony w zacisk klipsowy i dodatkowy łącznik Y z portem do podawania leków, sterylny, pojedynczo pakowany, rozmiar igły 20G, długość igły 25 mm, kolor żółty | szt. | 400
2 | Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, zagięta pod kątem 900 z ostrzem Hubera do portu, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas zakładania i do zrobienia) • Rozmiary: 22G, 20G i 19G o długościach 15mm, 20 mm, 25 mm • 22G 15 mm, 20G 15 mm, 19G 15 mm są to pediatryczne igły. 22G, 0,7, 15 mm 22G, 0,7, 20 mm 22G, 0,7, 25 mm 20G, 0,9, 15 mm 20G, 0,9, 20 mm 20G, 0,9, 25 mm 19G, 1,1, 15 mm 19G, 1,1, 20 mm 19G, 1,1, 25 mm | szt. | 6000
3 | Poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,34 ml, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny- zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów oraz produktówpochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok.600ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | szt. | 200
4 | Poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony trzema systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,34 ml, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wpływ wsteczny- zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok.600ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | szt. | 200
Wartość ogółem w zakresie zadania 18:

## Zadanie 19
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 19 – Dostawy końcówek i drenów do ssaka
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Ortopedyczny zestaw do odsysania z pola operacyjnego z wymiennym filtrem wyposażonym w dren o długości 270 – 300cm z zabezpieczeniem antyzałamaniowym, trzy końcówki ssące (jedna prosta, dwie zagięte) ergonomiczny uchwyt, filtr zapasowy, całość pako-wana podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz z zewnątrz opakowanie folia-papier | szt. | 1800
2 | Końcówka typu Poolo – jelitowa, prosta, sterylna | szt. | 1500
3 | Dren do ssaka niezałamujący się, wzmocniony podłużnie, gładki w środku, podwójnie pakowany, bez lateksu, jałowy, jednorazowego użytku z nasadką do podłączenia do ssaka i końcówką fingertip do cewnika Dren 25CH/210 cm | szt. | 4000
Wartość ogółem w zakresie zadania 19:

## Zadanie 20
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 20 – Dostawy myjek do toalety pacjenta
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Myjka do ciała jednostronnie nasączona mydłem, kształt rękawicy; przeznaczna do higieny całego ciała oraz wrażliwych okolic. Jednostronna myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny, nasączona jednostronnie środkiem myjącym o naturalnym PH 5,5. Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody, rozmiar 14x20 cm lub 17x24 lub 17x24,5 gramatura 90 – 100g/m2 lub 100g/m2 część przednia + 70g/m2 część tylna. Nie zawiera lateksu. Wyrób musi być hypoalergiczny. 1 opakowanie – 20 sztuk. | op | 16000
Wartość ogółem w zakresie zadania 20:

## Zadanie 21
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 21 – Dostawy niesterylnych podkładów na rolce
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Niesterylny podkład na rolce do pokrycia kozetki lekarskiej, o wymiarach 51cm(±2cm) x 40 m (± 1 m) i perforacją co 50 cm; nieprzemakalny, trójwarstwowy (bibuła, bibuła, folia), z otworem umożliwiającym umieszczenie na uchwycie kozetki, o gramaturze nie mniejszej niż 40 g/m². Każda rolka zapakowana w folię. | szt | 10000
Wartość ogółem w zakresie zadania 21:

## Zadanie 22
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 22 – Dostawy kompletów zabiegowych niejałowych w kolorze niebieskim.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Komplet zabiegowy niejałowy, złożony z bluzy i spodni, wykonany z materiału SMS, masa powierzchniowa min. 35g/m2, kolor niebieski w 5 rozmiarach S-XXL. Bluza z krótkim rękawem, z dekoltem „V” wykończonym lamówką, wyposażona w 3 kieszenie ( 2 w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach, 1 na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie). Spodnie posiadają w pasie troki do wiązania. Materiał nie może być prześwitujący. Każdy komplet zapakowany w zgrzaną torebkę PE z widocznym oznakowaniem rozmiaru. Komplet zabiegowy spełniający normę EN 13795-2 (2019) – minimum wymagania standardowe. Materiał SMS charakteryzuje się odpornością na przenikanie drobnoustrojów (na sucho) na poziomie 73 CFU i czystością mikrobiologiczną < 3 CFU/100m2 | szt | 120000
Wartość ogółem w zakresie zadania 22:

## Zadanie 23
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 23 – Dostawy kompletów zabiegowych niejałowych w kolorze zielonym.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Komplet zabiegowy niejałowy, złożony z bluzy i spodni, wykonany z materiału SMS, masa powierzchniowa min. 35g/m2, kolor zielony w 5 rozmiarach S-XXL. Bluza z krótkim rękawem, z dekoltem „V” wykończonym lamówką, wyposażona w 3 kieszenie ( 2 w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach, 1 na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie). Spodnie posiadają w pasie troki do wiązania. Materiał nie może być prześwitujący. Każdy komplet zapakowany w zgrzaną torebkę PE z widocznym oznakowaniem rozmiaru. Komplet zabiegowy spełniający normę EN 13795-2 (2019) – minimum wymagania standardowe. Materiał SMS charakteryzuje się odpornością na przenikanie drobnoustrojów (na sucho) na poziomie 73 CFU i czystością mikrobiologiczną < 3 CFU/100m2 | szt | 80000
Wartość ogółem w zakresie zadania 23:

## Zadanie 24
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 24 – Dostawy asortymentu jednorazowego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zaciskacze do pępowiny, sterylne lub mikrobiologicznie czyste. Op. 50 szt | op. | 100
2 | Sterylne ostrze chirurgiczne, wykonane ze stali nierdzewnej/stali nierdzewnej węglowej, do skalpela. Opakowanie pojedyncze umożliwiające naoczną identyfikację kształtu ostrza i nr ostrza, z pojedynczym numerem serii oraz datą ważności. Numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana bezpośrednio na ostrzu. Rozm. 10-24, op. 100 szt. | op. | 800
3 | Wziernik ginekologiczny, sterylny, rozmiar S-L | szt. | 12000
4 | Kanki doodbytnicze dziecięce 16x200 | szt. | 800
5 | Kanki doodbytnicze dla dorosłych 30x400 | szt. | 400
6 | Kraniki trójdrożne, op.50 szt | op. | 800
7 | Osłonki lateksowe na głowicę USG, pudrowane, op. 144 szt. | op. | 130
Wartość ogółem w zakresie zadania 24:

## Zadanie 25
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 25 – Dostawy basenów głębokich, pokrywy do basenu głębokiego oraz podstawki plastikowej pod basen głęboki
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Basen głęboki, jednorazowy, wykonany z masy papierowej, poj. Od 1500-3000 ml odporny na przesiąkanie w czasie minimum 4 godzin, odporny. | szt. | 25000
2 | Pokrywa do basenu głębokiego, jednorazowa, wykonana z masy celulozowej | szt. | 1000
3 | Podstawka plastikowa pod basen głęboki | szt. | 8
Wartość ogółem w zakresie zadania 25:

## Zadanie 26
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 26 – Dostawy basenów płaskich, pokrywy do basenu płaskiego oraz podstawki plastikowej pod basen płaski
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Basen płaski, jednorazowy, wykonany z masy papierowej, poj. od 1500-2500 ml odporny na przesiąkanie w czasie minimum 4 godzin. | szt. | 18000
2 | Pokrywa do basenu płaskiego, jednorazowa, wykonana z masy celulozowej | szt. | 2000
3 | Podstawka plastikowa pod basen płaski. | szt. | 10
Wartość ogółem w zakresie zadania 26: