## TERMOMODERNIZACJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO SUW REMBIESZÓW OK. 13,5 X 10 = 135 M2 | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
DOCIEPLENIE DACHU POKRYCIE STROPAPĄ GRUBOŚCI 20 CM I PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ GRUBOŚCI 5,2 MM | 135 | m2 |  | 0 | 0
WYKONANIE NOWEGO OPIERZENIA I ORYNNOWANIA ZE SPUSTAMI | 1 | kpl |  | 0 | 0
ODKOPANIE FUNDAMENTÓW WOKÓŁ OBIEKTU | 47 | M3 |  | 0 | 0
ODKOPANIE IZOLACJA I OCIEPLENIE FUNDAMENTÓW 1 m | 47 | m2 |  | 0 | 0
ZASYPANIE FUNDAMENTÓW WOKÓŁ OBIEKTU i UTYLIZACJA ZIEMII | 47 | M3 |  | 0 | 0
NAPRAWA SPIĘCIE 1 NAROŻNIKA BUDYNKU ORAZ CZĘŚCIOWA NAPRAWA GZYMSU, WYMIANA NADPROŻA NA NOWE NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI | 1 | KPL |  | 0 | 0
WYKONANIE NOWEGO DOCIEPLENIA BUDYNKU STYROPIAN GR 20 CM | 182 | M2 |  | 0 | 0
WYKONANIE NOWEGO TYNKU SILIKONOWEGO W KOLORZE JASNYM ( CAŁY SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA) | 182 | M2 |  | 0 | 0
WYMIANA OKNA 10 SZT | 10 | kpl |  | 0 | 0
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 1 SZTUKA 2,5/2,2 M | 1 | KPL |  | 0 | 0
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 2 SZTUKA 1,00/2,0 M | 2 | kpl |  | 0 | 0
WYKONANIE MODERNIZACJI 2 ISTNIEJĄCYCH DASZKÓW NAD DRZWIAMI | 2 | KPL |  | 0 | 0
WYKONANIE NOWEGO DASZKU SYSTEMOWEGO NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ BUDYNKU | 1 | KPL |  | 0 | 0
WYKONANIE NOWYCH PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH DO OKIEN | 1 | KPL |  | 0 | 0
SKUCIE I WYKONANIE NOWEJ POSADZKI - PŁYTKI GRESOWE NA WYLEWCE BETONOWEJ | 135 | M2 |  | 0 | 0
WYKONANIE OKŁADZIN Z PŁYTEK GRESOWYCH NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 2 MB | 135 | M2 |  | 0 | 0
DWUKROTNE MALOWANIE ŚCIAN POWYŻEJ 2 MB NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU | 100 | M2 |  | 0 | 0
DWUKROTNE MALOWANIE SUFITU POWYŻEJ 2 MB NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU | 135 | M2 |  | 0 | 0
Wymiana drzwi wewnętrznych | 3 | kpl |  | 0 | 0
Wymiana białej armatury w chlorowni w tym oczomyjki | 1 | kpl |  | 0 | 0
Wymiana wentylatora i kratek wentylacyjnych w chlorowni | 1 | kpl |  | 0 | 0
Wymiana w WC, muszli klozetoej, umywalki, podgrzewacza do wody w wc | 1 | kpl |  | 0 | 0
Umeblowanie dyżurki | 1 | kpl |  | 0 | 0
Wymiana na nową instalacji elektrycznej, ogrzewania elektrycznego i oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz | 1 | kpl |  | 0 | 0
Wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan i wentylacji | 1 | kpl |  | 0 | 0
Przekucia, przewiercenia, wykonanie demontaż częściowy posadzki, ścian do wprowadzenia stosownych instalcji technologicznych z przywróceniem do stanu pierwotnego | 1 | kpl |  | 0 | 0
Wykonanie opaski dookoła budynku technologicznego i chodnika od furtki do budynku technologicznego ok 75 m2 | 1 | kpl |  | 0 | 0
Inne wynikające z szczegółowych rozwiązań projektowych | 1 | kpl |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk | 1 | kpl |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 | 0

## TECHNOLOGIA
TE
| TECHNOLOGIA SUW | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
| BADANIA TECHNOLOGICZNE NA STACJI POLIOTOWEJ | 1 | KPL |  | 0 | 0
| FILTRY CIŚNIENIOWE 4 DN 1600 | 4 | KPL |  | 0 | 0
| ZASYPKA FILTRÓW ZŁOŻE KATALITYCZNE I FILTRACYJNE | 4 | KPL |  | 0 | 0
| UKŁAD NAPOWIETRZENIA WODY | 1 | KPL |  | 0 | 0
| ZESTAW HYDROFOROWY | 1 | KPL |  | 0 | 0
| DMUCHAWA DO PŁUKANIA FILTRÓW POWIETRZEM | 1 | KPL |  | 0 | 0
| ORUROWANIE ZE STALI K.O. 304 I ARMATURA | 1 | KPL |  | 0 | 0
| POMPA DOZUJĄCA ZE ZBIORNIKIEM | 1 | KPL |  | 0 | 0
| POMPA PŁUCZĄCA | 1 | KPL |  | 0 | 0
| PRZEPŁYWOMIERZE | 5 | KPL |  | 0 | 0
| SPRĘŻARKI POWIETRZA z rozdzielnią spr. pow. | 2 | KPL |  | 0 | 0
| UKŁAD ZMIĘKCZANIA WODY 5 m3/h | 1 | KPL |  | 0 | 0
| DEMONTAŻ FILTRÓW, URZĄDZEŃ, ARMATURY I ORUROWANIA | 1 | KPL |  |  | 0
| Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk | 1 | KPL |  |  | 0
| SUMA |  |  |  | 0 | 0

## NOWA STUDNIA GŁĘBINOWA S2
WYKONANIE NOWEJ STUDNI S2 NA GŁĘBOKOŚĆ 70 METRÓW | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Mobilizacja sprzętu wiertniczego | 1 | KPL |  | 0 | 0
Zagospodarowanie terenu budowy- porządkowanie | 1 | KPL |  | 0 | 0
Wiercenie pod konduktor średnicą świdra fi 580 mm | 10 | mb |  | 0 | 0
Wiercenie pod kolumnę rur świdrem fi 470 mm | 25 | mb |  | 0 | 0
Wiercenie otwór bosy świdrem fi 311 mm | 35 | mb |  | 0 | 0
Cementowanie kolumny rur cembrowych | 35 | mb |  | 0 | 0
Zapuszczanie kolumny rur cembrowych | 35 | mb |  | 0 | 0
Rura stalowa fi 406 | 35 | mb |  | 0 | 0
Mleczko cementowe | 3.5 | m3 |  | 0 | 0
Pompowanie oczyszczajace | 24 | h |  | 0 | 0
Pompowanie pomiarowe | 48 | h |  | 0 | 0
Chlorowanie dezynfekcja otworu | 1 | kpl |  | 0 | 0
Pobór i badanie wody fizykochemia i bakteriologia | 1 | kpl |  | 0 | 0
Inwentaryzacja geodezyjna | 1 | kpl |  | 0 | 0
Pompa głębinowa Grundfos typ SPE 30-7/ 7,5kW | 1 | kpl |  | 0 | 0
Kabel do pompy | 35 | mb |  | 0 | 0
Rury pompowe DN 100 - stal nierdzewna 304 | 30 | mb |  | 0 | 0
Króciec przyłączeniowy do pompy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Montaż pompy głębinowej | 1 | kpl |  | 0 | 0
Zestawy przyłączeniowe | 6 | szt |  | 0 | 0
Transport pompy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Sonda do pomiaru lustra wody | 1 | kpl |  | 0 | 0
Obudowa studni typu Lange DN 100 | 1 | kpl |  | 0 | 0
Przygotowanie podłoża pod obudowę | 6 | h |  | 0 | 0
Wyciągnięcie rury pionowej do SUW | 1 | kpl |  | 0 | 0
Wykonanie betonowej podstawy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Montaż obudowy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Transprt obudowy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Rurociąg PEHD DN 100 od studni do SUW | 50 | mb |  | 0 | 0
Roboty elektryczne i AKPIA (w tym falownik) | 1 | kpl |  | 0 | 0
Włączenie w istniejący układ technologiczny | 1 | kpl |  |  | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk | 0 | 0 |  |  | 0
SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ZAKUP ZAPASOWEJ POMPY
ZAKUP I DOSTAWA ZAPASOWEJ POMPY GŁĘBINOWEJ | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Pompa głębinowa Grundfos typ SPE 30-7/ 7,5kW z kablem 35 m | 1 | KPL | 0 | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk | 1 | KPL |  | 0 | 0
0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## OGRODZENIE
OGRODZENIE | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
OGRODZENIE PANELOWE O WYSOKOŚCI MIN 1,5 PANELOWE | 180 | MB |  | 0 | 0
BRAMA WJAZDOWA O SZER. 5 METRÓW I WYS MIN 1,5 M | 2 | SZT |  | 0 | 0
FURTKA O SZEROKOŚCI 1 M I WYSOKOŚCI MIN 1,5 M | 1 | SZT |  | 0 | 0
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA | 170 | MB |  | 0 | 0
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BRAM O SZEROKOSCI OK 5 MB | 2 | KPL |  | 0 | 0
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ FURTKI O SZEROKOSCI OK 1 MB | 1 | KPL |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk | 1 | KPL |  | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## ELEKTYKA I AUTOMATYKA
ZAGOSPO
| ELEKTRYKA I AUTOMATYKA | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
| ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKI | 1 | KPL |  | 0 | 0
| SIEĆ KABLI ZEWNĘTRZNYCH | 1 | KPL |  | 0 | 0
| OŚWIETLENIE TERENU | 1 | KPL |  | 0 | 0
| INSTALACJE WEWNĘTRZNE TECHNOLOGICZNE | 1 | KPL |  | 0 | 0
| INSTALACJE WEWNĘTRZNE OGÓLNE | 1 | KPL |  | 0 | 0
| INSTALACJE ODGROMOWE I UZIEMIAJĄCE | 1 | KPL |  | 0 | 0
| APARATURA AKPIA | 1 | KPL |  | 0 | 0
| ZESTAW KOMPUTEROWY,WIZUALIZACJA | 1 | KPL |  | 0 | 0
| ZAPROGRAMOWANIE STEROWNIKA | 1 | KPL |  | 0 | 0
| INSTALACJA SSWIN Z MONITORINGIEM KAMERAMI | 1 | KPL |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk | 1 | KPL |  | 0 | 0
| SUMA |  |  |  | 0 | 0

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
O
| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PRZEWOŹNY - o mocy ok 45 kW | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PRZEWOŹNY o mocy ok 45 kW | 1 | KPL |  |  | 0
| Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk | 1 | KPL |  |  | 0
| SUMA |  |  |  | 0 | 0

## WYMIANA HYDRANTÓW
WYMIANA WĘZŁÓW Z HYDRANTAMI 9 KPL | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Materiał, Hydrant, zasuwy, złącza kołnierzowe, trzpienie, kolana, trójnik, skrzynka żeliwna, śrubunek, uszczelki | 9 | KPL |  | 0 | 0
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM WĘZŁA I WYMIANĄ HYDRANTU | 9 | KPL |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - | 1 | KPL |  | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## WYMIANA ZASUW
WYKONANIE WĘZŁÓW Z ZASUWĄ NA RUROCIĄGU DN 150: 6 KPL | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Materiał, zasuwy, złącza kołnierzowe, trzpienie, kolana, trójnik, skrzynka żeliwna, śrubunek, uszczelki itp.. | 6 | KPL |  | 0 | 0
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM WĘZŁA Z ZASUWAMI | 6 | KPL |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk | 1 | KPL |  | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## SUW KOSZT
" MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE" SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW - SUW REMBIESZÓW PGR RAZEM ROBOTY BUDOWLANE
ZAKRES | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO
TERMOMODERNIZACJA | 1 | KPL |  |  | 0
TECHNOLOGIA | 1 | KPL |  |  | 0
BUDOWA NOWEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ S2 | 1 | KPL |  |  | 0
ZAKUP ZAPASOWEJ POMPY GŁĘBINOWYCH 1 KPL | 1 | KPL |  |  | 0
OGRODZENIE | 1 | KPL |  |  | 0
ELEKTRYKA I AUTOMATYKA | 1 | KPL |  |  | 0
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PRZEWOŹNY | 1 | KPL |  |  | 0
WYMIANA WĘZŁÓW Z HYDRANTAMI | 9 | KPL |  |  | 0
WYMIANA WĘZŁÓW Z ZASUWAMI | 6 | KPL |  |  | 0
RAZEM KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |  | 0 | 0
SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW - SUW REMBIESZÓW PGR PRACE PROJEKTOWE
RAZEM SZACUNKOWE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH |  |  |  | 0 | 0
SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW - SUW REMBIESZÓW PGR RAZEM ROBOTY BUDOWLANE I PRACE PROJEKTOWE
RAZEM KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC PROJEKTOWYCH |  |  |  | 0 | 0