SWZ	Załącznik nr 1 	Sygn. akt 02/DI/25/KŁ

........................ dnia.....................

...........................................

nazwa i adres (pieczątka firmowa)

nr telefonu ……………………..

adres e-mail:……………………

NIP …………………………….

Nr Rejestru …………………….

PESEL ……………………………………………….

(dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)

Adres zamieszkania …………………………………

(dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)

UWAGA POWYŻSZE DANE NALEŻY UZUPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO

Wykonawcy/Wykonawców**

Adres do korespondencji w przypadku gdy adres jest inny od wyżej wskazanego

# OFERTA

A d r e s a t:

#### Towarzystwo Budownictwa Społecznego

#### „Motława” Spółka z o.o.

#### 80-742 Gdańsk, ul. Szczygla 1

W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), składamy Ofertę w postępowaniu na:

a) dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej:

a1) która będzie zlokalizowana na dachu wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej 56, o łącznej mocy 42,24kWp to jest: 23,04 kWp dla klatki A i 19,20 kWp dla klatki B

a2) która będzie zlokalizowana na dachu wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej 70, o łącznej mocy 42,24kWp to jest: 23,04 kWp dla klatki A i 19,20 kWp dla klatki B

b) podłączenie do sieci elektrycznej budynków wskazanych wyżej, uruchomienie, zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i przekazanie instalacji do eksploatacji

c) złożenie do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zawiadomień o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznych i zamiarze przystąpienia do ich użytkowania

1. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia opisanego w dokumentacji projektowej, we wzorze Umowy wraz z Załącznikami (Załącznik nr 6 do SWZ) oraz w OPZ (Załącznik nr 7 do SWZ) zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za wynagrodzenie ryczałtowe:

wartość netto ......................................................................................................................................................... zł,

(słownie złotych netto:........................................................................................................................),

Podatek VAT w kwocie: ………………………. zł

wartość brutto: ..........................................................................................................................................zł

# (słownie złotych brutto:   .............................................................................................................................

# ......................................................................................................................................................................)

# w tym:

za wykonanie Przedmiotu Umowy:

  - dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego sześciokondygnacyjnego w Gdańsku przy 
ul. Piotrkowskiej 56, w kwocie: ……………………………… zł netto plus podatek VAT …………………… zł, łącznie w kwocie ………………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………. i 00/100

przy czym wartość Przedmiotu Umowy w zakresie klatki A wynosi …………………. netto zł natomiast w zakresie klatki B wynosi …………… netto zł.

1.2. dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego sześciokondygnacyjnego w Gdańsku przy 
ul. Piotrkowskiej 70, w kwocie: ……………………………… zł netto plus podatek VAT …………………… zł, łącznie w kwocie ………………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………. i 00/100

przy czym wartość Przedmiotu Umowy w zakresie klatki A wynosi …………………. netto zł natomiast w zakresie klatki B wynosi …………… netto zł.

- Termin wykonania zamówienia: …………………..(max 60) dni od daty podpisania Umowy przy czym dostawa i montaż oraz zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego nastąpi w terminie max 28 dni. Złożenie w imieniu Zamawiającego, do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zawiadomień o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej większej niż 6,5 kW i zamiarze przystąpienia do ich użytkowania nastąpi maksymalnie w terminie 5 dni od daty podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej budynków.

3. Potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych:

| Opis | Wymagania | Potwierdzenie spełnienia wymogów / parametry proponowanego rozwiązania |
| --- | --- | --- |
| Panele Fotowoltaiczne |  |  |
| Technologia | Monokrystaliczna |  |
| Współczynnik sprawności modułu min. | 20 % |  |
| Moc modułu po 25 latach minimum. | 84% |  |
| Moc znamionowa | 480 Wp |  |
| maksymalne napięcie systemowe minimum. | 1500V DC |  |
| Maksymalne obciążenie (śnieg/wiatr) | 5400Pa/2400Pa |  |
| skrzynka przyłączeniowa | ip 68, min. 2 diody |  |
| Długość modułu fotowoltaicznego | Poniżej 2000 mm |  |
| Gwarancja na moduły fotowoltaiczne | 12 lat |  |
| Moc modułu minimum 84% mocy nominalnej wymagana gwarancja | 25 lat |  |
| Inwerter |  |  |
| Beztransformatorowy trójfazowy inwerter fotowoltaiczny o mocy znamionowej AC | 20 kW |  |
| Ilość niezależnych wejść DC minimum | 4 |  |
| znamionowe napięcie | 230/400, 3P+N+PE, |  |
| sprawność maksymalna europejska minimum | 97% |  |
| sprawność maksymalna nie mniejsza niż | 97,5% |  |
| pobór prądu w nocy nie więcej niż | 5W |  |
| Ochrona obudowy min. | IP65 |  |
| Gwarancja na inwerter minimum | 5 lat |  |
| Gwarancja na pozostały przedmiot zamówienia minimum | 5 lat |  |

W załączeniu przedmiotowe środki dowodowe w postaci kart katalogowych oferowanych modułów i inwerterów fotowoltaicznych, potwierdzające wszystkie minimalne parametry określone w dokumentach postepowania.

4. Faktury będą regulowane w terminie ………… (min. 21 dni max 30 dni), licząc od dnia następnego po dniu doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury.

- Wynagrodzenie za wykonane Przedmiotu Umowy należy przelać na rachunek bankowy powiązany z prowadzoną działalnością tj. ………………………………………………………………………………………………………..…….. 
W przypadku gdy w dacie płatności wynagrodzenia, rachunek bankowy Wykonawcy nie będzie znajdował się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”, termin zapłaty wynagrodzenia ulega automatycznemu przesunięciu o taką ilość dni, przez które rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdował się w wykazie. Płatność taka zostanie zrealizowana bez naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w dokonaniu płatności.

- Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, w tym ze wzorem Umowy. Do dokumentów przetargowych, w tym „Specyfikacji” oraz wzoru Umowy nie wnosimy zastrzeżeń i zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w przypadku wyboru naszej Oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Upewniliśmy się, co do prawidłowości i kompletności naszej Oferty. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1. pokrywa wszystkie nasze zobowiązania, które będą wynikać z realizacji zamówienia, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze „Specyfikacją” i obowiązującymi przepisami.

- Przedmiot Zamówienia objęty zamówieniem wykonamy sami / z udziałem podwykonawców.*

Wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza zlecić osobie trzeciej (jeżeli jest to wiadome należy podać również dane proponowanych podwykonawców).

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

9. Oświadczamy, że

- uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w „Specyfikacji”.

- w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,

10. Przedmiot Zamówienia wykonamy zgodnie z OPZ / przy użyciu rozwiązań równoważnych*

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać w Ofercie, że oferowane przez niego  materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

Należy podać typ rozwiązania równoważnego wraz z uzasadnieniem:
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

11. Wadium w wysokości ...................................... zł (słownie .....................................................................

.......................................................................................................................................................................)

zostało wniesione w dniu ................................. w formie ……….....................................................................

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do Oferty.

Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ustawy p.z.p., na następujący rachunek: ...........................................................................................................…...…………….…;

12. Do Oferty dołączamy zobowiązanie Podmiotów udostępniających zasoby niezbędne przy wykonaniu Przedmiotu Zamówienia na okres korzystania z nich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich*.

1......................................................................................................................................................................

2......................................................................................................................................................................

3......................................................................................................................................................................

13. Na podstawie art.18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:

- żadne z informacji zawartych w Ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*,

- wskazane poniżej informacje w Ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia*.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uwaga. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 p.z.p.

14. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania Ofert platformazakupowa.pl

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność tj.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy że jesteśmy/nie jesteśmy mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem*

mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniało łącznie następujące warunki:

a) zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniało łącznie następujące warunki:

a) zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i które nie jest mikroprzedsiębiorstwem;

średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniało łącznie następujące warunki:

a) zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

- i które nie jest mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem;

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa powyżej określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie, o których mowa wyżej, określa się na podstawie danych za ostatni okres udokumentowany przez przedsiębiorcę.

* niepotrzebne należy wykreślić

**dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznikami do niniejszej Oferty są:

- oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania  zgodnie ze wzorem Załącznika nr 2a i 2b do SWZ

- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem Załącznika nr 2c do SWZ

- dowód wpłaty lub ustanowienia wadium

- zobowiązanie Podmiotu udostepniającego zasoby zgodnie ze wzorem Załącznika nr 3 do SWZ

- pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- wykaz rozwiązań równoważnych

- karty katalogowe oferowanych modułów i inwertera fotowoltaicznego, potwierdzające wszystkie minimalne parametry określone w SWZ

..................................................................................

(Data, podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)