- Szp-241/FZ–017/     221/2025				                                   Wrocław, dnia 16.04.2025 r.

- INFORMACJA NR 8 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje  treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:,, Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9:

- ręcznik 40x40 cm

- serweta główna o wymiarach 180x250 cm. Przy zachowaniu pozostałych wymiarów serwety

i parametrów. Reszta wymiarów i parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 10 w części 5:

- serwety dolnej o wymiarach 180x200 cm

- ręcznik 40x40 cm.

Reszta wymiarów i parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11:

- serweta instrumentalna 130x140 cm

- serweta główna 100x175 cm. Przy zachowaniu pozostałych wymiarów serwety i parametrów.

Reszta wymiarów i parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 poz. 1:

- osłona na nogę 40x75 cm

- ręcznik 40x40 cm

- serweta główna 240x320 cm. Przy zachowaniu pozostałych wymiarów serwety i parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 poz. 2:

- osłona na nogę 40x75 cm

- ręcznik 40x40 cm

- serweta główna 240x280 cm. Przy zachowaniu pozostałych wymiarów serwety i parametrów.

Reszta wymiarów i parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 22 Zestawu porodowego o składzie:

- 1 X Serweta z laminatu dwuwarstwowego 120 x 150cm z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, stanowiąca

owinięcie zestawu.

- 2 x Zaciskacz do pępowiny w kolorze niebieskim z obustronnie ząbkowaną powierzchnią

- 20 x Kompres gazowy 10 x 10cm, 17N/8W, pakowany 2 x a’10 sztuk, pakieciki przewiązane włókninową

wstążką

- 1 x Podkład chłonny 90 x 60cm

- 1 x Fartuch foliowy 160 x 75cm z pętelką na szyję i dwoma trokami o długości 57, wykonany z grubej folii

PE w kolorze niebieskim

- 2 x Podkład poporodowy 30 x 10 cm z taśmą przylepną o szerokości 1cm na całej długości

- 1 x Ręczniczek dla noworodka 80 x 60cm wykonany z białej włókniny Spunlace

- 1 x Ręczniczek medyczny 40 x 40cm

- 1 x Serweta pod pośladki 110 x 100cm z 20cm zakładką pozwalająca na aseptyczną aplikację, z workiem do zbiórki płynów 65 x 50 + 15cm z transparentnej folii PE, wyposażonym w sztywnik o długości 53cm, zawór spustowy oraz miejscowy przylepiec pozwalający na zamocowanie worka do fartucha operatora. Serweta z zaznaczonym kierunkiem aplikacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pak. 1 poz. 1 dopuści:

Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, jałowe, bezpudrowe, o powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą , wewnętrzna powierzchnia powleczona polimerem .

Typowa grubość rękawicy palec : 0,23+/-0,03mm, dłoń 0,18+/-0,03mm, mankiet 0,15+/-0,02mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pak. 2 poz. 1 dopuści:

Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, jałowe, bezpudrowe o typowej grubości : palec : 0,23+/-0,02mm, dłoń 0,21+/-0,02mm, mankiet 0,19+/-0,02mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pak. 3 poz. 1 dopuści:

Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, jałowe, bezpudrowe o  powierzchni zewnętrznej teksturowane palce i wnętrze dłoni, silikonowana  a wewnętrzna pokryta polimerem i silikonem o typowej grubości palec : 0,33+/-0,03mm, dłoń 0,31+/-0,03mm, mankiet 0,25+/-0,03mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pak. 4 poz. 1 dopuści:

Rękawice chirurgiczne o typowej grubości na palcu: 0,20+/-0,02mm, dłoni 0,18+/-0,02mm, mankiecie 0,16+/-0,02mm; zgodne z normą EN ISO 21420, o sile zrywu przed starzeniem min. 16.7N . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pak. 5 poz. 1 dopuści:

Rękawice chirurgiczne o powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą, o typowej grubości: palec : 0,14+/-0,03mm, dłoń 0,13+/-0,03mm, mankiet 0,14+/-0,03mm .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 6 pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pak. 6 poz. 1 dopuści:

Rękawice chirurgiczne o powierzchni zewnętrznej: teksturowane palce i wnętrze dłoni, chlorowana. O typowej grubości na palcu: 0,22+/-0,02mm, dłoni 0,20+/-0,02mm, mankiecie 0,18+/-0,02mm; Zgodne z normą EN ISO 21420. Siła zrywu po starzeniu min.18N. Rękawica przebadana na przenikanie cytostatyków wg normy ASTM D6978 Przynajmniej 8 substancji w tym Carmustine 3,3mg/mL >15min. Rozmiar rękawicy 5,5-9,0. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 6 pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pak. 6 poz. 1 dopuści:

Rękawice chirurgiczne o powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą, chlorowana. Zgodne z normą EN ISO 21420. Siła zrywu po starzeniu min. 15N.  Rękawica przebadana na przenikanie cytostatyków wg normy ASTM D6978 Przynajmniej 8 substancji w tym Carmustine 3,3mg/mL >10min. Typowe grubości : palec 0,22+/-0,02mm, dłoń: 0,20+/-0,02mm, mankiet 0,20+/-0,02mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.