załącznik do postępowania na zakup materiałów budowlanych

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Profil pionowy 2,5 m CW 100, szer. ok. 100mm, gr. min.0,6mm | 25 szt. |
| 2. | Profil poziomy 3 m UW 100, szer. 100mm, gr. min. 0,6 mm | 11 szt. |
| 3. | Profil drzwiowy/ościeżnicowy 3 m UA 100, gr. min. 0,2 cm | 3 szt. |
| 4. | Płyta karton-gips ognioodporna 1200 x 2600 mm | 18 szt. |
| 5. | Kątowniki UA 100 do profili drzwiowych/ościeżnicowych | 6 szt. |
| 6. | Śruby M8 do profili drzwiowych/ościeżnicowych | 16 szt. |
| 7. | Wełna izolacyjna ISOVER SUPER MATA, gr 100mm, lambda 0,033 – rolka 5,4m2 | 6 rolek |
| 17. | Farba Dulux Acryl Matt, biała, 10L | 5 szt. |
| 21. | Przewód elektryczny 3x1,5, YDYp, płaski 450/750V | 100 mb |