WSzSL/FZ.381.74/24. 560.2024                                  	          	 	Legnica  05.09.2024 r.

Do wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

znak sprawy WSzSL/FZ-69/24

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

Zapytanie 1 - Rozumiemy, że zamawiający żąda dostaw gazów w butlach wyposażonych w zwykłe/standardowe zawory. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający potwierdza.

Zapytanie 2 - Czy Zamawiający planuje zmianę miejsca posadowienia zbiorników i parownic na inne niż dotychczasowe ?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż  nie planuje zmiany miejsca posadowienia zbiorników                    i parownic na inne niż dotychczasowe.

Zapytanie 3 - Prosimy o zastąpienie Załącznika numer 2 do Umowy dla części nr 2 zapisem w Umowie, mówiącym, że zbiorniki wraz z parownicami i osprzętem zostaną przekazane Zamawiającemu protokołem Zdawczo-Odbiorczym.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 2 jest niezbędny Zamawiającemu do ewidencji przedmiotu najmu, natomiast wskazujemy, iż obowiązek protokolarnego przekazania do użytkowania zamontowanych elementów jest zapisany w treści paragrafu 2 pkt 7).

Zapytanie 4 - Proszę o wprowadzenie następujących zmian w Projekcie Umowy dla części 1,3,4 (oraz analogicznie w odpowiednich paragrafach i ustępach dla Umowy dla części nr 2):

a) Proszę o zmianę wysokości kar odnoszących się do całej wartości Umowy na odpowiednio kary odnoszące się do wartości danego zamówienia w przypadku opóźnienia w dostawie, oraz wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku jej rozwiązania.

Kara nie może obejmować swym zakresem należycie wykonanej części Umowy.

Ponadto, kara umowna nie może się odnosić do jakiejś wyimaginowanej wartość opcji która może będzie zrealizowana ale najprawdopodobniej nie będzie. Tak jak w dotychczasowych umowach z prawem opcji w tym zakresie.

b)W celu równego traktowania Stron Umowy (zgodnie z K.C.) prosimy o dopisanie do paragrafu 9 ust o brzmieniu:

„Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Zamawiający co najmniej trzykrotnie nie wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy.

Odpowiedź na zapytanie: Informujemy, iż odnośnie zapytań Wykonawcy zadanych w - odpowiednio:

punkcie a) -  Zamawiający nie wyraża zgody;

punkcie b) - Zamawiający, ze względu na charakter prowadzonej działalności nie wyraża zgody na proponowany zapis. Jednocześnie wskazuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca jako wierzyciel ma prawo do naliczenia odsetek z tytułu opóźnienia w transakcjach handlowych.

Uwaga!

Udzielone niniejszym pismem odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

p.o. Dyrektora Szpitala

Tomasz Uher