

UE-01/35/KPO/24 Balice, 18.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup wytwornicy lodu płatkowego ze zbiornikiem dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Proszę o zmianę punktów 2.3 oraz 2.4. Zapis w obecnej formie: "wydajność do 70 kg/24h i pojemność zbiornika do 25 kg" oznacza, że można zaoferować urządzenie np. o wydajności 1 kg/24 hi pojemności 0,1 kg.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia punktów 2.3 i 2.4, które obecnie otrzymują brzmienie:

2.3. Wydajność od 50 do 70 kg/24h,

2.4. Pojemność zbiornika od 5 do 25 kg,

**Pytanie nr 2**

Proszę o dopuszczenie wytwornicy lodu bez „sterowania elektronicznego z auto-diagnostyką". Wytwornice nieposiadające ww. sterownika elektronicznego zapewniają długoletnią bezawaryjną pracę, gdyż najbardziej usterkową częścią jest właśnie elektronika – w tym płyta główna i sterownik; są też o wiele tańsze. Urządzenie które chcemy zaoferować posiada czujnik wyłączający produkcję lodu po zapełnieniu zbiornika.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB