## Tabelle1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy nr NZ.261.7.1.2024
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ostrzy jednorazowych oscylacyjnych i posuwisto-zwrotnych do posiadanego przez zamawiającego napędu DE SOUTTER, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………................... . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy; wielkość opakowania handlowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Ostrza jednorazowe oscylacyjne, sterylne, kompatybilne z systemem DE SOUTTER: - szerokość ostrza 19mm, - grubość ostrza 1.27mm, - grubość cięcia 1.37mm, - głębokość cięcia 95-115mm. | szt. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Ostrza jednorazowe oscylacyjne, kompatybilne z system DE SOUTTER: - szerokość ostrza 13mm, - grubość ostrza 0.89mm, - grubość cięcia 0.89mm, - głębokość cięcia 85-95mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Ostrza jednorazowe oscylacyjne, kompatybilne z system DE SOUTTER TRAUMALINE: - szerokość ostrza 9mm, - grubość ostrza 0.38mm, - głębokość cięcia 33mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Ostrza jednorazowe oscylacyjne, kompatybilne z system DE SOUTTER TRAUMALINE: - szerokość ostrza 7mm, - grubość ostrza 0.38mm, - głębokość cięcia 25mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Ostrza jednorazowe oscylacyjne, kompatybilne z system DE SOUTTER TRAUMALINE: - szerokość ostrza 4mm, - grubość ostrza 0.38mm, - głębokość cięcia 25mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Ostrza jednorazowe oscylacyjne, kompatybilne z system DE SOUTTER KQ707: - szerokość ostrza 13mm, - grubość ostrza 0.80mm, - grubość cięcia 0.89mm, - głębokość cięcia 85-95mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Ostrza jednorazowe posuwisto-zwrotne, kompatybilne z system DE SOUTTER: - wysokość ostrza 10mm, - grubość ostrza 1.00mm, - grubość cięcia 1.19-1.20mm, - głębokość cięcia 76mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Ostrza jednorazowe posuwisto-zwrotne: - wysokość ostrza 10mm, - grubość ostrza 1.00mm, - grubość cięcia 1.20mm, - głębokość cięcia 76mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Ostrza jednorazowe posuwisto-zwrotne typu KEEL, kompatybilne z system DE SOUTTER: - wysokość ostrza 14mm, - grubość ostrza 2.93mm, - długość użytkowa 15mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Ostrza jednorazowe posuwisto-zwrotne typu KEEL, kompatybilne z system DE SOUTTER CQ707: - wysokość ostrza 14mm, - grubość ostrza 2.93mm, - długość użytkowa 15mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0