Nr sprawy D25M/251/N/14-32rj/19

Gdynia, dnia 17.07.2019 r.

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy sterylnych zestawów obłożeń operacyjnych, ubrań i butów operacyjnych, osłon, niesterylnego asortymentu jednorazowego użytku, osprzętu laparoskopowego wielorazowego użytku z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego w lokalizacji w Gdyni i dla lokalizacji w Gdańsku”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawiają odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadanie nr 37

Czy Zamawiający dopuści ocieplacze wykonane z włókniny SMS, o gramaturze nieznacznie niższej od wymaganej tj. 45 g/m kw., pakowanych po 4 szt.?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w zadaniu 37.

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadanie nr 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze min. 23 g/m kw.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w zad 42 poz. 1 fartuch o gramaturze min. 23 g/m2. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sterylnych osłon w rozmiarze 122x209cm? Jedno opakowanie zbiorcze składa się z 5 sztuk osłon.

Odp.: Zamawiający dopuszcza osłonę w rozmiarze 122x209, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pierwszej pozycji z tabeli dotyczącej osłon na mikroskop typu Zeiss, z zadania nr 26 i utworzenie oddzielnego pakietu?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 44

Czy Zamawiający świadomie wymaga w zadaniu nr. 44 obuwia z perforowaną wkładką?

Z naszego 20 letniego doświadczenia informujemy, że nie ma obecnie na rynku obuwia spełniającego ten wymóg.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w zad 44.

Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania nr 44

Zamawiający  zechcę podać planowaną ilość par w danym kolorze?

Odp.: Zamawiający na etapie postepowania przetargowego nie jest w stanie określić ilości poszczególnych par obuwia w danym kolorze.

Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania nr 44

Czy Zamawiający zechce minimalną ilość obuwia w zamówieniu cząstkowym?

Częstą nieprzyjemną praktyką jest zamawianie po 1 lub 2 pary w zamówieniu cząstkowym, co znacznie podnosi koszty realizacji.

Odp.: Zamawiający określił przedmiot jako sukcesywne dostawy i na etapie postępowania przetargowego nie jest w stanie określić minimalnej ilości zamówienia częściowego.

Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 44

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 44 obuwie nie będące wyrobem medycznym, a jedynie ochronnym?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 44

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne z wkładką wewnętrzną bez otworów, zintegrowaną z obuwiem oraz bez paska z tyłu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dotyczy Zadania nr 44

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne nie podlegające sterylizacji, a jedynie praniu z dezynfekcją?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dotyczy Zadania nr 44

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 44 obuwia operacyjnego bardzo trwałego, posiadającego gwarancję użytkowania na 5 lat?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy sposobu oceny ofert w zakresie Zadania nr 43

Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył termin dostawy zamówienia częściowego. Maksymalny termin dostawy akceptowalny przez Zamawiającego wynosi 5 dni roboczych. W przypadku dostaw wyrobów wielorazowego użytku tak krótki czas dostawy nie może wpływać korzystnie na jakość. Ponadto wyznaczanie terminu dostawy poniżej 5 dni jako wyżej ocenianego będzie powodowało deklarowanie przez Wykonawców krótszych terminów w celu uzyskania wyższych ocen ofert. W efekcie dotrzymywanie krótkich terminów dostaw wynikających z umowy będzie niestety przekładało się na niższą jakość dostaw. Chcielibyśmy także zauważyć, iż Zamawiający w Zakresie asortymentu z Zadania nr 43 wymaga wszycia tagów oraz oznakowania nadrukiem lub haftem. W terminie 5 dni i poniżej realizacja zamówienia jest bardzo utrudniona.

Czy Zamawiający, dbając o jakość dostaw, zmieni w zakresie Zadania nr 43 minimalny akceptowany termin dostawy na co najmniej 5 dni roboczych, natomiast maksymalny na 10 dni roboczych?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. W zakresie zadania nr 43 Zamawiający wymaga terminu dostawy min. 5 dni roboczych, a maksimum 10 dni roboczych. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 13 - dotyczy Zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 niżej opisanego zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Zestaw uniwersalny - ZU

Skład zestawu

1 x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach 75-80 cm x 140-150 cm, z wzmocnioną warstwą chłonną w części roboczej blatu stolika o wielkości min 60 x 75 cm.

2x Kieszeń dwusekcyjna min 30 x 40 cm

1 x Serweta górna - ekran anestezjologiczny o wymiarach min 150 x 200 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 lub dwuwarstwowego laminatu z wyśrodkowaną warstwą nieprzemakalną warstwą chłonną wykonaną z laminatu o gramaturze min 60 g/m2 wykończona taśmą lepną.

1 x Serweta dolna o wielkości min 180 x 180 cm wykonana z włókniny typu sms o gramaturze min 51g/m2 lub dwuwarstwowego laminatu, wzmocniona warstwą nieprzemakalną, chłonną wykonaną z laminatu o gramaturze min 55 g/m2, wykończona taśmą lepną.

2 x Serwety boczne wykonane w całości z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 55 g/m2 o wymiarach min 75 x 75 cm wykończone taśmą lepną

1 x miseczka 1 x użytku o pojemności 250 ml

2 x ręczniki chłonne do rąk min 30 x 30 cm

1 x Organizer przewodów (rzepy przylepny) o wymiarach min 2 x 22 cm

Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS o łącznej gramaturze w części krytycznej min 74g/m2, wzmocniony w części przedniej i na rękawach - rozmiar L- 1szt, XL- 2 szt.

Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min. 150 x 190 cm, jako przykrycie na stolik instrumentariuszki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy Zadania nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 16 niżej opisanego zestawu?

"Zestaw do cięcia cesarskiego - skład:

1 x Serweta o wymiarach  min 180x300 cm posiadajaca otwór w kształcie kwadratu o wymiarach: wysokość  36x36 cm wypełniony folią operacyjną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony                      w gąbkę usztywniającą,

1 x Serweta- owinięcie noworodka, wykonana z materiału bawełnopodobnego  min 80x90 cm,

1 x Osłona na stolik Mayo z mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)                          o wym min 65x85 cm - rozmiar całkowity- min 78 x140 cm,

4 x  ściereczki chłonne do rak 30,5 x 34xm,

1 x taśma mocująca 9x50cm

1x Serweta owinięcie  min 150x 190 cm- przykrycie na stolik instrumentalny,

Zestaw wykonany z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60 g/m2"

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w zadaniu nr 16.

Pytanie nr 15 – dotyczy Zadania nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 24 osłony na przewody sterylnej, wykonanej z miękkiej folii, składanej teleskopowo, o wymiarach 15x240cm, z perforowaną końcówką i 2 zintegrowanymi przylepcami, dodatkowe opakowanie wew. foliowe. Osłona posiada prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, min. dwie etykiety repozycjonowalne w jeżyku polskim zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności, informację o producencie.

Odp.: Zamawiający w zadaniu nr 24 dopuszcza osłonę na przewody o podanych parametrach, jednocześnie podtrzymując zapis " (..)wykonana z przeźroczystej miękkiej folii z kartonikiem" (...)

Pytanie nr 16 - dotyczy Zadania nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 27 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm

- 1 serweta angiograficzna 230x370cm ze wzmocnieniem w części górnej, z 4 otworami przylepnymi do angiografii, 2 otwory skrajne owalne 5x7cm, 2 otwory wewnętrzne owalne 7x10cm, otwory zabezpieczone papierem silikonowym, po obu stronach serwety panele boczne wykonane z przezroczystej folii

- 2 fartuchy chirurgiczne rozm.  XL, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, ,szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi  na rzepy

- 2 osłony foliowe na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 90cm

- 1 osłona foliowa na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 140cm

- 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 250ml

- 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 500ml

- 1 gąbka do mycia i dezynfekcji skóry 4x4x2cm + szpatułka 15x2,5cm

- 2 strzykawki 3cz. Luer Lock 20ml

- 2 strykawki 3cz. Luer 10ml

- 4 ręczniki do rąk 30x34cm

- 50 Kompresów gazowych 17n/8w 7,5x7,5cm

- 1 skalpel nr 11 z rączką i osłoniętym ostrzem

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w zadaniu nr 27.

Pytanie nr 17 - Dotyczy pakiet 26 pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty osłony obecnie używanej o wym.

117x203 cm i grubości folii min. 45 mikronów.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza osłony w rozmiarze 117 x 203cm, grubość folii min. 45 mikronów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 - Dotyczy pakiet 34

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wprowadzenie wymogu dostarczenia próbki celem weryfikacji dostarczonego produktu.

Odp.: Zamawiający w zadaniu 34 wprowadza wymóg dostarczenia próbki, celem potwierdzenia w próbach technicznych istotnego dla produktu parametru dotyczącego wchłanialności na poziomie min. 1500 ml.  Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 19 - Dotyczy pakiet 38 pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty prześcieradła do transportu obecnie używanego o wym. 101x203 cm.

Odp.: Zamawiający w zadaniu 38 poz. 2 dopuszcza prześcieradło transportowe o wymiarach 101 x 203 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20 -Dotyczy pakietu 41 pozycja 1

- Prosimy o doprecyzowanie , czy Zamawiający oczekuje aby fartuch foliowy przedni 80 x 140cm, był grubość 0,016 mm ( 16 um) biały LDPE, tłoczony, pojedynczo składany. Pakowany w dyspenser kartonowy, z dostępem tylko do jednego  fartucha- OP=80szt – 100 szt .  Z mozliwością wyceny za opakowanie zbiorcze po odpowiednim przeliczeniu. Produkt wykorzystywany obecnie .

Lub

- czy Zamawiający oczekuje aby fartuch foliowy przedni 80 x 140cm, był grubość 0,035mm (35um) biały LDPE, tłoczony, pojedynczo składany. Pakowany w dyspenser kartonowy, z dostępem tylko do jednego  fartucha- OP=60 szt.  Z mozliwością wyceny za opakowanie zbiorcze po odpowiednim przeliczeniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy o parametrach podanych w punkcie a). Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie zbiorcze z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, w razie potrzeby ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.

Pytanie nr 21 – dotyczy Zadanie nr 16

Całkowite wyeliminowanie braku zdolności do spalania przy tego typu produktach nie jest możliwe. Prosimy o zastąpienie zapisu o niepalności zapisem: możliwość użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii.

Certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m. in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy Zadanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, w którym serweta górna i dolna wykonana z laminatu 2-warstw, wzmocnione polipropylenową łatą chłonną o gr. 50 g/m2- łączna gramatura w strefie krytycznej 109,5 g/m2; a rzep przylepny w zestawie ma wymiar 2,5 x 20/ 24 cm?

Odp.: Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuszcza serwetę dolna i górną z laminatu dwuwarstwowego, wzmocnionego polipropylenową łatą chłonną o gramaturze 50g/m2, łączna gramatura serwet w obszarze krytycznym 109,5 g/m2 oraz dopuszcza organizer przewodów typu rzep o wielkości 2,5x20/24cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy Zadanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbki niesterylnej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 5 próbkę niesterylną.

Pytanie nr 24 – dotyczy Zadanie 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, w którym dren ma wymiar CH 25 200 cm, czyli średnica 8,33 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza dren o średnicy 8,33 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25 – dotyczy Zadanie 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, z tą różnicą, że serweta główna posiada otwór prostokątny z otworem 27 x 33 cm?

Odp.: Nie,  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 – dotyczy Zadanie 17 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego

z SIWZ, o następującym składzie:

1x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (owinięcie zestawu);

1x jednorazowe nożyczki chirurgiczne tępo- tępe proste dł. 14 cm;

1x jednorazowe kleszczyki chirurgiczne proste Kocher dł. 14 cm;

20x kompresów z włókniny 10x10 cm 4- warstwowy 30 g/m2;

2x zacisk do pępowiny plastikowy niebieski 53 cm;

1x serweta dla noworodka z miękkiej włókniny Spunlace 90x90 cm;

1x serweta pod pośladki 2- warstwowa 90x92 cm z workiem na płyny ze sztywnikiem

i z podziałką.

Narzędzia oznakowane jako jednorazowe przekreślonym symbolem ② oznaczającym brak

możliwości resterylizacji. Brak oznaczenia kolorem.

Odp.: Nie,  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy Zadanie 17 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbki niesterylnej w celu weryfikacji poprawności składu zestawu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza próbkę niesterylną w zadaniu 17 poz. 1.

Pytanie nr 28 – dotyczy Zadanie 17 poz. 2:

Prosimy o wyłączenie w celu możliwości złożenia Zamawiającemu oferty konkurencyjnej cenowo.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 – dotyczy Zadanie 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z włókniny typu SMMS w rozm. M-L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 18 standardowy fartuch wykonany z włókniny typu SMMS w rozmiarze M-L, XL,XXL. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30 – dotyczy Zadanie 19 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 150 x 180 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 150x180 w zadaniu 19 poz. 1. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31 – dotyczy Zadanie 19 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 75 x 90 cm z otworem okrągłym 8 cm?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w zadaniu 19, poz. 3.

Pytanie nr 32 – dotyczy Zadanie 21 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozm. 33 x 55 cm?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w zadaniu 21, poz. 1.

Pytanie nr 33 – dotyczy Zadanie 21 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozm. 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę w rozmiarze 33 x 110 cm z dwoma taśmami lepnymi. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34 – dotyczy Zadanie 21 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z warstwą chłonną włókninową 30 g/m2. Całkowita gramatura serwety: 74 g/m2?

Odp.: Tak, Zamawiający w zadaniu 21, poz 2 dopuszcza osłonę typu "worek" na stolik Mayo z warstwą  chłonną włókninową o gramaturze 30 g/m2. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35 – dotyczy Zadanie 21 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni bez sztywnika?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w zadaniu 21, poz. 4.

Pytanie nr 36 – dotyczy Zadanie 21 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie organizatora w rozm. 2,5 x 20/ 24 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza organizer przewodów typu rzep w rozmiarze 2,5 x 20/24 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37 – dotyczy Zadanie 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torby do zbiórki płynów w rozm. 60 x 90cm?

Odp.: Nie, Zamawiający w zadaniu 22 podtrzymuje zapisy.

Pytanie nr 38 – dotyczy Zadanie 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony złożonej teleskopowo w rozm. 13 x 250 z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie?

Lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony zgodnej z SIWZ, złożonej w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację zakończonej pierścieniem do zamocowania na przewodzie, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza osłonę zakończoną pierścieniem do zamocowania na przewodzie i foliowa taśmą lepną, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39 – dotyczy Zadanie 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony przetwornika obrazu, 1 - częściowej o wymiarach 90 x 225 cm i grubości 50 μm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza osłonę na rtg o wymiarach 90 x 225 i grubości 50 mikronów, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40 – dotyczy Zadanie 27:

Czy Zamawiający uzna podany skład zestawu za minimalny?

Odp.: W zadaniu 27 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z potrzebą w zakresie operacji endowascularnych i wymaga zestawu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 41 – dotyczy Zadanie 27:

Czy Zamawiający dla potwierdzenia zgodności składu z opisem przedmiotu zamówienia wymaga 1 próbki niesterylnej zestawu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga złożenia próbki w zakresie zadania nr 27.

Pytanie nr 42 – dotyczy Zadanie 31:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej zapobiegającej przenoszeniu bakterii i cząstek z ust i twarzy personelu na pacjenta oraz jednoczesnej ochrony personelu przed zakażeniem przez cząstki lub płyny?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza maseczkę chroniącą personel i pacjenta jednocześnie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43 – dotyczy Zadanie 42 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha higienicznego o gramaturze min. 21 g/m2 w rozmiarze uniwersalnym, pakowanym w worek foliowy bez etykiet informacyjnych?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w zadaniu 41, poz. 1.

Pytanie nr 44 – dotyczy Zadanie 42 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o średnicy 30,5 cm (+/- 2,5 cm), w stanie rozciągniętym 52 cm (+/- 2,5cm)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza czepek o średnicy 30,5 cm (+/-2,5 cm), w stanie rozciągniętym 52 cm (+/- 2,5 cm).  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45 – dotyczy Zadanie 42 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski na poziomie ≥ 98%?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza maseczkę medyczną o skuteczności filtracji cząstek bakteryjnych na poziomie ≥ 98%. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46 – dotyczy Zadanie nr 33, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści skalę pomiarową na korpusie pisaka 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza skale pomiarową na korpusie pisaka 6 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47 – dotyczy Pakiet nr 48

Bardzo prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawów jednorazowego czy wielorazowego użycia?

Odp.: W zadaniu 48 Zamawiający opisał  narządzie wielorazowego użytku.

Pytanie nr 48 – dotyczy Pakiet nr 48

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurki do zestawu ssąco płuczącego o długości 32 cm.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49 – dotyczy Załącznik nr 5

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, iż uzna oświadczenie Wykonawcy, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej i przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, przy czym jakakolwiek zmiana w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) powoduje obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

Pytanie nr 50 – dotyczy Zadanie nr 18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego - do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS o gramaturze 35g/m2; wytrzymałość na wypychanie na sucho 140kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 130kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro minimum 35N. Fartuch składany „w książkę”, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania; z tyłu zapięcie na rzep przy szyi. Fartuch pakowany w kopertę papierowo-foliową z 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie włókninowe. W pełnej numeracji rozmiarowej: M-XXXL. Zgodny z normą PN-EN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada: dwie etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające numer ref, numer serii, datę ważności, oznaczenie dostawcy.

Odp.: Zamawiający w zadaniu 18 dopuszcza fartuch o podanych parametrach.

Pytanie nr 51 – dotyczy Zadanie nr 42 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha ochronnego wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 24g/m2, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone dzianymi poliestrowymi mankietami. Rozmiar L lub XL do wyboru przez Zamawiającego. Pakowane w higieniczny worek foliowy wyposażony w etykietą informacyjną.

Odp.: Zamawiający w zadaniu 42 poz. 1 dopuszcza fartuch ochronny o gramaturze min 24 g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52

Zadanie nr 42 poz. 2-3

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli próbki w ilości 1 kartonika?

Odp.: Zamawiający, wymaga w zadaniu 42, poz. 2-3 dostarczenia próbki w postaci najmniejszego opakowania handlowego  tj. 1 karton/kartonik.

Pytanie nr 53 Pytania dotyczące zapisów Umowy:

Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 5 ust. 2 projektu umowy terminu na realizację reklamacji jakościowej do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także z innej zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno -gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień projektu umowy i zmienia termin określony w paragrafie 5 ust. 2 (dla zadania 1-46, 50-51) na 5 dni.

Pytanie nr 54 Pytania dotyczące zapisów Umowy:

Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki - w § 6 ust. 1 lit. a), b) projektu umowy oraz do wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki - w §6 ust. 1 lit. d) projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 55 Pytania dotyczące zapisów Umowy:

Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 3 projektu umowy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 56 Pytania dotyczące zapisów Umowy:

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 7 ust. 2 lit. i) o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

UZASADNIENIE : Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Opisane wyżej okoliczności stanowią ryzyko Wykonawcy, które powinien on skalkulować składając ofertę.

Pytanie nr 57 Pytania dotyczące zapisów Umowy:

Wnosimy o wykreślenie z § 7 ust. 3 projektu umowy następującej treści:

„Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 58 Pytania dotyczące zapisów Umowy:

Wnosimy o zmianę § 8 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1,w formie

pisemnego aneksu (z zastrzeżeniem § 8 ust. 3), każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 59 Pytania dotyczące zapisów Umowy:

Wnosimy o zmianę § 8 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści in fine: „Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki

podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj.: uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy wskazując jednocześnie, że aneks będzie obowiązywał od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość stawki VAT.

Pytanie nr 60 Pytania dotyczące zapisów Umowy:

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 14 ust. 1 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję wierzytelności. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem podmiotu leczniczego została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Przepis przywołany przez Wykonawcę znajduje zastosowanie do pomiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zaś Zamawiający jest podmiotem leczniczym działającym w formie spółki kapitałowej.

Pytanie nr 61 -Dotyczy Zadania nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o poniższym składzie:

•	1 serweta na stolik instrumentariuszki 				150 x 190cm;

•	1 serweta na stolik Mayo 						80 x 145cm;

•	1 serweta do owinięcia noworodka 					80 x 80cm;

•	4 ręczniki 								30 x 40cm;

•	1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki

(sztywnik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

•	3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62 -Dotyczy Zadania nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów operacyjnych wykonanych z włókniny typu SMMMS w opakowaniu zewnętrznym wyposażonym w min. 2 etykiety do dokumentacji medycznej w języku polskim?

Odp.: Zamawiający dopuszcza standardowy fartuch operacyjny wykonany z włókniny typu SMMMS, pozostałe, parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63 - Dotyczy Zadania nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowanie fartucha chirurgicznego w rozmiarach S-XXL.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 -Dotyczy Zadania nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kamerę, światłowody i przewody z minimum dwoma etykietami?

Odp.: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia następująco : (...) "dwie etykiety dwukrotnie przylepne, w języku polskim zawierające nazwę, numer katalogowy, serię, datę ważności,  informację o producencie.  Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane kodem kreskowym"- co oznacza, że Wykonawca w tym zakresie spełnia wymaganie dotyczące etykiet.

Pytanie nr 65 - Dotyczy Zadania nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli tylko w kolorze białym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza uniwersalną koszule dla pacjenta w kolorze białym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66 - Dotyczy Zadanie nr 36

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania koszuli z krótkim, szerokim rękawem (łatwy dostęp do całej ręki) zakładany przez głowę, z półokrągłym wycięciem pod szyją oraz posiada głębokie rozcięcie z przodu zawiązywane na troki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza koszule  z krótkim rękawem, zakładana przez głowę z półokrągłym wycięciem pod szyją z rozcięciem z przodu wiązanym na troki. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67 - Dotyczy Zadania nr 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania prześcieradła z włókniny wiskozowo – poliestrowej.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68 - Dotyczy Zadania nr 41

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha foliowego w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 400 opakowań a’100 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuszcza foliowy fartuch pakowany po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 69 - Dotyczy Zadania nr 42 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha medycznego o min. gramaturze 20 g/m2.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70 - Dotyczy Zadania nr 42 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha o min. gramaturze 25 g/m2?

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuch medyczny o gramaturze min. 25g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71 - Dotyczy Zadania nr 42 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka medycznego pakowanego w worek foliowy?

Odp.: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72 - Dotyczy Zadania nr 42 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania czepka medycznego w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 500 opakowań a’100 sztuk

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73 - Dotyczy Zadania nr 42 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania maseczki medycznej, która jest pakowana w worek foliowy.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74 - Dotyczy Zadania nr 42 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania maseczek medycznych w opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 1000 opakowań a’50 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuszcza maseczkę medyczną pakowaną po 50 szt. w kartonik z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75 - Dotyczy wzoru umowy § 6, ust. 1, ppkt. d).

Czy Zamawiający wyraża  zgodę na zmianę zapisu umowy:

„d) opóźnień w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia”

w sposób następujący:

„d) opóźnień w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 50 zł za    każdy dzień opóźnienia”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 76 - Zadanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie i parametrach:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

•	1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm

•	1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2, osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2, łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 77 - Zadanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie i parametrach:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Serwety wyposażone w taśmę lepną o szerokości 2,5cm.

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

•	2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2, osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2, łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78 - Zadanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie i parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2:

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2, osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79 - Zadanie nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha dostępnego w rozmiarach M-XXL? Proponowana rozmiarówka w pełni zaspokoi potrzeby Zamawiającego.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80 -Zadanie nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x180cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę 150 x 180 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81 -Zadanie nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x210cm?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82 -Zadanie nr 19, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 40g/m2?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83 -Zadanie nr 19, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x75cm?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 84 -Zadanie nr 19, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x90cm?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 85 -Zadanie nr 19, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 114x150cm?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86 -Zadanie nr 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 87 -Zadanie nr 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze (rozmiar 100cmx160cm i 80cmx 150cm) i dwóch taśm (rozmiar 3cmx100cm), wykonany z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88 -Zadanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za op. 50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89 - Zadanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści matę chłonną o parametrach:

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90 -Zadanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 40x70cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ręcznik jednorazowego użytku o wymiarach 40x70 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 91 -Zadanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny SMS w kolorze niebieskim, dostępna w rozmiarze S-XXL– do wyboru Zamawiającego?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92 -Zadanie nr 37

Czy Zamawiający dopuści bluzę z mankietem i kołnierzykiem z włókna akrylowego, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza bluzę z mankietem i kołnierzem włóknina akrylowego, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 93 -Zadanie nr 42, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m2?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94 - Zadanie nr 46, Poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje pozycjonera wykonanego z utwardzonego żelu - medycznego siloksanowego elastomeru, bez zewnętrznego filmu, co sprawia, że pozycjoner jest stabilny i ma właściwości antypoślizgowe.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pozycjonery wykonane z utwardzonego żelu- medycznego siloksanowego elastomeru, bez zewnętrznego filmu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 95 - Zadanie nr 46, Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie półwałka uniwersalnego o wymiarach: 305 x 95 x 75 mm

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza półwałek o rozmiarze 305x95x75 mm.

Pytanie nr 96 - Zadanie nr 46, Poz. 8

Czy w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje pozycjonera bocznego, wykonanego z kombinacji żelu silikonowego i lekkiej pianki o wymiarach 720 x 500 x 160 mm, z wbudowanym zagłówkiem oraz bocznym kanałem do wyprowadzenia ręki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza  pozycjoner boczny, wykonany z żelu silikonowego i lekkiej pianki o wymiarach 720 x 500 x 160 mm, z wbudowanym zagłówkiem oraz bocznym kanałem do wyprowadzenia ręki.

Pytanie nr 97 - Zadanie nr 46, Poz. 9

Czy ze względu na przeznaczenie specjalistycznego pozycjonera do operacji okulistycznych i neurologicznych, Zamawiający oczekuje pozycjonera o wymiarach: 273mm x 230mm x 126mm, wykonanego z dwóch komponentów: środek wypełniony jest wiskoelastyczną pianką pokrytą z zewnątrz membraną Hi-Tech, bezszwową, nie porowatą, o wysokiej odporności na uszkodzenia, zapewniającego doskonałe podparcie szyi i stabilność głowy, zapewniającego redukcję ciśnienia oraz anatomiczny kształt podparcia?

Jeśli Zamawiający oczekuje powyższego, specjalistycznego pozycjonera, prosimy o odstąpienie od wymogów, w stosunku do tej pozycji, dotyczących wykonania, wyszczególnionych pod opisem produktów w Zadaniu 46.

Odp.: Zamawiający w poz. 9 dopuszcza pozycjoner o wymiarach 273x230x126 o podanych parametrach fizycznych. Zamawiający nie oczekuje specjalistycznego pozycjonera, dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 98 - Zadanie nr 46, Poz. 10

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera pod biodro ze rdzeniem piankowym 400 x 380 x 25 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pozycjoner pod biodro ze rdzeniem piankowym o wymiarach 400x380x25 mm.

Pytanie nr 99 - Zadanie nr 46, Poz. 12

Czy ze względu na przeznaczenie materaca (materac ślizgowy służy do przesuwania pacjenta z wózka

na stół) :

- prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo-rolkowego, wykonanego z trwałej ramy, pokrytej przesuwną taśmą, łatwego  w utrzymaniu czystości i przeznaczonego do dezynfekcji, o wymiarach 64x36 cm

Lub

- Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu, wykonanego ze śliskiej tkaniny,  z uchwytami, wszytymi po obu stronach, o wymiarach 200x90 cm, z możliwością prania.

Lub

- Prosimy o dopuszczenie deski ślizgowej, wykonanej z polietylenu o wymiarach 150x65 cm

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na którekolwiek z powyższych rozwiązań, w stosunku do tej pozycji, prosimy o odstąpienie od wymogów, dotyczących wykonania, wyszczególnionych pod opisem produktów w Zadaniu 46.

Odp.: Zamawiający dopuszcza produkt opisany w poz. b) tj. łatwoślizg wykonany z śliskiej tkaniny z uchwytami po obu stronach o wymiarach 200 x 90 cm z możliwością prania.  W odniesieniu do tej pozycji Zamawiający odstępuje od wymogów dotyczących wykonania produktu,  wyszczególnionych pod opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 100 – część nr 7

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na sterylny zestaw obłożeń do ablacji, który w chwili obecnej jest dostarczany do Państwa placówki o nieznacznie zmienionych parametrach:

‒ 1 x serweta o wymiarach 211 x 290 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze 47 g/m2. Serweta posiada dwa otwory udowe o średnicy 12 cm otoczone taśmą lepną. Dookoła otworów warstwa absorbująca o gramaturze 99 g/m2, o wymiarach 122 x 81 cm

‒ pokrowiec na przewody (tubus) w rozmiarze 13 x 250 cm

‒ całość owinięta w nieprzemakalną serwetę o wymiarach 152 x 191 cm o gramaturze 65 g/m2

‒ serweta na stolik zabiegowy, trójwarstwowa o gramaturze 47 g/m2 w rozmiarze 90 x 90 cm

‒ osłona na ramię C w rozmiarze 140 x 140 cm

Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SWIZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 – część nr 27

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylnych obłożeń do zabiegów endowaskularnych o nieznacznie zmienionych parametrach:

‒ 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 152 x 191 cm wzmocniona po całości o gramaturze 65 g/m2 – owinięcie zestawu

‒ 1 x Fartuch w rozmiarze „L”; 2 x fartuch w rozmiarze „XL” wykonane z włókniny Spunlance o gramaturze min. 68 g/m2, odporność na przenikanie cieczy w min. 26 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 357,5/335 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 7 – 8 cm

‒ 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm z foli polietylenowej w kształcie worka ze wzmocnieniem polipropylenowym 64 x 76 cm o gramaturze 47 g/m2

‒ 1 x serweta do angiografii z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze 47g/m2 , wymiarach 225 x 330 cm z panelami z foli poliuretanowej po obu stronach o wym. 71 x 330 cm, posiadająca 2 samoprzylepne otwory o średnicy 12 cm otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu (średnica samego okna 7 cm położone docentralnie); serweta w polu krytycznym posiada dodatkowe wzmocnienie z trójwarstwowej warstwy wysokochłonnej Control Plus SMS o wymiarach 120 x 81 cm i gramaturze 99 g/m2.

Odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O; odporność na rozerwanie na sucho/mokro odpowiednio 307/325 kPa.

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odp.: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 102  – część nr 27

Czy Zamawiający dopuści aby w skład zestawu do operacji endowaskularnych wchodziły fartuchy wykonane

z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 100 g/m2 (gramatura podstawowa 50 g/m2 + gramatura

wzmocnienia 50 g/m2) z dodatkowymi wzmocnieniami z przodu i na rękawach fartucha.

Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 104 cm H2O, w pozostałym obszarze minimum 58

cm H2O; odporność na wypychanie na sucho/ mokro 337/330 kPa. Mankiety fartucha poliestrowe o

szerokości 8 cm (+/-1cm)

Odp.: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 103 -dotyczy zapisów umowy paragraf 3 ustęp 3 oraz pakietu 48, 49:

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zapisach umowy dotyczących terminu płatności w zakresie pakietu 48 i 49 - powinno być 60 dni od daty doręczenia faktury –zgodnie z zapisami paragrafu 3 ustęp 3 ?

(mimo, że Zamawiający w zapisach umowy podał, że w zakresie ww pakietów będzie to dostawa jednorazowa to paragrafie 4 ustęp 1 jest podane że dostawa będzie w ciągu 5 dni od chwili złożenia zamówienia)

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ w zakresie zadania nr 48 i 49 dostawa będzie jednorazowa. Natomiast płatność będzie się odbywać w ratach zgodnie z zapisami umowy w tym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający precyzując zapisy paragrafu 3 ust. 3 zmienia ich treść poprzez dodanie na końcu zdania drugiego "z tym zastrzeżeniem, że: ", która po zmianie otrzyma następujące brzmienie:

„Zamawiający przekaże należność za faktycznie dostarczony asortyment, zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w  § 4 ust. 1 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przy czym faktura doręczona zostanie Zamawiającemu w tym samym dniu, co  dostarczony przedmiot Umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że:

- w zakresie zadania nr 48 Zamawiający dokona płatności w 6 równych ratach, każda płatna do 10 każdego miesiąca z zastrzeżeniem, iż ostatnia rata może być ratą wyrównującą.

- w zakresie zadania nr 49 Zamawiający dokona płatności w 24 równych ratach, każda płatna do 10 każdego miesiąca z zastrzeżeniem, iż ostatnia rata może być ratą wyrównującą.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia SIWZ w zakresie terminu dostawy dla zadania 47, 48 i 49 na 30 dni od dnia przesłania pisemnego zamówienia.

Pytanie nr 104 -dotyczy zapisów umowy paragraf 5 ustęp 9 oraz pakietu 48, 49:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu 10 dni roboczych do 12 dni roboczych?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów par. 5 ust. 9 projektu umowy na: „(…) a w przypadku awarii wymagających napraw poza Polską  w ciągu 12 dni roboczych od zgłoszenia awarii.”

Pytanie nr 105

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 1 (zestaw do artroskopii kolana) oraz w Zadaniu nr 2, Pozycja nr 1( Zestaw do niedokrwionych kończyn) oraz w Zadaniu nr 5, Pozycja nr 1 (zestaw uniwersalny ZU) fartucha chirurgicznego ze wzmocnieniem w części krytycznej o łącznej gramaturze minimum 73g/m2. Wszystkie pozostałe parametry zestawu i fartucha bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w zad 1, poz 1, zadaniu 2, poz 1 i w zadaniu 5 poz. 1 -  fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS ze wzmocnieniem w części  krytycznej o łącznej gramaturze 73 g/m2. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 106

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 7, Pozycja nr 1 ( Sterylny zestaw do ablacji) serwety głównej w rozmiarach zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego tj. 210 x 290 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze mini 51g/m2 zamiast 54g/m2, lub z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2. Serweta posiada dwa otwory udowe o średnicy 12 cm otoczone taśmą lepną. Dookoła otworów warstwa absorbująca o gramaturze min. 150,6 g/m2, o wymiarach 120 x 80 cm. Pozostały skład zestawu i parametry bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 107

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 7, Pozycja nr 1 ( Sterylny zestaw do ablacji) Serwety, owinięcia zestawu wykonanej z nieprzemakalnego laminatu o wymiarach 150 x 190 cm o gramaturze min.85 g/m2 – zamiast sztywnych parametrów 85g/m2, jako przykrycie na stolik instrumentariuszki. Pozostały skład zestawu i parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 8, Pozycja nr 1 (Zestaw urologiczny typu TUR) 1 x Fartuch urologiczny wykonany w całości z włókniny typu u spunlace o gramaturze min 68g/m2, rękawy i przód fartucha wzmocnione z nieprzemakalnym laminatem, fartuch długi, obszerny zapewniający ochronę operatora w pozycji siedzącej. W części tylnej zapewnia osłonę pleców, fartuch posiada zapięcie na rzep i dwa troki, długość fartucha min 150 cm. Pozostały skład zestawu i parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuch urologiczny o podanych parametrach tj. " wykonany w całości z włókniny typu u spunlace o gramaturze min 68g/m2, rękawy i przód fartucha wzmocnione z nieprzemakalnym laminatem, fartuch długi, obszerny zapewniający ochronę operatora w pozycji siedzącej. W części tylnej zapewnia osłonę pleców, fartuch posiada zapięcie na rzep i dwa troki, długość fartucha min 150 cm.". Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 109

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 8, Pozycja nr 1 (Zestaw urologiczny typu TUR) 1 x Serweta z otworem na krocze o średnicy 5 cm i z zintegrowanymi nogawicami, wyposażona w elastyczną osłonę bezlateksową na palec do badania per rectum i worek z sitem do przechwytywania płynów, oraz dodatkowym otworem w części brzusznej o rozmiarze 6cm, wykonana z włókniny typu SMS lub laminatu dwuarstwowego o gramaturze min 54 g/m2 wielkości min 150 x 240x 180 cm. Pozostały skład zestawu i parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 110

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 10, Pozycja nr 1 (zestaw do endoskopowej operacji zatok), Pozycja 2 (Zestaw do operacji

PANEP s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

1 Dywizji Pancernej 45

43-382 Bielsko - Biała

Tel.: +48 33 816 07 82, fax: +48 33 822 06 04 www.panep.pl

migdałków), Pozycja 3 (Zestaw laryngologiczny podstawowy), Pozycja nr 4 (zestaw do chirurgii szczękowej), Pozycja nr 5 (zestaw do operacji ucha) serwet minimum 2-warstwowych, wykonanych z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 150 cm słupa wody. Odporność na rozerwanie minimum 150 kPa. Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13795.

Norma EN 13795, na którą powołuje się Zamawiający określa parametr rozerwania na poziomie 40 kPa, a zatem oferujemy Państwu materiał o wyższych niż standardowe właściwościach. Wszystkie pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 111

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 10, Pozycja nr Pozycja nr 4 (zestaw do chirurgii szczękowej), Pozycja nr 5 (zestaw do operacji ucha) Fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS; gramatura min. 40g/m2. Fartuch u góry zapinany rzepy oraz w pasie wiązany na troki. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów materiału podstawowego min. 30 cm H2O, współczynnik barierowości IB=3,6 oraz Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe o minimalnej gramaturze w obszarze mniej krytycznym, bez padu chłonnego 55g/m2, pad chłonny w obszarze krytycznym powyżej 55g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 150 kPa, w strefie wzmocnionej min. 150 kPa. Materiał fartuchów oraz serwet spełnia parametry normy EN 13795 na dużo wyższym poziomie niż wskazuje norma. Pozostały skład zestawu bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w Zadaniu nr 17, Pozycja 1 wielkości zacisku do pępowiny. Wskazana wielkość 53cm jest zbyt duża, chyba, że Zamawiający miał na myśli gumkę o długości 53cm?

Odp.: Zamawiający w Zadaniu 17 poz. 1 w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego wielkości zacisku do pępowiny popełnił oczywistą omyłkę pisarska - pisząc 53 cm -  powinno być 53 mm. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 113

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 17, Pozycja 1 ( zestaw do naturalnego porodu) zacisku do pępowiny w wymiarze 5cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zacisk do pępowiny w rozmiarze 5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 114

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 17, Pozycja 1 ( zestaw do naturalnego porodu) nożyczki tępo-tępe o rozmiarze 12cm oznaczone podobnie jak kocher min.14cm symbolem przekreśloną ② - oznaczającym brak możliwości resterylizacj. Pozostały skład zestawu bez zmian.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące oznakowania narzędzi jednorazowego użytku.

Pytanie nr 115

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 19, Pozycja 1 o dopuszczenie serwety sterylnej z taśma lepną wykonanej z laminatu dwuwarstwowego min.54g/m2 w wymiarze 150x200cm zamiast 150x190cm. Pozostałe parametry bez zmian

Odp.: Zamawiający dopuszcza w zadaniu 19 poz. 1 serwetę o rozmiarze 150 x 200, wykonana z laminatu dwuwarstwowego min 54 g/ m2. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 116

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 19, Pozycja 2 o dopuszczenie serwety sterylnej z taśma lepną wykonanej z laminatu dwuwarstwowego min.54g/m2 w wymiarze 75x100cm zamiast 75x90cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w zad. 19, poz. 2 serwetę o podanych parametrach tj. "serweta sterylna  z taśmą lepną wykonana z laminatu dwuwarstwowego min.54g/m2 w wymiarze 75x100cm "

Pytanie nr 117

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 19, Pozycja 3 o dopuszczenie serwety sterylnej z samoprzylepnym otworem 6x8cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego min.54g/m2 w wymiarze 70x50cm zamiast 75x75cm. Pozostałe parametry bez zmian

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 118

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 19, Pozycja 4 o dopuszczenie serwety sterylnej z samoprzylepnym otworem 6x8cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego min.54g/m2 w wymiarze 75x100cm zamiast 75x75cm. Pozostałe parametry bez zmian

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 119

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 19, Pozycja 5 o dopuszczenie serwety sterylnej z taśmą samoprzylzepną wykonanej z laminatu dwuwarstwowego min.54g/m2 w wymiarze 70x50cm zamiast 75x75cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 120

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 21, Pozycja 1 osłony na kończynę w rozmiarze 33x80cm zamiast 35x80cm z taśmą lepną 10x50cm pakowaną łącznie z osłoną. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę o podanych parametrach.

Pytanie nr 121

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 27, Pozycja 1 (zestaw do zabiegów endowaskularnych) o następujących parametrach i składzie:

1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ze wzmocnieniem 75 x 190 cm; łączna gramatura serwety min.76 g/m2- owinięcie zestawu;

1 x Fartuchy w rozmiarze "L" ;2 x Fartuch w rozmiarze " XL"

Fartuchy wykonane z włókniny typu Spunlace, gramatura min.68 g/m2, z dodatkowymi wzmocnieniami z przodu i na rękawach fartucha o łącznej gramaturze wzmocnień min.98g/m2. , odporność na przenikanie cieczy w polu krytycznym przód/ rękawy powyżej 134 cm H20, na pozostałej powierzchni min.26 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro przód odpowiednio: 211,8/ 201,3 kPa; mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm.

1x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm z folii polietylenowej w kształcie worka ze wzmocnieniem polipropylenowym 75 x 90 cm; łączna gramatura serwety min 80 g/m2

1x kieszeń samoprzylepna polietylenowa jednokomorowa 30 x 40 cm

1x kieszeń samoprzylepna polietylenowa dwukomorowa 30 x 40 cm

2 x pokrowiec na aparaturę RTG prostokątny o wym. 80 x 90 cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką;

1 x pokrowiec na aparaturę RTG okrągły o średnicy 90 cm , wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką;

2 x taśmy samoprzylepne włókninowe 10x50cm

PANEP s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

1 Dywizji Pancernej 45

43-382 Bielsko - Biała

Tel.: +48 33 816 07 82, fax: +48 33 822 06 04 www.panep.pl

1 x miska plastikowa niebieska o pojemności 250 ml ze skalą (podziałką ) w ml, wytłoczoną od wewnątrz;

1 x miska plastikowa transparentna o pojemności 500 ml ze skalą (podziałką) w ml, wytłoczoną od wewnątrz;

1 x miska plastikowa niebieska o pojemności 2500 ml z wewnętrznym rantem na prowadnik

1 x strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 10 ml wkręcana

2 x strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 20 ml wkręcana, wielkość strzykawki oznaczone kolorem.

1x serweta do angiografii z laminatu 3 warstwowego o gramaturze min. 73 g/m2, wymiarach 227 x 330 cm z panelami z folii poliuretanowej po obu stronach o wym. 70 x 330 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory o średnicy 12 cm otoczone folią chirurgiczną, średnica okna 7 cm położone decentralnie; serweta w polu krytycznym posiada dodatkowe wzmocnienie w postaci polipropylenowej łaty chłonnej o wymiarach 100x75 cm.

1 x serweta (chusta)absorbcyjna o wysokiej chłonności o wymiarach 60x90 cm

1 x mocny klem do mycia pola operacyjnego jednorazowego użytku o długosci min 19 cm.

Wymagania: Serwety wykonane z laminatu trójwarstwowego o gramaturze podstawowej minimum 73 g/m2 z dodatkową łatą chłonną o gramaturze min.50 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 900 cm H2O; odporność na rozerwanie na sucho/ mokro odpowiednio: min. 143/ 118 kPa.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 122 - ZADANIE 31

Czy zamawiający dopuści maskę wiązaną na troki o rozmiarze 175 mm x 95 mm w stanie nierozłożonym, troki górne ok 400 -450 mm, troki dolne ok 350-400 mm, z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny -  o długości ok. 12 cm, w kolorze zielonym? Sposób pakowania umożliwiający wyjmowanie pojedynczej sztuki. Produkt zakwalifikowany do klasy I

Odp.: Zamawiający dopuszcza maseczkę medyczną o podanych parametrach, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 123 - ZADANIE 41

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu jednorazowego użytku typu przedniak, wykonany z folii polietylenowej o grubości 18 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy z polietylenu jednorazowego użytku typu przedniak, wykonany z folii polietylenowej o grubości 18 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym, z podaniem ceny za opakowanie 100 szt.

Pytanie nr 124 - ZADANIE 41

Czy zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań.

Pytanie nr 125

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej dostawy;

b) nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej dostawy;

c) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy,

d) opóźnień w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, której dotyczą niedostarczone dokumenty;

e) przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 5 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §5 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy podlegającego naprawie, za każdy dzień opóźnienia – dotyczy zadań 47-49, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego naprawie.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 126 - Dotyczy pakietu nr 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanego konte-nera bezobsługowego – pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, o wymiarach zewnętrznych 446x90x45mm lub kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, z dedykowanymi uchwytami na adaptery przyłą-cza światłowodowego?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 127 - Dotyczy pakietu nr 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie optyki laparoskopowej spełniającej za-pisy SIWZ o długości 310 mm?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 128 - Dotyczy pakietu nr 49

Czy w celu uzyskania maksymalnie korzystnej ceny Zamawiający posiadłby określoną w SIWZ ilość optyk laparoskopowych na swoim stanie i był gotowy skorzystać z procesu „wymiany”- przekazując posiadane optyki (dowolnego producenta) w zamian za nowe?

Odp.: Zamawiający nie posiada optyk na wymianę.

Pytanie nr 129 - Dotyczy pakietu nr 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od dnia złożenia zamówienia?

Odp.: Zgodnie z informacja zawartą w odpowiedzi na pytanie nr 103, Zamawiający zmienia SIWZ w zakresie terminu dostawy dla zadania 47, 48 i 49 na 30 dni od dnia przesłania pisemnego zamówienia.

Pytanie nr 130 -Cz. VIII pkt 1.8 - Zadanie 51

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia następującego dokumentu: Instrukcja użytkowania/ obsługi, mycia, dezynfekcji sterylizacji dla asortymentu wielokrotnego i wielorazowego użytku   – w zakresie Zadania 51? Jest to asortyment jednorazowego użytku.

Odp.: Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i w związku z tym odstępuje od wymogu złożenia dokumentu Instrukcja użytkowania/ obsługi, mycia, dezynfekcji sterylizacji dla asortymentu wielokrotnego i wielorazowego użytku w zakresie Zadania 51. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 131 -Zadanie 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego – ZU, w którym:

1 x Serweta dolna o wielkości min. 180 x 170 cm  wykonana jest z dwuwarstwowego stawowego laminatu,  o gramaturze 56  gr/m2,  chłonnego i barierowego na całej powierzchni, wykończona taśmą lepną.

Pozostałe zgodne z siwz.

lub

czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym:

1 x Serweta górna -  ekran anestezjologiczny o wymiarach  min 150 x 200 cm wykonana z  dwuwarstwowego laminatu 56 g/m2 chłonnego i barierowego na całej powierzchni, wykończona taśmą lepną.

1 x Serweta dolna o wielkości min. 180 x 170 cm  wykonana jest z dwuwarstwowego stawowego laminatu,  o gramaturze 56  gr/m2,  chłonnego i barierowego na całej powierzchni, wykończona taśmą lepną.

Pozostałe zgodne z siwz.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 132 - Zadanie 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do wszczepiania rozruszników (ZWR), gdzie:

2 x osłona foliowa na sprzęt ma rozmiar: 127 cmx127 cm  z gumką,  co umożliwia osłonięcie sprzętu w rozmiarze 140x140cm i większych

1 x serweta na stolik zabiegowy podfoliowana, trójwarstwowa o gramaturze min. 70 gr/m2 w rozmiarze 75x90 cm.

1 x osłona na stolik Mayo w rozmiarze  145x80 składana teleskopowo.

Pozostałe elementy i parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów dotyczących parametrów osłony foliowej, natomiast w zakresie serwety i osłony na stolik - Zamawiający dopuszcza zapisy zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 133 -Zadanie 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów urologicznych TURT/TURP/URS – TURS, gdzie:

1 x Serweta  z otworem na krocze o średnicy 5 cm  i z zintegrowanymi nogawicami, wyposażona w elastyczną osłonę bezlateksową na palec do badania per rectum i worek z sitem do przechwytywania płynów, wykonana z włókniny typu SMS lub laminatu dwuarstwowego o gramaturze min 54 g/m2 wielkości min 150 x 215x 180 cm.

1 x Fartuch urologiczny wykonany w całości z  włókniny typu spunlace o gramaturze 68gr/m2,  rękawy nieprzemakalne z chłonnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 68+43 gr/m2, przednia część fartucha tj. cała klatka piersiowa do dołu fartucha wzmocnienie nieprzemakalne z chłonnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 68+43 gr/m2  pozostałe elementy fartucha zgodne z siwz

pozostałe zgodnie z siwz.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 134 -Zadanie 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu obłożeń do cięcia cesarskiego, z:

1 x Serweta posiadająca otwór w kształcie prostokąta 32x35 cm w miejsce wymaganego otworu w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość  min 23x33x 23 cm. pozostałe parametry serwety zgodne z siwz.

1x serweta dla noworodka w rozmiarze 60x80 cm, pozostałe parametry serwety zgodne z opisem.

Pozostałe elementy  zgodne z siwz.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 135 -Zadanie 17, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do naturalnego porodu, gdzie skład:

1 x serweta na stół narzędziowy 130 x 90 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta włókninowa dla noworodka o wielkości 80x60 cm

1 x serweta pod pośladki  dwu-warstwowa o wielkości 90 x 113 cm z workiem na płyny Pozostałe elemety zestawu zgodnie z opisem. Narzędzia oznaczone w sposób wyraźny i nieusuwalny  symbolem przekreślona  ② - oznaczającym brak możliwości resterylizacji.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 136 - Zadanie 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie:

Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75N w kierunku wzdłużnym i min. 35N w kierunku poprzecznym; pylenie max 1,22 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 36cmH2O – parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza standardowy fartuch chirurgiczny o wskazanych parametrach, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 137 -Zadanie 19

poz 1. czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200 cm? pozostałe wymogi zgodne z siwz.

poz 3. czy Zamawiający dopuści serwetę o gr 56 gr/m2 w rozmiarze 90x75, pozostałe wymogi zgodne z siwz.

poz 4. czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki 90x 113 cm z torbą do przechwytywania płynów, wykonaną z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego

poz 5. czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm? pozostałe wymogi zgodne z siwz.

Odp.:

Poz. 1 - Zamawiający dopuszcza serwetę o rozmiarze 150 x 200 cm

Poz. 3 - Zamawiający dopuszcza serwetę o rozmiarze 90 x 75

Poz. 4 i 5 – Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 138 -Zadanie 21

poz 1.

- czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę  wykonaną z  laminatu dwuwarstwowego  o gramaturze 43  g /m2 o wymiarach  30 x 80 cm, pozostałe wymogi zgodne z siwz.

lub

- czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę  wykonaną z  laminatu dwuwarstwowego  o gramaturze 43  g /m2 o wymiarach  45 x 80 cm, pozostałe wymogi zgodne z siwz.

poz. 4.

czy Zamawiający dopuści organizator do przewodów o wymiarze 15x10cm z przylepcem?

Odp.: W zakresie poz. 1 - Zamawiający dopuszcza asortyment określony w pkt. a) tj. osłonę na kończynę o rozmiarze 30 x 80 cm  wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 43g/m2.

W zakresie poz. nr 4 – Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 139 -Zadanie 43

Czy zamawiający dopuści ubrania operacyjne, komplet (bluza+ spodnie) wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej spełniającej wymagania normy PN-EN 13795 o gramaturze 140 gr/m2 o zawartości bawełny 60% bluza zgodna z siwz, spodnie długie, proste wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok identyfikujący rozmiar spodni. Pozostałe zgodne z siwz

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 140

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Treść § 1 ust. 3 oraz § 3 ust. 5 wzoru umowy budzi wątpliwości i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest aby wykonawca ponosił odpowiedzialność tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 141

Czy Zamawiający przed odstąpieniem od umowy na mocy §9 ust. 3 wezwie uprzednio Wykonawcę do należytego wykonywania umowy?

Odp.: Zamawiający modyfikuje postanowienia projektu umowy dodając w ust. 3 lit. b) "po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do obniżenia ceny do zgodnej z postanowieniami umowy".

Pytanie nr 142 -dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno-kroczowych, który nie zawiera pudełka magnetycznego, tzw. „licznik igieł” na min. 20 igieł i skalpele? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 143 - dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na tarczycy, który nie zawiera pudełka magnetycznego,

tzw. „licznik igieł” na min. 20 igieł i skalpele? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 144 -dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw do dolnych operacji w pozycji ginekologicznej, który nie zawiera pudełka magnetycznego, tzw. „licznik igieł” na min. 20 igieł i skalpele? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 145 -dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów pediatrycznych, który nie zawiera pudełka magnetycznego, tzw. „licznik igieł” na min. 20 igieł i skalpele? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 146 -dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego, w składzie:

Osłona na stolik Mayo posiada warstwę chłonną o wymiarach 65x85cm.

Zestaw wykonany z min. dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55g/m2

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 147 -dotyczy pakietu nr 18

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o dostępnych wymiarach L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 148 - dotyczy pakietu nr 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę, o wymiarach 32x120cm, bez taśm lepnych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 149 - dotyczy pakietu nr 21, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń, która nie jest wyposażona w sztywnik? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 150 - dotyczy pakietu nr 37

Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną, pakowaną w opakowanie foliowe po 12 szt. oraz w karton zbiorczy po 48 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza bluzę (ocieplacz) pakowane w opakowanie foliowe po 12 szt. oraz karton zbiorczy po 48 szt.

Pytanie nr 150 - dotyczy pakietu nr 37

Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną, pakowaną w opakowanie foliowe po 12 szt. oraz w karton zbiorczy po 48 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza bluzę (ocieplacz) pakowane w opakowanie foliowe po 12 szt. oraz karton zbiorczy po 48 szt.

Pytanie nr 151 - dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno-kroczowych, w którym pudełko magnetyczne, tzw. „licznik igieł” na min. 20 igieł i skalpele,  jest dosyłane oddzielnie? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji brzuszno-kroczowych, w którym wymagane  sterylne pudełko magnetyczne, tzw. "Licznik igieł" na min 20 igieł i skalpeli, będzie dostarczane jednoczasowo z zestawem obłożeń, zapakowane oddzielnie, sterylne w kwocie pakietu.

Pytanie nr 152 -dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na tarczycy, w którym pudełko magnetyczne,

tzw. „licznik igieł” na min. 20 igieł i skalpele, jest dosyłane oddzielnie? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji tarczycy w którym wymagane  sterylne pudełko magnetyczne, tzw. "Licznik igieł" na min 20 igieł i skalpeli, będzie dostarczane jednoczasowo z zestawem obłożeń, zapakowane oddzielnie, sterylne w kwocie pakietu.

Pytanie nr 153 -dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw do dolnych operacji w pozycji ginekologicznej, w którym pudełko magnetyczne, tzw. „licznik igieł” na min. 20 igieł i skalpele, jest dosyłane oddzielnie? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji dolnych w pozycji ginekologicznej , w którym wymagane  sterylne pudełko magnetyczne, tzw. "Licznik igieł" na min 20 igieł i skalpeli, będzie dostarczane jednoczasowo z zestawem obłożeń, zapakowane oddzielnie, sterylne w kwocie pakietu.

Pytanie nr 154

Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów pediatrycznych, w którym pudełko magnetyczne, tzw. „licznik igieł” na min. 20 igieł i skalpele, jest dosyłane oddzielnie? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji pediatrycznych, w którym wymagane  sterylne pudełko magnetyczne, tzw. "Licznik igieł" na min 20 igieł i skalpeli, będzie dostarczane jednoczasowo z zestawem obłożeń, zapakowane oddzielnie, sterylne w kwocie pakietu.

Pytanie nr 155 – Rozdział VIII, pkt. 1. Ppkt 1.16

Czy Zamawiający wymaga sterylnych próbek obłożeń chirurgicznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza złożenie niesterylnych próbek.

Pytanie nr 156 -ZADANIE NR 5, Poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego zgodnego z SIWZ, jednakże w którym serweta górna, dolna oraz serwety boczne wykonane są z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m², ze wzmocnienie w części krytycznej serwet, o gramaturze 110 g/m². Serweta dolna ma rozmiar 250 x 170cm , natomiast serweta na stół narzędziowy ma rozmiar 140 x 190cm.

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w zestawie uniwersalnym serwetę górną i dolną wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m2ze wzmocnieniem w części krytycznej serwet o gramaturze 110 g/m2 oraz dopuszcza rozmiar serwet : dolna 250 x 170 cm, serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm. pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 157 ZADANIE NR 10, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoskopowej operacji zatok spełniającego wymagania SIWZ, jednakże w którym kieszeń przylepna 2-sekcyjna ma rozmiar 38 x 43cm. Zestaw zawiera nie jeden, a dwa fartuchy wzmocnione XL oraz dodatkowo dwa uchwyty Velcro 2cm x 23cm.

Odporność laminatu na rozerwanie sucho/mokro wynosi 161 kPa.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw do endoskopowej operacji zatok z kieszenią  2 sekcyjną o rozmiarze 38x43 cm i dwoma fartuchami wzmocnionymi w rozmiarze XL oraz uchwytami typu Velcro 2 x 23 cm.

Pytanie nr 158

ZADANIE NR 10, Poz. nr 2

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji migdałków spełniającego wymagania SIWZ, jednakże zawierającego w swoim składzie dodatkowo uchwyt Velcro 2cm x 23cm.

Odporność laminatu na rozerwanie sucho/mokro wynosi 161 kPa.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w zestawie do operacji migdałków z dodatkowy uchwyt typu Velcro, oraz wytrzymałość laminatu na rozerwanie na mokro i sucho na poziomie 161 kPA.

Pytanie nr 159 -ZADANIE NR 10, Poz. nr 3

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu laryngologicznego podstawowego o następującym składzie:

Serweta otolaryngologiczna wykonana z laminatu 2-warstwowego PP/PE o gramaturze 55g/m². Odporność laminatu na rozerwanie sucho/mokro wynosi 161 kPa.

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza podstawowy zestaw laryngologiczny o podanym składzie oraz parametrach: serweta otorynolaryngologiczna gramatura 55 g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro wynosi 161kPA.

Pytanie nr 160 -ZADANIE NR 12, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji brzuszno – kroczowych o następującym składzie:

•	1x Serweta chirurgiczna do operacji brzuszno – kroczowych o wymiarach 260x 320 cm otwór przylepny w okolicy brzucha 26 x 30 cm, otwór w okolicy krocza 12 x 15 cm z klapką zabezpieczającą. Po obu stronach  otworu na brzuchu zintegrowane kieszenie 3-sekcyjne.

Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m², ze wzmocnienie                     w części krytycznej serwety, o gramaturze 110 g/m²., odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H2O.

•	1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 75 x 75cm, wykonana laminat dwuwarstwowego       o gramaturze 55g/m², ze wzmocnienie w części krytycznej serwety, o gramaturze 110 g/m².,

•	1x Taśma przylepna typu rzep o wymiarach 2 x 23 cm,

•	1 x Taśma lepna min 9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna,

•	4 x Ściereczki do wycierania  rąk min 18 x 25 cm,

•	1 x pudełko magnetyczne  tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpele

•	1 x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, z warstwą chłonną o wymiarach 60 cm x 145cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze 90 g/m2, odporność na przenikanie cieczy  150cm H2O,

•	1 x  Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 75cm x 190cm, wykonana z laminatu o łącznej  gramaturze 90 g/m2 , odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O, Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 100 kPa,

•	1 x pojemnik plastikowy 250 ml,

•	1 x kleszczyki plastikowe proste 24 cm

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji brzuszno-kroczowych o podanych parametrach.

Pytanie nr 161 - ZADANIE NR 13, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na tarczycy   o następującym składzie:

•	1 x serweta do operacji tarczycy 200 x 300 cm z otworem decentralnym,  przylepnym 15 x 15 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m², ze wzmocnienie w części krytycznej serwety, o gramaturze 110 g/m²., odporna na przenikanie cieczy min. 127cm H₂O,

•	1 x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach 60 cm x 145cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze 90 g/m2, odporność na przenikanie cieczy  150cm H2O,

•	1x  Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 75cm x 190cm, wykonana z laminatu o łącznej  gramaturze 90g/m2 , odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 100 kPa,

•	1 x Organizator przewodów o wymiarach 2 x 23 cm typu rzep

•	1 x Taśma samoprzylepna min. 9 x 49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji

•	4 x Ściereczki do wycierania  rąk min. 18x25 cm.

•	1 x pudełko magnetyczne  tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpele

•	1 x pojemnik plastikowy 250 ml

•	1 x kleszczyki plastikowe proste 24 cm

•	1 x taśma dwustronna przylepna 6 x 6 cm

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji tarczycy o podanych parametrach.

Pytanie nr 162 - ZADANIE NR 14, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożeń do dolnych operacji ginekologicznych o następującym składzie:

•	1 x serweta do zabiegów ginekologicznych 250 x 300 cm z otworem w okolicy krocza 9 x 12 cm; z  workiem do zbiórki płynów. Serweta wykonana jest z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 127 cm H2O.

•	1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach 60 cm x 145cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze 90 g/m2 (włóknina min. 27 g/m2 + folia PE min. 60 mikronów), odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H2O.

•	1x  Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach  140cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 75cm x 190cm, wykonana z laminatu o łącznej  gramaturze min. 73g/m2, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min.100 kPa

•	2 x Ściereczki do wycierania  rąk min. 18x25 cm

•	1x Taśma przylepna typu rzep o wymiarach 2 x 23 cm

•	1 x pudełko magnetyczne  tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpele

•	1 x pojemnik plastikowy 250 ml

•	1 x kleszczyki plastikowe proste 24 cm

•	1 x taśma dwustronna przylepna 6 x 6 cm

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 163 - ZADANIE NR 15, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów pediatrycznych o następującym składzie:

•	1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach 60 x 145cm,  wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 81g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.150cm H2O,

•	1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140 x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 75 x 190cm,  wykonana z laminatu o łącznej  gramaturze min. 73g/m2, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 100 kPa,

•	1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 175 x 173cm, szerokość taśmy lepnej 2,5 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m², ze wzmocnienie w części krytycznej serwety, o gramaturze 110 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 200 cm H2O,

•	1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 240 x 148 cm, szerokoć taśmy lepnej 2,5 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m², ze wzmocnienie w części krytycznej serwety, o gramaturze 110 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 200 cm H2O,

•	2x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 75 x 73 cm, szerokość taśmy lepnej 2,5 cm, wykonana z laminatu o gramaturze 55g/m², ze wzmocnienie w części krytycznej serwety,                   o gramaturze 110 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 200 cm H2O

•	1x Taśma lepna min 9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna.

•	1 x pudełko magnetyczne  tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpele,

•	2 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

•	1 x pojemnik plastikowy 250 ml

•	1 x kleszczyki plastikowe proste 24 cm

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw o podanych parametrach.

Pytanie nr 164 - ZADANIE NR 16, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego                        o następującym składzie:

•	1 x Serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm;

•	1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145cm);

•	1 x Serweta do cięcia cesarskiego 315 x 250 cm, z torbą na płyny wyposażoną w sztywnik                  (okno 19 x 28 cm)

•	1 x serweta dla noworodka 90 x 100 cm;

•	1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm;

•	 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm.

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 165 -ZADANIE NR 17, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do naturalnego porodu zgodny z SIWZ, jednakże zawierającego w swoim składzie dodatkowo 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w zestawie do porodu 2 ręczniki celulozowe o wielkości 30 x 33 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 166 - ZADANIE NR 17, Poz. nr 1

czy nastąpiła pomyłka w podaniu rozmiaru zacisku do pępowiny? Czy Zamawiający wymaga rozmiar 53 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarska - powinno być 53 mm. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 167 - ZADANIE NR 18, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha operacyjnego w rozmiarze M – XXL. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 139 kPa.

Pozostałe parametry fartucha bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza standardowy fartuch operacyjny w rozmiarze M-XXL, wytrzymałość na sucho 139kPA. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 168 - ZADANIE NR 19, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z taśma lepną w rozmiarze 150 x 175 cm lub w rozmiarze 150 x 240 cm?

Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza serwety w rozmiarze 150x 240 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 169 -ZADANIE NR 19, Poz. nr 3

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem samoprzylepnym ø7 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m².

Odp.: Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75x90 cm z otworem o średnicy 7 cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o podanej gramaturze. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 170 - ZADANIE NR 19, Poz. nr 4

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety pod pośladki z torbą do przechwytywania płynów w rozmiarze 100 x 120 cm + 20 cm makiet?

Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza serwetę pod pośladki z torbą do przechwytywania płynów w rozmiarze 100x120+ 20 cm mankiet. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 171 - ZADANIE NR 21, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 25 x 80cm, pozostałe parametry bez zmian lub osłony na kończynę w rozmiarze zgodnym z SIWZ, jednakże z taśmą samoprzylepną pakowana oddzielnie, niezależnie od osłony.

Odp.: Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę w rozmiarze 25 x 80 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 172 - ZADANIE NR 21, Poz. nr 4

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni spełniającej wymagania SIWZ, jednakże wykonanej ze sztywnej przezroczystej folii dającej się łatwo kształtować, bez sztywnika.

Odp.: Nie , Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 173 - ZADANIE NR 21, Poz. nr 5

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania organizatora do przewodów pakowanego podwójnie. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza organizator przewodów, pakowany podwójnie.

Pytanie nr 174 - ZADANIE NR 22, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego worka do    przechwytywania płynów w rozmiarze 50 x 70cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza worek do przechwytywania płynów w rozmiarze 50 x 70 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 175 -ZADANIE NR 24, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kamerę spełniającej wymagania SIWZ, jednakże z jedną taśma lepną?

Odp.: Zamawiający dopuszcza osłonę na kamerę z jedna taśmą lepną.

Pytanie nr 176 - ZADANIE NR 30, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków tylko w kolorze aqua?

Odp.: Zamawiający dopuszcza czepki z otokiem przeciwpotnym w kolorze aqua.

Pytanie nr 177 - ZADANIE NR 37, Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowej bluzy chirurgicznej  w rozmiarze M i L wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45 g/m2. Bluzy pakowane   a’ 10 szt. w torby foliowe. Etykieta informacyjna na kartonie zbiorczym. Pozostałe parametry bluzy bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza niejałową bluzę chirurgiczną o podanych parametrach.

Pytanie nr 178 - ZADANIE NR 42, Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha medycznego wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m², rękawy zakończone nieuciskająca gumką bez lateksu, w rozmiarze uniwersalnym? Fartuch pakowany a’ 10 szt. w torby foliowe. Etykieta informacyjna na kartonie zbiorczym. Pozostałe parametry fartuchów bez zmian.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz treść SIWZ w następującym zakresie:

Zapisy rozdziału XV ust. 1 otrzymują brzmienie:

Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, należy złożyć do dnia 26.07.2019 r. do godz. 11.00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

Zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przesłana do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.07.2019 r.

Ponadto Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść Formularza asortymentowo-cenowego (Załącznika nr 2 do SIWZ) poprzez dodanie do tabel asortymentowo-cenowych kolumny nr 12 o nazwie Ilość szt. w opakowaniu.

Zamawiający informuje, iż zamieszcza na swojej stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie tekst jednolity Formularza oferty (Załącznika nr 1 do SIWZ) oraz Formularza asortymentowo-cenowego (Załącznika nr 2 do SIWZ) po zmianach z dnia 17.07.2019 r.

Sekretarz

Komisji Przetargowej

Anna Pośpiech