## Zał. nr 2
Numer referencyjny: ZZP.260.1.19.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Dostawa wraz z montażem trybun składanych teleskopowo z siedziskami plastikowymi z oparciem oraz wózków transportowych do przewożenia trybun.
Kosztorys ofertowy |  |  |  | Producent …………………………………………...……… Typ ………………………..……..……… Marka ………..………………………...…………….
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Zapotrzeboana ilość | Opis przedmiotu zamówienia Minimalne parametry graniczne wymagane przez Zamawiającego | Inne wymagania | OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca podając dokładne parametry) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
1 | Trybuna | (2): 12; (3): Trybuna o stalowej konstrukcji, składana (manualnie) teleskopowo 3-rzędowa.; (4): Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 13200-1:2019-05, PN-EN 13200-3:2018-12, PN-EN 13200-5:2007, Atest Higieniczny.
wyposażona w min. 26 plastikowych siedzisk z oparciem
składająca się z: ram jezdnych wykonanych z profili stalowych zamkniętych 80x40x40x20 mm
rama wyposażona w bezpieczne kółka łożyskowane fi 100 mm poliamidowe z bieżnią poliuretanową oraz rolki prowadzące, które poruszają się po prowadnicy ramy następnej.
ramy łączone przy pomocy łączników,łącznik tylny z blachy stalowej - pełni jednocześnie rolę podstopnicy
zamontowane zastrzały z profilu stalowego zamkniętego zakończonego blachami mocującymi oraz stężenia dolne, celem usztywnienia konstrukcji
bezpośrednio do konstrukcji zamontowane płyty podestowe, wykonane ze sklejki antypoślizgowej np. HEXA o grubości minimum 18 mm w kolorze czarnym.
płyty maskujące przykręcane od przodu trybuny do łączników przednich w pierwszym rzędzie wykonane z płyty meblowej o grubości min 18mm w kolorze szarym.
siedziska ze średnim oparciem (typu SP-25, szer. 430 mm, gł. 365 mm, wysokość oparcia 250 mm) wykonane z polipropylenu w kolorze niebieskim z dwoma punktami mocowania do podłoża
trybuna wyposażona w blokadę, stopnie pośrednie, systemowe barierki ochronne wykonane z rury stalowej o średnicy 35 mm z wypełnieniem z rur o średnicy 18 mm
barierki boczne oraz tylne w kolorze szarym.
szerokość trybuny min 4,9 m max 5,1 m, głębokość trybuny po rozłożeniu nie przekracza 2,4 m a po zlożeniu 1,3 m, przejście do ostatniego rzędu po środku trybuny o szerokości min 1 m max 1,3 m
2 | Wózek transportowy | (2): 2; (3): Wózek transportowy umożliwiający przewożenie trybun o konstrukcji stalowej składanych teleskopowo o szerokości L=5m; (4): Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model
3 | Montaż | (3): Montaż trybun; (4): nie dotyczy
4 | Gwarancja | (3): Gwarancja: minimum 24 miesiące; (4): nie dotyczy
ŁĄCZNIE:
Dostawa i montaż trybun u Zamawiającego Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionej tabeli oraz brak opisu oferowanego towaru, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego, tzn. nie podlega on uzupełnieniu po terminie złożenia oferty. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany. Uwaga: -Wykonawca ma obowiązek dokonać szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", Wykonawca musi podać dokładne wartości oferowanych parametrów. - Oferta niespełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. - Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone przez Wykonawcę, przy czym brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. - Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. - Zamawiający zaleca podanie parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
.................................................
(podpis)