Kraków, dnia 20.12.2023r.

ZZP-271-55-52/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 11

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-52/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 19.12.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie lokalizacji pionów instalacji tlenowej.

Odpowiedź:

Na drugiej kondygnacji budynku objętej zamówieniem funkcjonuje w salach chorych  instalacja tlenowa prowadzona w korytkach po wierzchu z gniazdami lokowanymi na ścianach. Gniazda naścienne należy zdemontować. Nowe gniazda należy zamontować w panelach przyłóżkowych w ilości zgodnej z przedmiarem oraz wykonać do nich podejścia instalacyjne.

Pytanie nr 2

Czy skrzynki pomiarowe gazów medycznych mają być z zaworem czy bez?

Odpowiedź:

Zamówienie nie przewiduje montażu skrzynek pomiarowych.

Pytanie nr 3

Czy ma być zawór PPOŻ odcinający tlen?

Odpowiedź:

Zamówienie nie przewiduje montażu zaworu odcinającego.

Pytanie nr 4

Czy koszty serwisów i materiałów eksploatacyjnych w czasie trwania gwarancji są po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Przedmiotowe koszty są po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Czy gwarancję podstawową obejmuje urządzenia?

Odpowiedź:

Tak.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)