**Załącznik nr 1 - poprawiony**

**Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 18 im. Powstańców Śląskich**

**w Zabrzu przy ul. Olchowej 2**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**1.      NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu

41-800 Zabrze, ul. Olchowa 2

**2. ZAMÓWIENIE**

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 18   
im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Olchowa 2

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu polegającego na:

* nie dopuszczamy dzielenia prac remontowych na remont sali i renowacje parkietu,
* odbiciu tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej,
* zeskrobaniu i myciu starej farby, usunięciu farby olejnej,
* odgrzybieniu powierzchni ścian, skasowaniu wykwitów ponad podłogą, przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi.
* gruntowaniu podłoży
* dwukrotnym malowaniu ścian farbami emulsyjnymi i olejnymi,
* demontażu i montażu krat okiennych,
* demontażu montażu i osłon na grzejniki,
* remoncie parkietu wraz z jego cyklinowaniem, szpachlowaniem i lakierowaniem oraz trasowaniem i malowaniem linii boisk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zapytania ofertowego.

* Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, ze wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się zbliżonymi parametrami technicznymi, lub „równoważnymi”.
* Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment ma być nowy, pierwszej jakości pod względem technicznym i użytkowym spełniać warunki obowiązujących polskich norm oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
* Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
* Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów asortymentu wymaganego przez zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.).
* Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane prace remontowe.
* Z uwagi na fakt, że remont przeprowadzany jest w budynku szkoły przeprowadzanie prac przewidziane jest na okres wakacyjny, tj. od 30 czerwca 2025r. do 29 sierpnia 2025r.

**4. WARUNKI ZAMÓWIENIA:**

* Termin realizacji:  29 sierpnia 2025 r.
* Wynagrodzenie **o charakterze ryczałtowym** będzie płatne jednorazowo po zakończeniu robót budowlanych na podstawie protokołu odbioru robót, w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

**5. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU**

* O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia.
* Ofertę należy złożyć na platformie zakupowej Open Nexus w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia.

**6. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY**

* Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium oceny ważnych ofert:
  + **najniższa cena - waga – 100 %**
* Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.
* Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
* Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
* Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
* Kosztorys robót należy wykonać metodą szczegółową na podstawie załączonego w zapytaniu ofertowym przedmiaru. **Kosztorys ten ma charakter pomocniczy. Należy dołączyć go do oferty.**

**Załączniki:**

- Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) – załącznik nr 1

- Przedmiar – załącznik nr 2

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3

- Wzór umowy – załącznik nr 4