Załącznik nr 2a do SWZ  - Pakiet nr 1

Wymagane parametry techniczne

Pakiet 1) Endoprotezy piersi anatomiczne ze szczególnym zabezpieczeniem przed wyciekiem żelu silikonowego i unikaniem załamywania się powierzchni (szczegóły w opisie technicznym):

Endoprotezy piersiowe anatomiczne,

- produkt o kształcie anatomicznym (to znaczy przypominają naturalny kształt piersi),

- produkt sterylny,

- zakres rozmiarów średnicy 9,8 – 14,9 cm,

- objętość od  98 ml, do 480 ml,

- powierzchnia implantu – mikrotekstura,

- rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczające przed przedostaniem się żelu silikonowego do organizmu ludzkiego, na przykład bariera antydyfuzyjna składająca się z 6 warstw na całej powierzchni implantu,

- wypełnienie implantów w 100% spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci kształtu” (unikanie fałdowania się i załamywania),

- certyfikat CE,

- bezpłatna wymiana na identyczny implant (profil, objętość) w przypadku wady protezy, w okresie sterylności produktu,

- 10-letnia gwarancja zastąpienia identycznym implantem (profil, objętość) w przypadku wystąpienia pęknięcia i przykurczu torebki łącznej implantu (stopień 3 i 4 w skali Beckera),

- ważność sterylności 5 lat,

- depozyt komisowy za pośrednictwem bloku operacyjnego: protezy w ilości co najmniej 10 sztuk.

Załącznik nr 2a do SWZ  - Pakiet nr 2

Wymagane parametry techniczne

Pakiet 2) Endoprotezy piersi anatomiczne wypełnione dwoma rodzajami żelu, ze szczególnym zabezpieczeniem przed wyciekiem żelu silikonowego i unikaniem załamywania się powierzchni (szczegóły w opisie technicznym):

Endoprotezy piersiowe anatomiczne,

- produkt o kształcie anatomicznym (to znaczy przypominają naturalny kształt piersi),

- produkt sterylny,

- 4 profile projekcji,

- zakres rozmiarów średnicy 10,2 – 15 cm,

- objętość od  170 ml, do 575 ml,

- powierzchnia implantu - mikrotekstura,

- rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczające przed przedostaniem się żelu silikonowego do organizmu ludzkiego, na przykład bariera antydyfuzyjna składająca się z 6 warstw  na całej powierzchni implantu,

- wypełnienie implantów w 100% dwoma rodzajami żelu „z efektem pamięci kształtu” (unikanie fałdowania się i załamywania),

- certyfikat CE,

- bezpłatna wymiana na identyczny implant (profil, objętość) w przypadku wady protezy, w okresie sterylności produktu,

- 10-letnia gwarancja zastąpienia identycznym implantem (profil, objętość) w przypadku wystąpienia pęknięcia i przykurczu torebki łącznej implantu (stopień 3 i 4 w skali Beckera),

- ważność sterylności 5 lat,

- Depozyt komisowy za pośrednictwem bloku operacyjnego: protezy w ilości co najmniej 10 sztuk.

Załącznik nr 2a do SWZ  - Pakiet nr 3

Wymagane parametry techniczne

Pakiet 3) Endoprotezy piersiowe okrągłe ze szczególnym zabezpieczeniem przed wyciekiem żelu silikonowego i  unikaniem załamywania się powierzchni (szczegóły w opisie technicznym):

Endoprotezy piersiowe okrągłe,

- kształt okrągły (to znaczy powierzchnia stanowi wycinek kuli),

- produkt sterylny,

- 5 profili projekcji,

- zakres rozmiarów średnicy 9 – 14,5 cm,

- podstawa endoprotezy piersi okrągła,

- powierzchnia implantu - mikrotekstura,

- objętość od   85 ml, do  695 ml,

- protezy przyjmują kształt „łzy” pod wpływem grawitacji,

- rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczające przed przedostaniem się żelu silikonowego do organizmu ludzkiego, na przykład bariera antydyfuzyjna składająca się z 6 warstw  na całej powierzchni implantu,

- wypełnienie implantów w 100% spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci kształtu” (unikanie  fałdowania się i załamywania),

- certyfikat CE,

- bezpłatna wymiana na identyczny implant (profil, objętość) w przypadku wady protezy, w okresie sterylności,

- 10-letnia gwarancja zastąpienia identycznym implantem (profil, objętość) w przypadku wystąpienia pęknięcia i przykurczu torebki łącznej implantu (stopień 3 i 4 w skali Beckera),

- ważność sterylności 5 lat,

- depozyt komisowy za pośrednictwem bloku operacyjnego: protezy w ilości co najmniej 10 sztuk.