#### Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja SP w Dargini - Modernizacja niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji.

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dotyczącej: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja SP w Dargini - Modernizacja niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła, Dargiń 47, 76-020 Bobolice.

Zamawiający w 2024 roku zlecił wykonanie audytu energetycznego wraz z szacunkowymi kosztami dla budynku szkoły, który stanowią załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja na termomodernizację szkoły powinna być zrobiona na podstawie wykonanego audytu, gdyż wniosek o dofinansowanie został złożony w oparciu o wyżej wymienione audyty.

- Główne założenia projektowe przedsięwzięcia termomodernizacyjnego:

  - Modernizacja systemu c.w.u,

  - Modernizacja sytemu c.o. (dobór i technologia nowego źródła ciepła tj. pompy ciepła),

  - Modernizacja/ ocieplenie stropodachu,

  - Modernizacja/ ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,

  - Modernizacja/ ocieplenie ścian,

  - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- Materiały wyjściowe - załączniki do OPZ:

  - Audyt energetyczny,

  - Projekt techniczny budynku SP Dargiń tylko w wersji papierowej 1 egzemplarz.

- Lokalizacja terenu objętego dokumentacją:

Budynek, którego ma dotyczyć dokumentacja zlokalizowany są w Dargini, na działce oznaczonej w ewidencji gruntu dz. nr 27/1; 26/2; 21; 20/2; 28 obr. Dargiń.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących opracowań:

  - Wykonanie koncepcji na podstawie założeń z audytu,

  - Projekt zagospodarowania terenu,

  - Projekt architektoniczno – budowlany wszystkich branż,

  - Projekt techniczny wszystkich branż,

  - Informację o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - Przedmiary robót wszystkich branż,

  - Kosztorysy inwestorskie wszystkich branż,

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- W ramach zadania należy:

  - W zakresie organizacji prac projektowych: zdefiniować i dokonać analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej.

  - W zakresie zawartości dokumentacji:

    - Wykonawca winien uzyskać wymagane prawem uzgodnienia, warunki, opinie, pozwolenia, w tym pozwolenia wodno-prawne (o ile zachodzi konieczność) i oraz przygotować do złożenia zgłoszenie robót budowlanych oraz wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (o ile zachodzi konieczność).

    - Wykonawca winien sporządzić bądź pozyskać aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową 
i ewidencyjną, zawierającą wszystkie naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, mapa do celów projektowych (o ile zachodzi konieczność).

    - Dokonać uzgodnienia projektów branżowych u odpowiednich zarządców sieci.

    - Opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację projektowo - kosztorysową, we wszystkich branżach wynikających ze specyfiki opracowania.

    - Przygotować materiały do wniosku o odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych dla zawartych w projekcie budowlanym rozwiązań technicznych wraz 
z przygotowaniem kompletnych materiałów, wniosków i przeprowadzeniem procedury, jeśli specyfikacja opracowania będzie tego wymagała.

    - Zamawiający wymaga konsultowania rozwiązań na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, w szczególności na etapie koncepcyjnym.

    - Wykonawca przekazując przedmiot zamówienia winien załączyć pisemne oświadczenie, że opracowana dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, specyfikacją warunków zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami, i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

    - Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.

    - Zamówienie uwzględnia także pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonaną 
w oparciu o sporządzoną dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego, w tym do udziału w max. 6 spotkaniach na terenie przedmiotowej inwestycji.

    - Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczeń projektantów w zakresie wykonanych projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Przewidywany podstawowy rodzaj robót do wykonania.

Rodzaj i charakter robót do wykonania należy oprzeć o załączoną dokumentację audytową, jednakże szczegółowy zakres wynikać będzie z ustaleń na etapie koncepcji z inwestorem 
i zarządcą obiektów oraz przeprowadzonych wizji.

- Forma opracowania dokumentacji.

  - Dokumentacja zbroszurowana w ilości:

    - Projekt zagospodarowania terenu – 4 szt.

    - Projekt architektoniczno - budowlany – 4 szt.

    - Projekt techniczny – 4 szt.

    - Przedmiar robót (dla każdej branży osobno) – 2 szt.

    - Kosztorys inwestorski (dla każdej branży osobno) – 2 szt.

    - Specyfikacje istotnych warunków wykonania i odbioru robót – 2 szt.

    - Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej na CD lub pendrive.

Dokumentacja elektroniczna w formacie Word, PDF, DWG oraz dodatkowo kosztorys inwestorski w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel, RODOS a także mapę 
do celów projektowych w formacie DWG, układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (np. nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy 
i pieczątki osób sporządzających dokumentację – projektant, sprawdzający, wykonujący, uzgodnienia, itp.).

Dokumentacja elektroniczna musi być identyczne z wersją papierową. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji papierowej, wraz z stosownymi podpisami 
i klauzulami.

- Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami w szczególności z:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —użytkowego,

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

  - Ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określania metod podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno —użytkowym,

  - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczne i ochrony zdrowia.

  - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy

  - Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,

  - Innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 rozumie się przez to wszystkie niezbędne prace budowlane ocieplenia zgodnie ze wskazanymi parametrami 
w audycie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną również malowanie oraz wykonanie elewacji zewnętrznej.