SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.

"Dostawa i montaż szlabanów oraz systemu sterownia szlabanami za pomocą kamer ANPR oraz rozbudowa systemu CCTV i KD w OPP KWP Białystok".

Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż szlabanów oraz systemu sterownia szlabanami za pomocą kamer ANPR oraz rozbudowa systemu CCTV i KD w OPP KWP Białystok.

Prace będą prowadzone na czynnych obiektach. Należy przewidzieć utrudnienia w ich realizacji i wykonanie robót zabezpieczających..

Zakres robót do wykonania:

- Demontaż istniejących słupków z czytnikami oraz szlabanu.

- Wykonanie okablowania w ziemi oraz wewnątrz budynków do zasilania i sterowania szlabanów, bramy, domofonów, kamer oraz elementów systemu kontroli dostępu.

- Dostawę i montaż z fundamentem stalowych słupków do montażu kamer ANPR.

- Dostawę i montaż z fundamentem kompletnych szlabanów do pracy ciągłej z fotokomórką długość ramienia max 4m.

- Dostawę i montaż domofonów na wejściu dla pieszych i przy szlabanie.

- Dostawę i montaż elektrozaczepu oraz czytnika KD w furtce.

- Dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego.

- Rozbudowę systemu kontroli dostępu.

- Dostawę i montaż systemu sterowania szlabanem za pomocą kamer ANPR oraz stacji roboczej z monitorem.

- Podłączenie i uruchomienie systemu sterowania szlabanami, systemu CCTV oraz kontroli dostępu.

- Przeszkolenie użytkownika.