Narol, 15.01.2025 r.

ZP.271.17.2024

WYJASNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie    z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, w odniesieniu do zapytań Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie Nr 1:

W odpowiedziach udzielonych w dniu 14.01.2025 r. w sprawie Zadanie nr 2 Remont              i modernizacja schroniska „Bojkówka” w Rudzie Różanieckiej na pytanie nr 1 w sprawie braku dokumentacji technicznej dla systemu SSWiN i KD zamawiający każe powołać się na DTR producenta i normę EN 50575 która dotyczy sposobu układania okablowania. Natomiast na pytanie nr 3 dotyczące sposobu sterowania drzwi wyposażonych w kontrolę dostępu Zamawiający każe powołać się na dokumentację techniczną której NIE MA. Zaprojektowany system SSWiN jest oparty o system i rozwiązania producenta Jablotron, natomiast w zestawieniu wyposażenia wnętrz jako przykład do sterowania zamkami jest podany SMART LOCK którego nie ma w swojej ofercie Jablotron. W związku z powyższym nie można zrealizować integracji tych systemów oraz np. punktu dotyczącego monitorowania rygla. Według dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego wykonany system SSWiN nie będzie współgrał z KD. Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej dla systemu SSWiN i KD lub zgodę na wykonanie tego na dwóch niezależnych (niewspółpracujących) systemach.

Odpowiedź:

Obsługa drzwi z kontrolą dostępu ma być realizowania przez klawiaturę, która poprzez wpisanie przydzielonego kodu zwalnia elektrozaczep. Ponadto klawiatura musi posiadać dodatkowe funkcje opisane w projekcie, m.in. kontrolę otwarcia/zamknięcia drzwi, czytnik zbliżeniowy Mifare. W projekcie nie występuje sterowanie zamkami smart lock. Wszystkie elementy SSWiN i KD muszą działać w ramach jednego systemu.

Wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Arkadiusz Mroczek

Burmistrz Miasta i Gminy Narol