## 6
Załącznik nr 3 do SWZ
Ząłacznik nr 1 do umowy
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową i helixonową oraz wysokoprzepływowych z błoną helixonową, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Dializatory niskoprzepływowe z błoną helixonową, sterylizowane parą wodną, o powierzchni:
| 1,3 – 1,5 m2 – współczynnik ultrafiltracji UF 10-12 ml/h mmHg | szt. | 12000
| 1,8 – 1,9 m2 – współczynnik ultrafiltracji UF 12-14 ml/h mmHg | szt. | 18600
2 | Dializatory polisulfonowe, powierzchnia - 0,8 m2 współczynnik ultrafiltracji UF<_8ml/h mmHg | szt. | 200
3 | Dializatory wysokoprzepływowe (high–flux) z błoną helixonowej, sterylizowane parą wodną,klirens kreatyniny (Qb=300ml/min.) o powierzchni:
| 0,2m2 (pediatryczne)-współczynnik UF<8ml/h mmHg | szt. | 200
| 1,8 – 1,9 m2 – współczynnik UF 52-54 ml/h mmHg, klirens kreatyniny >_258 | szt. | 1000
| 2,2 m2 i powyżej - współczynnik UF 66-70 ml/h mmHg klirens kreatyniny >_262 | szt. | 1000
4 | Dializator niskoprzepływowy sterylizowany parą wodną z błony polisulfonowej o powierzchni 2,2 m2 – współczynnik UF 20-22 ml/h mmHg | szt. | 1400
|  |  |  | Razem: |  |  | Razem: