Analizator składu ciała TANITA DC-430MA wraz z oprogramowaniem x 4 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak): |
| --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywane |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 270 kg |  |
|  | Wiek badanej osoby: 5-99 lat |  |
|  | Metoda pomiaru: Tetrapolarna (4 elektrody) |  |
|  | Rozmiary urządzenia (maksymalne): 400mm x 400mm x 100mm |  |
|  | Waga urządzenia (maksymalna): 7 kg |  |
|  | Wyświetlacz: Podświetlany, kolorowy, LCD |  |
|  | Dostępny Tryb sportowiec |  |
|  | Dostęp do historii wszystkich wykonanych pomiarów |  |
|  | Technologia |  |
|  | Dwuczęstotliwościowy, 6.25kHz/50kHz |  |
|  | Interfejs: Karta SD, USB |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna |  |
|  | Dokładność pomiaru masy ciała: min.100 g |  |
|  | Dokładność pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej: min. 0,1% |  |
|  | Dokładność pomiaru zawartości tkanki mięśniowej: min. 100 g |  |
|  | Dokładność pomiaru zawartości wody w organizmie: min. 0,1% |  |
|  | Wyświetlane parametry badania: Masa ciała Indeks Masy Ciała (BMI) Masa Tkanki Tłuszczowej (kg) Tkanka Tłuszczowa % (BF%) Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej Całkowita Masa Mięśni (kg) Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg Masa Tkanki Beztłuszczowej (kg) Wiek Metaboliczny PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR) Ustawianie Celów Wartości docelowe Typ budowy ciała |  |
|  | Walizka do transportu |  |
| Kompatybilne oprogramowanie TANITA PRO LIC |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie komputerowe GMON do tworzenia raportów oraz przechowywanie bazy danych pacjentów dostępne w 24 językach |  |
|  | Oprogramowanie z możliwością bezpośredniego przesyłania raportów pomiarów w plikach pdf z wykorzystaniem aplikacji Outlook Microsoft |  |
|  | Oprogramowanie z licencją wieczystą i darmową aktualizacją w ramach wersji 3 |  |
|  | Możliwość wprowadzania dodatkowych parametrów do oprogramowania w karcie pacjenta tj. tętno, pomiary antropometryczne, aktywność |  |
|  | Oprogramowanie powinno mieć możliwość zapisu pełnej historii pomiarów dla wszystkich badanych pacjentów bez ograniczeń czasowych i ilościowych. |  |
|  | Oprogramowanie z funkcją dodawania personalnych notatek z wizyt dotyczących pacjentów w indywidualnym profilu pacjenta w oprogramowaniu. |  |
|  | Możliwość współpracy oprogramowania z monitorem aktywności AM180 |  |
|  | Możliwość generowania z oprogramowania co najmniej 5 różnych szablonów raportów dla każdego pacjenta |  |
|  | Możliwość eksportu dostępnych parametrów do pliku .xls (Excel) |  |
| Dodatkowe parametry przy użyciu oprogramowania: |  |  |
|  | Siatki centylowe dla dzieci 5-18 lat w oprogramowaniu i na generowanych raportach |  |
|  | Masa mięśni szkieletowych (kg i %) |  |
|  | Impedancja |  |
|  | Kąt fazowy |  |

………………………

Podpis Wykonawcy