Kraków, dnia 18.12.2023r.

ZZP-271-55-52/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 9

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-52/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 18.12.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy montaż hydrantów wchodzi w zakres prac odnośnie II piętra. W opisie dotyczącym instalacji hydrantowej („BPW_PT_Babińskiego hydranty OPIS TECH”) podano, że na każdą kondygnację przewidziane są po 4 hydranty. Brak pozycji hydrantów w przedmiarze. Jeśli są wymagane prosimy o dopisanie.

Odpowiedź:

Instalacja hydrantowa na II piętrze nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia (została wykonana wcześniej).

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)