## Arkusz1
Załącznik nr 2 do OPZ
LP | nazwa badania | ilość badań | Termin dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania z badań (liczony w dniach od dnia poboru próbki) | Maksymalny termin dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania z badań (liczony w dniach od dnia poboru próbki) | cena jednostkowa netto | wartość badań netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość badań brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | Escherichia coli | 860 |  | 4
2 | Pseudomonas aeruginosa | 770 |  | 8
3 | Og. liczba mikroorg. w 36o C±2 oC | 580 |  | 4
4 | Legionella | 270 |  | 14
5 | Gronkowce koagulazododatnie | 55 |  | 6
6 | Mętność barwa | 360 |  | 10
7 | Utlenialność | 720 |  | 10
8 | Chloroform | 180 |  | 10
9 | Σ THM | 180 |  | 10
10 | Azotany | 180 |  | 10
11 | Badania wody geotermalnej wg poniższego wykazu | 2 |  | 14
SUMA:
Badania woda geotermalnej
1) pH, metoda: PN-EN ISO 10523:2012
2) Przewodność elektryczna właściwa, metoda: PN-EN 27888:1999
3) Sucha pozostałość, metoda: PN-78/C-04541
4) Zapach, metoda: PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.
5) Barwa, metoda: PN-EN ISO 7887:2012 metoda D
6) Stężenie anionów, metoda: PN-EN ISO 10304-1:2009
- Chlorki
- Fluorki
- Azotany
- Azotyny
- Fosforany
- Siarczany
7) Stężenie kationów, metoda: PN-EN ISO 14911:2002
- Amonowy jon
- Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu ( z obliczeń)
8) Zawartość pierwiastków, metoda: PN-EN ISO 17294-2:2016
- Sód
- Magnez
- Potas
- Wapń
- Mangan
- Żelazo
9) Wodorowęglany, metoda: PN-EN ISO 9963-1:2001 + Ap1:2004
1) Liczba Enterokoków kałowych, metoda: PN-EN ISO 7899-2:2004
2) Ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰C po 72h, metoda: PN-EN ISO 6222:2004
3) Ogólna liczba mikroorganizmów w 36⁰C po 48h, metoda: PN-EN ISO 6222:2004
4) Liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami), metoda: PN-EN ISO 14189:2016-10
5) Liczba Escherichia coli, metoda: PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
6) Liczba bakterii z grupy coli, metoda: PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
7) Liczba Pseudomonas aeruginosa, metoda: PN-EN ISO 16266:2009