*Załącznik nr 1a do SWZ*

**Wykaz cen**

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

**„Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych   
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – VII oraz budowa odgałęzień kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego”**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.**

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wycena robót | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Rodzaj prac do wykonania | | Przewidywany zakres rzeczowy | Cena ryczałtowa jednostkowa (netto)  w zł | | Cena netto w zł | Podatek  VAT  (w %) | | Cena brutto w zł | |
| **Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Podłączenie grawitacyjne  PVC Ø160 mm | | 602,20 m |  | |  | 23 | |  | |
| 2 | Podłączenie grawitacyjne  kamionka Ø150 mm | | 133,70 m |  | |  | 23 | |  | |
| 3 | Podłączenie grawitacyjne  PE Ø160 mm | | 1,50 m |  | |  | 23 | |  | |
| 4 | Studzienki rewizyjne | | 116 szt. |  | |  | 23 | |  | |
| 5 | Inwentaryzacja powykonawcza | | 82 szt. |  | |  | 23 | |  | |
|  | **RAZEM – podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej**  **(do przeniesienia do formularza oferty pkt 1)** | | | | |  | 23 | |  | |
| **Budowa odgałęzień kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego\*)** | | | | | | | | | | | |
| 6 | odgałęzienie ul. Kołłątaja 13 | 150 KAM – 6,30 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 7 | odgałęzienie ul. Spalska 22 | 160 PVC – 1,60 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 8 | odgałęzienie ul. Kowalska 6 | 150 KAM – 2,50 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 9 | odgałęzienie ul. Szczęśliwa 10 | 150 KAM – 1,00 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 10 | odgałęzienie ul. Katarzyny 12 | 150 KAM – 1,60 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 11 | odgałęzienie ul. Św. Antoniego 84a | 150 KAM – 3,10 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 12 | odgałęzienie ul. Gęsia 14 | 150 KAM – 0,70 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 13 | odgałęzienie ul. Kamila 13 | 150 KAM – 2,90 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 14 | odgałęzienie ul. Edwarda 1 | 150 KAM – 0,60 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 15 | odgałęzienie ul. Ludwikowska 84 | 160 PVC – 2,50 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 16 | odgałęzienie ul. Legionów 123 | 150 KAM – 8,50 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 17 | odgałęzienie ul. Krokusowa 1 | 150 KAM – 5,00 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 18 | odgałęzienie ul. Sypka 5 | 160 PVC – 1,50 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 19 | odgałęzienie ul. Piaskowa 56 | 160 PVC – 5,00 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 20 | odgałęzienie ul. Wolna 9 | 160 PVC – 5,00 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 21 | odgałęzienie ul. Piaskowa 9a | 160 PVC – 4,50 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 22 | odgałęzienie ul. Gęsia 15 | 150 KAM – 3,50 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 23 | odgałęzienie ul. Siedmiodomki 23 | 160 PVC – 3,60 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 24 | odgałęzienie ul. Legionów 142 | 150 KAM – 7,00 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 25 | odgałęzienie ul. Sowińskiego 5a | 150 KAM – 4,00 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 26 | odgałęzienie ul. Spalska 67 | 150 KAM – 15,00 m;  Studnie rewizyjne Dn425 – 2 szt. | | | X |  | | 23 | |  | |
| 27 | odgałęzienie ul. Hallera 25 | 150 KAM – 8,00 m | | | X |  | | 23 | |  | |
| 28 | odgałęzienie ul. Wodna 13A | 150 KAM – 2,00 m  160 PCV – 14,00 m  Studnie rewizyjne Dn425 – 1 szt. | | | X |  | | 23 | |  | |
| 29 | odgałęzienie ul. Ludwikowska 55 | 160 PVC – 3,50 m | | | X |  | | 23 | |  | |
|  | **RAZEM - budowa odgałęzień kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego (do przeniesienia do formularza oferty pkt 2)** | | | | |  | |  | |  | |

***\*) W cenie odgałęzień kanalizacyjnych należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do jego wykonania, w tym zajęcia pasa drogowego, organizacji ruchu, koszt obsługi geodezyjnej m.in. ich wytyczenie, wykonanie szkiców geodezyjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej itp.***

……………………………………………………..

*(podpis osoby uprawionej do reprezentacji)*

**Uwaga**

Dokument należy wypełnić i podpisać **kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanych lub podpisem osobistym**

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

1. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-1)