| INWESTOR: | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ABRYS Technika Sp. z o.o. ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań tel.: (61) 843 06 30 e-mail: projekty@abrys-technika.pl www.abrys-technika.pl |  |
| ZAMIERZENIE BUDOWLANE: | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GRODZISZCZE – ETAP II W RAMACH PROJEKTU "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZIN - ETAP II" |  |
| LOKALIZACJA: | Miejscowość Grodziszcze, gmina Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie Działki ewidencyjne nr: 204; 208; obręb 0005 Grodziszcze |  |
| BRANŻA: | SANITARNA |  |
| TEMAT OPRACOWANIA: | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XXVI |  |
| OPRACOWAŁ: | Bogdan Łopatka |  |
| OPRACOWAŁ: | Przemysław Szarlik |  |
| Poznań, 28.02.2025 r. |  |  |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GRODZISZCZE ETAP II poza granicami aglomeracji ŚWIEBODZIN |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ETAP II |  |  |  |
| 1.1 |  | KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  |
| 1.1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 1.1.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 573.40 | m | 573.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 573.400 |
| 1.1.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,30 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 1318.82*0.9 | m3 | 1186.938 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1186.938 |
| 1.1.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 1318.82*0.1 | m3 | 131.882 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 131.882 |
| 1.1.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 2637 | m2 | 2637.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2637.000 |
| 1.1.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 131 | godz. | 131.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 131.000 |
| 1.1.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 1318.82 | m3 | 1318.820 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1318.820 |
| 1.1.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 86.01 | m3 | 86.010 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.010 |
| 1.1.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 86.01 | m3 | 86.010 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.010 |
| 1.1.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 286.7 | m3 | 286.700 |  |
|  | objetość rur | -18.0 | m3 | -18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 268.700 |
| 1.1.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 268.7 | m3 | 268.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 268.700 |
| 1.1.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 268.7 | m3 | 268.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 268.700 |
| 1.1.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 946.11 | m3 | 946.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 946.110 |
| 1.1.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 946.11 | m3 | 946.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 946.110 |
| 1.1.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 946.11 | m3 | 946.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 946.110 |
| 1.1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 1.1.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 573.40 | m | 573.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 573.400 |
| 1.1.2.2 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=1,54 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.3 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=2,00 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.4 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,50 m | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.1.2.5 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,16 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.6 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,18 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.7 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,25 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.8 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,60 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.9 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,84 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.10 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=3,01 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2.11 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 573.4 | m | 573.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 573.400 |
| 1.1.2.12 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m |  |  |
|  |  | 573.4 | m | 573.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 573.400 |
| 1.2 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |
| 1.2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 1.2.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 589.15 | m | 589.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 589.150 |
| 1.2.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,30 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 1355.05*0.9 | m3 | 1219.545 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1219.545 |
| 1.2.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 1355.05*0.1 | m3 | 135.505 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.505 |
| 1.2.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 2710 | m2 | 2710.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2710.000 |
| 1.2.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 1135 | godz. | 1135.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1135.000 |
| 1.2.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 1355.05 | m3 | 1355.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1355.050 |
| 1.2.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 88.37 | m3 | 88.370 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88.370 |
| 1.2.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 88.37 | m3 | 88.370 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88.370 |
| 1.2.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 229.76 | m3 | 229.760 |  |
|  | objetość rur | -3.74 | m3 | -3.740 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 226.020 |
| 1.2.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 226.02 | m3 | 226.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 226.020 |
| 1.2.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 226.02 | m3 | 226.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 226.020 |
| 1.2.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 1036.92 | m3 | 1036.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1036.920 |
| 1.2.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 1036.92 | m3 | 1036.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1036.920 |
| 1.2.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 1036.92 | m3 | 1036.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1036.920 |
| 1.2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 1.2.2.1 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m |  |  |
|  |  | 589.15 | m | 589.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 589.150 |
| 1.2.2.2 | KNR 9-22 0103-01 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 1.2.2.3 | KNR 9-22 0102-01 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80/80 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 1.2.2.4 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 1.2.2.5 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m |  |  |
|  |  | 2.945 | odc.200m | 2.945 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.945 |
| 1.2.2.6 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m |  |  |
|  |  | 2.945 | odc.200m | 2.945 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.945 |
| 1.2.2.7 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 2.945 | 200m -1 prób. | 2.945 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.945 |
| 1.2.2.8 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji | odc.200m |  |  |
|  |  | 2.945 | odc.200m | 2.945 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.945 |
| 1.2.2.9 | CEN 000-00-00-00-05 | Pobór próbek oraz wykonanie badań wody | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GRODZISZCZE ETAP II poza granicami aglomeracji ŚWIEBODZIN |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ETAP II |  |  |  |  |
| 1.1 |  | KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 573.40 |  |  |
| 1.1.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,30 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 1318.82*0.9 = 1186.938 |  |  |
| 1.1.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 1318.82*0.1 = 131.882 |  |  |
| 1.1.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 2637 |  |  |
| 1.1.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. | 131 |  |  |
| 1.1.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 1318.82 |  |  |
| 1.1.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 86.01 |  |  |
| 1.1.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 86.01 |  |  |
| 1.1.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 268.700 |  |  |
| 1.1.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 268.7 |  |  |
| 1.1.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 268.7 |  |  |
| 1.1.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 946.11 |  |  |
| 1.1.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 946.11 |  |  |
| 1.1.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 946.11 |  |  |
| 1.1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m | 573.40 |  |  |
| 1.1.2.2 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=1,54 m | stud. | 1 |  |  |
| 1.1.2.3 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=2,00 m | stud. | 1 |  |  |
| 1.1.2.4 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,50 m | szt. | 2 |  |  |
| 1.1.2.5 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,16 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.1.2.6 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,18 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.1.2.7 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,25 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.1.2.8 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,60 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.1.2.9 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,84 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.1.2.10 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=3,01 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.1.2.11 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 573.4 |  |  |
| 1.1.2.12 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m | 573.4 |  |  |
| 1.2 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 589.15 |  |  |
| 1.2.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,30 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 1355.05*0.9 = 1219.545 |  |  |
| 1.2.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 1355.05*0.1 = 135.505 |  |  |
| 1.2.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 2710 |  |  |
| 1.2.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwonienie wykpów | godz. | 1135 |  |  |
| 1.2.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 1355.05 |  |  |
| 1.2.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 88.37 |  |  |
| 1.2.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 88.37 |  |  |
| 1.2.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 226.020 |  |  |
| 1.2.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 226.02 |  |  |
| 1.2.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 226.02 |  |  |
| 1.2.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 1036.92 |  |  |
| 1.2.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 1036.92 |  |  |
| 1.2.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 1036.92 |  |  |
| 1.2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 589.15 |  |  |
| 1.2.2.2 | KNR 9-22 0103-01 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 6 |  |  |
| 1.2.2.3 | KNR 9-22 0102-01 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80/80 | szt. | 4 |  |  |
| 1.2.2.4 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. | 5 |  |  |
| 1.2.2.5 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m | 2.945 |  |  |
| 1.2.2.6 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m | 2.945 |  |  |
| 1.2.2.7 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD | 200m -1 prób. | 2.945 |  |  |
| 1.2.2.8 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji | odc.200m | 2.945 |  |  |
| 1.2.2.9 | CEN 000-00-00-00-05 | Pobór próbek oraz wykonanie badań wody | kpl | 1 |  |  |